## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Wait | 2013-10-30 | 1 | Wait |  |  |  |  | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
DI | 2013-10-30 | 4 | DI | 0.4 |  | 1.102 | -5.4757 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
DI | 2013-10-30 | 5 | DI | 0.4 |  |  |  | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 2 102513 | 2013-10-30 | 18 | WC Spring 2 102513 | 0.4 |  | 32.373 | -12.3195 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 1 102513 | 2013-10-30 | 19 | WC Spring 1 102513 | 0.4 |  | 28.294 | -12.4938 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 102513 | 2013-10-30 | 20 | WC 3 102513 | 0.4 |  | 28.463 | -12.0573 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 2 102513 | 2013-10-30 | 21 | WC 1 2 102513 | 0.4 |  | 31.874 | -11.1036 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 1 102513 | 2013-10-30 | 22 | WC 6 1 102513 | 0.4 |  | 27.478 | -10.0263 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC DI 102513 | 2013-10-30 | 23 | WC DI 102513 | 0.4 |  | 3.023 | -10.4411 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 1 102513 | 2013-10-30 | 25 | WC 1 1 102513 | 0.4 |  | 33.168 | -11.8713 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 2 102513 | 2013-10-30 | 26 | WC 6 2 102513 | 0.4 |  | 28.985 | -10.3124 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Aaron Media | 2013-10-30 | 27 | Aaron Media | 0.4 |  |  |  | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Aaron DI | 2013-10-30 | 28 | Aaron DI | 0.4 |  |  |  | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Aaron Out | 2013-10-30 | 29 | Aaron Out | 0.4 |  | 4.268 | -21.8717 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Aaron Spar | 2013-10-30 | 30 | Aaron Spar | 0.4 |  | 1.062 | -4.6489 | 0.28174 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2013-10-30
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 38.682 | 500 | 0.92093 | 11.061 | 56.1921 | 4.4244 | 3.2753 | -19.3418
|  |  | B | 49.272 | 250 | 2.3461 | 28.1783 | 143.1516 | 11.2713 | 8.5428 | -18.7651
|  |  | C | 79.74 | 250 | 3.7968 | 45.6027 | 231.6713 | 18.2411 | 13.2597 | -19.0165
|  |  | D | 97.902 | 250 | 4.6616 | 55.9895 | 284.438 | 22.3958 | 16.6403 | -19.0061
|  |  | E | 198.67 | 250 | 9.4597 | 113.618 | 577.2027 | 45.4472 | 35.692 | -18.8931
|  |  | F | 28.602 | 250 | 1.3619 | 16.3573 | 83.0984 | 6.5429 | 4.251 | -18.4652
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | 1.2566 | 0.95174 |  | -0.0076059 | 0.00026542 | -0.53324
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Wait
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | DI | 0.4 | 230 | 1.102 | -4.95 | 26.4285 | 0.065054 | 0.33305 | 1.102 | -4.95 |  | -4.9416 | -4.9424 | -5.4757 | 5.8412 | 29.6744
5 | DI | 0.4 | [12 empty] | 2.3794 | 12.0876
6 | A | 0.4 | 730 | 3.485 | -19.388 | 26.6395 | 0.049497 | 0.024749 | 3.485 | -19.388 |  | -19.3615 | -19.3628 | -19.8961 | 13.3272 | 67.7047
7 | A | 0.4 | 658 | 3.19 | -19.358 | 26.169 | 0.086267 | 0.057983 | 3.19 | -19.358 |  | -19.3337 | -19.3353 | -19.8686 | 12.4004 | 62.9968
8 | F | 0.4 | 956 | 4.579 | -18.5515 | 26.429 | 0.084146 | 0.15556 | 4.579 | -18.5515 |  | -18.5167 | -18.5185 | -19.0518 | 16.7639 | 85.1638
9 | F | 0.4 | 942 | 4.567 | -18.516 | 26.3965 | 0.0014142 | 0.1393 | 4.567 | -18.516 |  | -18.4813 | -18.4834 | -19.0166 | 16.7262 | 84.9723
10 | B | 0.4 | 1799 | 8.673 | -18.823 | 26.413 | 0.0098995 | 0.048083 | 8.673 | -18.823 |  | -18.757 | -18.7594 | -19.2927 | 29.6248 | 150.5
11 | B | 0.4 | 1777 | 8.583 | -18.7565 | 26.5735 | 0.061518 | 0.10112 | 8.583 | -18.7565 |  | -18.6912 | -18.6939 | -19.2271 | 29.342 | 149.0636
12 | C | 0.4 | 2765 | 13.411 | -19.078 | 26.506 | 0.021213 | 0.022627 | 13.411 | -19.078 |  | -18.976 | -18.9789 | -19.5122 | 44.5087 | 226.1136
13 | C | 0.4 | 2743 | 13.192 | -19.134 | 26.656 | 0.016971 | 0.046669 | 13.192 | -19.134 |  | -19.0337 | -19.0368 | -19.5701 | 43.8208 | 222.6186
14 | D | 0.4 | 3453 | 16.798 | -19.1365 | 26.581 | 0.010607 | 0.046669 | 16.798 | -19.1365 |  | -19.0087 | -19.0122 | -19.5454 | 55.1487 | 280.1667
15 | D | 0.4 | 3456 | 16.589 | -19.1455 | 26.458 | 0.0049497 | 0.060811 | 16.589 | -19.1455 |  | -19.0193 | -19.023 | -19.5563 | 54.4921 | 276.8313
16 | E | 0.4 | 8038 | 39.67 | -18.9235 | 26.7385 | 0.019092 | 0.026163 | 39.67 | -18.9235 |  | -18.6218 | -18.6258 | -19.159 | 126.9989 | 645.1807
17 | E | 0.4 | 6464 | 31.373 | -19.2735 | 26.247 | 0.0021213 | 0.033941 | 31.373 | -19.2735 |  | -19.0349 | -19.0391 | -19.5724 | 100.9347 | 512.769
18 | WC Spring 2 102513 | 0.4 | 6561 | 32.373 | -12.028 | 22.784 | 0.0028284 | 0.049497 | 32.373 | -12.028 |  | -11.7818 | -11.7863 | -12.3195 | 104.0761 | 528.728
19 | WC Spring 1 102513 | 0.4 | 5825 | 28.294 | -12.171 | 22.7805 | 0.028284 | 0.0091924 | 28.294 | -12.171 |  | -11.9558 | -11.9606 | -12.4938 | 91.2623 | 463.6313
20 | WC 3 102513 | 0.4 | 5765 | 28.463 | -11.7355 | 22.724 | 0.0091924 | 0.0070711 | 28.463 | -11.7355 |  | -11.519 | -11.5241 | -12.0573 | 91.7932 | 466.3283
21 | WC 1 2 102513 | 0.4 | 6525 | 31.874 | -10.8075 | 22.8555 | 0.0077782 | 0.012021 | 31.874 | -10.8075 |  | -10.5651 | -10.5704 | -11.1036 | 102.5085 | 520.7645
22 | WC 6 1 102513 | 0.4 | 5580 | 27.478 | -9.6965 | 22.8085 | 0.020506 | 0.047376 | 27.478 | -9.6965 |  | -9.4875 | -9.4931 | -10.0263 | 88.6989 | 450.6087
23 | WC DI 102513 | 0.4 | 1098 | 3.023 | -9.925 | 23.45 |  |  | 3.023 | -9.925 |  | -9.902 | -9.9078 | -10.4411 | 11.8758 | 60.3317
24 | B | 0.4 | 1758 | 8.499 | -18.832 | 26.556 | 0.0084853 | 0.059397 | 8.499 | -18.832 |  | -18.7674 | -18.7735 | -19.3067 | 29.0782 | 147.7231
25 | WC 1 1 102513 | 0.4 | 6758 | 33.168 | -11.584 | 22.7745 | 0 | 0.04879 | 33.168 | -11.584 |  | -11.3317 | -11.3381 | -11.8713 | 106.5735 | 541.4154
26 | WC 6 2 102513 | 0.4 | 5971 | 28.985 | -9.993 | 22.86 | 0.0028284 | 0.045255 | 28.985 | -9.993 |  | -9.7725 | -9.7792 | -10.3124 | 93.433 | 474.6589
27 | Aaron Media | 0.4 | [12 empty] | 2.3794 | 12.0876
28 | Aaron DI | 0.4 | [12 empty] | 2.3794 | 12.0876
29 | Aaron Out | 0.4 | 881 | 4.268 | -21.3635 | 26.984 | 0.077075 | 0.073539 | 4.268 | -21.3635 |  | -21.331 | -21.3385 | -21.8717 | 15.7869 | 80.2006
30 | Aaron Spar | 0.4 | 222 | 1.062 | -4.116 | 26.1205 | 0.086267 | 0.096874 | 1.062 | -4.116 |  | -4.1079 | -4.1156 | -4.6489 | 5.7155 | 29.0361
31 | E | 0.4 | 7278 | 36.033 | -19.2805 | 26.274 | 0.020506 | 0.03677 | 36.033 | -19.2805 |  | -19.0064 | -19.0144 | -19.5476 | 115.5736 | 587.1379
32 | D | 0.4 | 3421 | 16.534 | -19.1005 | 26.543 | 0.027577 | 0.021213 | 16.534 | -19.1005 |  | -18.9747 | -18.983 | -19.5162 | 54.3194 | 275.9536
33 | C | 0.4 | 2694 | 13.176 | -19.1255 | 26.4775 | 0.02192 | 0.0077782 | 13.176 | -19.1255 |  | -19.0253 | -19.0338 | -19.567 | 43.7705 | 222.3633
34 | B | 0.4 | 1747 | 8.416 | -18.889 | 26.325 | 0.039598 | 0.039598 | 8.416 | -18.889 |  | -18.825 | -18.8337 | -19.367 | 28.8174 | 146.3985
35 | F | 0.4 | 749 | 3.607 | -18.412 | 26.162 | 0.041012 | 0.035355 | 3.607 | -18.412 |  | -18.3846 | -18.3936 | -18.9268 | 13.7104 | 69.6517
36 | A | 0.4 | 656 | 3.151 | -19.342 | 26.211 | 0.055154 | 0.18385 | 3.151 | -19.342 |  | -19.318 | -19.3273 | -19.8606 | 12.2779 | 62.3744
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
6 | A | 0.4 | 730 | 3.485 | -19.388 | 26.6395 | 0.049497 | 0.024749 | 3.485 | -19.388 |  | -19.3615 | -19.3628 | -19.8961 | 13.3272 | 67.7047
7 | A | 0.4 | 658 | 3.19 | -19.358 | 26.169 | 0.086267 | 0.057983 | 3.19 | -19.358 |  | -19.3337 | -19.3353 | -19.8686 | 12.4004 | 62.9968
36 | A | 0.4 | 656 | 3.151 | -19.342 | 26.211 | 0.055154 | 0.18385 | 3.151 | -19.342 |  | -19.318 | -19.3273 | -19.8606 | 12.2779 | 62.3744
10 | B | 0.4 | 1799 | 8.673 | -18.823 | 26.413 | 0.0098995 | 0.048083 | 8.673 | -18.823 |  | -18.757 | -18.7594 | -19.2927 | 29.6248 | 150.5
11 | B | 0.4 | 1777 | 8.583 | -18.7565 | 26.5735 | 0.061518 | 0.10112 | 8.583 | -18.7565 |  | -18.6912 | -18.6939 | -19.2271 | 29.342 | 149.0636
24 | B | 0.4 | 1758 | 8.499 | -18.832 | 26.556 | 0.0084853 | 0.059397 | 8.499 | -18.832 |  | -18.7674 | -18.7735 | -19.3067 | 29.0782 | 147.7231
34 | B | 0.4 | 1747 | 8.416 | -18.889 | 26.325 | 0.039598 | 0.039598 | 8.416 | -18.889 |  | -18.825 | -18.8337 | -19.367 | 28.8174 | 146.3985
12 | C | 0.4 | 2765 | 13.411 | -19.078 | 26.506 | 0.021213 | 0.022627 | 13.411 | -19.078 |  | -18.976 | -18.9789 | -19.5122 | 44.5087 | 226.1136
13 | C | 0.4 | 2743 | 13.192 | -19.134 | 26.656 | 0.016971 | 0.046669 | 13.192 | -19.134 |  | -19.0337 | -19.0368 | -19.5701 | 43.8208 | 222.6186
33 | C | 0.4 | 2694 | 13.176 | -19.1255 | 26.4775 | 0.02192 | 0.0077782 | 13.176 | -19.1255 |  | -19.0253 | -19.0338 | -19.567 | 43.7705 | 222.3633
14 | D | 0.4 | 3453 | 16.798 | -19.1365 | 26.581 | 0.010607 | 0.046669 | 16.798 | -19.1365 |  | -19.0087 | -19.0122 | -19.5454 | 55.1487 | 280.1667
15 | D | 0.4 | 3456 | 16.589 | -19.1455 | 26.458 | 0.0049497 | 0.060811 | 16.589 | -19.1455 |  | -19.0193 | -19.023 | -19.5563 | 54.4921 | 276.8313
32 | D | 0.4 | 3421 | 16.534 | -19.1005 | 26.543 | 0.027577 | 0.021213 | 16.534 | -19.1005 |  | -18.9747 | -18.983 | -19.5162 | 54.3194 | 275.9536
16 | E | 0.4 | 8038 | 39.67 | -18.9235 | 26.7385 | 0.019092 | 0.026163 | 39.67 | -18.9235 |  | -18.6218 | -18.6258 | -19.159 | 126.9989 | 645.1807
17 | E | 0.4 | 6464 | 31.373 | -19.2735 | 26.247 | 0.0021213 | 0.033941 | 31.373 | -19.2735 |  | -19.0349 | -19.0391 | -19.5724 | 100.9347 | 512.769
31 | E | 0.4 | 7278 | 36.033 | -19.2805 | 26.274 | 0.020506 | 0.03677 | 36.033 | -19.2805 |  | -19.0064 | -19.0144 | -19.5476 | 115.5736 | 587.1379
8 | F | 0.4 | 956 | 4.579 | -18.5515 | 26.429 | 0.084146 | 0.15556 | 4.579 | -18.5515 |  | -18.5167 | -18.5185 | -19.0518 | 16.7639 | 85.1638
9 | F | 0.4 | 942 | 4.567 | -18.516 | 26.3965 | 0.0014142 | 0.1393 | 4.567 | -18.516 |  | -18.4813 | -18.4834 | -19.0166 | 16.7262 | 84.9723
35 | F | 0.4 | 749 | 3.607 | -18.412 | 26.162 | 0.041012 | 0.035355 | 3.607 | -18.412 |  | -18.3846 | -18.3936 | -18.9268 | 13.7104 | 69.6517

## Run Log
Row | Name | Volume | notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
1 |  |  | wait
2 | Blank | 0
3 | Blank | 0
4 | DI | 0.4
5 | DI | 0.4
6 | A | 0.4 |  |  |  | Standards | mg Na2CO3 | mL H2O
7 | A | 0.4 |  |  |  | A | 38.682 | 500
8 | F | 0.4 |  |  |  | B | 49.272 | 250
9 | F | 0.4 |  |  |  | C | 79.74 | 250
10 | B | 0.4 |  |  |  | D | 97.902 | 250
11 | B | 0.4 |  |  |  | E | 198.67 | 250
12 | C | 0.4 |  |  |  | F | 28.602 | 250
13 | C | 0.4 |  |  |  | DI | 0 | 250
14 | D | 0.4
15 | D | 0.4
16 | E | 0.4
17 | E | 0.4
18 | WC Spring 2 102513 | 0.4
19 | WC Spring 1 102513 | 0.4
20 | WC 3 102513 | 0.4
21 | WC 1 2 102513 | 0.4
22 | WC 6 1 102513 | 0.4
23 | WC DI 102513 | 0.4
24 | B | 0.4
25 | WC 1 1 102513 | 0.4
26 | WC 6 2 102513 | 0.4
27 | Aaron Media | 0.4
28 | Aaron DI | 0.4
29 | Aaron Out | 0.4
30 | Aaron Spar | 0.4
31 | E | 0.4
32 | D | 0.4
33 | C | 0.4
34 | B | 0.4
35 | F | 0.4
36 | A | 0.4

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Wait | 3705 | 52.595 | -0.013 | 0.116
1 | Wait | 3703 | 53.224 | 0 | 0
1 | Wait | 3702 | 53.201 | 0.005 | 0.008
1 | Wait | 3704 | 53.247 | 0.005 | -0.009
1 | Wait | 3702 | 53.276 | -0.011 | -0.019
2 | Blank | 3715 | 52.68 | -4.538 | 19.67
2 | Blank | 3709 | 53.367 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 3710 | 53.388 | -4.53 | 19.682
2 | Blank | 3710 | 53.374 | -4.555 | 19.655
2 | Blank | 3713 | 53.385 | -4.555 | 19.659
3 | Blank | 3718 | 52.641 | -4.555 | 19.757
3 | Blank | 3713 | 53.374 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 3712 | 53.376 | -4.584 | 19.687
3 | Blank | 3713 | 53.379 | -4.568 | 19.704
3 | Blank | 3714 | 53.412 | -4.575 | 19.671
4 | DI | 3715 | 52.671 | -4.564 | 19.742
4 | DI | 3709 | 53.349 | -4.57 | 19.67
4 | DI | 3709 | 53.373 | -4.561 | 19.702
4 | DI | 3711 | 53.4 | -4.57 | 19.693
4 | DI | 3711 | 53.354 | -4.583 | 19.668
4 | DI | 76 | 0.208 | -5.888 | 54.196
4 | DI | 247 | 1.18 | -4.671 | 26.674
4 | DI | 230 | 1.102 | -4.904 | 26.664
4 | DI | 217 | 1.036 | -4.996 | 26.193
4 | DI | 204 | 0.974 | -5.102 | 26.229
4 | DI | 192 | 0.918 | -4.869 | 26.803
4 | DI | 181 | 0.863 | -4.964 | 25.93
4 | DI | 171 | 0.812 | -4.595 | 27.023
4 | DI | 161 | 0.765 | -5.348 | 26.278
4 | DI | 152 | 0.722 | -4.994 | 25.83
4 | DI | 144 | 0.68 | -5.15 | 27.453
5 | DI | 3713 | 52.577 | -4.539 | 19.755
5 | DI | 3709 | 53.326 | -4.57 | 19.67
5 | DI | 3710 | 53.396 | -4.559 | 19.665
5 | DI | 3709 | 53.339 | -4.565 | 19.661
5 | DI | 3710 | 53.366 | -4.567 | 19.653
6 | A | 3715 | 52.642 | -4.581 | 19.756
6 | A | 3710 | 53.368 | -4.57 | 19.67
6 | A | 3712 | 53.388 | -4.588 | 19.682
6 | A | 3710 | 53.363 | -4.588 | 19.727
6 | A | 3708 | 53.391 | -4.596 | 19.704
6 | A | 326 | 0.892 | -19.234 | 29.257
6 | A | 1187 | 5.706 | -19.34 | 26.479
6 | A | 1110 | 5.342 | -19.311 | 26.455
6 | A | 1043 | 5.023 | -19.306 | 26.629
6 | A | 982 | 4.724 | -19.3 | 26.697
6 | A | 926 | 4.444 | -19.452 | 26.615
6 | A | 872 | 4.182 | -19.397 | 26.619
6 | A | 821 | 3.934 | -19.411 | 26.45
6 | A | 773 | 3.701 | -19.349 | 26.339
6 | A | 730 | 3.485 | -19.353 | 26.622
6 | A | 687 | 3.281 | -19.423 | 26.657
7 | A | 3708 | 52.501 | -4.587 | 19.741
7 | A | 3707 | 53.32 | -4.57 | 19.67
7 | A | 3706 | 53.334 | -4.575 | 19.65
7 | A | 3706 | 53.308 | -4.569 | 19.61
7 | A | 3707 | 53.314 | -4.577 | 19.639
7 | A | 326 | 0.897 | -19.828 | 28.651
7 | A | 1070 | 5.114 | -19.287 | 26.33
7 | A | 1001 | 4.796 | -19.247 | 26.451
7 | A | 942 | 4.524 | -19.279 | 26.355
7 | A | 886 | 4.272 | -19.206 | 26.422
7 | A | 833 | 4.032 | -19.255 | 26.201
7 | A | 785 | 3.805 | -19.233 | 26.279
7 | A | 739 | 3.588 | -19.29 | 26.444
7 | A | 698 | 3.386 | -19.246 | 26.278
7 | A | 658 | 3.19 | -19.297 | 26.21
7 | A | 621 | 3.014 | -19.419 | 26.128
8 | F | 3711 | 52.617 | -4.549 | 19.743
8 | F | 3707 | 53.333 | -4.57 | 19.67
8 | F | 3706 | 53.314 | -4.563 | 19.693
8 | F | 3705 | 53.318 | -4.558 | 19.679
8 | F | 3705 | 53.338 | -4.558 | 19.723
8 | F | 456 | 1.252 | -18.87 | 28.238
8 | F | 1547 | 7.477 | -18.481 | 26.545
8 | F | 1436 | 6.943 | -18.51 | 26.484
8 | F | 1355 | 6.543 | -18.518 | 26.618
8 | F | 1277 | 6.161 | -18.531 | 26.551
8 | F | 1207 | 5.816 | -18.547 | 26.454
8 | F | 1139 | 5.482 | -18.559 | 26.484
8 | F | 1074 | 5.161 | -18.496 | 26.507
8 | F | 1013 | 4.86 | -18.601 | 26.539
8 | F | 956 | 4.579 | -18.492 | 26.319
8 | F | 901 | 4.317 | -18.611 | 26.539
9 | F | 3709 | 52.551 | -4.561 | 19.749
9 | F | 3706 | 53.274 | -4.57 | 19.67
9 | F | 3705 | 53.327 | -4.58 | 19.666
9 | F | 3708 | 53.316 | -4.558 | 19.664
9 | F | 3706 | 53.324 | -4.559 | 19.626
9 | F | 457 | 1.253 | -18.839 | 28.663
9 | F | 1526 | 7.269 | -18.395 | 26.337
9 | F | 1421 | 6.784 | -18.51 | 26.363
9 | F | 1340 | 6.407 | -18.502 | 26.343
9 | F | 1265 | 6.058 | -18.512 | 26.301
9 | F | 1192 | 5.73 | -18.531 | 26.163
9 | F | 1126 | 5.421 | -18.502 | 26.316
9 | F | 1061 | 5.121 | -18.41 | 26.383
9 | F | 999 | 4.835 | -18.501 | 26.255
9 | F | 942 | 4.567 | -18.515 | 26.495
9 | F | 888 | 4.311 | -18.517 | 26.298
10 | B | 3711 | 52.646 | -4.573 | 19.739
10 | B | 3709 | 53.357 | -4.57 | 19.67
10 | B | 3708 | 53.36 | -4.553 | 19.706
10 | B | 3711 | 53.366 | -4.576 | 19.676
10 | B | 3708 | 53.369 | -4.579 | 19.686
10 | B | 845 | 2.33 | -19.169 | 27.298
10 | B | 2895 | 14.079 | -18.731 | 26.429
10 | B | 2691 | 13.1 | -18.816 | 26.326
10 | B | 2541 | 12.347 | -18.792 | 26.294
10 | B | 2396 | 11.626 | -18.787 | 26.321
10 | B | 2270 | 11.006 | -18.766 | 26.341
10 | B | 2142 | 10.37 | -18.824 | 26.375
10 | B | 2023 | 9.776 | -18.784 | 26.358
10 | B | 1908 | 9.209 | -18.86 | 26.435
10 | B | 1799 | 8.673 | -18.83 | 26.379
10 | B | 1696 | 8.17 | -18.816 | 26.447
11 | B | 3711 | 52.566 | -4.537 | 19.76
11 | B | 3708 | 53.328 | -4.57 | 19.67
11 | B | 3708 | 53.319 | -4.576 | 19.721
11 | B | 3708 | 53.324 | -4.556 | 19.677
11 | B | 3705 | 53.323 | -4.55 | 19.71
11 | B | 869 | 2.39 | -19.287 | 27.882
11 | B | 2873 | 13.782 | -18.763 | 26.577
11 | B | 2702 | 12.953 | -18.764 | 26.535
11 | B | 2548 | 12.212 | -18.776 | 26.491
11 | B | 2406 | 11.519 | -18.799 | 26.507
11 | B | 2266 | 10.86 | -18.725 | 26.535
11 | B | 2136 | 10.237 | -18.801 | 26.481
11 | B | 2010 | 9.653 | -18.811 | 26.524
11 | B | 1889 | 9.102 | -18.795 | 26.494
11 | B | 1777 | 8.583 | -18.713 | 26.645
11 | B | 1670 | 8.085 | -18.8 | 26.502
12 | C | 3715 | 52.675 | -4.557 | 19.754
12 | C | 3710 | 53.348 | -4.57 | 19.67
12 | C | 3709 | 53.389 | -4.584 | 19.692
12 | C | 3707 | 53.364 | -4.565 | 19.699
12 | C | 3710 | 53.378 | -4.559 | 19.707
12 | C | 1323 | 3.654 | -19.462 | 27.08
12 | C | 4468 | 21.904 | -18.994 | 26.632
12 | C | 4159 | 20.375 | -19.093 | 26.524
12 | C | 3924 | 19.206 | -19.063 | 26.539
12 | C | 3703 | 18.091 | -19.04 | 26.506
12 | C | 3494 | 17.04 | -19.006 | 26.513
12 | C | 3298 | 16.058 | -19.013 | 26.451
12 | C | 3112 | 15.122 | -19.075 | 26.509
12 | C | 2929 | 14.218 | -19.088 | 26.486
12 | C | 2765 | 13.411 | -19.093 | 26.522
12 | C | 2615 | 12.645 | -19.063 | 26.49
13 | C | 3713 | 52.604 | -4.552 | 19.676
13 | C | 3713 | 53.356 | -4.57 | 19.67
13 | C | 3710 | 53.369 | -4.541 | 19.665
13 | C | 3710 | 53.347 | -4.561 | 19.63
13 | C | 3710 | 53.367 | -4.593 | 19.626
13 | C | 1370 | 3.789 | -19.388 | 27.746
13 | C | 4349 | 21.046 | -19.047 | 26.747
13 | C | 4051 | 19.585 | -19.098 | 26.637
13 | C | 3834 | 18.495 | -19.085 | 26.645
13 | C | 3622 | 17.458 | -19.113 | 26.657
13 | C | 3433 | 16.503 | -19.098 | 26.672
13 | C | 3246 | 15.596 | -19.084 | 26.626
13 | C | 3071 | 14.737 | -19.098 | 26.557
13 | C | 2904 | 13.94 | -19.078 | 26.682
13 | C | 2743 | 13.192 | -19.146 | 26.623
13 | C | 2591 | 12.469 | -19.122 | 26.689
14 | D | 3709 | 52.665 | -4.554 | 19.734
14 | D | 3707 | 53.325 | -4.57 | 19.67
14 | D | 3708 | 53.315 | -4.574 | 19.662
14 | D | 3707 | 53.339 | -4.554 | 19.687
14 | D | 3705 | 53.353 | -4.557 | 19.66
14 | D | 1639 | 4.548 | -19.319 | 26.995
14 | D | 5512 | 27.172 | -19.037 | 26.565
14 | D | 5145 | 25.357 | -19.074 | 26.509
14 | D | 4862 | 23.924 | -19.096 | 26.489
14 | D | 4588 | 22.544 | -19.055 | 26.575
14 | D | 4336 | 21.25 | -19.11 | 26.543
14 | D | 4097 | 20.041 | -19.081 | 26.51
14 | D | 3870 | 18.894 | -19.106 | 26.552
14 | D | 3652 | 17.798 | -19.075 | 26.53
14 | D | 3453 | 16.798 | -19.129 | 26.548
14 | D | 3259 | 15.835 | -19.144 | 26.614
15 | D | 3707 | 52.518 | -4.582 | 19.763
15 | D | 3702 | 53.21 | -4.57 | 19.67
15 | D | 3700 | 53.244 | -4.557 | 19.678
15 | D | 3700 | 53.25 | -4.579 | 19.681
15 | D | 3699 | 53.227 | -4.593 | 19.646
15 | D | 1674 | 4.646 | -19.475 | 27.117
15 | D | 5472 | 26.617 | -19.059 | 26.578
15 | D | 5099 | 24.794 | -19.129 | 26.456
15 | D | 4817 | 23.381 | -19.134 | 26.455
15 | D | 4549 | 22.026 | -19.149 | 26.461
15 | D | 4310 | 20.8 | -19.154 | 26.5
15 | D | 4082 | 19.682 | -19.114 | 26.485
15 | D | 3861 | 18.58 | -19.107 | 26.53
15 | D | 3652 | 17.552 | -19.14 | 26.43
15 | D | 3456 | 16.589 | -19.149 | 26.415
15 | D | 3264 | 15.687 | -19.142 | 26.501
16 | E | 3707 | 52.557 | -4.531 | 19.716
16 | E | 3703 | 53.297 | -4.57 | 19.67
16 | E | 3703 | 53.292 | -4.563 | 19.689
16 | E | 3702 | 53.262 | -4.56 | 19.663
16 | E | 3704 | 53.285 | -4.558 | 19.674
16 | E | 636 | 1.762 | -19.252 | 27.662
16 | E | 13361 | 67.062 | -18.789 | 26.919
16 | E | 12101 | 60.722 | -18.879 | 26.734
16 | E | 11385 | 57.09 | -18.905 | 26.711
16 | E | 10736 | 53.745 | -18.899 | 26.691
16 | E | 10132 | 50.57 | -18.91 | 26.727
16 | E | 9555 | 47.577 | -18.931 | 26.686
16 | E | 9018 | 44.761 | -18.905 | 26.724
16 | E | 8507 | 42.116 | -18.923 | 26.734
16 | E | 8038 | 39.67 | -18.937 | 26.72
16 | E | 7576 | 37.336 | -18.91 | 26.757
17 | E | 3709 | 52.566 | -4.562 | 19.756
17 | E | 3709 | 53.319 | -4.57 | 19.67
17 | E | 3707 | 53.325 | -4.578 | 19.703
17 | E | 3708 | 53.157 | -4.548 | 19.677
17 | E | 3708 | 53.338 | -4.536 | 19.688
17 | E | 1644 | 4.563 | -19.201 | 29.84
17 | E | 10275 | 50.712 | -19.191 | 26.246
17 | E | 9538 | 47.094 | -19.219 | 26.177
17 | E | 9022 | 44.437 | -19.202 | 26.141
17 | E | 8536 | 41.955 | -19.228 | 26.17
17 | E | 8080 | 39.604 | -19.225 | 26.217
17 | E | 7640 | 37.384 | -19.233 | 26.179
17 | E | 7213 | 35.211 | -19.232 | 26.213
17 | E | 6829 | 33.219 | -19.265 | 26.224
17 | E | 6464 | 31.373 | -19.272 | 26.271
17 | E | 6125 | 29.634 | -19.275 | 26.223
18 | WC Spring 2 102513 | 3707 | 52.652 | -4.58 | 19.722
18 | WC Spring 2 102513 | 3709 | 53.349 | -4.57 | 19.67
18 | WC Spring 2 102513 | 3707 | 53.358 | -4.585 | 19.738
18 | WC Spring 2 102513 | 3708 | 53.347 | -4.569 | 19.679
18 | WC Spring 2 102513 | 3707 | 53.356 | -4.563 | 19.661
18 | WC Spring 2 102513 | 3192 | 9.019 | -12.316 | 24.123
18 | WC Spring 2 102513 | 10611 | 52.678 | -11.959 | 22.797
18 | WC Spring 2 102513 | 9849 | 48.971 | -11.984 | 22.687
18 | WC Spring 2 102513 | 9287 | 46.18 | -11.988 | 22.718
18 | WC Spring 2 102513 | 8750 | 43.526 | -11.983 | 22.752
18 | WC Spring 2 102513 | 8251 | 40.984 | -11.991 | 22.732
18 | WC Spring 2 102513 | 7791 | 38.651 | -12 | 22.717
18 | WC Spring 2 102513 | 7353 | 36.418 | -11.974 | 22.721
18 | WC Spring 2 102513 | 6947 | 34.34 | -12.018 | 22.725
18 | WC Spring 2 102513 | 6561 | 32.373 | -12.026 | 22.749
18 | WC Spring 2 102513 | 6204 | 30.534 | -12.03 | 22.819
19 | WC Spring 1 102513 | 3711 | 52.614 | -4.535 | 19.725
19 | WC Spring 1 102513 | 3703 | 53.311 | -4.57 | 19.67
19 | WC Spring 1 102513 | 3709 | 53.343 | -4.552 | 19.702
19 | WC Spring 1 102513 | 3712 | 53.342 | -4.57 | 19.66
19 | WC Spring 1 102513 | 3707 | 53.376 | -4.569 | 19.676
19 | WC Spring 1 102513 | 2927 | 8.234 | -12.433 | 23.572
19 | WC Spring 1 102513 | 9304 | 46.068 | -12.116 | 22.813
19 | WC Spring 1 102513 | 8697 | 42.89 | -12.158 | 22.741
19 | WC Spring 1 102513 | 8217 | 40.426 | -12.132 | 22.775
19 | WC Spring 1 102513 | 7757 | 38.072 | -12.156 | 22.772
19 | WC Spring 1 102513 | 7327 | 35.885 | -12.169 | 22.749
19 | WC Spring 1 102513 | 6913 | 33.787 | -12.156 | 22.716
19 | WC Spring 1 102513 | 6532 | 31.825 | -12.177 | 22.758
19 | WC Spring 1 102513 | 6167 | 30.009 | -12.175 | 22.775
19 | WC Spring 1 102513 | 5825 | 28.294 | -12.151 | 22.774
19 | WC Spring 1 102513 | 5506 | 26.689 | -12.191 | 22.787
20 | WC 3 102513 | 3719 | 52.746 | -4.584 | 19.708
20 | WC 3 102513 | 3715 | 53.448 | -4.57 | 19.67
20 | WC 3 102513 | 3715 | 53.446 | -4.562 | 19.65
20 | WC 3 102513 | 3716 | 53.44 | -4.559 | 19.686
20 | WC 3 102513 | 3714 | 53.445 | -4.562 | 19.629
20 | WC 3 102513 | 1120 | 3.092 | -12.742 | 25.386
20 | WC 3 102513 | 9401 | 46.052 | -11.644 | 22.781
20 | WC 3 102513 | 8717 | 42.851 | -11.735 | 22.718
20 | WC 3 102513 | 8227 | 40.477 | -11.709 | 22.698
20 | WC 3 102513 | 7735 | 38.156 | -11.705 | 22.686
20 | WC 3 102513 | 7283 | 35.953 | -11.714 | 22.66
20 | WC 3 102513 | 6866 | 33.948 | -11.713 | 22.743
20 | WC 3 102513 | 6473 | 32.013 | -11.72 | 22.653
20 | WC 3 102513 | 6109 | 30.178 | -11.722 | 22.742
20 | WC 3 102513 | 5765 | 28.463 | -11.729 | 22.719
20 | WC 3 102513 | 5458 | 26.877 | -11.742 | 22.729
21 | WC 1 2 102513 | 3720 | 52.741 | -4.563 | 19.734
21 | WC 1 2 102513 | 3716 | 53.449 | -4.57 | 19.67
21 | WC 1 2 102513 | 3716 | 53.464 | -4.55 | 19.697
21 | WC 1 2 102513 | 3716 | 53.453 | -4.549 | 19.682
21 | WC 1 2 102513 | 3714 | 53.458 | -4.572 | 19.64
21 | WC 1 2 102513 | 1114 | 3.067 | -12.223 | 23.609
21 | WC 1 2 102513 | 10442 | 51.796 | -10.729 | 22.92
21 | WC 1 2 102513 | 9708 | 48.067 | -10.783 | 22.835
21 | WC 1 2 102513 | 9151 | 45.234 | -10.803 | 22.814
21 | WC 1 2 102513 | 8650 | 42.667 | -10.808 | 22.777
21 | WC 1 2 102513 | 8164 | 40.188 | -10.807 | 22.76
21 | WC 1 2 102513 | 7712 | 37.881 | -10.804 | 22.81
21 | WC 1 2 102513 | 7283 | 35.682 | -10.822 | 22.823
21 | WC 1 2 102513 | 6876 | 33.651 | -10.825 | 22.821
21 | WC 1 2 102513 | 6525 | 31.874 | -10.813 | 22.847
21 | WC 1 2 102513 | 6169 | 30.051 | -10.802 | 22.864
22 | WC 6 1 102513 | 3718 | 52.705 | -4.585 | 19.735
22 | WC 6 1 102513 | 3712 | 53.421 | -4.57 | 19.67
22 | WC 6 1 102513 | 3713 | 53.434 | -4.604 | 19.656
22 | WC 6 1 102513 | 3712 | 53.411 | -4.597 | 19.657
22 | WC 6 1 102513 | 3714 | 53.43 | -4.606 | 19.671
22 | WC 6 1 102513 | 1316 | 3.628 | -11.04 | 23.783
22 | WC 6 1 102513 | 9129 | 44.529 | -9.666 | 22.885
22 | WC 6 1 102513 | 8473 | 41.311 | -9.7 | 22.788
22 | WC 6 1 102513 | 7986 | 38.968 | -9.707 | 22.779
22 | WC 6 1 102513 | 7532 | 36.79 | -9.724 | 22.799
22 | WC 6 1 102513 | 7081 | 34.701 | -9.684 | 22.766
22 | WC 6 1 102513 | 6680 | 32.743 | -9.739 | 22.784
22 | WC 6 1 102513 | 6293 | 30.897 | -9.713 | 22.803
22 | WC 6 1 102513 | 5928 | 29.136 | -9.731 | 22.784
22 | WC 6 1 102513 | 5580 | 27.478 | -9.682 | 22.775
22 | WC 6 1 102513 | 5257 | 25.891 | -9.711 | 22.842
23 | WC DI 102513 | 3716 | 52.7 | -4.549 | 19.724
23 | WC DI 102513 | 3715 | 53.427 | -4.57 | 19.67
23 | WC DI 102513 | 3710 | 53.437 | -4.55 | 19.677
23 | WC DI 102513 | 3714 | 53.427 | -4.557 | 19.696
23 | WC DI 102513 | 3712 | 53.41 | -4.568 | 19.676
23 | WC DI 102513 | 1098 | 3.023 | -9.925 | 23.45
24 | B | 3717 | 52.703 | -4.56 | 19.733
24 | B | 3716 | 53.441 | -4.57 | 19.67
24 | B | 3714 | 53.44 | -4.56 | 19.688
24 | B | 3712 | 53.426 | -4.596 | 19.692
24 | B | 3718 | 53.445 | -4.585 | 19.642
24 | B | 889 | 2.445 | -19.18 | 27.659
24 | B | 2859 | 13.729 | -18.735 | 26.652
24 | B | 2657 | 12.735 | -18.809 | 26.544
24 | B | 2511 | 12.026 | -18.754 | 26.425
24 | B | 2369 | 11.348 | -18.781 | 26.566
24 | B | 2233 | 10.71 | -18.835 | 26.511
24 | B | 2107 | 10.109 | -18.85 | 26.533
24 | B | 1983 | 9.537 | -18.807 | 26.443
24 | B | 1869 | 9.003 | -18.84 | 26.483
24 | B | 1758 | 8.499 | -18.838 | 26.598
24 | B | 1652 | 8.005 | -18.826 | 26.514
25 | WC 1 1 102513 | 3721 | 52.534 | -4.549 | 19.793
25 | WC 1 1 102513 | 3711 | 53.406 | -4.57 | 19.67
25 | WC 1 1 102513 | 3712 | 53.441 | -4.568 | 19.71
25 | WC 1 1 102513 | 3716 | 53.424 | -4.56 | 19.703
25 | WC 1 1 102513 | 3713 | 53.433 | -4.551 | 19.688
25 | WC 1 1 102513 | 2906 | 8.157 | -11.678 | 25.111
25 | WC 1 1 102513 | 10703 | 53.501 | -11.539 | 22.786
25 | WC 1 1 102513 | 9998 | 49.883 | -11.559 | 22.73
25 | WC 1 1 102513 | 9458 | 47.066 | -11.548 | 22.717
25 | WC 1 1 102513 | 8950 | 44.424 | -11.569 | 22.749
25 | WC 1 1 102513 | 8457 | 41.882 | -11.569 | 22.771
25 | WC 1 1 102513 | 7995 | 39.514 | -11.6 | 22.715
25 | WC 1 1 102513 | 7567 | 37.274 | -11.603 | 22.754
25 | WC 1 1 102513 | 7154 | 35.17 | -11.577 | 22.778
25 | WC 1 1 102513 | 6758 | 33.168 | -11.584 | 22.74
25 | WC 1 1 102513 | 6400 | 31.334 | -11.584 | 22.809
26 | WC 6 2 102513 | 3720 | 52.766 | -4.562 | 19.732
26 | WC 6 2 102513 | 3715 | 53.431 | -4.57 | 19.67
26 | WC 6 2 102513 | 3716 | 53.447 | -4.567 | 19.731
26 | WC 6 2 102513 | 3714 | 53.452 | -4.568 | 19.694
26 | WC 6 2 102513 | 3713 | 53.459 | -4.581 | 19.705
26 | WC 6 2 102513 | 1281 | 3.549 | -12.288 | 25.852
26 | WC 6 2 102513 | 9506 | 46.726 | -9.976 | 22.844
26 | WC 6 2 102513 | 8823 | 43.286 | -10.005 | 22.793
26 | WC 6 2 102513 | 8348 | 40.869 | -9.953 | 22.751
26 | WC 6 2 102513 | 7897 | 38.576 | -9.987 | 22.794
26 | WC 6 2 102513 | 7479 | 36.401 | -9.985 | 22.776
26 | WC 6 2 102513 | 7077 | 34.378 | -9.962 | 22.726
26 | WC 6 2 102513 | 6694 | 32.472 | -9.966 | 22.787
26 | WC 6 2 102513 | 6321 | 30.686 | -9.986 | 22.829
26 | WC 6 2 102513 | 5971 | 28.985 | -9.991 | 22.828
26 | WC 6 2 102513 | 5631 | 27.359 | -9.995 | 22.892
27 | Aaron Media | 3718 | 52.67 | -4.569 | 19.743
27 | Aaron Media | 3712 | 53.423 | -4.57 | 19.67
27 | Aaron Media | 3713 | 53.41 | -4.55 | 19.68
27 | Aaron Media | 3715 | 53.447 | -4.57 | 19.675
27 | Aaron Media | 3713 | 53.419 | -4.592 | 19.685
27 | Aaron Media | 135 | 0.656 | -25.233 | 26.388
27 | Aaron Media | 124 | 0.6 | -25.683 | 26.093
27 | Aaron Media | 116 | 0.562 | -25.14 | 26.824
27 | Aaron Media | 110 | 0.529 | -25.692 | 26.156
27 | Aaron Media | 103 | 0.498 | -25.389 | 24.887
27 | Aaron Media | 98 | 0.469 | -25.901 | 25.715
27 | Aaron Media | 92 | 0.442 | -25.472 | 25.932
27 | Aaron Media | 87 | 0.416 | -25.957 | 25.826
27 | Aaron Media | 82 | 0.393 | -25.383 | 25.148
27 | Aaron Media | 77 | 0.37 | -25.056 | 27.516
28 | Aaron DI | 3716 | 52.71 | -4.548 | 19.709
28 | Aaron DI | 3715 | 53.441 | -4.57 | 19.67
28 | Aaron DI | 3715 | 53.461 | -4.577 | 19.726
28 | Aaron DI | 3711 | 53.456 | -4.563 | 19.671
28 | Aaron DI | 3712 | 53.436 | -4.552 | 19.683
29 | Aaron Out | 3715 | 52.687 | -4.518 | 19.754
29 | Aaron Out | 3717 | 53.469 | -4.57 | 19.67
29 | Aaron Out | 3720 | 53.503 | -4.56 | 19.713
29 | Aaron Out | 3720 | 53.5 | -4.554 | 19.634
29 | Aaron Out | 3719 | 53.495 | -4.552 | 19.638
29 | Aaron Out | 451 | 1.242 | -21.554 | 28.339
29 | Aaron Out | 1425 | 6.941 | -21.31 | 27.196
29 | Aaron Out | 1330 | 6.479 | -21.225 | 26.981
29 | Aaron Out | 1253 | 6.115 | -21.337 | 26.975
29 | Aaron Out | 1181 | 5.76 | -21.316 | 26.917
29 | Aaron Out | 1111 | 5.42 | -21.274 | 27.03
29 | Aaron Out | 1049 | 5.105 | -21.317 | 27.045
29 | Aaron Out | 990 | 4.81 | -21.347 | 27.013
29 | Aaron Out | 934 | 4.529 | -21.353 | 26.934
29 | Aaron Out | 881 | 4.268 | -21.418 | 26.932
29 | Aaron Out | 831 | 4.02 | -21.309 | 27.036
30 | Aaron Spar | 3723 | 52.817 | -4.545 | 19.72
30 | Aaron Spar | 3719 | 53.505 | -4.57 | 19.67
30 | Aaron Spar | 3720 | 53.521 | -4.566 | 19.665
30 | Aaron Spar | 3718 | 53.513 | -4.567 | 19.679
30 | Aaron Spar | 3720 | 53.546 | -4.556 | 19.67
30 | Aaron Spar | 76 | 0.208 | -4.296 | 63.845
30 | Aaron Spar | 240 | 1.147 | -4.177 | 25.89
30 | Aaron Spar | 222 | 1.062 | -4.177 | 26.189
30 | Aaron Spar | 209 | 1.002 | -4.055 | 26.052
30 | Aaron Spar | 197 | 0.942 | -4.014 | 25.77
30 | Aaron Spar | 186 | 0.887 | -4.265 | 26.139
30 | Aaron Spar | 175 | 0.836 | -4.018 | 26.001
30 | Aaron Spar | 165 | 0.787 | -4.106 | 26.176
30 | Aaron Spar | 156 | 0.742 | -4.091 | 25.736
30 | Aaron Spar | 148 | 0.7 | -4.186 | 26.565
30 | Aaron Spar | 140 | 0.661 | -4.285 | 26.564
31 | E | 3717 | 52.711 | -4.579 | 19.745
31 | E | 3711 | 53.411 | -4.57 | 19.67
31 | E | 3710 | 53.432 | -4.582 | 19.699
31 | E | 3712 | 53.419 | -4.587 | 19.668
31 | E | 3711 | 53.4 | -4.579 | 19.706
31 | E | 11912 | 59.121 | -19.216 | 26.342
31 | E | 11000 | 54.642 | -19.268 | 26.164
31 | E | 10371 | 51.536 | -19.264 | 26.197
31 | E | 9767 | 48.594 | -19.259 | 26.228
31 | E | 9205 | 45.81 | -19.264 | 26.214
31 | E | 8666 | 43.117 | -19.261 | 26.279
31 | E | 8179 | 40.65 | -19.256 | 26.25
31 | E | 7712 | 38.271 | -19.262 | 26.255
31 | E | 7278 | 36.033 | -19.266 | 26.248
31 | E | 6865 | 33.918 | -19.295 | 26.3
32 | D | 3713 | 52.692 | -4.535 | 19.713
32 | D | 3707 | 53.362 | -4.57 | 19.67
32 | D | 3714 | 53.393 | -4.541 | 19.641
32 | D | 3710 | 53.394 | -4.527 | 19.65
32 | D | 3709 | 53.373 | -4.538 | 19.64
32 | D | 1755 | 4.863 | -19.258 | 27.37
32 | D | 5542 | 27.121 | -19.03 | 26.627
32 | D | 5144 | 25.13 | -19.095 | 26.508
32 | D | 4847 | 23.662 | -19.069 | 26.54
32 | D | 4572 | 22.29 | -19.054 | 26.561
32 | D | 4314 | 21.004 | -19.084 | 26.575
32 | D | 4073 | 19.781 | -19.047 | 26.541
32 | D | 3846 | 18.632 | -19.11 | 26.6
32 | D | 3629 | 17.551 | -19.093 | 26.559
32 | D | 3421 | 16.534 | -19.12 | 26.558
32 | D | 3226 | 15.573 | -19.081 | 26.528
33 | C | 3709 | 52.572 | -4.561 | 19.682
33 | C | 3708 | 53.337 | -4.57 | 19.67
33 | C | 3709 | 53.35 | -4.562 | 19.657
33 | C | 3705 | 53.334 | -4.581 | 19.672
33 | C | 3706 | 53.341 | -4.547 | 19.616
33 | C | 1348 | 3.734 | -19.441 | 27.24
33 | C | 4384 | 21.098 | -19.076 | 26.545
33 | C | 4099 | 19.761 | -19.081 | 26.427
33 | C | 3863 | 18.67 | -19.107 | 26.485
33 | C | 3640 | 17.628 | -19.102 | 26.499
33 | C | 3426 | 16.632 | -19.137 | 26.416
33 | C | 3226 | 15.702 | -19.098 | 26.382
33 | C | 3038 | 14.805 | -19.074 | 26.402
33 | C | 2859 | 13.965 | -19.127 | 26.383
33 | C | 2694 | 13.176 | -19.11 | 26.472
33 | C | 2539 | 12.419 | -19.141 | 26.483
34 | B | 3712 | 52.67 | -4.594 | 19.709
34 | B | 3707 | 53.348 | -4.57 | 19.67
34 | B | 3706 | 53.357 | -4.592 | 19.662
34 | B | 3706 | 53.342 | -4.588 | 19.707
34 | B | 3707 | 53.338 | -4.584 | 19.645
34 | B | 855 | 2.353 | -19.069 | 27.459
34 | B | 2785 | 13.549 | -18.771 | 26.438
34 | B | 2577 | 12.551 | -18.842 | 26.297
34 | B | 2441 | 11.868 | -18.883 | 26.371
34 | B | 2307 | 11.197 | -18.865 | 26.308
34 | B | 2179 | 10.569 | -18.84 | 26.362
34 | B | 2063 | 9.987 | -18.898 | 26.269
34 | B | 1953 | 9.43 | -18.852 | 26.338
34 | B | 1846 | 8.912 | -18.911 | 26.254
34 | B | 1747 | 8.416 | -18.917 | 26.353
34 | B | 1651 | 7.946 | -18.861 | 26.297
35 | F | 3713 | 52.605 | -4.558 | 19.713
35 | F | 3708 | 53.338 | -4.57 | 19.67
35 | F | 3707 | 53.345 | -4.557 | 19.619
35 | F | 3709 | 53.322 | -4.559 | 19.642
35 | F | 3709 | 53.363 | -4.576 | 19.618
35 | F | 375 | 1.027 | -18.928 | 34.109
35 | F | 1192 | 5.736 | -18.391 | 26.042
35 | F | 1122 | 5.361 | -18.473 | 26.09
35 | F | 1063 | 5.07 | -18.441 | 26.198
35 | F | 1004 | 4.788 | -18.489 | 26.158
35 | F | 949 | 4.526 | -18.472 | 26.131
35 | F | 895 | 4.283 | -18.434 | 26.225
35 | F | 844 | 4.042 | -18.442 | 26.157
35 | F | 795 | 3.817 | -18.475 | 26.081
35 | F | 749 | 3.607 | -18.441 | 26.187
35 | F | 705 | 3.407 | -18.383 | 26.137
36 | A | 3716 | 52.692 | -4.577 | 19.716
36 | A | 3712 | 53.406 | -4.57 | 19.67
36 | A | 3713 | 53.437 | -4.596 | 19.668
36 | A | 3714 | 53.4 | -4.602 | 19.702
36 | A | 3713 | 53.385 | -4.601 | 19.658
36 | A | 328 | 0.904 | -19.561 | 27.76
36 | A | 1057 | 5.154 | -19.284 | 26.468
36 | A | 987 | 4.795 | -19.376 | 26.366
36 | A | 929 | 4.505 | -19.291 | 26.321
36 | A | 877 | 4.246 | -19.389 | 26.453
36 | A | 827 | 3.996 | -19.396 | 26.32
36 | A | 780 | 3.77 | -19.419 | 26.587
36 | A | 737 | 3.551 | -19.374 | 26.395
36 | A | 695 | 3.346 | -19.508 | 26.349
36 | A | 656 | 3.151 | -19.381 | 26.341
36 | A | 618 | 2.967 | -19.303 | 26.081