## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Wait | 2013-11-06 | 1 | Wait |  |  |  |  | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
NBWS 2 102713 | 2013-11-06 | 16 | NBWS 2 102713 | 0.4 |  | 20.334 | -13.3287 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBWS 1 102713 | 2013-11-06 | 17 | NBWS 1 102713 | 0.4 |  | 20.283 | -13.2522 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBBC 1 102713 | 2013-11-06 | 18 | NBBC 1 102713 | 0.4 |  | 16.914 | -9.2944 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBCT 2 102713 | 2013-11-06 | 19 | NBCT 2 102713 | 0.4 |  | 15.342 | -9.5081 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBBC 2 102713 | 2013-11-06 | 20 | NBBC 2 102713 | 0.4 |  | 17.243 | -8.8564 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBCT 1 102713 | 2013-11-06 | 21 | NBCT 1 102713 | 0.4 |  | 11.874 | -9.7599 | 0.03258 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2013-11-06
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 38.9 | 500 | 0.92612 | 11.1233 | 56.5087 | #DIV/0!
|  |  | B | 52.724 | 250 | 2.5105 | 30.1525 | 153.1808 | #DIV/0!
|  |  | C | 80.602 | 250 | 3.8379 | 46.0957 | 234.1757 | 18.4383 | 11.7013 | -18.9984
|  |  | D | 106.864 | 250 | 5.0884 | 61.1148 | 310.4756 | 24.4459 | 15.73 | -18.9772
|  |  | E | 199.418 | 250 | 9.4953 | 114.0457 | 579.3759 | 45.6183 | 29.7617 | -19.0076
|  |  | F | 30.932 | 250 | 1.4728 | 17.6898 | 89.8678 | #DIV/0!
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -0.013912 | 0.0078009 | -0.4456
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Wait
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 0.4 | 646 | 2.885 | -18.6305 | 26.4695 | 0.10112 | 0.12799 | 2.885 | -18.6305 |  | -18.5904 | -18.6138 | -19.0594 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 0.4 | 614 | 2.763 | -18.0595 | 26.6595 | 0.10253 | 0.13223 | 2.763 | -18.0595 |  | -18.0211 | -18.0523 | -18.4979 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.4 | 951 | 4.238 | -18.5785 | 26.49 | 0.051619 | 0.06364 | 4.238 | -18.5785 |  | -18.5195 | -18.5585 | -19.0041 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 0.4 | 971 | 4.379 | -18.6515 | 26.72 | 0.030406 | 0.084853 | 4.379 | -18.6515 |  | -18.5906 | -18.6374 | -19.083 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.4 | 1716 | 7.646 | -18.8395 | 26.6225 | 0.012021 | 0.051619 | 7.646 | -18.8395 |  | -18.7331 | -18.7877 | -19.2333 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.4 | 1487 | 6.723 | -18.784 | 26.4435 | 0.011314 | 0.099702 | 6.723 | -18.784 |  | -18.6905 | -18.7529 | -19.1985 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.4 | 2590 | 11.553 | -19.0445 | 26.493 | 0.023335 | 0.11879 | 11.553 | -19.0445 |  | -18.8838 | -18.954 | -19.3996 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.4 | 2593 | 11.784 | -19.134 | 26.6345 | 0.0098995 | 0.10253 | 11.784 | -19.134 |  | -18.9701 | -19.0481 | -19.4937 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.4 | 3465 | 15.476 | -19.078 | 26.634 | 0.056569 | 0.025456 | 15.476 | -19.078 |  | -18.8627 | -18.9485 | -19.3941 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.4 | 3386 | 15.442 | -19.1295 | 26.491 | 0.0035355 | 0.016971 | 15.442 | -19.1295 |  | -18.9147 | -19.0083 | -19.4539 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.4 | 6347 | 28.571 | -19.3225 | 26.48 | 0.0077782 | 0.060811 | 28.571 | -19.3225 |  | -18.925 | -19.0264 | -19.472 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.4 | 6856 | 31.44 | -19.3155 | 26.429 | 0.033234 | 0.056569 | 31.44 | -19.3155 |  | -18.8781 | -18.9873 | -19.4329 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | NBWS 2 102713 | 0.4 | 4534 | 20.334 | -13.049 | 23.006 | 0.035355 | 0.083439 | 20.334 | -13.049 |  | -12.7661 | -12.8831 | -13.3287 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | NBWS 1 102713 | 0.4 | 4474 | 20.283 | -12.964 | 22.945 | 0.035355 | 0.022627 | 20.283 | -12.964 |  | -12.6818 | -12.8066 | -13.2522 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | NBBC 1 102713 | 0.4 | 3779 | 16.914 | -8.9515 | 23.1615 | 0.010607 | 0.070004 | 16.914 | -8.9515 |  | -8.7162 | -8.8488 | -9.2944 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | NBCT 2 102713 | 0.4 | 3419 | 15.342 | -9.1355 | 23.215 | 0.038891 | 0.0056569 | 15.342 | -9.1355 |  | -8.9221 | -9.0625 | -9.5081 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | NBBC 2 102713 | 0.4 | 3844 | 17.243 | -8.5025 | 22.3715 | 0.019092 | 0.038891 | 17.243 | -8.5025 |  | -8.2626 | -8.4108 | -8.8564 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | NBCT 1 102713 | 0.4 | 2672 | 11.874 | -9.3235 | 21.047 | 0.016263 | 0.045255 | 11.874 | -9.3235 |  | -9.1583 | -9.3143 | -9.7599 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | E | 0.4 | 6475 | 29.274 | -19.2525 | 26.485 | 0.037477 | 0.0070711 | 29.274 | -19.2525 |  | -18.8452 | -19.0091 | -19.4547 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | D | 0.4 | 3668 | 16.272 | -19.0295 | 26.8235 | 0.0021213 | 0.0077782 | 16.272 | -19.0295 |  | -18.8031 | -18.9747 | -19.4203 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | C | 0.4 | 2617 | 11.767 | -18.9775 | 26.5105 | 0.012021 | 0.027577 | 11.767 | -18.9775 |  | -18.8138 | -18.9932 | -19.4388 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | B | 0.4 | 1793 | 7.94 | -18.694 | 26.6865 | 0.03677 | 0.0021213 | 7.94 | -18.694 |  | -18.5835 | -18.7708 | -19.2164 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | F | 0.4 | 1052 | 4.717 | -18.647 | 26.5135 | 0.028284 | 0.0077782 | 4.717 | -18.647 |  | -18.5814 | -18.7764 | -19.222 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | A | 0.4 | 629 | 2.782 | -18.476 | 26.171 | 0.02687 | 0.084853 | 2.782 | -18.476 |  | -18.4373 | -18.6401 | -19.0857 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
10 | C | 0.4 | 2590 | 11.553 | -19.0445 | 26.493 | 0.023335 | 0.11879 | 11.553 | -19.0445 |  | -18.8838 | -18.954 | -19.3996 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.4 | 2593 | 11.784 | -19.134 | 26.6345 | 0.0098995 | 0.10253 | 11.784 | -19.134 |  | -18.9701 | -19.0481 | -19.4937 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | C | 0.4 | 2617 | 11.767 | -18.9775 | 26.5105 | 0.012021 | 0.027577 | 11.767 | -18.9775 |  | -18.8138 | -18.9932 | -19.4388 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.4 | 3465 | 15.476 | -19.078 | 26.634 | 0.056569 | 0.025456 | 15.476 | -19.078 |  | -18.8627 | -18.9485 | -19.3941 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.4 | 3386 | 15.442 | -19.1295 | 26.491 | 0.0035355 | 0.016971 | 15.442 | -19.1295 |  | -18.9147 | -19.0083 | -19.4539 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | D | 0.4 | 3668 | 16.272 | -19.0295 | 26.8235 | 0.0021213 | 0.0077782 | 16.272 | -19.0295 |  | -18.8031 | -18.9747 | -19.4203 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.4 | 6347 | 28.571 | -19.3225 | 26.48 | 0.0077782 | 0.060811 | 28.571 | -19.3225 |  | -18.925 | -19.0264 | -19.472 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.4 | 6856 | 31.44 | -19.3155 | 26.429 | 0.033234 | 0.056569 | 31.44 | -19.3155 |  | -18.8781 | -18.9873 | -19.4329 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | E | 0.4 | 6475 | 29.274 | -19.2525 | 26.485 | 0.037477 | 0.0070711 | 29.274 | -19.2525 |  | -18.8452 | -19.0091 | -19.4547 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
1 |  |  | Var4: wait
2 | Blank | 0
3 | Blank | 0
4 | A | 0.4
5 | A | 0.4
6 | F | 0.4
7 | F | 0.4
8 | B | 0.4 | Var7: Standards; Var8: mg Na2CO3; Var9: mL H2O
9 | B | 0.4 | Var7: A; Var8: 38.9; Var9: 500
10 | C | 0.4 | Var7: B; Var8: 52.724; Var9: 250
11 | C | 0.4 | Var7: C; Var8: 80.602; Var9: 250
12 | D | 0.4 | Var7: D; Var8: 106.864; Var9: 250
13 | D | 0.4 | Var7: E; Var8: 199.418; Var9: 250
14 | E | 0.4 | Var7: F; Var8: 30.932; Var9: 250
15 | E | 0.4 | Var7: DI; Var8: 0; Var9: 250
16 | NBWS 2 102713 | 0.4
17 | NBWS 1 102713 | 0.4
18 | NBBC 1 102713 | 0.4
19 | NBCT 2 102713 | 0.4
20 | NBBC 2 102713 | 0.4
21 | NBCT 1 102713 | 0.4
22 | E | 0.4
23 | D | 0.4
24 | C | 0.4
25 | B | 0.4
26 | F | 0.4
27 | A | 0.4

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Wait | 3869 | 54.487 | -0.003 | 0.096
1 | Wait | 3866 | 55.522 | 0 | 0
1 | Wait | 3867 | 55.499 | 0.018 | 0.015
1 | Wait | 3867 | 55.579 | 0.019 | -0.005
1 | Wait | 3870 | 55.593 | 0.034 | 0.019
2 | Blank | 3869 | 54.819 | -4.556 | 19.679
2 | Blank | 3864 | 55.512 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 3864 | 55.51 | -4.566 | 19.689
2 | Blank | 3869 | 55.556 | -4.581 | 19.644
2 | Blank | 3866 | 55.531 | -4.572 | 19.661
3 | Blank | 3872 | 54.725 | -4.589 | 19.702
3 | Blank | 3864 | 55.573 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 3866 | 55.499 | -4.58 | 19.672
3 | Blank | 3871 | 55.616 | -4.607 | 19.678
3 | Blank | 3869 | 55.56 | -4.59 | 19.663
4 | A | 3875 | 54.841 | -4.589 | 19.735
4 | A | 3870 | 55.54 | -4.57 | 19.67
4 | A | 3872 | 55.575 | -4.596 | 19.691
4 | A | 3868 | 55.554 | -4.59 | 19.657
4 | A | 3873 | 55.579 | -4.595 | 19.646
4 | A | 1051 | 4.68 | -18.512 | 26.567
4 | A | 971 | 4.333 | -18.456 | 26.612
4 | A | 916 | 4.082 | -18.441 | 26.474
4 | A | 865 | 3.849 | -18.449 | 26.359
4 | A | 817 | 3.632 | -18.475 | 26.359
4 | A | 772 | 3.433 | -18.363 | 26.417
4 | A | 728 | 3.237 | -18.587 | 26.568
4 | A | 686 | 3.057 | -18.476 | 26.298
4 | A | 646 | 2.885 | -18.559 | 26.56
4 | A | 607 | 2.721 | -18.702 | 26.379
5 | A | 3876 | 54.843 | -4.541 | 19.712
5 | A | 3871 | 55.546 | -4.57 | 19.67
5 | A | 3871 | 55.595 | -4.567 | 19.667
5 | A | 3870 | 55.609 | -4.556 | 19.635
5 | A | 3870 | 55.605 | -4.57 | 19.663
5 | A | 311 | 0.77 | -18.146 | 28.966
5 | A | 981 | 4.467 | -18.061 | 26.496
5 | A | 914 | 4.158 | -18.07 | 26.628
5 | A | 863 | 3.921 | -18.112 | 26.581
5 | A | 814 | 3.692 | -18.236 | 26.504
5 | A | 770 | 3.489 | -18.127 | 26.536
5 | A | 728 | 3.29 | -18.196 | 26.608
5 | A | 688 | 3.103 | -18.104 | 26.668
5 | A | 650 | 2.929 | -18.099 | 26.617
5 | A | 614 | 2.763 | -18.132 | 26.566
5 | A | 580 | 2.604 | -17.987 | 26.753
6 | F | 3873 | 54.837 | -4.56 | 19.669
6 | F | 3871 | 55.592 | -4.57 | 19.67
6 | F | 3870 | 55.616 | -4.586 | 19.669
6 | F | 3873 | 55.642 | -4.592 | 19.631
6 | F | 3875 | 55.592 | -4.567 | 19.625
6 | F | 505 | 1.246 | -19.148 | 29.833
6 | F | 1521 | 6.81 | -18.531 | 26.575
6 | F | 1420 | 6.346 | -18.589 | 26.427
6 | F | 1342 | 5.989 | -18.541 | 26.602
6 | F | 1268 | 5.645 | -18.592 | 26.453
6 | F | 1199 | 5.331 | -18.596 | 26.373
6 | F | 1133 | 5.036 | -18.567 | 26.368
6 | F | 1069 | 4.749 | -18.559 | 26.365
6 | F | 1008 | 4.482 | -18.473 | 26.371
6 | F | 951 | 4.238 | -18.542 | 26.535
6 | F | 893 | 4 | -18.615 | 26.445
7 | F | 3870 | 54.83 | -4.54 | 19.699
7 | F | 3870 | 55.561 | -4.57 | 19.67
7 | F | 3868 | 55.599 | -4.586 | 19.646
7 | F | 3874 | 55.578 | -4.565 | 19.622
7 | F | 3872 | 55.653 | -4.572 | 19.658
7 | F | 499 | 1.237 | -19.203 | 28.317
7 | F | 1556 | 7.086 | -18.607 | 26.516
7 | F | 1450 | 6.605 | -18.725 | 26.55
7 | F | 1367 | 6.23 | -18.623 | 26.598
7 | F | 1292 | 5.873 | -18.656 | 26.53
7 | F | 1221 | 5.543 | -18.586 | 26.58
7 | F | 1152 | 5.222 | -18.709 | 26.517
7 | F | 1088 | 4.924 | -18.622 | 26.442
7 | F | 1028 | 4.643 | -18.665 | 26.677
7 | F | 971 | 4.379 | -18.673 | 26.66
7 | F | 918 | 4.131 | -18.63 | 26.78
8 | B | 3876 | 54.884 | -4.551 | 19.711
8 | B | 3870 | 55.55 | -4.57 | 19.67
8 | B | 3871 | 55.606 | -4.563 | 19.657
8 | B | 3875 | 55.611 | -4.566 | 19.7
8 | B | 3873 | 55.649 | -4.575 | 19.676
8 | B | 907 | 2.242 | -19.194 | 28.839
8 | B | 2737 | 12.294 | -18.763 | 26.628
8 | B | 2557 | 11.483 | -18.781 | 26.545
8 | B | 2412 | 10.814 | -18.799 | 26.568
8 | B | 2278 | 10.193 | -18.776 | 26.516
8 | B | 2156 | 9.619 | -18.79 | 26.592
8 | B | 2039 | 9.082 | -18.79 | 26.594
8 | B | 1927 | 8.57 | -18.753 | 26.556
8 | B | 1819 | 8.099 | -18.773 | 26.542
8 | B | 1716 | 7.646 | -18.848 | 26.586
8 | B | 1616 | 7.219 | -18.831 | 26.659
9 | B | 3877 | 54.879 | -4.579 | 19.698
9 | B | 3871 | 55.643 | -4.57 | 19.67
9 | B | 3873 | 55.622 | -4.601 | 19.672
9 | B | 3875 | 55.623 | -4.579 | 19.645
9 | B | 3876 | 55.644 | -4.573 | 19.633
9 | B | 765 | 1.902 | -18.99 | 27.938
9 | B | 2336 | 10.726 | -18.696 | 26.576
9 | B | 2193 | 10.041 | -18.693 | 26.491
9 | B | 2068 | 9.471 | -18.789 | 26.531
9 | B | 1959 | 8.943 | -18.739 | 26.571
9 | B | 1853 | 8.45 | -18.812 | 26.494
9 | B | 1752 | 7.976 | -18.714 | 26.494
9 | B | 1658 | 7.531 | -18.776 | 26.382
9 | B | 1568 | 7.117 | -18.747 | 26.373
9 | B | 1487 | 6.723 | -18.776 | 26.514
9 | B | 1406 | 6.358 | -18.792 | 26.373
10 | C | 3881 | 54.911 | -4.579 | 19.677
10 | C | 3876 | 55.682 | -4.57 | 19.67
10 | C | 3874 | 55.604 | -4.564 | 19.672
10 | C | 3876 | 55.641 | -4.565 | 19.656
10 | C | 3875 | 55.672 | -4.571 | 19.644
10 | C | 1365 | 3.386 | -19.353 | 28.106
10 | C | 4093 | 18.474 | -18.956 | 26.626
10 | C | 3839 | 17.31 | -18.977 | 26.622
10 | C | 3619 | 16.321 | -19.002 | 26.568
10 | C | 3420 | 15.394 | -19.018 | 26.677
10 | C | 3235 | 14.52 | -19.026 | 26.612
10 | C | 3062 | 13.706 | -19.012 | 26.594
10 | C | 2896 | 12.937 | -18.997 | 26.543
10 | C | 2739 | 12.227 | -19.01 | 26.53
10 | C | 2590 | 11.553 | -19.028 | 26.409
10 | C | 2449 | 10.922 | -19.061 | 26.577
11 | C | 3876 | 54.874 | -4.568 | 19.686
11 | C | 3872 | 55.617 | -4.57 | 19.67
11 | C | 3876 | 55.62 | -4.578 | 19.652
11 | C | 3871 | 55.661 | -4.572 | 19.651
11 | C | 3874 | 55.589 | -4.581 | 19.655
11 | C | 1312 | 3.27 | -19.021 | 28.215
11 | C | 4214 | 19.232 | -19.033 | 26.729
11 | C | 3908 | 17.885 | -19.101 | 26.692
11 | C | 3673 | 16.829 | -19.102 | 26.618
11 | C | 3453 | 15.846 | -19.091 | 26.639
11 | C | 3259 | 14.924 | -19.112 | 26.539
11 | C | 3076 | 14.055 | -19.107 | 26.609
11 | C | 2907 | 13.251 | -19.105 | 26.642
11 | C | 2746 | 12.494 | -19.088 | 26.63
11 | C | 2593 | 11.784 | -19.141 | 26.562
11 | C | 2448 | 11.107 | -19.127 | 26.707
12 | D | 3873 | 54.895 | -4.595 | 19.642
12 | D | 3872 | 55.634 | -4.57 | 19.67
12 | D | 3873 | 55.626 | -4.588 | 19.623
12 | D | 3877 | 55.7 | -4.588 | 19.622
12 | D | 3876 | 55.642 | -4.58 | 19.637
12 | D | 1865 | 4.646 | -19.306 | 27.712
12 | D | 5552 | 25.154 | -18.979 | 26.653
12 | D | 5157 | 23.376 | -19.039 | 26.608
12 | D | 4872 | 22.033 | -19.072 | 26.615
12 | D | 4598 | 20.768 | -19.067 | 26.545
12 | D | 4337 | 19.561 | -19.042 | 26.515
12 | D | 4095 | 18.43 | -19.081 | 26.546
12 | D | 3871 | 17.377 | -19.07 | 26.652
12 | D | 3661 | 16.389 | -19.086 | 26.567
12 | D | 3465 | 15.476 | -19.038 | 26.616
12 | D | 3273 | 14.605 | -19.118 | 26.652
13 | D | 3872 | 54.787 | -4.576 | 19.691
13 | D | 3873 | 55.623 | -4.57 | 19.67
13 | D | 3873 | 55.589 | -4.576 | 19.716
13 | D | 3873 | 55.661 | -4.566 | 19.589
13 | D | 3873 | 55.601 | -4.575 | 19.627
13 | D | 678 | 1.686 | -19.526 | 28.578
13 | D | 5512 | 25.124 | -19.025 | 26.593
13 | D | 5085 | 23.262 | -19.1 | 26.447
13 | D | 4785 | 21.95 | -19.078 | 26.483
13 | D | 4509 | 20.712 | -19.061 | 26.418
13 | D | 4253 | 19.519 | -19.09 | 26.506
13 | D | 4010 | 18.405 | -19.076 | 26.431
13 | D | 3790 | 17.357 | -19.08 | 26.467
13 | D | 3586 | 16.381 | -19.097 | 26.435
13 | D | 3386 | 15.442 | -19.127 | 26.479
13 | D | 3203 | 14.579 | -19.132 | 26.503
14 | E | 3878 | 54.874 | -4.567 | 19.688
14 | E | 3874 | 55.65 | -4.57 | 19.67
14 | E | 3871 | 55.595 | -4.544 | 19.683
14 | E | 3873 | 55.629 | -4.567 | 19.649
14 | E | 3874 | 55.633 | -4.581 | 19.666
14 | E | 3344 | 8.436 | -19.484 | 27.444
14 | E | 10018 | 46.033 | -19.253 | 26.547
14 | E | 9349 | 42.83 | -19.3 | 26.461
14 | E | 8830 | 40.359 | -19.276 | 26.479
14 | E | 8349 | 38.121 | -19.307 | 26.513
14 | E | 7902 | 35.983 | -19.31 | 26.487
14 | E | 7479 | 33.968 | -19.322 | 26.473
14 | E | 7072 | 32.048 | -19.341 | 26.499
14 | E | 6694 | 30.253 | -19.295 | 26.474
14 | E | 6347 | 28.571 | -19.328 | 26.523
14 | E | 6010 | 27.003 | -19.317 | 26.437
15 | E | 3873 | 54.801 | -4.579 | 19.709
15 | E | 3870 | 55.551 | -4.57 | 19.67
15 | E | 3869 | 55.568 | -4.578 | 19.673
15 | E | 3870 | 55.55 | -4.571 | 19.676
15 | E | 3873 | 55.586 | -4.577 | 19.673
15 | E | 1269 | 3.171 | -19.695 | 27.634
15 | E | 11173 | 51.334 | -19.25 | 26.533
15 | E | 10252 | 47.222 | -19.312 | 26.367
15 | E | 9635 | 44.494 | -19.347 | 26.362
15 | E | 9085 | 41.97 | -19.3 | 26.401
15 | E | 8556 | 39.586 | -19.341 | 26.443
15 | E | 8107 | 37.435 | -19.312 | 26.408
15 | E | 7661 | 35.311 | -19.293 | 26.425
15 | E | 7248 | 33.318 | -19.307 | 26.432
15 | E | 6856 | 31.44 | -19.339 | 26.389
15 | E | 6486 | 29.673 | -19.292 | 26.469
16 | NBWS 2 102713 | 3859 | 54.654 | -4.548 | 19.709
16 | NBWS 2 102713 | 3855 | 55.389 | -4.57 | 19.67
16 | NBWS 2 102713 | 3854 | 55.395 | -4.555 | 19.681
16 | NBWS 2 102713 | 3855 | 55.353 | -4.56 | 19.653
16 | NBWS 2 102713 | 3858 | 55.398 | -4.555 | 19.656
16 | NBWS 2 102713 | 1660 | 4.11 | -15.653 | 25.099
16 | NBWS 2 102713 | 7232 | 32.794 | -13.004 | 23.017
16 | NBWS 2 102713 | 6753 | 30.625 | -13.046 | 22.97
16 | NBWS 2 102713 | 6371 | 28.856 | -13.036 | 22.953
16 | NBWS 2 102713 | 6017 | 27.199 | -13.021 | 22.982
16 | NBWS 2 102713 | 5681 | 25.642 | -13.039 | 22.984
16 | NBWS 2 102713 | 5373 | 24.208 | -13.051 | 22.922
16 | NBWS 2 102713 | 5077 | 22.823 | -13.013 | 22.986
16 | NBWS 2 102713 | 4796 | 21.539 | -13.082 | 22.967
16 | NBWS 2 102713 | 4534 | 20.334 | -13.024 | 23.065
16 | NBWS 2 102713 | 4285 | 19.188 | -13.074 | 22.947
17 | NBWS 1 102713 | 3857 | 54.551 | -4.568 | 19.751
17 | NBWS 1 102713 | 3851 | 55.347 | -4.57 | 19.67
17 | NBWS 1 102713 | 3852 | 55.305 | -4.568 | 19.678
17 | NBWS 1 102713 | 3852 | 55.333 | -4.57 | 19.66
17 | NBWS 1 102713 | 3852 | 55.301 | -4.566 | 19.669
17 | NBWS 1 102713 | 2382 | 5.948 | -13.454 | 24.566
17 | NBWS 1 102713 | 7211 | 32.306 | -12.938 | 22.959
17 | NBWS 1 102713 | 6717 | 30.096 | -12.994 | 22.839
17 | NBWS 1 102713 | 6333 | 28.423 | -13.001 | 22.915
17 | NBWS 1 102713 | 5979 | 26.9 | -13.009 | 22.874
17 | NBWS 1 102713 | 5641 | 25.428 | -12.995 | 22.88
17 | NBWS 1 102713 | 5320 | 24.021 | -12.995 | 22.861
17 | NBWS 1 102713 | 5020 | 22.702 | -13.004 | 22.942
17 | NBWS 1 102713 | 4733 | 21.447 | -12.971 | 22.89
17 | NBWS 1 102713 | 4474 | 20.283 | -12.939 | 22.929
17 | NBWS 1 102713 | 4219 | 19.138 | -12.989 | 22.961
18 | NBBC 1 102713 | 3859 | 54.655 | -4.566 | 19.692
18 | NBBC 1 102713 | 3856 | 55.424 | -4.57 | 19.67
18 | NBBC 1 102713 | 3858 | 55.386 | -4.595 | 19.675
18 | NBBC 1 102713 | 3857 | 55.396 | -4.576 | 19.677
18 | NBBC 1 102713 | 3854 | 55.348 | -4.549 | 19.666
18 | NBBC 1 102713 | 889 | 2.202 | -13.498 | 26.64
18 | NBBC 1 102713 | 6109 | 27.629 | -8.911 | 23.294
18 | NBBC 1 102713 | 5660 | 25.616 | -8.975 | 23.124
18 | NBBC 1 102713 | 5337 | 24.112 | -8.986 | 23.117
18 | NBBC 1 102713 | 5040 | 22.727 | -8.969 | 23.121
18 | NBBC 1 102713 | 4760 | 21.43 | -8.997 | 23.155
18 | NBBC 1 102713 | 4489 | 20.197 | -8.97 | 23.145
18 | NBBC 1 102713 | 4237 | 19.025 | -9.005 | 23.134
18 | NBBC 1 102713 | 4006 | 17.944 | -8.965 | 23.113
18 | NBBC 1 102713 | 3779 | 16.914 | -8.944 | 23.112
18 | NBBC 1 102713 | 3564 | 15.94 | -8.959 | 23.211
19 | NBCT 2 102713 | 3858 | 54.603 | -4.545 | 19.678
19 | NBCT 2 102713 | 3856 | 55.345 | -4.57 | 19.67
19 | NBCT 2 102713 | 3853 | 55.357 | -4.572 | 19.639
19 | NBCT 2 102713 | 3856 | 55.388 | -4.577 | 19.637
19 | NBCT 2 102713 | 3852 | 55.329 | -4.565 | 19.648
19 | NBCT 2 102713 | 1810 | 4.499 | -9.421 | 25.526
19 | NBCT 2 102713 | 5529 | 24.614 | -9.067 | 23.213
19 | NBCT 2 102713 | 5157 | 22.968 | -9.137 | 23.182
19 | NBCT 2 102713 | 4872 | 21.668 | -9.11 | 23.212
19 | NBCT 2 102713 | 4602 | 20.465 | -9.126 | 23.181
19 | NBCT 2 102713 | 4340 | 19.332 | -9.08 | 23.295
19 | NBCT 2 102713 | 4099 | 18.282 | -9.133 | 23.159
19 | NBCT 2 102713 | 3860 | 17.245 | -9.148 | 23.144
19 | NBCT 2 102713 | 3637 | 16.272 | -9.143 | 23.109
19 | NBCT 2 102713 | 3419 | 15.342 | -9.108 | 23.219
19 | NBCT 2 102713 | 3214 | 14.465 | -9.163 | 23.211
20 | NBBC 2 102713 | 3856 | 54.622 | -4.581 | 19.722
20 | NBBC 2 102713 | 3852 | 55.337 | -4.57 | 19.67
20 | NBBC 2 102713 | 3853 | 55.339 | -4.597 | 19.627
20 | NBBC 2 102713 | 3855 | 55.389 | -4.587 | 19.609
20 | NBBC 2 102713 | 3854 | 55.333 | -4.577 | 19.652
20 | NBBC 2 102713 | 1996 | 4.989 | -8.882 | 24.883
20 | NBBC 2 102713 | 6077 | 27.598 | -8.531 | 22.38
20 | NBBC 2 102713 | 5687 | 25.799 | -8.565 | 22.232
20 | NBBC 2 102713 | 5368 | 24.323 | -8.547 | 22.316
20 | NBBC 2 102713 | 5078 | 22.966 | -8.519 | 22.264
20 | NBBC 2 102713 | 4803 | 21.692 | -8.532 | 22.389
20 | NBBC 2 102713 | 4548 | 20.493 | -8.541 | 22.337
20 | NBBC 2 102713 | 4301 | 19.345 | -8.524 | 22.322
20 | NBBC 2 102713 | 4065 | 18.266 | -8.519 | 22.351
20 | NBBC 2 102713 | 3844 | 17.243 | -8.516 | 22.344
20 | NBBC 2 102713 | 3635 | 16.281 | -8.489 | 22.399
21 | NBCT 1 102713 | 3855 | 54.555 | -4.559 | 19.678
21 | NBCT 1 102713 | 3852 | 55.344 | -4.57 | 19.67
21 | NBCT 1 102713 | 3850 | 55.327 | -4.548 | 19.628
21 | NBCT 1 102713 | 3854 | 55.365 | -4.579 | 19.665
21 | NBCT 1 102713 | 3853 | 55.327 | -4.546 | 19.651
21 | NBCT 1 102713 | 1428 | 3.536 | -10.306 | 32.733
21 | NBCT 1 102713 | 4203 | 18.856 | -9.257 | 21.029
21 | NBCT 1 102713 | 3946 | 17.657 | -9.316 | 20.988
21 | NBCT 1 102713 | 3737 | 16.659 | -9.315 | 21.008
21 | NBCT 1 102713 | 3537 | 15.742 | -9.331 | 21.013
21 | NBCT 1 102713 | 3347 | 14.877 | -9.327 | 21
21 | NBCT 1 102713 | 3167 | 14.058 | -9.304 | 21.036
21 | NBCT 1 102713 | 2997 | 13.286 | -9.317 | 20.98
21 | NBCT 1 102713 | 2830 | 12.558 | -9.368 | 20.998
21 | NBCT 1 102713 | 2672 | 11.874 | -9.335 | 21.015
21 | NBCT 1 102713 | 2519 | 11.219 | -9.312 | 21.079
22 | E | 3855 | 54.57 | -4.562 | 19.675
22 | E | 3851 | 55.354 | -4.57 | 19.67
22 | E | 3851 | 55.324 | -4.571 | 19.63
22 | E | 3854 | 55.38 | -4.572 | 19.615
22 | E | 3854 | 55.336 | -4.574 | 19.638
22 | E | 3313 | 8.355 | -19.297 | 27.181
22 | E | 10222 | 46.971 | -19.211 | 26.542
22 | E | 9599 | 44.072 | -19.235 | 26.48
22 | E | 9064 | 41.577 | -19.204 | 26.494
22 | E | 8557 | 39.153 | -19.218 | 26.507
22 | E | 8092 | 36.92 | -19.258 | 26.449
22 | E | 7649 | 34.847 | -19.211 | 26.474
22 | E | 7235 | 32.866 | -19.23 | 26.496
22 | E | 6842 | 31.007 | -19.271 | 26.498
22 | E | 6475 | 29.274 | -19.279 | 26.49
22 | E | 6112 | 27.616 | -19.226 | 26.48
23 | D | 3855 | 54.575 | -4.538 | 19.691
23 | D | 3854 | 55.363 | -4.57 | 19.67
23 | D | 3852 | 55.355 | -4.539 | 19.666
23 | D | 3850 | 55.301 | -4.55 | 19.635
23 | D | 3853 | 55.353 | -4.54 | 19.625
23 | D | 1307 | 3.223 | -19.707 | 27.85
23 | D | 5910 | 26.457 | -18.943 | 26.931
23 | D | 5411 | 24.274 | -19.042 | 26.767
23 | D | 5121 | 22.93 | -19.074 | 26.743
23 | D | 4836 | 21.647 | -19.044 | 26.828
23 | D | 4577 | 20.444 | -19.029 | 26.775
23 | D | 4326 | 19.3 | -19.074 | 26.784
23 | D | 4095 | 18.218 | -19.072 | 26.814
23 | D | 3874 | 17.213 | -19.024 | 26.811
23 | D | 3668 | 16.272 | -19.028 | 26.829
23 | D | 3470 | 15.37 | -19.031 | 26.818
24 | C | 3852 | 54.575 | -4.564 | 19.663
24 | C | 3849 | 55.294 | -4.57 | 19.67
24 | C | 3852 | 55.343 | -4.579 | 19.624
24 | C | 3851 | 55.323 | -4.562 | 19.654
24 | C | 3852 | 55.349 | -4.585 | 19.675
24 | C | 1405 | 3.491 | -19.131 | 27.719
24 | C | 4235 | 19.038 | -18.934 | 26.574
24 | C | 3929 | 17.72 | -18.922 | 26.524
24 | C | 3694 | 16.693 | -18.906 | 26.525
24 | C | 3485 | 15.751 | -18.949 | 26.564
24 | C | 3285 | 14.856 | -18.912 | 26.481
24 | C | 3103 | 14.018 | -18.908 | 26.568
24 | C | 2933 | 13.216 | -18.96 | 26.55
24 | C | 2772 | 12.475 | -18.959 | 26.484
24 | C | 2617 | 11.767 | -18.969 | 26.53
24 | C | 2474 | 11.111 | -18.986 | 26.491
25 | B | 3856 | 54.514 | -4.54 | 19.728
25 | B | 3850 | 55.336 | -4.57 | 19.67
25 | B | 3852 | 55.338 | -4.571 | 19.655
25 | B | 3853 | 55.371 | -4.56 | 19.707
25 | B | 3853 | 55.335 | -4.546 | 19.684
25 | B | 537 | 1.324 | -19.477 | 29.763
25 | B | 2886 | 12.864 | -18.624 | 26.683
25 | B | 2676 | 11.953 | -18.661 | 26.629
25 | B | 2525 | 11.266 | -18.68 | 26.647
25 | B | 2383 | 10.622 | -18.666 | 26.635
25 | B | 2252 | 10.026 | -18.729 | 26.656
25 | B | 2126 | 9.451 | -18.639 | 26.638
25 | B | 2008 | 8.918 | -18.659 | 26.654
25 | B | 1901 | 8.419 | -18.691 | 26.595
25 | B | 1793 | 7.94 | -18.72 | 26.688
25 | B | 1699 | 7.503 | -18.668 | 26.685
26 | F | 3853 | 54.563 | -4.59 | 19.707
26 | F | 3850 | 55.313 | -4.57 | 19.67
26 | F | 3850 | 55.334 | -4.563 | 19.675
26 | F | 3853 | 55.293 | -4.571 | 19.692
26 | F | 3853 | 55.356 | -4.57 | 19.658
26 | F | 361 | 0.892 | -19.022 | 30.282
26 | F | 1744 | 7.725 | -18.607 | 26.677
26 | F | 1590 | 7.088 | -18.618 | 26.451
26 | F | 1496 | 6.693 | -18.589 | 26.441
26 | F | 1411 | 6.325 | -18.618 | 26.407
26 | F | 1331 | 5.973 | -18.558 | 26.354
26 | F | 1253 | 5.633 | -18.594 | 26.384
26 | F | 1182 | 5.309 | -18.545 | 26.427
26 | F | 1116 | 5.009 | -18.679 | 26.285
26 | F | 1052 | 4.717 | -18.627 | 26.519
26 | F | 995 | 4.453 | -18.667 | 26.508
27 | A | 3859 | 54.554 | -4.554 | 19.677
27 | A | 3852 | 55.347 | -4.57 | 19.67
27 | A | 3855 | 55.383 | -4.572 | 19.634
27 | A | 3855 | 55.356 | -4.565 | 19.634
27 | A | 3851 | 55.389 | -4.556 | 19.624
27 | A | 236 | 0.58 | -18.561 | 33.692
27 | A | 1004 | 4.462 | -18.258 | 26.247
27 | A | 932 | 4.147 | -18.438 | 26.253
27 | A | 881 | 3.919 | -18.369 | 26.208
27 | A | 833 | 3.702 | -18.374 | 26.294
27 | A | 787 | 3.491 | -18.387 | 26.213
27 | A | 743 | 3.298 | -18.332 | 26.091
27 | A | 704 | 3.114 | -18.368 | 26.353
27 | A | 666 | 2.943 | -18.457 | 26.309
27 | A | 629 | 2.782 | -18.495 | 26.231
27 | A | 596 | 2.629 | -18.457 | 26.111