## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Wait | 2013-11-25 | 1 | Wait |  |  |  |  | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
WC 1 2 11.22.13 | 2013-11-25 | 16 | WC 1 2 11.22.13 | 0.4 |  | 23.147 | -11.4748 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC spring 2 11.22.13 | 2013-11-25 | 17 | WC spring 2 11.22.13 | 0.4 |  | 25.454 | -12.7937 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 1 11.22.13 | 2013-11-25 | 18 | WC 1 1 11.22.13 | 0.4 |  | 20.32 | -11.587 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 2 11.22.13 | 2013-11-25 | 19 | WC 3 2 11.22.13 | 0.4 |  | 19.979 | -11.8198 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 1 11.22.13 | 2013-11-25 | 20 | WC 3 1 11.22.13 | 0.4 |  | 18.161 | -11.9558 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC spring 1 11.22.13 | 2013-11-25 | 21 | WC spring 1 11.22.13 | 0.4 |  | 26.263 | -12.6134 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 2 11.22.13 | 2013-11-25 | 22 | WC 6 2 11.22.13 | 0.4 |  | 26.491 | -10.6383 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC DI 11.22.13 | 2013-11-25 | 23 | WC DI 11.22.13 | 0.4 |  |  |  | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 1 11.22.13 | 2013-11-25 | 24 | WC 6 1 11.22.13 | 0.4 |  | 24.113 | -10.5197 | 0.027094 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2013-11-25
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 39.38 | 500 | 0.93754 | 11.2606 | 57.206 | #DIV/0!
|  |  | B | 51.346 | 250 | 2.4449 | 29.3644 | 149.1773 | 29.3644 | 19.4517 | -19.45
|  |  | C | 79.486 | 250 | 3.7847 | 45.4575 | 230.9334 | 45.4575 | 30.1133 | -19.4417
|  |  | D | 102.062 | 250 | 4.8597 | 58.3685 | 296.5242 | #DIV/0!
|  |  | E | 200.7 | 250 | 9.5564 | 114.7789 | 583.1006 | #DIV/0!
|  |  | F | 29.532 | 250 | 1.4062 | 16.8891 | 85.8003 | #DIV/0!
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0038351 | 0.0010255 | 0.0058306
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Wait
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 1 | 1546 | 7.484 | -19.2775 | 25.6595 | 0.072832 | 0.051619 | 7.484 | -19.2775 |  | -19.3062 | -19.3093 | -19.3034 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 1 | 1494 | 7.307 | -19.19 | 25.313 | 0.022627 | 0.15274 | 7.307 | -19.19 |  | -19.218 | -19.2221 | -19.2163 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 1 | 2459 | 11.942 | -19.3025 | 25.4975 | 0.068589 | 0.026163 | 11.942 | -19.3025 |  | -19.3483 | -19.3534 | -19.3476 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 1 | 2517 | 12.267 | -19.23 | 25.313 | 0.014142 | 0.029698 | 12.267 | -19.23 |  | -19.277 | -19.2832 | -19.2774 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 1 | 4303 | 21.065 | -19.3925 | 25.4205 | 0.0035355 | 0.034648 | 21.065 | -19.3925 |  | -19.4733 | -19.4805 | -19.4746 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 1 | 4353 | 21.163 | -19.3235 | 25.4625 | 0.016263 | 0.053033 | 21.163 | -19.3235 |  | -19.4047 | -19.4129 | -19.407 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 1 | 6380 | 31.459 | -19.291 | 25.464 | 0.048083 | 0.011314 | 31.459 | -19.291 |  | -19.4116 | -19.4209 | -19.415 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 1 | 6654 | 32.388 | -19.3345 | 25.542 | 0.013435 | 0.019799 | 32.388 | -19.3345 |  | -19.4587 | -19.469 | -19.4631 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 1 | 7626 | 37.77 | -19.327 | 25.406 | 0.0056569 | 0.011314 | 37.77 | -19.327 |  | -19.4719 | -19.4831 | -19.4773 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 1 | 6914 | 33.676 | -19.28 | 25.596 | 0.0084853 | 0.0056569 | 33.676 | -19.28 |  | -19.4092 | -19.4215 | -19.4156 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 1 | 13536 | 68.008 | -19.328 | 25.357 | 0.031113 | 0.021213 | 68.008 | -19.328 |  | -19.5888 | -19.6022 | -19.5963 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 1 | 13523 | 67.099 | -19.321 | 25.4135 | 0.011314 | 0.028991 | 67.099 | -19.321 |  | -19.5783 | -19.5927 | -19.5869 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | WC 1 2 11.22.13 | 0.4 | 4684 | 23.147 | -11.3765 | 22.7645 | 0.010607 | 0.027577 | 23.147 | -11.3765 |  | -11.4653 | -11.4807 | -11.4748 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | WC spring 2 11.22.13 | 0.4 | 5217 | 25.454 | -12.6855 | 22.85 | 0.0077782 | 0.025456 | 25.454 | -12.6855 |  | -12.7831 | -12.7995 | -12.7937 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | WC 1 1 11.22.13 | 0.4 | 4113 | 20.32 | -11.4975 | 22.8775 | 0.016263 | 0.0091924 | 20.32 | -11.4975 |  | -11.5754 | -11.5929 | -11.587 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | WC 3 2 11.22.13 | 0.4 | 4100 | 19.979 | -11.7305 | 22.6815 | 0.013435 | 0.0049497 | 19.979 | -11.7305 |  | -11.8071 | -11.8256 | -11.8198 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | WC 3 1 11.22.13 | 0.4 | 3689 | 18.161 | -11.8725 | 22.8495 | 0.016263 | 0.014849 | 18.161 | -11.8725 |  | -11.9421 | -11.9616 | -11.9558 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | WC spring 1 11.22.13 | 0.4 | 5364 | 26.263 | -12.498 | 22.9115 | 0.0070711 | 0.024749 | 26.263 | -12.498 |  | -12.5987 | -12.6192 | -12.6134 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | WC 6 2 11.22.13 | 0.4 | 5389 | 26.491 | -10.521 | 22.9435 | 0.02687 | 0.017678 | 26.491 | -10.521 |  | -10.6226 | -10.6441 | -10.6383 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | WC DI 11.22.13 | 0.4 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | WC 6 1 11.22.13 | 0.4 | 4945 | 24.113 | -10.4095 | 22.749 | 0.006364 | 0.038184 | 24.113 | -10.4095 |  | -10.502 | -10.5256 | -10.5197 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | E | 1 | 9721 | 48.218 | -19.381 | 25.395 | 0.029698 | 0.0028284 | 48.218 | -19.381 |  | -19.5659 | -19.5905 | -19.5847 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | D | 1 | 6758 | 32.915 | -19.314 | 25.541 | 0.014142 | 0.032527 | 32.915 | -19.314 |  | -19.4402 | -19.4659 | -19.46 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | C | 1 | 5379 | 26.493 | -19.307 | 25.5265 | 0.032527 | 0.053033 | 26.493 | -19.307 |  | -19.4086 | -19.4353 | -19.4294 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | B | 1 | 3345 | 16.127 | -19.367 | 25.552 | 0.028284 | 0.0028284 | 16.127 | -19.367 |  | -19.4288 | -19.4565 | -19.4507 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | F | 1 | 1882 | 9.199 | -19.3295 | 25.534 | 0.0049497 | 0.098995 | 9.199 | -19.3295 |  | -19.3648 | -19.3935 | -19.3877 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | A | 1 | 1117 | 5.367 | -19.2175 | 25.61 | 0.041719 | 0.0042426 | 5.367 | -19.2175 |  | -19.2381 | -19.2678 | -19.262 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
8 | B | 1 | 4303 | 21.065 | -19.3925 | 25.4205 | 0.0035355 | 0.034648 | 21.065 | -19.3925 |  | -19.4733 | -19.4805 | -19.4746 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 1 | 4353 | 21.163 | -19.3235 | 25.4625 | 0.016263 | 0.053033 | 21.163 | -19.3235 |  | -19.4047 | -19.4129 | -19.407 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | B | 1 | 3345 | 16.127 | -19.367 | 25.552 | 0.028284 | 0.0028284 | 16.127 | -19.367 |  | -19.4288 | -19.4565 | -19.4507 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 1 | 6380 | 31.459 | -19.291 | 25.464 | 0.048083 | 0.011314 | 31.459 | -19.291 |  | -19.4116 | -19.4209 | -19.415 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 1 | 6654 | 32.388 | -19.3345 | 25.542 | 0.013435 | 0.019799 | 32.388 | -19.3345 |  | -19.4587 | -19.469 | -19.4631 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | C | 1 | 5379 | 26.493 | -19.307 | 25.5265 | 0.032527 | 0.053033 | 26.493 | -19.307 |  | -19.4086 | -19.4353 | -19.4294 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8
1 |  |  | wait
2 | Blank | 0
3 | Blank | 0
4 | A | 1
5 | A | 1
6 | F | 1 |  |  |  | mg NaCO32 | mL H2O
7 | F | 1 |  |  | A | 39.38 | 500
8 | B | 1 |  |  | B | 51.346 | 250
9 | B | 1 |  |  | C | 79.486 | 250
10 | C | 1 |  |  | D | 102.062 | 250
11 | C | 1 |  |  | E | 200.7 | 250
12 | D | 1 |  |  | F | 29.532 | 250
13 | D | 1
14 | E | 1
15 | E | 1
16 | WC 1 2 11.22.13 | 0.4
17 | WC spring 2 11.22.13 | 0.4
18 | WC 1 1 11.22.13 | 0.4
19 | WC 3 2 11.22.13 | 0.4
20 | WC 3 1 11.22.13 | 0.4
21 | WC spring 1 11.22.13 | 0.4
22 | WC 6 2 11.22.13 | 0.4
23 | WC DI 11.22.13 | 0.4
24 | WC 6 1 11.22.13 | 0.4
25 | E | 1
26 | D | 1
27 | C | 1
28 | B | 1
29 | F | 1
30 | A | 1

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Wait | 4376 | 61.534 | 0.499 | 0.094
1 | Wait | 4374 | 62.861 | 0 | 0
1 | Wait | 4369 | 62.782 | -0.405 | -0.004
1 | Wait | 4365 | 62.728 | -0.746 | -0.021
1 | Wait | 4365 | 62.716 | -0.977 | 0.025
2 | Blank | 4316 | 61.051 | -4.562 | 19.71
2 | Blank | 4309 | 61.86 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 4309 | 61.872 | -4.553 | 19.684
2 | Blank | 4310 | 61.901 | -4.565 | 19.672
2 | Blank | 4313 | 61.899 | -4.585 | 19.667
3 | Blank | 4308 | 60.907 | -4.559 | 19.733
3 | Blank | 4303 | 61.78 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 4303 | 61.774 | -4.573 | 19.617
3 | Blank | 4306 | 61.756 | -4.559 | 19.619
3 | Blank | 4304 | 61.787 | -4.572 | 19.657
4 | A | 4321 | 61.134 | -4.57 | 19.76
4 | A | 4314 | 61.915 | -4.57 | 19.67
4 | A | 4309 | 61.909 | -4.582 | 19.674
4 | A | 4309 | 61.852 | -4.593 | 19.655
4 | A | 4309 | 61.889 | -4.571 | 19.686
4 | A | 724 | 1.919 | -19.705 | 29.879
4 | A | 2439 | 11.944 | -19.214 | 25.752
4 | A | 2287 | 11.175 | -19.26 | 25.564
4 | A | 2158 | 10.539 | -19.25 | 25.553
4 | A | 2050 | 9.987 | -19.211 | 25.555
4 | A | 1940 | 9.437 | -19.254 | 25.633
4 | A | 1833 | 8.911 | -19.194 | 25.562
4 | A | 1733 | 8.414 | -19.305 | 25.606
4 | A | 1636 | 7.932 | -19.176 | 25.647
4 | A | 1546 | 7.484 | -19.226 | 25.623
4 | A | 1461 | 7.067 | -19.329 | 25.696
5 | A | 4320 | 61.093 | -4.567 | 19.751
5 | A | 4310 | 61.891 | -4.57 | 19.67
5 | A | 4309 | 61.9 | -4.598 | 19.621
5 | A | 4309 | 61.862 | -4.564 | 19.653
5 | A | 4307 | 61.876 | -4.592 | 19.644
5 | A | 730 | 1.932 | -19.765 | 47.866
5 | A | 2399 | 11.561 | -19.163 | 25.286
5 | A | 2254 | 10.859 | -19.165 | 25.25
5 | A | 2128 | 10.265 | -19.202 | 25.21
5 | A | 2010 | 9.705 | -19.212 | 25.236
5 | A | 1899 | 9.18 | -19.265 | 25.368
5 | A | 1788 | 8.672 | -19.172 | 25.151
5 | A | 1684 | 8.2 | -19.2 | 25.225
5 | A | 1586 | 7.743 | -19.155 | 25.271
5 | A | 1494 | 7.307 | -19.174 | 25.205
5 | A | 1407 | 6.899 | -19.206 | 25.421
6 | F | 4324 | 61.196 | -4.605 | 19.755
6 | F | 4321 | 62.018 | -4.57 | 19.67
6 | F | 4320 | 62.019 | -4.61 | 19.673
6 | F | 4318 | 61.957 | -4.6 | 19.671
6 | F | 4320 | 62.042 | -4.616 | 19.655
6 | F | 1193 | 3.178 | -19.615 | 28.284
6 | F | 3903 | 19.238 | -19.273 | 25.527
6 | F | 3642 | 17.893 | -19.339 | 25.481
6 | F | 3447 | 16.906 | -19.317 | 25.418
6 | F | 3259 | 15.953 | -19.341 | 25.521
6 | F | 3082 | 15.056 | -19.318 | 25.561
6 | F | 2911 | 14.213 | -19.343 | 25.449
6 | F | 2754 | 13.417 | -19.327 | 25.501
6 | F | 2604 | 12.663 | -19.32 | 25.478
6 | F | 2459 | 11.942 | -19.254 | 25.516
6 | F | 2322 | 11.263 | -19.351 | 25.479
7 | F | 4321 | 61.113 | -4.571 | 19.739
7 | F | 4319 | 61.972 | -4.57 | 19.67
7 | F | 4318 | 61.981 | -4.573 | 19.629
7 | F | 4317 | 61.96 | -4.574 | 19.643
7 | F | 4318 | 61.973 | -4.567 | 19.626
7 | F | 1170 | 3.095 | -19.62 | 31.713
7 | F | 3896 | 18.894 | -19.191 | 25.348
7 | F | 3663 | 17.719 | -19.265 | 25.308
7 | F | 3484 | 16.825 | -19.258 | 25.333
7 | F | 3308 | 15.968 | -19.309 | 25.253
7 | F | 3139 | 15.158 | -19.28 | 25.307
7 | F | 2976 | 14.387 | -19.262 | 25.28
7 | F | 2815 | 13.65 | -19.286 | 25.287
7 | F | 2666 | 12.947 | -19.253 | 25.234
7 | F | 2517 | 12.267 | -19.22 | 25.292
7 | F | 2377 | 11.624 | -19.24 | 25.334
8 | B | 4323 | 61.207 | -4.602 | 19.719
8 | B | 4318 | 62.006 | -4.57 | 19.67
8 | B | 4315 | 62.001 | -4.621 | 19.616
8 | B | 4321 | 61.966 | -4.614 | 19.621
8 | B | 4319 | 62.011 | -4.617 | 19.627
8 | B | 2039 | 5.472 | -19.715 | 27.398
8 | B | 6781 | 33.714 | -19.307 | 25.441
8 | B | 6350 | 31.48 | -19.345 | 25.422
8 | B | 6012 | 29.744 | -19.348 | 25.372
8 | B | 5683 | 28.087 | -19.357 | 25.459
8 | B | 5377 | 26.516 | -19.362 | 25.406
8 | B | 5087 | 25.025 | -19.35 | 25.377
8 | B | 4810 | 23.643 | -19.355 | 25.394
8 | B | 4552 | 22.322 | -19.341 | 25.403
8 | B | 4303 | 21.065 | -19.395 | 25.396
8 | B | 4069 | 19.891 | -19.39 | 25.445
9 | B | 4318 | 60.949 | -4.576 | 19.755
9 | B | 4308 | 61.933 | -4.57 | 19.67
9 | B | 4319 | 61.981 | -4.565 | 19.641
9 | B | 4316 | 61.968 | -4.579 | 19.635
9 | B | 4319 | 61.969 | -4.558 | 19.658
9 | B | 2041 | 5.443 | -19.401 | 27.967
9 | B | 6721 | 32.966 | -19.267 | 25.483
9 | B | 6310 | 30.832 | -19.32 | 25.363
9 | B | 5985 | 29.154 | -19.313 | 25.341
9 | B | 5688 | 27.639 | -19.336 | 25.4
9 | B | 5397 | 26.2 | -19.322 | 25.376
9 | B | 5115 | 24.84 | -19.333 | 25.338
9 | B | 4853 | 23.562 | -19.343 | 25.345
9 | B | 4605 | 22.356 | -19.307 | 25.44
9 | B | 4353 | 21.163 | -19.335 | 25.425
9 | B | 4094 | 19.982 | -19.312 | 25.5
10 | C | 4320 | 61.187 | -4.565 | 19.709
10 | C | 4318 | 62.016 | -4.57 | 19.67
10 | C | 4316 | 61.998 | -4.56 | 19.628
10 | C | 4317 | 61.954 | -4.581 | 19.604
10 | C | 4316 | 61.976 | -4.581 | 19.646
10 | C | 3032 | 8.176 | -19.636 | 27.486
10 | C | 10108 | 50.639 | -19.262 | 25.461
10 | C | 9452 | 47.25 | -19.312 | 25.416
10 | C | 8931 | 44.557 | -19.305 | 25.465
10 | C | 8455 | 42.046 | -19.316 | 25.463
10 | C | 8000 | 39.726 | -19.301 | 25.476
10 | C | 7557 | 37.446 | -19.308 | 25.521
10 | C | 7137 | 35.303 | -19.311 | 25.463
10 | C | 6754 | 33.338 | -19.297 | 25.496
10 | C | 6380 | 31.459 | -19.325 | 25.456
10 | C | 6037 | 29.711 | -19.257 | 25.472
11 | C | 4319 | 61.107 | -4.582 | 19.78
11 | C | 4316 | 61.97 | -4.57 | 19.67
11 | C | 4315 | 61.967 | -4.585 | 19.644
11 | C | 4315 | 61.926 | -4.598 | 19.668
11 | C | 4316 | 61.972 | -4.607 | 19.674
11 | C | 3187 | 8.579 | -19.371 | 26.758
11 | C | 10433 | 51.63 | -19.296 | 25.547
11 | C | 9776 | 48.239 | -19.294 | 25.496
11 | C | 9242 | 45.525 | -19.328 | 25.497
11 | C | 8748 | 42.958 | -19.322 | 25.493
11 | C | 8292 | 40.573 | -19.332 | 25.507
11 | C | 7855 | 38.333 | -19.314 | 25.518
11 | C | 7436 | 36.222 | -19.324 | 25.532
11 | C | 7039 | 34.247 | -19.347 | 25.503
11 | C | 6654 | 32.388 | -19.344 | 25.528
11 | C | 6276 | 30.624 | -19.325 | 25.556
12 | D | 4321 | 61.163 | -4.574 | 19.74
12 | D | 4315 | 61.964 | -4.57 | 19.67
12 | D | 4314 | 61.972 | -4.571 | 19.675
12 | D | 4315 | 61.933 | -4.564 | 19.639
12 | D | 4314 | 61.966 | -4.579 | 19.653
12 | D | 3564 | 9.699 | -19.473 | 26.203
12 | D | 12066 | 60.925 | -19.279 | 25.397
12 | D | 11352 | 57.053 | -19.292 | 25.351
12 | D | 10727 | 53.799 | -19.319 | 25.411
12 | D | 10135 | 50.738 | -19.3 | 25.384
12 | D | 9578 | 47.8 | -19.314 | 25.378
12 | D | 9044 | 45.055 | -19.307 | 25.417
12 | D | 8544 | 42.473 | -19.319 | 25.382
12 | D | 8078 | 40.052 | -19.324 | 25.385
12 | D | 7626 | 37.77 | -19.323 | 25.414
12 | D | 7213 | 35.635 | -19.331 | 25.398
13 | D | 4306 | 60.915 | -4.54 | 19.815
13 | D | 4303 | 61.764 | -4.57 | 19.67
13 | D | 4305 | 61.807 | -4.541 | 19.7
13 | D | 4304 | 61.792 | -4.522 | 19.69
13 | D | 4301 | 61.788 | -4.551 | 19.724
13 | D | 3256 | 8.778 | -19.467 | 26.308
13 | D | 10763 | 53.801 | -19.259 | 25.6
13 | D | 10160 | 50.3 | -19.308 | 25.629
13 | D | 9611 | 47.459 | -19.285 | 25.591
13 | D | 9087 | 44.773 | -19.254 | 25.589
13 | D | 8601 | 42.248 | -19.29 | 25.58
13 | D | 8136 | 39.872 | -19.272 | 25.581
13 | D | 7711 | 37.66 | -19.282 | 25.615
13 | D | 7299 | 35.598 | -19.289 | 25.607
13 | D | 6914 | 33.676 | -19.286 | 25.592
13 | D | 6555 | 31.835 | -19.274 | 25.6
14 | E | 4309 | 60.995 | -4.555 | 19.736
14 | E | 4307 | 61.809 | -4.57 | 19.67
14 | E | 4307 | 61.856 | -4.55 | 19.671
14 | E | 4306 | 61.854 | -4.538 | 19.683
14 | E | 4307 | 61.819 | -4.561 | 19.666
14 | E | 6235 | 17.442 | -19.525 | 25.932
14 | E | 21126 | 109.381 | -19.282 | 25.245
14 | E | 19911 | 102.174 | -19.322 | 25.21
14 | E | 18855 | 96.404 | -19.321 | 25.262
14 | E | 17820 | 90.971 | -19.314 | 25.278
14 | E | 16868 | 85.825 | -19.317 | 25.317
14 | E | 15965 | 80.958 | -19.336 | 25.31
14 | E | 15129 | 76.408 | -19.327 | 25.317
14 | E | 14318 | 72.071 | -19.319 | 25.334
14 | E | 13536 | 68.008 | -19.306 | 25.342
14 | E | 12829 | 64.197 | -19.35 | 25.372
15 | E | 4314 | 61.044 | -4.565 | 19.731
15 | E | 4312 | 61.881 | -4.57 | 19.67
15 | E | 4311 | 61.923 | -4.567 | 19.632
15 | E | 4303 | 61.834 | -4.571 | 19.63
15 | E | 4310 | 61.888 | -4.558 | 19.653
15 | E | 6220 | 17.323 | -19.407 | 25.882
15 | E | 20813 | 107.36 | -19.256 | 25.276
15 | E | 19661 | 100.352 | -19.276 | 25.252
15 | E | 18693 | 94.843 | -19.284 | 25.305
15 | E | 17696 | 89.412 | -19.263 | 25.303
15 | E | 16779 | 84.467 | -19.291 | 25.344
15 | E | 15894 | 79.755 | -19.286 | 25.375
15 | E | 15051 | 75.245 | -19.317 | 25.354
15 | E | 14261 | 71.015 | -19.312 | 25.346
15 | E | 13523 | 67.099 | -19.313 | 25.393
15 | E | 12832 | 63.369 | -19.329 | 25.434
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4312 | 61.064 | -4.573 | 19.809
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4304 | 61.811 | -4.57 | 19.67
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4311 | 61.903 | -4.559 | 19.658
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4309 | 61.837 | -4.58 | 19.697
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4308 | 61.871 | -4.568 | 19.683
16 | WC 1 2 11.22.13 | 2208 | 5.946 | -11.561 | 23.623
16 | WC 1 2 11.22.13 | 7338 | 36.045 | -11.381 | 22.784
16 | WC 1 2 11.22.13 | 6866 | 33.824 | -11.398 | 22.769
16 | WC 1 2 11.22.13 | 6497 | 32.044 | -11.412 | 22.744
16 | WC 1 2 11.22.13 | 6135 | 30.365 | -11.407 | 22.789
16 | WC 1 2 11.22.13 | 5804 | 28.749 | -11.34 | 22.745
16 | WC 1 2 11.22.13 | 5498 | 27.227 | -11.371 | 22.746
16 | WC 1 2 11.22.13 | 5208 | 25.808 | -11.377 | 22.788
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4936 | 24.426 | -11.377 | 22.762
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4684 | 23.147 | -11.369 | 22.745
16 | WC 1 2 11.22.13 | 4447 | 21.933 | -11.384 | 22.784
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4311 | 60.951 | -4.576 | 19.775
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4309 | 61.854 | -4.57 | 19.67
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4310 | 61.85 | -4.573 | 19.655
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4305 | 61.848 | -4.556 | 19.661
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4307 | 61.86 | -4.569 | 19.659
17 | WC spring 2 11.22.13 | 2395 | 6.434 | -12.871 | 23.389
17 | WC spring 2 11.22.13 | 7966 | 39.483 | -12.648 | 22.811
17 | WC spring 2 11.22.13 | 7522 | 37.133 | -12.638 | 22.807
17 | WC spring 2 11.22.13 | 7139 | 35.185 | -12.668 | 22.804
17 | WC spring 2 11.22.13 | 6773 | 33.305 | -12.673 | 22.8
17 | WC spring 2 11.22.13 | 6430 | 31.558 | -12.643 | 22.863
17 | WC spring 2 11.22.13 | 6107 | 29.933 | -12.694 | 22.834
17 | WC spring 2 11.22.13 | 5791 | 28.354 | -12.658 | 22.882
17 | WC spring 2 11.22.13 | 5494 | 26.862 | -12.659 | 22.821
17 | WC spring 2 11.22.13 | 5217 | 25.454 | -12.68 | 22.832
17 | WC spring 2 11.22.13 | 4962 | 24.143 | -12.691 | 22.868
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4315 | 61.092 | -4.569 | 19.792
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4313 | 61.918 | -4.57 | 19.67
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4313 | 61.939 | -4.594 | 19.694
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4314 | 61.934 | -4.556 | 19.665
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4311 | 61.926 | -4.554 | 19.696
18 | WC 1 1 11.22.13 | 1968 | 5.253 | -11.697 | 23.461
18 | WC 1 1 11.22.13 | 6452 | 31.749 | -11.483 | 22.869
18 | WC 1 1 11.22.13 | 6086 | 29.772 | -11.527 | 22.796
18 | WC 1 1 11.22.13 | 5763 | 28.219 | -11.495 | 22.819
18 | WC 1 1 11.22.13 | 5448 | 26.743 | -11.501 | 22.839
18 | WC 1 1 11.22.13 | 5152 | 25.348 | -11.525 | 22.881
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4866 | 23.988 | -11.494 | 22.825
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4593 | 22.689 | -11.51 | 22.839
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4345 | 21.471 | -11.496 | 22.835
18 | WC 1 1 11.22.13 | 4113 | 20.32 | -11.509 | 22.884
18 | WC 1 1 11.22.13 | 3893 | 19.225 | -11.486 | 22.871
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4314 | 61.085 | -4.6 | 19.667
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4315 | 61.925 | -4.57 | 19.67
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4318 | 61.972 | -4.584 | 19.627
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4313 | 61.953 | -4.612 | 19.636
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4316 | 61.963 | -4.59 | 19.638
19 | WC 3 2 11.22.13 | 1907 | 5.097 | -12.163 | 24.543
19 | WC 3 2 11.22.13 | 6313 | 31.425 | -11.713 | 22.681
19 | WC 3 2 11.22.13 | 5977 | 29.515 | -11.748 | 22.659
19 | WC 3 2 11.22.13 | 5669 | 27.906 | -11.74 | 22.617
19 | WC 3 2 11.22.13 | 5379 | 26.411 | -11.69 | 22.616
19 | WC 3 2 11.22.13 | 5103 | 25.017 | -11.693 | 22.682
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4827 | 23.627 | -11.711 | 22.616
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4569 | 22.327 | -11.754 | 22.618
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4328 | 21.122 | -11.71 | 22.667
19 | WC 3 2 11.22.13 | 4100 | 19.979 | -11.74 | 22.678
19 | WC 3 2 11.22.13 | 3885 | 18.9 | -11.721 | 22.685
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4319 | 61.161 | -4.598 | 19.733
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4317 | 62.02 | -4.57 | 19.67
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4318 | 62.006 | -4.585 | 19.671
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4321 | 62.031 | -4.577 | 19.663
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4322 | 62.036 | -4.595 | 19.658
20 | WC 3 1 11.22.13 | 1737 | 4.621 | -12.093 | 24.671
20 | WC 3 1 11.22.13 | 5726 | 27.997 | -11.906 | 22.893
20 | WC 3 1 11.22.13 | 5415 | 26.35 | -11.897 | 22.795
20 | WC 3 1 11.22.13 | 5138 | 24.99 | -11.946 | 22.835
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4878 | 23.733 | -11.878 | 22.846
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4612 | 22.505 | -11.897 | 22.864
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4359 | 21.333 | -11.924 | 22.769
20 | WC 3 1 11.22.13 | 4126 | 20.223 | -11.946 | 22.856
20 | WC 3 1 11.22.13 | 3900 | 19.17 | -11.944 | 22.864
20 | WC 3 1 11.22.13 | 3689 | 18.161 | -11.861 | 22.86
20 | WC 3 1 11.22.13 | 3491 | 17.211 | -11.884 | 22.839
21 | WC spring 1 11.22.13 | 4314 | 61.043 | -4.559 | 19.738
21 | WC spring 1 11.22.13 | 4309 | 61.904 | -4.57 | 19.67
21 | WC spring 1 11.22.13 | 4313 | 61.947 | -4.57 | 19.697
21 | WC spring 1 11.22.13 | 4311 | 61.891 | -4.586 | 19.623
21 | WC spring 1 11.22.13 | 4315 | 61.96 | -4.579 | 19.727
21 | WC spring 1 11.22.13 | 2470 | 6.649 | -12.739 | 23.596
21 | WC spring 1 11.22.13 | 8280 | 41.168 | -12.48 | 22.872
21 | WC spring 1 11.22.13 | 7786 | 38.617 | -12.496 | 22.896
21 | WC spring 1 11.22.13 | 7386 | 36.546 | -12.515 | 22.848
21 | WC spring 1 11.22.13 | 7003 | 34.594 | -12.523 | 22.847
21 | WC spring 1 11.22.13 | 6631 | 32.717 | -12.521 | 22.854
21 | WC spring 1 11.22.13 | 6297 | 30.999 | -12.494 | 22.896
21 | WC spring 1 11.22.13 | 5968 | 29.318 | -12.525 | 22.892
21 | WC spring 1 11.22.13 | 5657 | 27.745 | -12.53 | 22.874
21 | WC spring 1 11.22.13 | 5364 | 26.263 | -12.493 | 22.894
21 | WC spring 1 11.22.13 | 5085 | 24.875 | -12.503 | 22.929
22 | WC 6 2 11.22.13 | 4316 | 61.13 | -4.547 | 19.733
22 | WC 6 2 11.22.13 | 4317 | 61.992 | -4.57 | 19.67
22 | WC 6 2 11.22.13 | 4317 | 62.013 | -4.556 | 19.661
22 | WC 6 2 11.22.13 | 4318 | 61.938 | -4.578 | 19.665
22 | WC 6 2 11.22.13 | 4315 | 61.957 | -4.569 | 19.644
22 | WC 6 2 11.22.13 | 2576 | 6.895 | -10.682 | 23.745
22 | WC 6 2 11.22.13 | 8484 | 41.636 | -10.495 | 22.944
22 | WC 6 2 11.22.13 | 7973 | 38.992 | -10.55 | 22.942
22 | WC 6 2 11.22.13 | 7567 | 36.902 | -10.55 | 22.895
22 | WC 6 2 11.22.13 | 7166 | 34.923 | -10.532 | 22.927
22 | WC 6 2 11.22.13 | 6785 | 33.076 | -10.526 | 22.889
22 | WC 6 2 11.22.13 | 6409 | 31.293 | -10.515 | 22.952
22 | WC 6 2 11.22.13 | 6055 | 29.616 | -10.55 | 22.971
22 | WC 6 2 11.22.13 | 5716 | 28.028 | -10.521 | 22.936
22 | WC 6 2 11.22.13 | 5389 | 26.491 | -10.54 | 22.931
22 | WC 6 2 11.22.13 | 5080 | 25.06 | -10.502 | 22.956
23 | WC DI 11.22.13 | 4320 | 61.09 | -4.566 | 19.711
23 | WC DI 11.22.13 | 4316 | 61.971 | -4.57 | 19.67
23 | WC DI 11.22.13 | 4315 | 61.957 | -4.562 | 19.622
23 | WC DI 11.22.13 | 4319 | 62.006 | -4.563 | 19.626
23 | WC DI 11.22.13 | 4320 | 61.979 | -4.563 | 19.625
23 | WC DI 11.22.13 | 75 | 0.366 | -9.427 | 24.76
23 | WC DI 11.22.13 | 67 | 0.326 | -9.827 | 23.802
23 | WC DI 11.22.13 | 63 | 0.306 | -8.952 | 24.433
23 | WC DI 11.22.13 | 60 | 0.288 | -9.121 | 24.218
23 | WC DI 11.22.13 | 57 | 0.272 | -9.374 | 23.767
23 | WC DI 11.22.13 | 54 | 0.257 | -9.825 | 25.818
23 | WC DI 11.22.13 | 51 | 0.243 | -9.82 | 24.493
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4319 | 61.165 | -4.545 | 19.704
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4313 | 61.97 | -4.57 | 19.67
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4319 | 61.982 | -4.577 | 19.631
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4312 | 61.966 | -4.597 | 19.635
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4315 | 61.991 | -4.591 | 19.648
24 | WC 6 1 11.22.13 | 2280 | 6.098 | -10.563 | 23.605
24 | WC 6 1 11.22.13 | 7491 | 36.887 | -10.428 | 22.706
24 | WC 6 1 11.22.13 | 7120 | 34.862 | -10.457 | 22.673
24 | WC 6 1 11.22.13 | 6785 | 33.132 | -10.408 | 22.737
24 | WC 6 1 11.22.13 | 6459 | 31.446 | -10.444 | 22.702
24 | WC 6 1 11.22.13 | 6137 | 29.849 | -10.437 | 22.791
24 | WC 6 1 11.22.13 | 5823 | 28.284 | -10.423 | 22.706
24 | WC 6 1 11.22.13 | 5520 | 26.818 | -10.421 | 22.707
24 | WC 6 1 11.22.13 | 5225 | 25.443 | -10.369 | 22.712
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4945 | 24.113 | -10.405 | 22.722
24 | WC 6 1 11.22.13 | 4684 | 22.874 | -10.414 | 22.776
25 | E | 4314 | 61.079 | -4.58 | 19.681
25 | E | 4311 | 61.919 | -4.57 | 19.67
25 | E | 4313 | 61.91 | -4.581 | 19.633
25 | E | 4316 | 61.933 | -4.579 | 19.643
25 | E | 4313 | 61.93 | -4.601 | 19.652
25 | E | 4450 | 12.197 | -19.574 | 25.806
25 | E | 14871 | 76.994 | -19.349 | 25.414
25 | E | 13937 | 70.701 | -19.379 | 25.302
25 | E | 13301 | 66.942 | -19.403 | 25.308
25 | E | 12642 | 63.409 | -19.37 | 25.347
25 | E | 11994 | 59.992 | -19.372 | 25.347
25 | E | 11375 | 56.816 | -19.35 | 25.37
25 | E | 10800 | 53.78 | -19.389 | 25.391
25 | E | 10251 | 50.945 | -19.362 | 25.397
25 | E | 9721 | 48.218 | -19.402 | 25.393
25 | E | 9220 | 45.61 | -19.36 | 25.397
26 | D | 4316 | 61.123 | -4.534 | 19.74
26 | D | 4316 | 61.951 | -4.57 | 19.67
26 | D | 4310 | 61.944 | -4.569 | 19.697
26 | D | 4311 | 61.907 | -4.56 | 19.644
26 | D | 4315 | 61.97 | -4.558 | 19.669
26 | D | 3179 | 8.569 | -19.421 | 26.166
26 | D | 10447 | 52.237 | -19.277 | 25.531
26 | D | 9861 | 48.738 | -19.3 | 25.541
26 | D | 9353 | 46.015 | -19.295 | 25.496
26 | D | 8862 | 43.505 | -19.311 | 25.527
26 | D | 8405 | 41.136 | -19.298 | 25.538
26 | D | 7963 | 38.869 | -19.326 | 25.521
26 | D | 7546 | 36.766 | -19.327 | 25.571
26 | D | 7143 | 34.769 | -19.329 | 25.521
26 | D | 6758 | 32.915 | -19.304 | 25.518
26 | D | 6394 | 31.184 | -19.324 | 25.564
27 | C | 4306 | 61.025 | -4.559 | 19.819
27 | C | 4307 | 61.823 | -4.57 | 19.67
27 | C | 4308 | 61.858 | -4.588 | 19.703
27 | C | 4309 | 61.827 | -4.604 | 19.659
27 | C | 4309 | 61.866 | -4.593 | 19.674
27 | C | 2505 | 6.762 | -19.61 | 26.343
27 | C | 8449 | 42.489 | -19.315 | 25.536
27 | C | 7954 | 39.726 | -19.305 | 25.505
27 | C | 7521 | 37.501 | -19.303 | 25.566
27 | C | 7117 | 35.401 | -19.294 | 25.532
27 | C | 6722 | 33.403 | -19.284 | 25.535
27 | C | 6359 | 31.513 | -19.267 | 25.535
27 | C | 6011 | 29.737 | -19.29 | 25.555
27 | C | 5682 | 28.065 | -19.278 | 25.549
27 | C | 5379 | 26.493 | -19.284 | 25.489
27 | C | 5088 | 25.019 | -19.33 | 25.564
28 | B | 4316 | 61.094 | -4.544 | 19.736
28 | B | 4312 | 61.935 | -4.57 | 19.67
28 | B | 4314 | 61.942 | -4.581 | 19.603
28 | B | 4306 | 61.89 | -4.569 | 19.597
28 | B | 4313 | 61.957 | -4.553 | 19.633
28 | B | 1571 | 4.177 | -19.561 | 26.704
28 | B | 5169 | 25.63 | -19.297 | 25.555
28 | B | 4879 | 23.917 | -19.325 | 25.52
28 | B | 4629 | 22.616 | -19.307 | 25.588
28 | B | 4381 | 21.364 | -19.311 | 25.603
28 | B | 4149 | 20.183 | -19.309 | 25.541
28 | B | 3927 | 19.066 | -19.343 | 25.572
28 | B | 3722 | 18.014 | -19.316 | 25.623
28 | B | 3528 | 17.037 | -19.321 | 25.595
28 | B | 3345 | 16.127 | -19.347 | 25.554
28 | B | 3167 | 15.257 | -19.387 | 25.55
29 | F | 4310 | 61.034 | -4.565 | 19.791
29 | F | 4304 | 61.852 | -4.57 | 19.67
29 | F | 4308 | 61.881 | -4.547 | 19.697
29 | F | 4312 | 61.898 | -4.584 | 19.684
29 | F | 4308 | 61.877 | -4.569 | 19.689
29 | F | 900 | 2.394 | -19.713 | 28.797
29 | F | 2999 | 14.858 | -19.238 | 25.598
29 | F | 2815 | 13.854 | -19.227 | 25.584
29 | F | 2653 | 13.039 | -19.27 | 25.572
29 | F | 2506 | 12.325 | -19.259 | 25.612
29 | F | 2371 | 11.654 | -19.257 | 25.57
29 | F | 2235 | 10.987 | -19.249 | 25.526
29 | F | 2112 | 10.357 | -19.288 | 25.462
29 | F | 1993 | 9.763 | -19.281 | 25.515
29 | F | 1882 | 9.199 | -19.326 | 25.464
29 | F | 1775 | 8.675 | -19.333 | 25.604
30 | A | 4314 | 61.064 | -4.571 | 19.749
30 | A | 4310 | 61.893 | -4.57 | 19.67
30 | A | 4317 | 61.966 | -4.586 | 19.672
30 | A | 4308 | 61.89 | -4.553 | 19.673
30 | A | 4314 | 61.942 | -4.577 | 19.685
30 | A | 526 | 1.39 | -19.563 | 30.804
30 | A | 1729 | 8.507 | -19.167 | 25.595
30 | A | 1633 | 7.944 | -19.285 | 25.556
30 | A | 1548 | 7.508 | -19.16 | 25.421
30 | A | 1462 | 7.079 | -19.198 | 25.598
30 | A | 1383 | 6.69 | -19.293 | 25.5
30 | A | 1312 | 6.336 | -19.135 | 25.485
30 | A | 1244 | 5.994 | -19.224 | 25.537
30 | A | 1178 | 5.672 | -19.287 | 25.601
30 | A | 1117 | 5.367 | -19.247 | 25.613
30 | A | 1057 | 5.075 | -19.188 | 25.607