## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
DELAY | 2014-04-17 | 1 | DELAY |  |  |  |  | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
WC 3 1 4.11.14 | 2014-04-17 | 15 | WC 3 1 4.11.14 | 0.4 |  | 25.816 | -11.9815 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC DI 4.11.14 | 2014-04-17 | 16 | WC DI 4.11.14 | 0.4 |  |  |  | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 2 4.11.14 | 2014-04-17 | 17 | WC Spring 2 4.11.14 | 0.4 |  | 27.984 | -13.6608 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 2 4.11.14 | 2014-04-17 | 18 | WC 3 2 4.11.14 | 0.4 |  | 22.16 | -12.0508 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 1 4.11.14 | 2014-04-17 | 19 | WC 1 1 4.11.14 | 0.4 |  | 21.429 | -12.053 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 2 4.11.14 | 2014-04-17 | 20 | WC 6 2 4.11.14 | 0.4 |  | 21.179 | -11.5555 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 2 4.11.14 | 2014-04-17 | 21 | WC 1 2 4.11.14 | 0.4 |  | 26.717 | -11.8284 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 1 4.11.14 | 2014-04-17 | 22 | WC Spring 1 4.11.14 | 0.4 |  | 29.654 | -13.3006 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 1 4.11.14 | 2014-04-17 | 23 | WC 6 1 4.11.14 | 0.4 |  | 22.654 | -11.1406 | 0.02489 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-04-17
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 20.288 | 250 | 0.96602 | 11.6026 | 58.9434 | #DIV/0!
|  |  | B | 52.456 | 250 | 2.4977 | 29.9992 | 152.4022 | #DIV/0!
|  |  | C | 78.666 | 250 | 3.7457 | 44.9885 | 228.551 | #DIV/0!
|  |  | D | 98.132 | 250 | 4.6726 | 56.121 | 285.1063 | 39.2847 | 20.517 | -19.3463
|  |  | E | 199.854 | 250 | 9.5161 | 114.2951 | 580.6427 | 80.0066 | 43.8355 | -19.3383
|  |  | F | 29.816 | 250 | 1.4197 | 17.0516 | 86.6254 | #DIV/0!
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0025852 | -0.005405 | -0.096908
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | DELAY
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | A | 0.7 | 1088 | 4.934 | -19.406 | 26.189 | 0.02687 | 0.082024 | 4.934 | -19.406 |  | -19.4188 | -19.4079 | -19.5049 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 0.7 | 1041 | 4.687 | -19.4015 | 26.1615 | 0.016263 | 0.020506 | 4.687 | -19.4015 |  | -19.4136 | -19.3974 | -19.4943 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | F | 0.7 | 1535 | 6.989 | -19.3855 | 26.158 | 0.02192 | 0.025456 | 6.989 | -19.3855 |  | -19.4036 | -19.3819 | -19.4789 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.7 | 1520 | 6.881 | -19.4045 | 26.1185 | 0.089803 | 0.10677 | 6.881 | -19.4045 |  | -19.4223 | -19.3953 | -19.4922 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | B | 0.7 | 2638 | 11.932 | -19.453 | 26.204 | 0.048083 | 0.016971 | 11.932 | -19.453 |  | -19.4838 | -19.4514 | -19.5483 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.7 | 2585 | 11.779 | -19.433 | 26.05 | 0.03677 | 0.019799 | 11.779 | -19.433 |  | -19.4635 | -19.4256 | -19.5225 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | C | 0.7 | 3822 | 17.397 | -19.2595 | 25.7295 | 0.014849 | 0.05869 | 17.397 | -19.2595 |  | -19.3045 | -19.2612 | -19.3581 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.7 | 3795 | 17.35 | -19.32 | 26.0565 | 0.012728 | 0.023335 | 17.35 | -19.32 |  | -19.3649 | -19.3162 | -19.4131 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | D | 0.7 | 4753 | 21.754 | -19.326 | 26.111 | 0 | 0.0056569 | 21.754 | -19.326 |  | -19.3822 | -19.3282 | -19.4251 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.7 | 4729 | 21.494 | -19.346 | 25.369 | 0 | 0.019799 | 21.494 | -19.346 |  | -19.4016 | -19.3421 | -19.439 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | E | 0.7 | 909 | 2.255 | -19.758 | 25.661 |  |  | 2.255 | -19.758 |  | -19.7638 | -19.699 | -19.7959 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.7 | 10439 | 48.724 | -19.3105 | 26.059 | 0.028991 | 0.028284 | 48.724 | -19.3105 |  | -19.4365 | -19.3662 | -19.4631 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | WC 3 1 4.11.14 | 0.4 | 5629 | 25.816 | -11.8935 | 20.455 | 0.027577 | 0.024042 | 25.816 | -11.8935 |  | -11.9602 | -11.8846 | -11.9815 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | WC DI 4.11.14 | 0.4 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 0.4 | 6117 | 27.984 | -13.578 | 19.8355 | 0.0028284 | 0.03182 | 27.984 | -13.578 |  | -13.6503 | -13.5639 | -13.6608 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | WC 3 2 4.11.14 | 0.4 | 4817 | 22.16 | -11.9885 | 20.374 | 0.012021 | 0.0014142 | 22.16 | -11.9885 |  | -12.0458 | -11.9539 | -12.0508 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | WC 1 1 4.11.14 | 0.4 | 4689 | 21.429 | -11.998 | 20.431 | 0.014142 | 0.0070711 | 21.429 | -11.998 |  | -12.0534 | -11.9561 | -12.053 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | WC 6 2 4.11.14 | 0.4 | 4665 | 21.179 | -11.5065 | 20.016 | 0.0077782 | 0.0014142 | 21.179 | -11.5065 |  | -11.5613 | -11.4586 | -11.5555 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | WC 1 2 4.11.14 | 0.4 | 5807 | 26.717 | -11.7705 | 20.0975 | 0.0035355 | 0.016263 | 26.717 | -11.7705 |  | -11.8396 | -11.7315 | -11.8284 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 0.4 | 6455 | 29.654 | -13.2405 | 20.0985 | 0.026163 | 0.037477 | 29.654 | -13.2405 |  | -13.3172 | -13.2037 | -13.3006 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | WC 6 1 4.11.14 | 0.4 | 4945 | 22.654 | -11.104 | 19.76 | 0.022627 | 0.043841 | 22.654 | -11.104 |  | -11.1626 | -11.0437 | -11.1406 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | E | 0.7 | 8407 | 38.947 | -19.334 | 25.2895 | 0.022627 | 0.012021 | 38.947 | -19.334 |  | -19.4347 | -19.3104 | -19.4073 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | D | 0.7 | 4033 | 18.303 | -19.451 | 25.6725 | 0.024042 | 0.010607 | 18.303 | -19.451 |  | -19.4983 | -19.3686 | -19.4655 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | C | 0.7 | 3597 | 16.475 | -19.375 | 26.039 | 0.0042426 | 0.021213 | 16.475 | -19.375 |  | -19.4176 | -19.2825 | -19.3794 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | B | 0.7 | 2267 | 10.277 | -19.3865 | 25.48 | 0.044548 | 0.016971 | 10.277 | -19.3865 |  | -19.4131 | -19.2725 | -19.3694 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | F | 0.7 | 1315 | 5.92 | -19.371 | 26.1675 | 0.035355 | 0.10253 | 5.92 | -19.371 |  | -19.3863 | -19.2404 | -19.3373 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | A | 0.7 | 970 | 4.397 | -19.3665 | 26.344 | 0.1096 | 0.033941 | 4.397 | -19.3665 |  | -19.3779 | -19.2265 | -19.3234 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
11 | D | 0.7 | 4753 | 21.754 | -19.326 | 26.111 | 0 | 0.0056569 | 21.754 | -19.326 |  | -19.3822 | -19.3282 | -19.4251 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.7 | 4729 | 21.494 | -19.346 | 25.369 | 0 | 0.019799 | 21.494 | -19.346 |  | -19.4016 | -19.3421 | -19.439 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | D | 0.7 | 4033 | 18.303 | -19.451 | 25.6725 | 0.024042 | 0.010607 | 18.303 | -19.451 |  | -19.4983 | -19.3686 | -19.4655 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.7 | 10439 | 48.724 | -19.3105 | 26.059 | 0.028991 | 0.028284 | 48.724 | -19.3105 |  | -19.4365 | -19.3662 | -19.4631 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | E | 0.7 | 8407 | 38.947 | -19.334 | 25.2895 | 0.022627 | 0.012021 | 38.947 | -19.334 |  | -19.4347 | -19.3104 | -19.4073 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | note | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
1 | Delay |  | wait
2 | Blank | 0
3 | A | 0.7
4 | A | 0.7
5 | F | 0.7
6 | F | 0.7
7 | B | 0.7 |  |  |  | Standards | Mass | Volume
8 | B | 0.7 |  |  |  | A | 20.288 | 250
9 | C | 0.7 |  |  |  | B | 52.456 | 250
10 | C | 0.7 |  |  |  | C | 78.666 | 250
11 | D | 0.7 |  |  |  | D | 98.132 | 250
12 | D | 0.7 |  |  |  | E | 199.854 | 250
13 | E | 0.7 | long |  |  | F | 29.816 | 250
14 | E | 0.7
15 | WC 3 1 4.11.14 | 0.4
16 | WC DI 4.11.14 | 0.4
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 0.4
18 | WC 3 2 4.11.14 | 0.4
19 | WC 1 1 4.11.14 | 0.4
20 | WC 6 2 4.11.14 | 0.4
21 | WC 1 2 4.11.14 | 0.4
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 0.4
23 | WC 6 1 4.11.14 | 0.4
24 | E | 0.7
25 | D | 0.7
26 | C | 0.7
27 | B | 0.7
28 | F | 0.7
29 | A | 0.7

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | DELAY | 3605 | 51.206 | -0.035 | 0.144
1 | DELAY | 3604 | 51.724 | 0 | 0
1 | DELAY | 3605 | 51.743 | -0.036 | 0.003
1 | DELAY | 3607 | 51.782 | -0.022 | -0.022
1 | DELAY | 3606 | 51.777 | -0.039 | -0.006
2 | Blank | 3631 | 51.377 | -4.595 | 19.715
2 | Blank | 3631 | 52.131 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 3631 | 52.122 | -4.582 | 19.584
2 | Blank | 3630 | 52.076 | -4.591 | 19.608
2 | Blank | 3630 | 52.112 | -4.604 | 19.615
3 | A | 3634 | 51.426 | -4.565 | 19.754
3 | A | 3627 | 52.096 | -4.57 | 19.67
3 | A | 3630 | 52.107 | -4.557 | 19.658
3 | A | 3627 | 52.105 | -4.562 | 19.689
3 | A | 3630 | 52.114 | -4.577 | 19.674
3 | A | 604 | 1.492 | -19.559 | 28.983
3 | A | 1818 | 8.313 | -19.22 | 26.422
3 | A | 1704 | 7.783 | -19.296 | 26.471
3 | A | 1597 | 7.284 | -19.29 | 26.347
3 | A | 1499 | 6.826 | -19.286 | 26.229
3 | A | 1403 | 6.392 | -19.349 | 26.216
3 | A | 1317 | 5.991 | -19.306 | 26.255
3 | A | 1236 | 5.61 | -19.28 | 26.18
3 | A | 1160 | 5.263 | -19.4 | 26.185
3 | A | 1088 | 4.934 | -19.425 | 26.131
3 | A | 1022 | 4.627 | -19.387 | 26.247
4 | A | 3631 | 51.311 | -4.561 | 19.709
4 | A | 3626 | 52.066 | -4.57 | 19.67
4 | A | 3627 | 52.096 | -4.558 | 19.637
4 | A | 3629 | 52.077 | -4.579 | 19.621
4 | A | 3627 | 52.093 | -4.578 | 19.639
4 | A | 558 | 1.377 | -19.76 | 26.204
4 | A | 1685 | 7.702 | -19.28 | 26.12
4 | A | 1592 | 7.224 | -19.27 | 26.206
4 | A | 1503 | 6.806 | -19.271 | 26.116
4 | A | 1414 | 6.397 | -19.356 | 26.207
4 | A | 1329 | 6.008 | -19.328 | 26.236
4 | A | 1250 | 5.649 | -19.405 | 26.165
4 | A | 1176 | 5.306 | -19.338 | 26.1
4 | A | 1106 | 4.984 | -19.389 | 25.986
4 | A | 1041 | 4.687 | -19.413 | 26.176
4 | A | 978 | 4.399 | -19.39 | 26.147
5 | F | 3632 | 51.413 | -4.585 | 19.709
5 | F | 3630 | 52.128 | -4.57 | 19.67
5 | F | 3628 | 52.095 | -4.602 | 19.638
5 | F | 3626 | 52.085 | -4.607 | 19.648
5 | F | 3632 | 52.129 | -4.6 | 19.634
5 | F | 818 | 2.03 | -19.657 | 27.708
5 | F | 2457 | 11.222 | -19.272 | 26.385
5 | F | 2309 | 10.488 | -19.347 | 26.23
5 | F | 2179 | 9.908 | -19.361 | 26.276
5 | F | 2060 | 9.361 | -19.351 | 26.232
5 | F | 1951 | 8.867 | -19.332 | 26.137
5 | F | 1837 | 8.365 | -19.344 | 26.183
5 | F | 1727 | 7.864 | -19.401 | 26.228
5 | F | 1625 | 7.411 | -19.329 | 26.226
5 | F | 1535 | 6.989 | -19.37 | 26.14
5 | F | 1448 | 6.588 | -19.401 | 26.176
6 | F | 3632 | 51.354 | -4.592 | 19.671
6 | F | 3630 | 52.085 | -4.57 | 19.67
6 | F | 3629 | 52.107 | -4.576 | 19.635
6 | F | 3626 | 52.107 | -4.579 | 19.648
6 | F | 3628 | 52.098 | -4.562 | 19.643
6 | F | 849 | 2.094 | -19.771 | 28.154
6 | F | 2473 | 11.339 | -19.27 | 26.318
6 | F | 2306 | 10.509 | -19.308 | 26.287
6 | F | 2172 | 9.893 | -19.337 | 26.167
6 | F | 2050 | 9.315 | -19.339 | 26.153
6 | F | 1931 | 8.768 | -19.378 | 26.285
6 | F | 1820 | 8.255 | -19.407 | 26.228
6 | F | 1714 | 7.765 | -19.375 | 26.162
6 | F | 1613 | 7.311 | -19.364 | 26.106
6 | F | 1520 | 6.881 | -19.341 | 26.043
6 | F | 1432 | 6.478 | -19.468 | 26.194
7 | B | 3635 | 51.44 | -4.61 | 19.696
7 | B | 3627 | 52.175 | -4.57 | 19.67
7 | B | 3632 | 52.164 | -4.619 | 19.593
7 | B | 3634 | 52.163 | -4.596 | 19.603
7 | B | 3632 | 52.172 | -4.599 | 19.632
7 | B | 1450 | 3.611 | -19.602 | 26.235
7 | B | 4267 | 19.613 | -19.303 | 26.32
7 | B | 3969 | 18.107 | -19.334 | 26.226
7 | B | 3747 | 17.053 | -19.383 | 26.272
7 | B | 3535 | 16.058 | -19.405 | 26.23
7 | B | 3337 | 15.126 | -19.339 | 26.245
7 | B | 3148 | 14.248 | -19.424 | 26.303
7 | B | 2968 | 13.43 | -19.408 | 26.2
7 | B | 2802 | 12.663 | -19.424 | 26.132
7 | B | 2638 | 11.932 | -19.419 | 26.216
7 | B | 2488 | 11.25 | -19.487 | 26.192
8 | B | 3637 | 51.4 | -4.601 | 19.7
8 | B | 3634 | 52.166 | -4.57 | 19.67
8 | B | 3635 | 52.18 | -4.605 | 19.67
8 | B | 3631 | 52.169 | -4.612 | 19.639
8 | B | 3637 | 52.183 | -4.615 | 19.637
8 | B | 1396 | 3.486 | -19.609 | 27.258
8 | B | 4188 | 19.431 | -19.242 | 26.198
8 | B | 3920 | 18.069 | -19.32 | 26.173
8 | B | 3695 | 16.971 | -19.302 | 26.154
8 | B | 3479 | 15.954 | -19.377 | 26.096
8 | B | 3276 | 15.008 | -19.325 | 26.136
8 | B | 3084 | 14.118 | -19.34 | 26.063
8 | B | 2909 | 13.292 | -19.379 | 26.077
8 | B | 2742 | 12.515 | -19.418 | 26.058
8 | B | 2585 | 11.779 | -19.407 | 26.064
8 | B | 2434 | 11.093 | -19.459 | 26.036
9 | C | 3635 | 51.461 | -4.528 | 19.698
9 | C | 3635 | 52.21 | -4.57 | 19.67
9 | C | 3635 | 52.181 | -4.537 | 19.645
9 | C | 3635 | 52.209 | -4.534 | 19.63
9 | C | 3634 | 52.188 | -4.535 | 19.645
9 | C | 2096 | 5.254 | -19.434 | 26.556
9 | C | 6256 | 29.124 | -19.148 | 25.863
9 | C | 5847 | 26.956 | -19.21 | 25.819
9 | C | 5504 | 25.267 | -19.242 | 25.775
9 | C | 5181 | 23.741 | -19.195 | 25.777
9 | C | 4879 | 22.302 | -19.199 | 25.781
9 | C | 4593 | 20.975 | -19.234 | 25.768
9 | C | 4322 | 19.699 | -19.236 | 25.754
9 | C | 4064 | 18.505 | -19.266 | 25.716
9 | C | 3822 | 17.397 | -19.27 | 25.771
9 | C | 3596 | 16.354 | -19.249 | 25.688
10 | C | 3638 | 51.468 | -4.563 | 19.662
10 | C | 3637 | 52.218 | -4.57 | 19.67
10 | C | 3639 | 52.264 | -4.569 | 19.631
10 | C | 3640 | 52.227 | -4.574 | 19.615
10 | C | 3638 | 52.29 | -4.544 | 19.649
10 | C | 2103 | 5.28 | -19.393 | 26.247
10 | C | 6291 | 29.147 | -19.236 | 26.233
10 | C | 5887 | 27.03 | -19.235 | 26.192
10 | C | 5534 | 25.316 | -19.285 | 26.199
10 | C | 5207 | 23.772 | -19.261 | 26.159
10 | C | 4887 | 22.315 | -19.312 | 26.135
10 | C | 4582 | 20.942 | -19.285 | 26.156
10 | C | 4301 | 19.66 | -19.309 | 26.006
10 | C | 4038 | 18.48 | -19.332 | 26.111
10 | C | 3795 | 17.35 | -19.329 | 26.073
10 | C | 3564 | 16.299 | -19.311 | 26.04
11 | D | 3639 | 51.56 | -4.554 | 19.694
11 | D | 3636 | 52.258 | -4.57 | 19.67
11 | D | 3640 | 52.246 | -4.583 | 19.667
11 | D | 3638 | 52.234 | -4.605 | 19.666
11 | D | 3639 | 52.261 | -4.553 | 19.657
11 | D | 2604 | 6.559 | -19.317 | 26.94
11 | D | 7725 | 36.278 | -19.211 | 26.211
11 | D | 7238 | 33.658 | -19.248 | 26.153
11 | D | 6821 | 31.554 | -19.27 | 26.199
11 | D | 6428 | 29.654 | -19.262 | 26.22
11 | D | 6048 | 27.869 | -19.299 | 26.169
11 | D | 5704 | 26.206 | -19.274 | 26.161
11 | D | 5370 | 24.632 | -19.302 | 26.174
11 | D | 5055 | 23.153 | -19.329 | 26.14
11 | D | 4753 | 21.754 | -19.326 | 26.115
11 | D | 4479 | 20.452 | -19.326 | 26.107
12 | D | 3642 | 51.51 | -4.58 | 19.627
12 | D | 3641 | 52.276 | -4.57 | 19.67
12 | D | 3641 | 52.297 | -4.559 | 19.617
12 | D | 3641 | 52.27 | -4.57 | 19.606
12 | D | 3643 | 52.293 | -4.582 | 19.582
12 | D | 2502 | 6.323 | -19.462 | 25.643
12 | D | 7534 | 35.231 | -19.272 | 25.334
12 | D | 7083 | 32.759 | -19.303 | 25.375
12 | D | 6679 | 30.729 | -19.293 | 25.326
12 | D | 6324 | 29.004 | -19.303 | 25.369
12 | D | 5963 | 27.298 | -19.297 | 25.347
12 | D | 5629 | 25.698 | -19.313 | 25.325
12 | D | 5291 | 24.101 | -19.343 | 25.286
12 | D | 5006 | 22.772 | -19.326 | 25.32
12 | D | 4729 | 21.494 | -19.346 | 25.383
12 | D | 4461 | 20.275 | -19.346 | 25.355
13 | E | 3638 | 51.55 | -4.553 | 19.665
13 | E | 3639 | 52.259 | -4.57 | 19.67
13 | E | 3638 | 52.244 | -4.558 | 19.646
13 | E | 3639 | 52.254 | -4.537 | 19.645
13 | E | 3640 | 52.268 | -4.545 | 19.64
13 | E | 909 | 2.255 | -19.758 | 25.661
13 | E | 2964 | 13.224 | -19.387 | 25.284
14 | E | 3645 | 51.54 | -4.588 | 19.693
14 | E | 3641 | 52.266 | -4.57 | 19.67
14 | E | 3643 | 52.284 | -4.572 | 19.648
14 | E | 3646 | 52.308 | -4.576 | 19.659
14 | E | 3640 | 52.319 | -4.58 | 19.648
14 | E | 5525 | 14.632 | -19.285 | 26.701
14 | E | 16675 | 81.075 | -19.159 | 26.145
14 | E | 15638 | 75.306 | -19.184 | 26.077
14 | E | 14777 | 70.693 | -19.221 | 26.111
14 | E | 13922 | 66.261 | -19.257 | 26.037
14 | E | 13150 | 62.256 | -19.264 | 26.027
14 | E | 12425 | 58.588 | -19.253 | 26.056
14 | E | 11737 | 55.088 | -19.282 | 26.044
14 | E | 11071 | 51.805 | -19.309 | 26.032
14 | E | 10439 | 48.724 | -19.29 | 26.039
14 | E | 9855 | 45.798 | -19.331 | 26.079
15 | WC 3 1 4.11.14 | 3648 | 51.635 | -4.562 | 19.751
15 | WC 3 1 4.11.14 | 3646 | 52.333 | -4.57 | 19.67
15 | WC 3 1 4.11.14 | 3646 | 52.328 | -4.558 | 19.65
15 | WC 3 1 4.11.14 | 3642 | 52.334 | -4.554 | 19.635
15 | WC 3 1 4.11.14 | 3645 | 52.337 | -4.575 | 19.649
15 | WC 3 1 4.11.14 | 2102 | 5.292 | -19.711 | 25.401
15 | WC 3 1 4.11.14 | 8972 | 41.326 | -11.782 | 20.629
15 | WC 3 1 4.11.14 | 8351 | 38.45 | -11.829 | 20.504
15 | WC 3 1 4.11.14 | 7977 | 36.656 | -11.847 | 20.551
15 | WC 3 1 4.11.14 | 7537 | 34.584 | -11.85 | 20.533
15 | WC 3 1 4.11.14 | 7117 | 32.651 | -11.865 | 20.525
15 | WC 3 1 4.11.14 | 6715 | 30.805 | -11.866 | 20.49
15 | WC 3 1 4.11.14 | 6336 | 29.032 | -11.847 | 20.53
15 | WC 3 1 4.11.14 | 5971 | 27.383 | -11.881 | 20.451
15 | WC 3 1 4.11.14 | 5629 | 25.816 | -11.913 | 20.438
15 | WC 3 1 4.11.14 | 5290 | 24.32 | -11.874 | 20.472
16 | WC DI 4.11.14 | 3642 | 51.558 | -4.573 | 19.76
16 | WC DI 4.11.14 | 3641 | 52.3 | -4.57 | 19.67
16 | WC DI 4.11.14 | 3643 | 52.33 | -4.556 | 19.652
16 | WC DI 4.11.14 | 3642 | 52.298 | -4.56 | 19.695
16 | WC DI 4.11.14 | 3644 | 52.327 | -4.585 | 19.681
16 | WC DI 4.11.14 | 205 | 0.504 | -11.756 | 26.891
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3644 | 51.579 | -4.562 | 19.679
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3638 | 52.271 | -4.57 | 19.67
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3638 | 52.279 | -4.571 | 19.639
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3637 | 52.257 | -4.552 | 19.629
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3639 | 52.279 | -4.574 | 19.589
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 3198 | 8.128 | -13.614 | 21.629
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 9470 | 44.104 | -13.502 | 19.919
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 8846 | 41.056 | -13.575 | 19.748
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 8414 | 38.935 | -13.553 | 19.813
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 7969 | 36.775 | -13.549 | 19.772
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 7570 | 34.868 | -13.551 | 19.809
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 7173 | 33 | -13.55 | 19.861
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 6801 | 31.239 | -13.55 | 19.829
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 6451 | 29.574 | -13.54 | 19.791
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 6117 | 27.984 | -13.58 | 19.813
17 | WC Spring 2 4.11.14 | 5790 | 26.483 | -13.576 | 19.858
18 | WC 3 2 4.11.14 | 3641 | 51.533 | -4.596 | 19.694
18 | WC 3 2 4.11.14 | 3639 | 52.274 | -4.57 | 19.67
18 | WC 3 2 4.11.14 | 3642 | 52.314 | -4.605 | 19.662
18 | WC 3 2 4.11.14 | 3643 | 52.299 | -4.609 | 19.664
18 | WC 3 2 4.11.14 | 3643 | 52.316 | -4.596 | 19.695
18 | WC 3 2 4.11.14 | 2531 | 6.376 | -11.851 | 21.324
18 | WC 3 2 4.11.14 | 7708 | 35.403 | -11.842 | 20.556
18 | WC 3 2 4.11.14 | 7171 | 32.886 | -11.922 | 20.362
18 | WC 3 2 4.11.14 | 6781 | 31.132 | -11.947 | 20.406
18 | WC 3 2 4.11.14 | 6408 | 29.465 | -11.951 | 20.417
18 | WC 3 2 4.11.14 | 6046 | 27.824 | -11.918 | 20.423
18 | WC 3 2 4.11.14 | 5713 | 26.29 | -11.9 | 20.393
18 | WC 3 2 4.11.14 | 5395 | 24.827 | -11.954 | 20.419
18 | WC 3 2 4.11.14 | 5093 | 23.45 | -11.93 | 20.362
18 | WC 3 2 4.11.14 | 4817 | 22.16 | -11.997 | 20.373
18 | WC 3 2 4.11.14 | 4554 | 20.924 | -11.98 | 20.375
19 | WC 1 1 4.11.14 | 3644 | 51.554 | -4.568 | 19.701
19 | WC 1 1 4.11.14 | 3640 | 52.282 | -4.57 | 19.67
19 | WC 1 1 4.11.14 | 3640 | 52.295 | -4.559 | 19.602
19 | WC 1 1 4.11.14 | 3644 | 52.304 | -4.579 | 19.608
19 | WC 1 1 4.11.14 | 3641 | 52.308 | -4.578 | 19.631
19 | WC 1 1 4.11.14 | 2435 | 6.132 | -12.047 | 21.464
19 | WC 1 1 4.11.14 | 7280 | 33.663 | -11.914 | 20.617
19 | WC 1 1 4.11.14 | 6781 | 31.299 | -11.977 | 20.504
19 | WC 1 1 4.11.14 | 6473 | 29.817 | -12.01 | 20.508
19 | WC 1 1 4.11.14 | 6143 | 28.258 | -12.039 | 20.484
19 | WC 1 1 4.11.14 | 5838 | 26.783 | -12.008 | 20.475
19 | WC 1 1 4.11.14 | 5560 | 25.471 | -12.023 | 20.507
19 | WC 1 1 4.11.14 | 5261 | 24.082 | -12.011 | 20.491
19 | WC 1 1 4.11.14 | 4972 | 22.75 | -12.016 | 20.491
19 | WC 1 1 4.11.14 | 4689 | 21.429 | -11.988 | 20.426
19 | WC 1 1 4.11.14 | 4430 | 20.25 | -12.008 | 20.436
20 | WC 6 2 4.11.14 | 3644 | 51.522 | -4.555 | 19.674
20 | WC 6 2 4.11.14 | 3642 | 52.297 | -4.57 | 19.67
20 | WC 6 2 4.11.14 | 3639 | 52.298 | -4.578 | 19.624
20 | WC 6 2 4.11.14 | 3642 | 52.272 | -4.575 | 19.621
20 | WC 6 2 4.11.14 | 3639 | 52.302 | -4.586 | 19.636
20 | WC 6 2 4.11.14 | 2463 | 6.218 | -11.463 | 20.669
20 | WC 6 2 4.11.14 | 7153 | 32.889 | -11.439 | 20.149
20 | WC 6 2 4.11.14 | 6750 | 30.957 | -11.484 | 20.129
20 | WC 6 2 4.11.14 | 6406 | 29.342 | -11.478 | 20.106
20 | WC 6 2 4.11.14 | 6085 | 27.828 | -11.471 | 20.096
20 | WC 6 2 4.11.14 | 5780 | 26.374 | -11.466 | 20.045
20 | WC 6 2 4.11.14 | 5486 | 24.996 | -11.471 | 20.079
20 | WC 6 2 4.11.14 | 5209 | 23.688 | -11.498 | 20.062
20 | WC 6 2 4.11.14 | 4938 | 22.423 | -11.542 | 20.018
20 | WC 6 2 4.11.14 | 4665 | 21.179 | -11.512 | 20.015
20 | WC 6 2 4.11.14 | 4428 | 20.092 | -11.501 | 20.017
21 | WC 1 2 4.11.14 | 3643 | 51.561 | -4.555 | 19.756
21 | WC 1 2 4.11.14 | 3639 | 52.255 | -4.57 | 19.67
21 | WC 1 2 4.11.14 | 3641 | 52.3 | -4.552 | 19.692
21 | WC 1 2 4.11.14 | 3641 | 52.273 | -4.542 | 19.701
21 | WC 1 2 4.11.14 | 3638 | 52.299 | -4.557 | 19.655
21 | WC 1 2 4.11.14 | 933 | 2.313 | -11.902 | 21.151
21 | WC 1 2 4.11.14 | 9145 | 42.48 | -11.706 | 20.2
21 | WC 1 2 4.11.14 | 8594 | 39.919 | -11.718 | 20.145
21 | WC 1 2 4.11.14 | 8115 | 37.621 | -11.774 | 20.079
21 | WC 1 2 4.11.14 | 7672 | 35.584 | -11.765 | 20.1
21 | WC 1 2 4.11.14 | 7246 | 33.518 | -11.766 | 20.115
21 | WC 1 2 4.11.14 | 6857 | 31.685 | -11.731 | 20.102
21 | WC 1 2 4.11.14 | 6485 | 29.938 | -11.749 | 20.114
21 | WC 1 2 4.11.14 | 6137 | 28.295 | -11.778 | 20.121
21 | WC 1 2 4.11.14 | 5807 | 26.717 | -11.768 | 20.086
21 | WC 1 2 4.11.14 | 5491 | 25.234 | -11.773 | 20.109
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 3643 | 51.535 | -4.58 | 19.648
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 3639 | 52.271 | -4.57 | 19.67
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 3637 | 52.284 | -4.599 | 19.66
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 3643 | 52.3 | -4.575 | 19.622
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 3646 | 52.319 | -4.596 | 19.621
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 1167 | 2.898 | -12.152 | 20.335
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 10241 | 47.501 | -13.175 | 20.16
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 9510 | 44.161 | -13.199 | 20.083
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 9018 | 41.862 | -13.203 | 20.108
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 8537 | 39.53 | -13.217 | 20.073
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 8055 | 37.225 | -13.24 | 20.088
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 7636 | 35.23 | -13.227 | 20.06
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 7209 | 33.227 | -13.245 | 20.105
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 6829 | 31.378 | -13.227 | 20.089
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 6455 | 29.654 | -13.259 | 20.125
22 | WC Spring 1 4.11.14 | 6115 | 28.024 | -13.222 | 20.072
23 | WC 6 1 4.11.14 | 3644 | 51.6 | -4.57 | 19.792
23 | WC 6 1 4.11.14 | 3641 | 52.272 | -4.57 | 19.67
23 | WC 6 1 4.11.14 | 3641 | 52.296 | -4.578 | 19.659
23 | WC 6 1 4.11.14 | 3644 | 52.287 | -4.562 | 19.663
23 | WC 6 1 4.11.14 | 3640 | 52.305 | -4.548 | 19.634
23 | WC 6 1 4.11.14 | 1312 | 3.265 | -13.604 | 19.34
23 | WC 6 1 4.11.14 | 7769 | 35.568 | -10.999 | 20.042
23 | WC 6 1 4.11.14 | 7193 | 32.922 | -11.079 | 19.799
23 | WC 6 1 4.11.14 | 6837 | 31.252 | -11.094 | 19.77
23 | WC 6 1 4.11.14 | 6508 | 29.747 | -11.085 | 19.796
23 | WC 6 1 4.11.14 | 6195 | 28.308 | -11.089 | 19.805
23 | WC 6 1 4.11.14 | 5877 | 26.867 | -11.105 | 19.787
23 | WC 6 1 4.11.14 | 5553 | 25.381 | -11.084 | 19.822
23 | WC 6 1 4.11.14 | 5238 | 23.98 | -11.068 | 19.755
23 | WC 6 1 4.11.14 | 4945 | 22.654 | -11.088 | 19.791
23 | WC 6 1 4.11.14 | 4645 | 21.314 | -11.12 | 19.729
24 | E | 3647 | 51.564 | -4.577 | 19.728
24 | E | 3641 | 52.297 | -4.57 | 19.67
24 | E | 3644 | 52.336 | -4.579 | 19.67
24 | E | 3643 | 52.322 | -4.567 | 19.651
24 | E | 3643 | 52.331 | -4.57 | 19.696
24 | E | 4441 | 11.525 | -19.375 | 25.813
24 | E | 13451 | 65.905 | -19.254 | 25.345
24 | E | 12664 | 60.539 | -19.26 | 25.39
24 | E | 11972 | 56.615 | -19.24 | 25.392
24 | E | 11279 | 53.01 | -19.269 | 25.352
24 | E | 10669 | 49.912 | -19.307 | 25.346
24 | E | 10046 | 46.869 | -19.297 | 25.383
24 | E | 9485 | 44.134 | -19.303 | 25.358
24 | E | 8948 | 41.499 | -19.367 | 25.36
24 | E | 8407 | 38.947 | -19.318 | 25.298
24 | E | 7942 | 36.709 | -19.35 | 25.281
25 | D | 3644 | 51.623 | -4.596 | 19.724
25 | D | 3644 | 52.312 | -4.57 | 19.67
25 | D | 3646 | 52.321 | -4.622 | 19.657
25 | D | 3644 | 52.326 | -4.614 | 19.657
25 | D | 3646 | 52.301 | -4.628 | 19.656
25 | D | 2118 | 5.343 | -19.548 | 25.795
25 | D | 6438 | 30.681 | -19.354 | 25.775
25 | D | 6060 | 28.207 | -19.379 | 25.755
25 | D | 5732 | 26.387 | -19.37 | 25.756
25 | D | 5416 | 24.801 | -19.387 | 25.763
25 | D | 5096 | 23.296 | -19.386 | 25.706
25 | D | 4806 | 21.918 | -19.43 | 25.707
25 | D | 4528 | 20.626 | -19.423 | 25.664
25 | D | 4272 | 19.417 | -19.428 | 25.642
25 | D | 4033 | 18.303 | -19.434 | 25.68
25 | D | 3811 | 17.272 | -19.468 | 25.665
26 | C | 3647 | 51.566 | -4.626 | 19.737
26 | C | 3645 | 52.322 | -4.57 | 19.67
26 | C | 3644 | 52.338 | -4.592 | 19.645
26 | C | 3646 | 52.338 | -4.596 | 19.621
26 | C | 3645 | 52.348 | -4.638 | 19.679
26 | C | 1944 | 4.867 | -19.499 | 26.886
26 | C | 5845 | 27.345 | -19.28 | 26.208
26 | C | 5456 | 25.196 | -19.316 | 26.172
26 | C | 5132 | 23.615 | -19.292 | 26.121
26 | C | 4833 | 22.226 | -19.321 | 26.106
26 | C | 4556 | 20.927 | -19.339 | 26.091
26 | C | 4291 | 19.702 | -19.352 | 26.108
26 | C | 4044 | 18.565 | -19.379 | 26.076
26 | C | 3812 | 17.482 | -19.351 | 26.053
26 | C | 3597 | 16.475 | -19.372 | 26.054
26 | C | 3392 | 15.523 | -19.378 | 26.024
27 | B | 3640 | 51.565 | -4.552 | 19.668
27 | B | 3644 | 52.317 | -4.57 | 19.67
27 | B | 3643 | 52.3 | -4.597 | 19.632
27 | B | 3646 | 52.304 | -4.589 | 19.653
27 | B | 3640 | 52.317 | -4.584 | 19.63
27 | B | 1217 | 3.022 | -19.684 | 26.306
27 | B | 3640 | 17.188 | -19.276 | 25.556
27 | B | 3422 | 15.793 | -19.299 | 25.484
27 | B | 3229 | 14.78 | -19.336 | 25.572
27 | B | 3047 | 13.895 | -19.334 | 25.522
27 | B | 2869 | 13.063 | -19.292 | 25.612
27 | B | 2706 | 12.299 | -19.316 | 25.462
27 | B | 2547 | 11.571 | -19.391 | 25.497
27 | B | 2404 | 10.904 | -19.36 | 25.477
27 | B | 2267 | 10.277 | -19.418 | 25.492
27 | B | 2136 | 9.672 | -19.355 | 25.468
28 | F | 3643 | 51.525 | -4.595 | 19.702
28 | F | 3642 | 52.312 | -4.57 | 19.67
28 | F | 3644 | 52.319 | -4.585 | 19.634
28 | F | 3645 | 52.333 | -4.57 | 19.652
28 | F | 3643 | 52.342 | -4.575 | 19.604
28 | F | 693 | 1.716 | -19.492 | 25.499
28 | F | 2078 | 9.649 | -19.257 | 26.294
28 | F | 1953 | 8.908 | -19.306 | 26.27
28 | F | 1851 | 8.384 | -19.359 | 26.229
28 | F | 1749 | 7.896 | -19.345 | 26.245
28 | F | 1653 | 7.452 | -19.278 | 26.237
28 | F | 1561 | 7.03 | -19.348 | 26.132
28 | F | 1476 | 6.639 | -19.339 | 26.207
28 | F | 1393 | 6.263 | -19.401 | 26.182
28 | F | 1315 | 5.92 | -19.346 | 26.24
28 | F | 1237 | 5.576 | -19.396 | 26.095
29 | A | 3645 | 51.621 | -4.593 | 19.665
29 | A | 3645 | 52.331 | -4.57 | 19.67
29 | A | 3645 | 52.356 | -4.6 | 19.614
29 | A | 3647 | 52.345 | -4.584 | 19.602
29 | A | 3646 | 52.373 | -4.592 | 19.632
29 | A | 522 | 1.288 | -19.424 | 28.253
29 | A | 1563 | 7.244 | -19.256 | 26.416
29 | A | 1463 | 6.712 | -19.241 | 26.363
29 | A | 1381 | 6.306 | -19.264 | 26.336
29 | A | 1303 | 5.937 | -19.22 | 26.293
29 | A | 1228 | 5.59 | -19.289 | 26.356
29 | A | 1158 | 5.263 | -19.357 | 26.308
29 | A | 1092 | 4.955 | -19.309 | 26.229
29 | A | 1029 | 4.668 | -19.304 | 26.184
29 | A | 970 | 4.397 | -19.444 | 26.368
29 | A | 915 | 4.141 | -19.289 | 26.32