## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Wait | 2013-06-17 | 1 | Wait |  |  |  |  | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | Wait
DI | 2013-06-17 | 4 | DI | 1 |  |  |  | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
DI | 2013-06-17 | 5 | DI | 1 |  |  |  | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
A 5-12 | 2013-06-17 | 18 | A 5-12 | 1 |  | 6.295 | -19.5211 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
F 5-12 | 2013-06-17 | 19 | F 5-12 | 1 |  | 7.8 | -18.7081 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
B 5-12 | 2013-06-17 | 20 | B 5-12 | 1 |  | 21.874 | -19.4986 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
C 5-12 | 2013-06-17 | 21 | C 5-12 | 1 |  | 42.12 | -19.5343 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
D 5-12 | 2013-06-17 | 22 | D 5-12 | 1 |  | 29.37 | -19.5164 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
E 5-12 | 2013-06-17 | 23 | E 5-12 | 1 |  | 106.024 | -19.5014 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 2 6-11-13 | 2013-06-17 | 25 | WC Spring 2 6-11-13 | 0.4 |  | 37.539 | -13.1121 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Spring 1 6-11-13 | 2013-06-17 | 26 | WC Spring 1 6-11-13 | 0.4 |  | 33.022 | -13.1824 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC16 1 6-11-13 | 2013-06-17 | 27 | WC16 1 6-11-13 | 0.4 |  | 32.041 | -11.8761 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC6 1 6-11-13 | 2013-06-17 | 28 | WC6 1 6-11-13 | 0.4 |  | 27.081 | -10.1511 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC6 2 6-11-13 | 2013-06-17 | 29 | WC6 2 6-11-13 | 0.4 |  | 29.606 | -9.6163 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC Blank 6-11-13 | 2013-06-17 | 30 | WC Blank 6-11-13 | 0.4 |  |  |  | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC16 2 6-11-13 | 2013-06-17 | 31 | WC16 2 6-11-13 | 0.4 |  | 31.879 | -12.8637 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
A 5-26 | 2013-06-17 | 33 | A 5-26 | 1 |  | 11.968 | -17.5194 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
F 5-26 | 2013-06-17 | 34 | F 5-26 | 1 |  | 17.289 | -19.3513 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
B 5-26 | 2013-06-17 | 35 | B 5-26 | 1 |  | 27.563 | -19.4619 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
C 5-26 | 2013-06-17 | 36 | C 5-26 | 1 |  | 44.53 | -19.487 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
D 5-26 | 2013-06-17 | 37 | D 5-26 | 1 |  | 54.531 | -19.4646 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
E 5-26 | 2013-06-17 | 38 | E 5-26 | 1 |  | 104.929 | -19.4712 | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8
DI | 2013-06-17 | 39 | DI | 1 |  |  |  | 0.056044 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2013-06-17
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 39.638 | 500 | 0.94369 | 11.3343 | 57.5808 | 11.3343 | 10.8127 | -19.057
|  |  | B | 50.742 | 250 | 2.4161 | 29.019 | 147.4225 | 29.019 | 24.1238 | -19.138
|  |  | C | 78.954 | 250 | 3.7594 | 45.1532 | 229.3878 | 45.1532 | 42.649 | -19.2122
|  |  | D | 96.264 | 250 | 4.5836 | 55.0527 | 279.6791 | 55.0527 | 36.1847 | -19.1882
|  |  | E | 202.14 | 250 | 9.625 | 115.6024 | 587.2842 | 115.6024 | 85.046 | -19.1292
|  |  | F | 29.42 | 250 | 1.4008 | 16.8251 | 85.4749 | 16.8251 | 15.939 | -19.1486
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | 1.3975 | -4.5218 |  | -0.00028705 | 0.0024967 | -0.29542
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Wait
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | DI | 1 | [12 empty] | -4.5218 | -22.9715
5 | DI | 1 | [12 empty] | -4.5218 | -22.9715
6 | A | 1 | 2382 | 11.428 | -19.1305 | 27.764 | 0.053033 | 0.038184 | 11.428 | -19.1305 |  | -19.1272 | -19.1397 | -19.4351 | 11.4487 | 58.1618
7 | A | 1 | 2194 | 10.618 | -19.006 | 27.632 | 0 | 0.022627 | 10.618 | -19.006 |  | -19.003 | -19.0179 | -19.3134 | 10.3167 | 52.4112
8 | F | 1 | 3243 | 15.661 | -19.1305 | 27.7195 | 0.0077782 | 0.00070711 | 15.661 | -19.1305 |  | -19.126 | -19.1435 | -19.4389 | 17.3643 | 88.2141
9 | F | 1 | 3375 | 16.217 | -19.1385 | 27.71 | 0.0091924 | 0.031113 | 16.217 | -19.1385 |  | -19.1338 | -19.1538 | -19.4492 | 18.1413 | 92.1614
10 | B | 1 | 5442 | 26.459 | -19.1385 | 27.5595 | 0.019092 | 0.02192 | 26.459 | -19.1385 |  | -19.1309 | -19.1534 | -19.4488 | 32.4543 | 164.8747
11 | B | 1 | 5677 | 27.336 | -19.113 | 27.6435 | 0.041012 | 0.013435 | 27.336 | -19.113 |  | -19.1052 | -19.1301 | -19.4255 | 33.6799 | 171.101
12 | C | 1 | 8525 | 41.833 | -19.175 | 27.659 | 0 | 0.046669 | 41.833 | -19.175 |  | -19.163 | -19.1905 | -19.4859 | 53.9393 | 274.0227
13 | C | 1 | 9067 | 43.935 | -19.202 | 27.6805 | 0.016971 | 0.024749 | 43.935 | -19.202 |  | -19.1894 | -19.2193 | -19.5148 | 56.8768 | 288.9459
14 | D | 1 | 6343 | 31.041 | -19.143 | 27.5825 | 0.019799 | 0.0077782 | 31.041 | -19.143 |  | -19.1341 | -19.1665 | -19.462 | 38.8576 | 197.4047
15 | D | 1 | 5715 | 27.525 | -19.162 | 27.6745 | 0.0028284 | 0.023335 | 27.525 | -19.162 |  | -19.1541 | -19.1891 | -19.4845 | 33.944 | 172.4428
16 | E | 1 | 14364 | 71.96 | -19.1205 | 27.5565 | 0.0091924 | 0.006364 | 71.96 | -19.1205 |  | -19.0998 | -19.1373 | -19.4327 | 96.0413 | 487.9099
17 | E | 1 | 14712 | 73.113 | -19.1215 | 27.5655 | 0.016263 | 0.006364 | 73.113 | -19.1215 |  | -19.1005 | -19.1405 | -19.4359 | 97.6527 | 496.0957
18 | A 5-12 | 1 | 1299 | 6.295 | -19.185 | 28.002 | 0.0098995 | 0.15274 | 6.295 | -19.185 |  | -19.1832 | -19.2256 | -19.5211 | 4.2754 | 21.72
19 | F 5-12 | 1 | 1629 | 7.8 | -18.37 | 28.0185 | 0.062225 | 0.0035355 | 7.8 | -18.37 |  | -18.3678 | -18.4127 | -18.7081 | 6.3786 | 32.4048
20 | B 5-12 | 1 | 4484 | 21.874 | -19.162 | 28.002 | 0.028284 | 0.0028284 | 21.874 | -19.162 |  | -19.1557 | -19.2032 | -19.4986 | 26.0469 | 132.3234
21 | C 5-12 | 1 | 8619 | 42.12 | -19.201 | 28.079 | 0.012728 | 0.011314 | 42.12 | -19.201 |  | -19.1889 | -19.2388 | -19.5343 | 54.3404 | 276.0603
22 | D 5-12 | 1 | 6032 | 29.37 | -19.177 | 27.997 | 0.0098995 | 0.0042426 | 29.37 | -19.177 |  | -19.1686 | -19.221 | -19.5164 | 36.5224 | 185.5414
23 | E 5-12 | 1 | 20698 | 106.024 | -19.1815 | 27.7385 | 0.0021213 | 0.00070711 | 106.024 | -19.1815 |  | -19.1511 | -19.206 | -19.5014 | 143.6453 | 729.7479
24 | B | 1 | 2967 | 14.193 | -19.0725 | 27.8155 | 0.024749 | 0.036062 | 14.193 | -19.0725 |  | -19.0684 | -19.1258 | -19.4213 | 15.3128 | 77.792
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 0.4 | 7676 | 37.539 | -12.7675 | 22.2275 | 0.027577 | 0.020506 | 37.539 | -12.7675 |  | -12.7567 | -12.8166 | -13.1121 | 119.8462 | 608.8434
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 0.4 | 6857 | 33.022 | -12.834 | 22.1855 | 0.0028284 | 0.036062 | 33.022 | -12.834 |  | -12.8245 | -12.8869 | -13.1824 | 104.0651 | 528.6721
27 | WC16 1 6-11-13 | 0.4 | 6558 | 32.041 | -11.525 | 22.2495 | 0.025456 | 0.0035355 | 32.041 | -11.525 |  | -11.5158 | -11.5807 | -11.8761 | 100.6377 | 511.2605
28 | WC6 1 6-11-13 | 0.4 | 5627 | 27.081 | -9.796 | 22.5265 | 0.0028284 | 0.044548 | 27.081 | -9.796 |  | -9.7882 | -9.8556 | -10.1511 | 83.3089 | 423.2265
29 | WC6 2 6-11-13 | 0.4 | 6040 | 29.606 | -9.2595 | 22.469 | 0.0049497 | 0.011314 | 29.606 | -9.2595 |  | -9.251 | -9.3209 | -9.6163 | 92.1305 | 468.0422
30 | WC Blank 6-11-13 | 0.4 | [12 empty] | -11.3044 | -57.4287
31 | WC16 2 6-11-13 | 0.4 | 6499 | 31.879 | -12.5025 | 22.2865 | 0.026163 | 0.020506 | 31.879 | -12.5025 |  | -12.4933 | -12.5682 | -12.8637 | 100.0718 | 508.3852
32 | B | 1 | 5494 | 26.552 | -19.0795 | 27.824 | 0.00070711 | 0.016971 | 26.552 | -19.0795 |  | -19.0719 | -19.1493 | -19.4447 | 32.5843 | 165.535
33 | A 5-26 | 1 | 2469 | 11.968 | -17.1475 | 27.876 | 0.0021213 | 0.084853 | 11.968 | -17.1475 |  | -17.1441 | -17.224 | -17.5194 | 12.2034 | 61.9956
34 | F 5-26 | 1 | 3584 | 17.289 | -18.9785 | 27.921 | 0.006364 | 0.043841 | 17.289 | -18.9785 |  | -18.9735 | -19.0559 | -19.3513 | 19.6394 | 99.7721
35 | B 5-26 | 1 | 5693 | 27.563 | -19.0895 | 27.8435 | 0.028991 | 0.00070711 | 27.563 | -19.0895 |  | -19.0816 | -19.1665 | -19.4619 | 33.9972 | 172.7126
36 | C 5-26 | 1 | 9044 | 44.53 | -19.117 | 27.7375 | 0.0028284 | 0.043134 | 44.53 | -19.117 |  | -19.1042 | -19.1916 | -19.487 | 57.7083 | 293.1701
37 | D 5-26 | 1 | 11159 | 54.531 | -19.095 | 27.9405 | 0.011314 | 0.026163 | 54.531 | -19.095 |  | -19.0793 | -19.1692 | -19.4646 | 71.6846 | 364.1724
38 | E 5-26 | 1 | 20525 | 104.929 | -19.1135 | 27.6485 | 0.03182 | 0.030406 | 104.929 | -19.1135 |  | -19.0834 | -19.1758 | -19.4712 | 142.1151 | 721.974
39 | DI | 1 | [12 empty] | -4.5218 | -22.9715
40 | A | 1 | 2150 | 10.392 | -18.919 | 27.8235 | 0.052326 | 0.037477 | 10.392 | -18.919 |  | -18.916 | -19.0134 | -19.3088 | 10.0009 | 50.8067
41 | B | 1 | 5414 | 26.079 | -19.039 | 27.5205 | 0.0056569 | 0.033234 | 26.079 | -19.039 |  | -19.0315 | -19.1314 | -19.4268 | 31.9233 | 162.1769
42 | C | 1 | 8576 | 42.179 | -19.1365 | 27.743 | 0.0035355 | 0.02687 | 42.179 | -19.1365 |  | -19.1244 | -19.2268 | -19.5222 | 54.4228 | 276.4791
43 | D | 1 | 10229 | 49.988 | -19.1185 | 27.584 | 0.020506 | 0.02687 | 49.988 | -19.1185 |  | -19.1042 | -19.209 | -19.5044 | 65.3358 | 331.9193
44 | E | 1 | 21368 | 110.065 | -19.034 | 27.34 | 0.0070711 | 0.0070711 | 110.065 | -19.034 |  | -19.0024 | -19.1098 | -19.4052 | 149.2926 | 758.4371
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
6 | A | 1 | 2382 | 11.428 | -19.1305 | 27.764 | 0.053033 | 0.038184 | 11.428 | -19.1305 |  | -19.1272 | -19.1397 | -19.4351 | 11.4487 | 58.1618
7 | A | 1 | 2194 | 10.618 | -19.006 | 27.632 | 0 | 0.022627 | 10.618 | -19.006 |  | -19.003 | -19.0179 | -19.3134 | 10.3167 | 52.4112
40 | A | 1 | 2150 | 10.392 | -18.919 | 27.8235 | 0.052326 | 0.037477 | 10.392 | -18.919 |  | -18.916 | -19.0134 | -19.3088 | 10.0009 | 50.8067
10 | B | 1 | 5442 | 26.459 | -19.1385 | 27.5595 | 0.019092 | 0.02192 | 26.459 | -19.1385 |  | -19.1309 | -19.1534 | -19.4488 | 32.4543 | 164.8747
11 | B | 1 | 5677 | 27.336 | -19.113 | 27.6435 | 0.041012 | 0.013435 | 27.336 | -19.113 |  | -19.1052 | -19.1301 | -19.4255 | 33.6799 | 171.101
24 | B | 1 | 2967 | 14.193 | -19.0725 | 27.8155 | 0.024749 | 0.036062 | 14.193 | -19.0725 |  | -19.0684 | -19.1258 | -19.4213 | 15.3128 | 77.792
32 | B | 1 | 5494 | 26.552 | -19.0795 | 27.824 | 0.00070711 | 0.016971 | 26.552 | -19.0795 |  | -19.0719 | -19.1493 | -19.4447 | 32.5843 | 165.535
41 | B | 1 | 5414 | 26.079 | -19.039 | 27.5205 | 0.0056569 | 0.033234 | 26.079 | -19.039 |  | -19.0315 | -19.1314 | -19.4268 | 31.9233 | 162.1769
12 | C | 1 | 8525 | 41.833 | -19.175 | 27.659 | 0 | 0.046669 | 41.833 | -19.175 |  | -19.163 | -19.1905 | -19.4859 | 53.9393 | 274.0227
13 | C | 1 | 9067 | 43.935 | -19.202 | 27.6805 | 0.016971 | 0.024749 | 43.935 | -19.202 |  | -19.1894 | -19.2193 | -19.5148 | 56.8768 | 288.9459
42 | C | 1 | 8576 | 42.179 | -19.1365 | 27.743 | 0.0035355 | 0.02687 | 42.179 | -19.1365 |  | -19.1244 | -19.2268 | -19.5222 | 54.4228 | 276.4791
14 | D | 1 | 6343 | 31.041 | -19.143 | 27.5825 | 0.019799 | 0.0077782 | 31.041 | -19.143 |  | -19.1341 | -19.1665 | -19.462 | 38.8576 | 197.4047
15 | D | 1 | 5715 | 27.525 | -19.162 | 27.6745 | 0.0028284 | 0.023335 | 27.525 | -19.162 |  | -19.1541 | -19.1891 | -19.4845 | 33.944 | 172.4428
43 | D | 1 | 10229 | 49.988 | -19.1185 | 27.584 | 0.020506 | 0.02687 | 49.988 | -19.1185 |  | -19.1042 | -19.209 | -19.5044 | 65.3358 | 331.9193
16 | E | 1 | 14364 | 71.96 | -19.1205 | 27.5565 | 0.0091924 | 0.006364 | 71.96 | -19.1205 |  | -19.0998 | -19.1373 | -19.4327 | 96.0413 | 487.9099
17 | E | 1 | 14712 | 73.113 | -19.1215 | 27.5655 | 0.016263 | 0.006364 | 73.113 | -19.1215 |  | -19.1005 | -19.1405 | -19.4359 | 97.6527 | 496.0957
44 | E | 1 | 21368 | 110.065 | -19.034 | 27.34 | 0.0070711 | 0.0070711 | 110.065 | -19.034 |  | -19.0024 | -19.1098 | -19.4052 | 149.2926 | 758.4371
8 | F | 1 | 3243 | 15.661 | -19.1305 | 27.7195 | 0.0077782 | 0.00070711 | 15.661 | -19.1305 |  | -19.126 | -19.1435 | -19.4389 | 17.3643 | 88.2141
9 | F | 1 | 3375 | 16.217 | -19.1385 | 27.71 | 0.0091924 | 0.031113 | 16.217 | -19.1385 |  | -19.1338 | -19.1538 | -19.4492 | 18.1413 | 92.1614

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
1 | Wait |  | Wait
1 | Blank | 0
2 | Blank | 0
3 | DI | 1
4 | DI | 1
5 | A | 1
6 | A | 1 |  |  |  | Standard | Mass | Volume
7 | F | 1 |  |  |  | A | 39.638 | 500
8 | F | 1 |  |  |  | B | 50.742 | 250
9 | B | 1 |  |  |  | C | 78.954 | 250
10 | B | 1 |  |  |  | D | 96.264 | 250
11 | C | 1 |  |  |  | E | 202.14 | 250
12 | C | 1 |  |  |  | F | 29.42 | 250
13 | D | 1
14 | D | 1
15 | E | 1
16 | E | 1
17 | A 5-12 | 1
18 | F 5-12 | 1
19 | B 5-12 | 1
20 | C 5-12 | 1
21 | D 5-12 | 1
22 | E 5-12 | 1
23 | B | 1
24 | WC Spring 2 6-11-13 | 0.4
25 | WC Spring 1 6-11-13 | 0.4
26 | WC16 1 6-11-13 | 0.4
27 | WC6 1 6-11-13 | 0.4
28 | WC6 2 6-11-13 | 0.4
29 | WC Blank 6-11-13 | 0.4
30 | WC16 2 6-11-13 | 0.4
31 | B | 1
32 | A 5-26 | 1
33 | F 5-26 | 1
34 | B 5-26 | 1
35 | C 5-26 | 1
36 | D 5-26 | 1
37 | E 5-26 | 1
38 | DI | 1
39 | A | 1
40 | B | 1
41 | C | 1
42 | D | 1
43 | E | 1

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Wait | 3724 | 54.489 | 0.139 | 0.006
1 | Wait | 3735 | 53.431 | 0 | 0
1 | Wait | 3744 | 53.657 | -0.034 | -0.002
1 | Wait | 3751 | 53.723 | -0.063 | 0.027
1 | Wait | 3757 | 53.779 | -0.05 | -0.008
2 | Blank | 3762 | 53.116 | -4.508 | 19.673
2 | Blank | 3763 | 53.955 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 3769 | 54.038 | -4.568 | 19.688
2 | Blank | 3769 | 54.075 | -4.578 | 19.675
2 | Blank | 3777 | 54.117 | -4.595 | 19.664
3 | Blank | 3771 | 53.284 | -4.521 | 19.671
3 | Blank | 3771 | 54.1 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 3780 | 54.106 | -4.569 | 19.682
3 | Blank | 3776 | 54.138 | -4.581 | 19.685
3 | Blank | 3776 | 54.143 | -4.568 | 19.662
4 | DI | 3775 | 53.344 | -4.577 | 19.716
4 | DI | 3776 | 54.098 | -4.57 | 19.67
4 | DI | 3774 | 54.137 | -4.615 | 19.705
4 | DI | 3776 | 54.214 | -4.62 | 19.703
4 | DI | 3777 | 54.195 | -4.601 | 19.716
5 | DI | 3785 | 53.404 | -4.536 | 19.653
5 | DI | 3780 | 54.181 | -4.57 | 19.67
5 | DI | 3779 | 54.228 | -4.577 | 19.675
5 | DI | 3784 | 54.244 | -4.591 | 19.674
5 | DI | 3782 | 54.239 | -4.571 | 19.644
6 | A | 3789 | 53.509 | -4.541 | 19.69
6 | A | 3783 | 54.24 | -4.57 | 19.67
6 | A | 3785 | 54.323 | -4.589 | 19.71
6 | A | 3786 | 54.298 | -4.572 | 19.699
6 | A | 3784 | 54.286 | -4.608 | 19.654
6 | A | 755 | 1.967 | -19.794 | 30.753
6 | A | 2759 | 13.376 | -19.045 | 27.776
6 | A | 2701 | 13.082 | -19.173 | 27.796
6 | A | 2664 | 12.868 | -19.104 | 27.738
6 | A | 2615 | 12.626 | -19.041 | 27.754
6 | A | 2567 | 12.373 | -19.059 | 27.721
6 | A | 2521 | 12.134 | -19.16 | 27.777
6 | A | 2472 | 11.89 | -19.101 | 27.683
6 | A | 2424 | 11.658 | -19.126 | 27.819
6 | A | 2382 | 11.428 | -19.093 | 27.737
6 | A | 2333 | 11.184 | -19.168 | 27.791
7 | A | 3793 | 53.591 | -4.539 | 19.718
7 | A | 3788 | 54.348 | -4.57 | 19.67
7 | A | 3788 | 54.339 | -4.542 | 19.644
7 | A | 3790 | 54.357 | -4.541 | 19.633
7 | A | 3790 | 54.382 | -4.572 | 19.652
7 | A | 752 | 1.962 | -19.329 | 28.794
7 | A | 2578 | 12.314 | -19.059 | 27.643
7 | A | 2527 | 12.037 | -19.055 | 27.694
7 | A | 2483 | 11.834 | -19.088 | 27.672
7 | A | 2445 | 11.668 | -19.074 | 27.657
7 | A | 2399 | 11.459 | -19.078 | 27.68
7 | A | 2348 | 11.247 | -19.075 | 27.676
7 | A | 2298 | 11.04 | -18.971 | 27.682
7 | A | 2244 | 10.828 | -19.04 | 27.542
7 | A | 2194 | 10.618 | -19.006 | 27.616
7 | A | 2143 | 10.39 | -19.006 | 27.648
8 | F | 3793 | 53.598 | -4.568 | 19.696
8 | F | 3790 | 54.393 | -4.57 | 19.67
8 | F | 3792 | 54.421 | -4.588 | 19.688
8 | F | 3792 | 54.35 | -4.571 | 19.725
8 | F | 3788 | 54.384 | -4.577 | 19.678
8 | F | 1089 | 2.859 | -20.181 | 28.887
8 | F | 3763 | 18.356 | -19.099 | 27.707
8 | F | 3664 | 17.854 | -19.146 | 27.663
8 | F | 3612 | 17.558 | -19.125 | 27.682
8 | F | 3554 | 17.258 | -19.118 | 27.72
8 | F | 3493 | 16.921 | -19.087 | 27.672
8 | F | 3428 | 16.618 | -19.132 | 27.713
8 | F | 3370 | 16.295 | -19.179 | 27.668
8 | F | 3307 | 15.974 | -19.143 | 27.677
8 | F | 3243 | 15.661 | -19.136 | 27.72
8 | F | 3182 | 15.34 | -19.125 | 27.719
9 | F | 3797 | 53.688 | -4.572 | 19.684
9 | F | 3793 | 54.414 | -4.57 | 19.67
9 | F | 3790 | 54.43 | -4.562 | 19.743
9 | F | 3793 | 54.405 | -4.571 | 19.69
9 | F | 3798 | 54.44 | -4.576 | 19.723
9 | F | 1169 | 3.056 | -19.28 | 28.647
9 | F | 3914 | 18.835 | -19.1 | 27.586
9 | F | 3830 | 18.38 | -19.141 | 27.685
9 | F | 3771 | 18.098 | -19.109 | 27.75
9 | F | 3720 | 17.797 | -19.113 | 27.713
9 | F | 3653 | 17.46 | -19.13 | 27.713
9 | F | 3586 | 17.148 | -19.14 | 27.701
9 | F | 3518 | 16.822 | -19.166 | 27.797
9 | F | 3440 | 16.501 | -19.13 | 27.663
9 | F | 3375 | 16.217 | -19.132 | 27.732
9 | F | 3300 | 15.883 | -19.145 | 27.688
10 | B | 3800 | 53.7 | -4.569 | 19.723
10 | B | 3797 | 54.476 | -4.57 | 19.67
10 | B | 3794 | 54.489 | -4.571 | 19.682
10 | B | 3797 | 54.466 | -4.596 | 19.686
10 | B | 3794 | 54.494 | -4.571 | 19.649
10 | B | 1841 | 4.847 | -19.931 | 28.169
10 | B | 6318 | 31.171 | -19.135 | 27.563
10 | B | 6159 | 30.241 | -19.163 | 27.552
10 | B | 6057 | 29.687 | -19.13 | 27.547
10 | B | 5964 | 29.195 | -19.15 | 27.574
10 | B | 5864 | 28.661 | -19.145 | 27.584
10 | B | 5756 | 28.091 | -19.144 | 27.577
10 | B | 5646 | 27.528 | -19.157 | 27.606
10 | B | 5549 | 26.986 | -19.133 | 27.561
10 | B | 5442 | 26.459 | -19.125 | 27.575
10 | B | 5334 | 25.903 | -19.152 | 27.544
11 | B | 3795 | 53.679 | -4.559 | 19.688
11 | B | 3795 | 54.455 | -4.57 | 19.67
11 | B | 3797 | 54.467 | -4.57 | 19.677
11 | B | 3793 | 54.474 | -4.56 | 19.69
11 | B | 3797 | 54.456 | -4.531 | 19.695
11 | B | 1966 | 5.171 | -19.152 | 28.856
11 | B | 6540 | 31.779 | -19.088 | 27.622
11 | B | 6373 | 30.895 | -19.135 | 27.601
11 | B | 6282 | 30.395 | -19.102 | 27.598
11 | B | 6186 | 29.883 | -19.111 | 27.646
11 | B | 6091 | 29.364 | -19.119 | 27.626
11 | B | 5987 | 28.828 | -19.126 | 27.649
11 | B | 5896 | 28.332 | -19.177 | 27.611
11 | B | 5791 | 27.836 | -19.105 | 27.617
11 | B | 5677 | 27.336 | -19.084 | 27.653
11 | B | 5565 | 26.803 | -19.142 | 27.634
12 | C | 3804 | 53.711 | -4.57 | 19.686
12 | C | 3798 | 54.477 | -4.57 | 19.67
12 | C | 3799 | 54.457 | -4.572 | 19.649
12 | C | 3800 | 54.467 | -4.573 | 19.674
12 | C | 3794 | 54.463 | -4.573 | 19.676
12 | C | 2875 | 7.676 | -19.828 | 28.199
12 | C | 9872 | 49.045 | -19.175 | 27.576
12 | C | 9629 | 47.703 | -19.181 | 27.612
12 | C | 9460 | 46.889 | -19.151 | 27.646
12 | C | 9326 | 46.129 | -19.175 | 27.655
12 | C | 9165 | 45.258 | -19.136 | 27.624
12 | C | 9000 | 44.384 | -19.171 | 27.642
12 | C | 8845 | 43.512 | -19.156 | 27.614
12 | C | 8681 | 42.674 | -19.156 | 27.632
12 | C | 8525 | 41.833 | -19.175 | 27.626
12 | C | 8366 | 40.978 | -19.175 | 27.692
13 | C | 3802 | 53.758 | -4.557 | 19.69
13 | C | 3800 | 54.52 | -4.57 | 19.67
13 | C | 3798 | 54.51 | -4.585 | 19.693
13 | C | 3797 | 54.492 | -4.573 | 19.688
13 | C | 3798 | 54.554 | -4.576 | 19.671
13 | C | 3112 | 8.256 | -19.403 | 28.239
13 | C | 10501 | 51.644 | -19.165 | 27.606
13 | C | 10221 | 50.124 | -19.181 | 27.602
13 | C | 10055 | 49.265 | -19.182 | 27.639
13 | C | 9890 | 48.388 | -19.177 | 27.617
13 | C | 9720 | 47.447 | -19.189 | 27.634
13 | C | 9555 | 46.548 | -19.194 | 27.661
13 | C | 9404 | 45.711 | -19.171 | 27.7
13 | C | 9236 | 44.806 | -19.172 | 27.669
13 | C | 9067 | 43.935 | -19.214 | 27.698
13 | C | 8891 | 43.044 | -19.19 | 27.663
14 | D | 3802 | 53.789 | -4.513 | 19.731
14 | D | 3794 | 54.501 | -4.57 | 19.67
14 | D | 3798 | 54.501 | -4.564 | 19.652
14 | D | 3800 | 54.497 | -4.561 | 19.693
14 | D | 3800 | 54.527 | -4.559 | 19.663
14 | D | 2174 | 5.753 | -19.732 | 27.896
14 | D | 7364 | 37.255 | -19.148 | 27.507
14 | D | 7171 | 35.481 | -19.145 | 27.535
14 | D | 7022 | 34.598 | -19.15 | 27.576
14 | D | 6893 | 33.906 | -19.15 | 27.536
14 | D | 6784 | 33.39 | -19.143 | 27.586
14 | D | 6684 | 32.833 | -19.101 | 27.581
14 | D | 6572 | 32.224 | -19.126 | 27.599
14 | D | 6460 | 31.636 | -19.136 | 27.597
14 | D | 6343 | 31.041 | -19.129 | 27.577
14 | D | 6235 | 30.453 | -19.157 | 27.588
15 | D | 3805 | 53.803 | -4.557 | 19.693
15 | D | 3798 | 54.489 | -4.57 | 19.67
15 | D | 3801 | 54.517 | -4.579 | 19.689
15 | D | 3801 | 54.507 | -4.56 | 19.69
15 | D | 3796 | 54.484 | -4.571 | 19.694
15 | D | 1997 | 5.253 | -19.677 | 27.994
15 | D | 6606 | 33.336 | -19.116 | 27.65
15 | D | 6427 | 31.503 | -19.128 | 27.667
15 | D | 6309 | 30.674 | -19.163 | 27.642
15 | D | 6196 | 30.026 | -19.084 | 27.67
15 | D | 6097 | 29.536 | -19.156 | 27.677
15 | D | 6007 | 29.066 | -19.143 | 27.7
15 | D | 5900 | 28.524 | -19.155 | 27.726
15 | D | 5813 | 28.034 | -19.15 | 27.711
15 | D | 5715 | 27.525 | -19.16 | 27.658
15 | D | 5620 | 27.012 | -19.164 | 27.691
16 | E | 3799 | 53.773 | -4.54 | 19.67
16 | E | 3800 | 54.512 | -4.57 | 19.67
16 | E | 3796 | 54.489 | -4.569 | 19.665
16 | E | 3800 | 54.535 | -4.535 | 19.654
16 | E | 3799 | 54.529 | -4.551 | 19.656
16 | E | 4916 | 13.439 | -19.506 | 27.792
16 | E | 16767 | 85.977 | -19.124 | 27.482
16 | E | 16335 | 82.467 | -19.137 | 27.509
16 | E | 16004 | 80.538 | -19.123 | 27.544
16 | E | 15686 | 78.838 | -19.108 | 27.52
16 | E | 15408 | 77.615 | -19.138 | 27.526
16 | E | 15155 | 76.22 | -19.124 | 27.558
16 | E | 14867 | 74.722 | -19.13 | 27.553
16 | E | 14608 | 73.357 | -19.109 | 27.564
16 | E | 14364 | 71.96 | -19.127 | 27.561
16 | E | 14145 | 70.616 | -19.114 | 27.552
17 | E | 3805 | 53.792 | -4.518 | 19.783
17 | E | 3803 | 54.536 | -4.57 | 19.67
17 | E | 3800 | 54.552 | -4.572 | 19.711
17 | E | 3801 | 54.552 | -4.566 | 19.735
17 | E | 3801 | 54.576 | -4.575 | 19.716
17 | E | 5066 | 13.767 | -19.518 | 27.884
17 | E | 17164 | 88.212 | -19.077 | 27.547
17 | E | 16622 | 83.916 | -19.118 | 27.518
17 | E | 16313 | 81.833 | -19.112 | 27.544
17 | E | 16030 | 80.238 | -19.102 | 27.559
17 | E | 15783 | 78.921 | -19.122 | 27.56
17 | E | 15526 | 77.517 | -19.116 | 27.562
17 | E | 15257 | 76.053 | -19.126 | 27.594
17 | E | 14981 | 74.572 | -19.09 | 27.574
17 | E | 14712 | 73.113 | -19.11 | 27.561
17 | E | 14470 | 71.67 | -19.133 | 27.57
18 | A 5-12 | 3807 | 53.865 | -4.561 | 19.717
18 | A 5-12 | 3804 | 54.592 | -4.57 | 19.67
18 | A 5-12 | 3804 | 54.572 | -4.564 | 19.643
18 | A 5-12 | 3808 | 54.584 | -4.579 | 19.691
18 | A 5-12 | 3802 | 54.61 | -4.544 | 19.688
18 | A 5-12 | 457 | 1.191 | -19.82 | 29.562
18 | A 5-12 | 1524 | 7.513 | -19.125 | 27.941
18 | A 5-12 | 1480 | 7.121 | -19.183 | 27.944
18 | A 5-12 | 1452 | 6.969 | -19.205 | 28.048
18 | A 5-12 | 1425 | 6.839 | -19.17 | 28.092
18 | A 5-12 | 1403 | 6.751 | -19.157 | 27.952
18 | A 5-12 | 1381 | 6.656 | -19.14 | 28.038
18 | A 5-12 | 1353 | 6.538 | -19.187 | 27.975
18 | A 5-12 | 1325 | 6.414 | -19.108 | 27.938
18 | A 5-12 | 1299 | 6.295 | -19.178 | 28.11
18 | A 5-12 | 1273 | 6.162 | -19.192 | 27.894
19 | F 5-12 | 3809 | 53.835 | -4.534 | 19.643
19 | F 5-12 | 3801 | 54.589 | -4.57 | 19.67
19 | F 5-12 | 3807 | 54.628 | -4.541 | 19.648
19 | F 5-12 | 3808 | 54.575 | -4.549 | 19.657
19 | F 5-12 | 3807 | 54.577 | -4.544 | 19.646
19 | F 5-12 | 558 | 1.455 | -19.354 | 29.35
19 | F 5-12 | 1860 | 9.349 | -18.337 | 28.094
19 | F 5-12 | 1813 | 8.839 | -18.343 | 27.943
19 | F 5-12 | 1788 | 8.634 | -18.362 | 28.064
19 | F 5-12 | 1758 | 8.469 | -18.325 | 28.159
19 | F 5-12 | 1733 | 8.338 | -18.363 | 28.042
19 | F 5-12 | 1709 | 8.206 | -18.315 | 28.152
19 | F 5-12 | 1681 | 8.069 | -18.334 | 27.986
19 | F 5-12 | 1653 | 7.928 | -18.263 | 28.032
19 | F 5-12 | 1629 | 7.8 | -18.414 | 28.016
19 | F 5-12 | 1598 | 7.645 | -18.326 | 28.021
20 | B 5-12 | 3807 | 53.812 | -4.482 | 19.722
20 | B 5-12 | 3804 | 54.595 | -4.57 | 19.67
20 | B 5-12 | 3807 | 54.595 | -4.557 | 19.655
20 | B 5-12 | 3803 | 54.574 | -4.566 | 19.671
20 | B 5-12 | 3806 | 54.594 | -4.554 | 19.648
20 | B 5-12 | 1565 | 4.105 | -19.322 | 28.762
20 | B 5-12 | 5261 | 25.558 | -19.175 | 27.968
20 | B 5-12 | 5167 | 24.891 | -19.142 | 27.994
20 | B 5-12 | 5065 | 24.373 | -19.19 | 27.945
20 | B 5-12 | 4977 | 23.984 | -19.123 | 27.985
20 | B 5-12 | 4882 | 23.588 | -19.17 | 27.985
20 | B 5-12 | 4795 | 23.183 | -19.13 | 27.975
20 | B 5-12 | 4691 | 22.756 | -19.17 | 28.024
20 | B 5-12 | 4586 | 22.32 | -19.142 | 28.005
20 | B 5-12 | 4484 | 21.874 | -19.142 | 28
20 | B 5-12 | 4392 | 21.44 | -19.182 | 28.004
21 | C 5-12 | 3809 | 53.867 | -4.561 | 19.713
21 | C 5-12 | 3806 | 54.572 | -4.57 | 19.67
21 | C 5-12 | 3807 | 54.621 | -4.609 | 19.688
21 | C 5-12 | 3809 | 54.645 | -4.578 | 19.677
21 | C 5-12 | 3805 | 54.614 | -4.57 | 19.706
21 | C 5-12 | 2966 | 7.87 | -19.771 | 28.874
21 | C 5-12 | 9986 | 49.559 | -19.155 | 28.022
21 | C 5-12 | 9721 | 47.979 | -19.191 | 27.997
21 | C 5-12 | 9540 | 46.97 | -19.194 | 28.009
21 | C 5-12 | 9393 | 46.219 | -19.238 | 28.022
21 | C 5-12 | 9239 | 45.385 | -19.212 | 28.025
21 | C 5-12 | 9076 | 44.506 | -19.185 | 28.061
21 | C 5-12 | 8922 | 43.65 | -19.215 | 28.037
21 | C 5-12 | 8775 | 42.916 | -19.195 | 28.072
21 | C 5-12 | 8619 | 42.12 | -19.192 | 28.071
21 | C 5-12 | 8471 | 41.33 | -19.21 | 28.087
22 | D 5-12 | 3807 | 53.859 | -4.537 | 19.653
22 | D 5-12 | 3806 | 54.613 | -4.57 | 19.67
22 | D 5-12 | 3806 | 54.635 | -4.556 | 19.653
22 | D 5-12 | 3809 | 54.636 | -4.561 | 19.68
22 | D 5-12 | 3807 | 54.628 | -4.561 | 19.667
22 | D 5-12 | 2122 | 5.606 | -19.344 | 28.172
22 | D 5-12 | 6988 | 35.091 | -19.17 | 27.935
22 | D 5-12 | 6818 | 33.196 | -19.187 | 27.964
22 | D 5-12 | 6717 | 32.429 | -19.177 | 27.958
22 | D 5-12 | 6603 | 31.808 | -19.186 | 27.911
22 | D 5-12 | 6512 | 31.422 | -19.19 | 27.956
22 | D 5-12 | 6416 | 31.003 | -19.183 | 27.985
22 | D 5-12 | 6283 | 30.421 | -19.16 | 27.953
22 | D 5-12 | 6168 | 29.914 | -19.158 | 27.981
22 | D 5-12 | 6032 | 29.37 | -19.17 | 28
22 | D 5-12 | 5910 | 28.843 | -19.184 | 27.994
23 | E 5-12 | 3810 | 53.841 | -4.575 | 19.764
23 | E 5-12 | 3810 | 54.62 | -4.57 | 19.67
23 | E 5-12 | 3807 | 54.609 | -4.569 | 19.68
23 | E 5-12 | 3811 | 54.624 | -4.581 | 19.706
23 | E 5-12 | 3808 | 54.601 | -4.583 | 19.658
23 | E 5-12 | 6984 | 19.487 | -19.722 | 28.45
23 | E 5-12 | 23894 | 125.327 | -19.117 | 27.732
23 | E 5-12 | 23259 | 121.192 | -19.152 | 27.714
23 | E 5-12 | 22852 | 118.734 | -19.138 | 27.746
23 | E 5-12 | 22528 | 116.796 | -19.155 | 27.721
23 | E 5-12 | 22142 | 114.501 | -19.145 | 27.715
23 | E 5-12 | 21783 | 112.384 | -19.151 | 27.713
23 | E 5-12 | 21430 | 110.202 | -19.18 | 27.731
23 | E 5-12 | 21056 | 108.024 | -19.179 | 27.747
23 | E 5-12 | 20698 | 106.024 | -19.183 | 27.738
23 | E 5-12 | 20362 | 103.965 | -19.18 | 27.739
24 | B | 3810 | 53.92 | -4.545 | 19.729
24 | B | 3806 | 54.617 | -4.57 | 19.67
24 | B | 3806 | 54.65 | -4.555 | 19.695
24 | B | 3808 | 54.662 | -4.553 | 19.704
24 | B | 3812 | 54.737 | -4.571 | 19.719
24 | B | 1027 | 2.683 | -19.291 | 28.218
24 | B | 3364 | 16.788 | -19.041 | 27.772
24 | B | 3279 | 15.896 | -19.052 | 27.744
24 | B | 3230 | 15.524 | -19.05 | 27.852
24 | B | 3194 | 15.288 | -19.05 | 27.829
24 | B | 3171 | 15.127 | -19.067 | 27.824
24 | B | 3125 | 14.903 | -19.038 | 27.895
24 | B | 3072 | 14.665 | -19.071 | 27.841
24 | B | 3024 | 14.434 | -19.098 | 27.772
24 | B | 2967 | 14.193 | -19.055 | 27.79
24 | B | 2908 | 13.947 | -19.09 | 27.841
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 3812 | 53.938 | -4.545 | 19.726
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 3806 | 54.629 | -4.57 | 19.67
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 3807 | 54.668 | -4.565 | 19.694
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 3809 | 54.651 | -4.578 | 19.7
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 3804 | 54.637 | -4.572 | 19.69
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 2582 | 6.857 | -13.231 | 22.685
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8839 | 44.089 | -12.741 | 22.176
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8648 | 42.801 | -12.762 | 22.152
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8506 | 41.944 | -12.729 | 22.192
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8363 | 41.198 | -12.749 | 22.186
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8239 | 40.512 | -12.766 | 22.265
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 8101 | 39.771 | -12.735 | 22.212
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 7967 | 39.028 | -12.741 | 22.21
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 7825 | 38.294 | -12.744 | 22.177
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 7676 | 37.539 | -12.748 | 22.242
25 | WC Spring 2 6-11-13 | 7547 | 36.81 | -12.787 | 22.213
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 3805 | 53.901 | -4.541 | 19.663
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 3807 | 54.612 | -4.57 | 19.67
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 3807 | 54.627 | -4.564 | 19.692
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 3808 | 54.618 | -4.563 | 19.69
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 3804 | 54.628 | -4.571 | 19.681
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 2333 | 6.142 | -12.99 | 22.709
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7803 | 38.266 | -12.835 | 22.108
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7655 | 37.286 | -12.828 | 22.171
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7520 | 36.555 | -12.851 | 22.183
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7412 | 35.974 | -12.827 | 22.169
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7304 | 35.362 | -12.837 | 22.169
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7185 | 34.748 | -12.832 | 22.211
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 7072 | 34.139 | -12.815 | 22.192
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 6964 | 33.577 | -12.823 | 22.182
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 6857 | 33.022 | -12.836 | 22.16
26 | WC Spring 1 6-11-13 | 6736 | 32.43 | -12.832 | 22.211
27 | WC16 1 6-11-13 | 3810 | 53.918 | -4.533 | 19.675
27 | WC16 1 6-11-13 | 3809 | 54.665 | -4.57 | 19.67
27 | WC16 1 6-11-13 | 3812 | 54.661 | -4.561 | 19.686
27 | WC16 1 6-11-13 | 3809 | 54.668 | -4.537 | 19.718
27 | WC16 1 6-11-13 | 3806 | 54.636 | -4.558 | 19.659
27 | WC16 1 6-11-13 | 2187 | 5.788 | -12.028 | 22.8
27 | WC16 1 6-11-13 | 7576 | 37.465 | -11.465 | 22.238
27 | WC16 1 6-11-13 | 7369 | 36.301 | -11.542 | 22.222
27 | WC16 1 6-11-13 | 7219 | 35.54 | -11.52 | 22.241
27 | WC16 1 6-11-13 | 7116 | 35.025 | -11.521 | 22.214
27 | WC16 1 6-11-13 | 7007 | 34.424 | -11.507 | 22.249
27 | WC16 1 6-11-13 | 6899 | 33.867 | -11.534 | 22.247
27 | WC16 1 6-11-13 | 6784 | 33.24 | -11.464 | 22.276
27 | WC16 1 6-11-13 | 6671 | 32.644 | -11.51 | 22.288
27 | WC16 1 6-11-13 | 6558 | 32.041 | -11.507 | 22.252
27 | WC16 1 6-11-13 | 6438 | 31.432 | -11.543 | 22.247
28 | WC6 1 6-11-13 | 3810 | 53.922 | -4.516 | 19.772
28 | WC6 1 6-11-13 | 3806 | 54.679 | -4.57 | 19.67
28 | WC6 1 6-11-13 | 3808 | 54.665 | -4.557 | 19.656
28 | WC6 1 6-11-13 | 3805 | 54.646 | -4.578 | 19.705
28 | WC6 1 6-11-13 | 3805 | 54.652 | -4.573 | 19.68
28 | WC6 1 6-11-13 | 1910 | 5.014 | -10.067 | 23.078
28 | WC6 1 6-11-13 | 6424 | 31.392 | -9.831 | 22.486
28 | WC6 1 6-11-13 | 6268 | 30.504 | -9.78 | 22.496
28 | WC6 1 6-11-13 | 6171 | 29.968 | -9.79 | 22.508
28 | WC6 1 6-11-13 | 6062 | 29.412 | -9.817 | 22.508
28 | WC6 1 6-11-13 | 5988 | 28.973 | -9.809 | 22.465
28 | WC6 1 6-11-13 | 5896 | 28.496 | -9.798 | 22.567
28 | WC6 1 6-11-13 | 5805 | 28.022 | -9.783 | 22.542
28 | WC6 1 6-11-13 | 5721 | 27.553 | -9.769 | 22.488
28 | WC6 1 6-11-13 | 5627 | 27.081 | -9.794 | 22.495
28 | WC6 1 6-11-13 | 5538 | 26.582 | -9.798 | 22.558
29 | WC6 2 6-11-13 | 3812 | 53.933 | -4.581 | 19.697
29 | WC6 2 6-11-13 | 3813 | 54.667 | -4.57 | 19.67
29 | WC6 2 6-11-13 | 3807 | 54.657 | -4.575 | 19.681
29 | WC6 2 6-11-13 | 3809 | 54.634 | -4.579 | 19.669
29 | WC6 2 6-11-13 | 3807 | 54.693 | -4.599 | 19.681
29 | WC6 2 6-11-13 | 2064 | 5.462 | -9.678 | 23.203
29 | WC6 2 6-11-13 | 6988 | 34.124 | -9.262 | 22.456
29 | WC6 2 6-11-13 | 6832 | 33.355 | -9.283 | 22.483
29 | WC6 2 6-11-13 | 6379 | 29.957 | -9.244 | 22.465
29 | WC6 2 6-11-13 | 6631 | 32.497 | -9.304 | 22.441
29 | WC6 2 6-11-13 | 6416 | 31.529 | -9.285 | 22.432
29 | WC6 2 6-11-13 | 6326 | 31.09 | -9.257 | 22.4
29 | WC6 2 6-11-13 | 6238 | 30.588 | -9.304 | 22.421
29 | WC6 2 6-11-13 | 6139 | 30.077 | -9.27 | 22.484
29 | WC6 2 6-11-13 | 6040 | 29.606 | -9.263 | 22.461
29 | WC6 2 6-11-13 | 5942 | 29.065 | -9.256 | 22.477
30 | WC Blank 6-11-13 | 3810 | 53.91 | -4.547 | 19.7
30 | WC Blank 6-11-13 | 3811 | 54.693 | -4.57 | 19.67
30 | WC Blank 6-11-13 | 3809 | 54.639 | -4.539 | 19.638
30 | WC Blank 6-11-13 | 3811 | 54.662 | -4.536 | 19.685
30 | WC Blank 6-11-13 | 3811 | 54.715 | -4.556 | 19.68
30 | WC Blank 6-11-13 | 111 | 0.536 | -11.747 | 27.237
30 | WC Blank 6-11-13 | 105 | 0.503 | -11.21 | 27.629
30 | WC Blank 6-11-13 | 103 | 0.493 | -11.66 | 26.36
30 | WC Blank 6-11-13 | 102 | 0.485 | -11.36 | 27.637
30 | WC Blank 6-11-13 | 100 | 0.477 | -11.101 | 27.02
30 | WC Blank 6-11-13 | 98 | 0.469 | -11.535 | 27.264
30 | WC Blank 6-11-13 | 97 | 0.46 | -11.063 | 27.641
30 | WC Blank 6-11-13 | 95 | 0.453 | -11.551 | 26.88
30 | WC Blank 6-11-13 | 94 | 0.444 | -11.32 | 27.932
30 | WC Blank 6-11-13 | 92 | 0.435 | -11.157 | 27.607
31 | WC16 2 6-11-13 | 3807 | 53.887 | -4.56 | 19.689
31 | WC16 2 6-11-13 | 3807 | 54.652 | -4.57 | 19.67
31 | WC16 2 6-11-13 | 3807 | 54.654 | -4.565 | 19.667
31 | WC16 2 6-11-13 | 3809 | 54.647 | -4.547 | 19.676
31 | WC16 2 6-11-13 | 3813 | 54.727 | -4.548 | 19.672
31 | WC16 2 6-11-13 | 2241 | 5.903 | -12.727 | 22.671
31 | WC16 2 6-11-13 | 7548 | 36.761 | -12.565 | 22.281
31 | WC16 2 6-11-13 | 7374 | 35.782 | -12.53 | 22.231
31 | WC16 2 6-11-13 | 7239 | 35.162 | -12.547 | 22.301
31 | WC16 2 6-11-13 | 7129 | 34.685 | -12.538 | 22.3
31 | WC16 2 6-11-13 | 7009 | 34.183 | -12.482 | 22.316
31 | WC16 2 6-11-13 | 6875 | 33.602 | -12.516 | 22.325
31 | WC16 2 6-11-13 | 6754 | 33.039 | -12.515 | 22.324
31 | WC16 2 6-11-13 | 6623 | 32.458 | -12.521 | 22.274
31 | WC16 2 6-11-13 | 6499 | 31.879 | -12.484 | 22.301
31 | WC16 2 6-11-13 | 6385 | 31.282 | -12.521 | 22.272
32 | B | 3810 | 53.924 | -4.565 | 19.713
32 | B | 3809 | 54.661 | -4.57 | 19.67
32 | B | 3811 | 54.668 | -4.563 | 19.701
32 | B | 3808 | 54.637 | -4.576 | 19.66
32 | B | 3806 | 54.697 | -4.565 | 19.72
32 | B | 1866 | 4.897 | -19.516 | 28.474
32 | B | 6293 | 30.831 | -19.04 | 27.77
32 | B | 6189 | 30.184 | -19.034 | 27.802
32 | B | 6088 | 29.637 | -19.036 | 27.794
32 | B | 5994 | 29.148 | -19.07 | 27.799
32 | B | 5905 | 28.653 | -19.078 | 27.814
32 | B | 5802 | 28.124 | -19.027 | 27.884
32 | B | 5699 | 27.588 | -19.036 | 27.84
32 | B | 5592 | 27.07 | -19.065 | 27.825
32 | B | 5494 | 26.552 | -19.08 | 27.812
32 | B | 5390 | 26.018 | -19.079 | 27.836
33 | A 5-26 | 3818 | 53.992 | -4.566 | 19.695
33 | A 5-26 | 3812 | 54.718 | -4.57 | 19.67
33 | A 5-26 | 3812 | 54.735 | -4.582 | 19.685
33 | A 5-26 | 3813 | 54.707 | -4.584 | 19.672
33 | A 5-26 | 3809 | 54.717 | -4.606 | 19.68
33 | A 5-26 | 886 | 2.308 | -16.201 | 33.315
33 | A 5-26 | 2886 | 13.837 | -17.199 | 27.888
33 | A 5-26 | 2849 | 13.61 | -17.18 | 27.937
33 | A 5-26 | 2797 | 13.374 | -17.168 | 27.836
33 | A 5-26 | 2745 | 13.139 | -17.2 | 27.86
33 | A 5-26 | 2693 | 12.897 | -17.156 | 27.852
33 | A 5-26 | 2635 | 12.668 | -17.167 | 27.789
33 | A 5-26 | 2577 | 12.436 | -17.153 | 27.846
33 | A 5-26 | 2523 | 12.194 | -17.204 | 27.802
33 | A 5-26 | 2469 | 11.968 | -17.149 | 27.816
33 | A 5-26 | 2412 | 11.706 | -17.146 | 27.936
34 | F 5-26 | 3821 | 54.046 | -4.581 | 19.729
34 | F 5-26 | 3816 | 54.789 | -4.57 | 19.67
34 | F 5-26 | 3818 | 54.788 | -4.558 | 19.684
34 | F 5-26 | 3819 | 54.81 | -4.565 | 19.697
34 | F 5-26 | 3815 | 54.759 | -4.573 | 19.676
34 | F 5-26 | 1218 | 3.179 | -19.69 | 29.694
34 | F 5-26 | 4092 | 19.987 | -19.001 | 27.877
34 | F 5-26 | 4053 | 19.693 | -18.999 | 27.904
34 | F 5-26 | 3993 | 19.382 | -18.99 | 27.92
34 | F 5-26 | 3924 | 19.021 | -19.012 | 27.921
34 | F 5-26 | 3850 | 18.651 | -19.009 | 27.998
34 | F 5-26 | 2085 | 7.732 | -19.023 | 27.748
34 | F 5-26 | 3503 | 16.165 | -18.945 | 27.986
34 | F 5-26 | 3604 | 17.454 | -19.008 | 27.89
34 | F 5-26 | 3584 | 17.289 | -18.974 | 27.89
34 | F 5-26 | 3520 | 16.97 | -18.983 | 27.952
35 | B 5-26 | 3816 | 54.004 | -4.553 | 19.71
35 | B 5-26 | 3813 | 54.761 | -4.57 | 19.67
35 | B 5-26 | 3816 | 54.768 | -4.58 | 19.677
35 | B 5-26 | 3813 | 54.73 | -4.565 | 19.733
35 | B 5-26 | 3816 | 54.758 | -4.606 | 19.718
35 | B 5-26 | 1987 | 5.212 | -18.633 | 29.578
35 | B 5-26 | 6562 | 31.758 | -19.113 | 27.876
35 | B 5-26 | 6518 | 31.433 | -19.085 | 27.849
35 | B 5-26 | 6407 | 30.857 | -19.097 | 27.863
35 | B 5-26 | 6288 | 30.277 | -19.113 | 27.889
35 | B 5-26 | 6152 | 29.608 | -19.096 | 27.816
35 | B 5-26 | 6059 | 29.172 | -19.121 | 27.911
35 | B 5-26 | 5945 | 28.666 | -19.099 | 27.875
35 | B 5-26 | 5824 | 28.109 | -19.101 | 27.878
35 | B 5-26 | 5693 | 27.563 | -19.069 | 27.844
35 | B 5-26 | 5566 | 27.031 | -19.11 | 27.843
36 | C 5-26 | 3824 | 54.09 | -4.576 | 19.697
36 | C 5-26 | 3817 | 54.793 | -4.57 | 19.67
36 | C 5-26 | 3820 | 54.809 | -4.583 | 19.678
36 | C 5-26 | 3822 | 54.802 | -4.558 | 19.69
36 | C 5-26 | 3812 | 54.812 | -4.551 | 19.665
36 | C 5-26 | 3284 | 8.612 | -18.741 | 35.395
36 | C 5-26 | 10507 | 52.263 | -19.093 | 27.794
36 | C 5-26 | 10399 | 51.676 | -19.056 | 27.779
36 | C 5-26 | 9997 | 49.818 | -19.097 | 27.699
36 | C 5-26 | 9190 | 42.922 | -19.041 | 27.815
36 | C 5-26 | 9893 | 48.93 | -19.114 | 27.7
36 | C 5-26 | 9495 | 47.128 | -19.11 | 27.694
36 | C 5-26 | 9345 | 46.216 | -19.128 | 27.678
36 | C 5-26 | 9163 | 45.229 | -19.125 | 27.718
36 | C 5-26 | 9044 | 44.53 | -19.115 | 27.707
36 | C 5-26 | 8915 | 43.77 | -19.119 | 27.768
37 | D 5-26 | 3830 | 54.185 | -4.569 | 19.709
37 | D 5-26 | 3828 | 54.943 | -4.57 | 19.67
37 | D 5-26 | 3829 | 54.978 | -4.58 | 19.675
37 | D 5-26 | 3826 | 54.944 | -4.563 | 19.698
37 | D 5-26 | 3823 | 54.93 | -4.575 | 19.66
37 | D 5-26 | 3851 | 10.309 | -19.038 | 28.381
37 | D 5-26 | 12865 | 63.665 | -19.118 | 27.942
37 | D 5-26 | 12552 | 61.819 | -19.133 | 27.909
37 | D 5-26 | 12334 | 60.59 | -19.115 | 27.938
37 | D 5-26 | 12167 | 63.888 | -15.689 | 25.07
37 | D 5-26 | 11963 | 58.544 | -19.135 | 27.929
37 | D 5-26 | 11771 | 57.552 | -19.099 | 27.941
37 | D 5-26 | 11586 | 56.569 | -19.131 | 27.913
37 | D 5-26 | 11373 | 55.548 | -19.109 | 27.912
37 | D 5-26 | 11159 | 54.531 | -19.087 | 27.922
37 | D 5-26 | 10921 | 53.503 | -19.103 | 27.959
38 | E 5-26 | 3824 | 54.145 | -4.571 | 19.727
38 | E 5-26 | 3819 | 54.839 | -4.57 | 19.67
38 | E 5-26 | 3818 | 54.868 | -4.57 | 19.653
38 | E 5-26 | 3818 | 54.857 | -4.585 | 19.708
38 | E 5-26 | 3823 | 54.903 | -4.565 | 19.708
38 | E 5-26 | 6865 | 19.158 | -19.477 | 28.165
38 | E 5-26 | 23579 | 123.369 | -19.113 | 27.58
38 | E 5-26 | 23087 | 120.166 | -19.094 | 27.601
38 | E 5-26 | 22730 | 117.905 | -19.099 | 27.621
38 | E 5-26 | 22401 | 115.905 | -19.093 | 27.617
38 | E 5-26 | 22031 | 113.754 | -19.103 | 27.648
38 | E 5-26 | 21657 | 111.523 | -19.111 | 27.625
38 | E 5-26 | 21268 | 109.312 | -19.098 | 27.642
38 | E 5-26 | 20909 | 107.09 | -19.127 | 27.646
38 | E 5-26 | 20525 | 104.929 | -19.091 | 27.67
38 | E 5-26 | 20174 | 102.845 | -19.136 | 27.627
39 | DI | 3822 | 54.084 | -4.579 | 19.733
39 | DI | 3819 | 54.863 | -4.57 | 19.67
39 | DI | 3827 | 54.949 | -4.579 | 19.719
39 | DI | 3822 | 54.887 | -4.569 | 19.706
39 | DI | 3823 | 54.897 | -4.551 | 19.713
39 | DI | 63 | 0.304 | -13.671 | 26.217
40 | A | 3824 | 54.144 | -4.529 | 19.742
40 | A | 3821 | 54.852 | -4.57 | 19.67
40 | A | 3825 | 54.877 | -4.577 | 19.678
40 | A | 3824 | 54.854 | -4.564 | 19.718
40 | A | 3821 | 54.886 | -4.567 | 19.704
40 | A | 729 | 1.914 | -19.648 | 29.534
40 | A | 2493 | 12.141 | -18.948 | 27.709
40 | A | 2438 | 11.853 | -18.926 | 27.797
40 | A | 2394 | 11.645 | -18.878 | 27.752
40 | A | 2356 | 11.457 | -18.856 | 27.809
40 | A | 2316 | 11.241 | -18.902 | 27.861
40 | A | 2274 | 11.029 | -18.861 | 27.816
40 | A | 2232 | 10.813 | -18.909 | 27.853
40 | A | 2190 | 10.599 | -18.885 | 27.766
40 | A | 2150 | 10.392 | -18.882 | 27.797
40 | A | 2107 | 10.178 | -18.956 | 27.85
41 | B | 3821 | 54.021 | -4.559 | 19.725
41 | B | 3822 | 54.826 | -4.57 | 19.67
41 | B | 3822 | 54.859 | -4.588 | 19.671
41 | B | 3817 | 54.855 | -4.614 | 19.672
41 | B | 3816 | 54.854 | -4.583 | 19.676
41 | B | 1843 | 4.824 | -19.231 | 28.237
41 | B | 6262 | 30.432 | -19.023 | 27.56
41 | B | 6183 | 29.918 | -19.034 | 27.541
41 | B | 6005 | 28.836 | -19.017 | 27.484
41 | B | 6002 | 28.844 | -19.001 | 27.524
41 | B | 5897 | 28.526 | -19.021 | 27.5
41 | B | 5703 | 27.668 | -19.068 | 27.473
41 | B | 5597 | 27.072 | -19.039 | 27.494
41 | B | 5525 | 26.66 | -19.035 | 27.484
41 | B | 5414 | 26.079 | -19.035 | 27.497
41 | B | 5324 | 25.607 | -19.043 | 27.544
42 | C | 3835 | 54.172 | -4.521 | 19.754
42 | C | 3824 | 54.896 | -4.57 | 19.67
42 | C | 3827 | 54.914 | -4.617 | 19.677
42 | C | 3822 | 54.887 | -4.61 | 19.698
42 | C | 3821 | 54.897 | -4.59 | 19.69
42 | C | 2975 | 7.92 | -19.467 | 28.126
42 | C | 10083 | 49.627 | -19.167 | 27.691
42 | C | 9809 | 48.223 | -19.176 | 27.685
42 | C | 9603 | 47.299 | -19.113 | 27.682
42 | C | 9410 | 46.365 | -19.152 | 27.671
42 | C | 9245 | 45.638 | -19.132 | 27.721
42 | C | 9080 | 44.808 | -19.139 | 27.747
42 | C | 8905 | 43.922 | -19.159 | 27.762
42 | C | 8743 | 43.091 | -19.12 | 27.691
42 | C | 8576 | 42.179 | -19.139 | 27.724
42 | C | 8414 | 41.315 | -19.134 | 27.762
43 | D | 3829 | 54.128 | -4.573 | 19.671
43 | D | 3821 | 54.892 | -4.57 | 19.67
43 | D | 3828 | 54.902 | -4.594 | 19.618
43 | D | 3824 | 54.909 | -4.6 | 19.691
43 | D | 3822 | 54.915 | -4.605 | 19.712
43 | D | 3471 | 9.262 | -19.378 | 27.998
43 | D | 11809 | 58.554 | -19.112 | 27.507
43 | D | 11598 | 57.204 | -19.108 | 27.58
43 | D | 11382 | 56.009 | -19.106 | 27.593
43 | D | 11200 | 55.101 | -19.118 | 27.585
43 | D | 11011 | 54.088 | -19.105 | 27.598
43 | D | 10809 | 53.042 | -19.122 | 27.594
43 | D | 10606 | 51.991 | -19.105 | 27.629
43 | D | 10421 | 51.002 | -19.121 | 27.618
43 | D | 10229 | 49.988 | -19.104 | 27.565
43 | D | 10032 | 48.96 | -19.133 | 27.603
44 | E | 3827 | 54.182 | -4.545 | 19.753
44 | E | 3823 | 54.917 | -4.57 | 19.67
44 | E | 3827 | 54.928 | -4.572 | 19.632
44 | E | 3822 | 54.898 | -4.562 | 19.695
44 | E | 3822 | 54.923 | -4.544 | 19.629
44 | E | 7303 | 20.476 | -19.084 | 27.768
44 | E | 24581 | 128.504 | -18.974 | 27.27
44 | E | 24137 | 125.462 | -19.006 | 27.296
44 | E | 23760 | 123.262 | -19.028 | 27.287
44 | E | 23388 | 121.318 | -19.007 | 27.314
44 | E | 22980 | 119.044 | -18.991 | 27.336
44 | E | 22546 | 116.723 | -19.048 | 27.302
44 | E | 22176 | 114.546 | -19.014 | 27.344
44 | E | 21746 | 112.28 | -19.018 | 27.322
44 | E | 21368 | 110.065 | -19.039 | 27.335
44 | E | 20971 | 107.836 | -19.029 | 27.345