## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-08-04
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (Manual)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 19.686 | 250 | 0.93735 | 11.2583 | 57.1944 | 11.2583 | 12.0665 | -19.8471
|  |  | B | 51.984 | 250 | 2.4752 | 29.7293 | 151.0309 | 29.7293 | 25.7282 | -16.4037
|  |  | C | 82.292 | 250 | 3.9184 | 47.0622 | 239.0858 | 47.0622 | 42.343 | -17.9791
|  |  | D | 98.982 | 250 | 4.7131 | 56.6071 | 287.5758 | 56.6071 | 51.547 | -19.1636
|  |  | E | 199.562 | 250 | 9.5022 | 114.1281 | 579.7943 | 114.1281 | 49.4885 | -15.33
|  |  | F | 31.096 | 250 | 1.4806 | 17.7836 | 90.3443 | 17.7836 | 12.627 | -17.9488
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | 1.7125 | -9.2175 |  | -0.03082 | 0.072481 | -1.9681
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | A | 1 | 385 | 1.21 | -9.805 | 22.124 |  |  | 1.21 | -9.805 |  | -9.7677 | -9.8402 | -11.8083 | -7.1454 | -36.3001
4 | A | 1 | 2076 | 12.797 | -18.308 | 32.814 | 0.015556 | 0.93197 | 12.797 | -18.308 |  | -17.9136 | -18.0586 | -20.0266 | 12.6968 | 64.5022
5 | F | 1 | 2026 | 12.627 | -18.1205 | 32.254 | 0.1393 | 0.14991 | 12.627 | -18.1205 |  | -17.7313 | -17.9488 | -19.9169 | 12.4057 | 63.0233
6 | F | 1 | 3186 | 19.665 | -18.2525 | 32.2345 | 0.2185 | 0.29204 | 19.665 | -18.2525 |  | -17.6464 | -17.9363 | -19.9044 | 24.4579 | 124.2511
7 | B | 1 | 3359 | 20.627 | -18.5265 | 32.237 | 0.096874 | 0.11455 | 20.627 | -18.5265 |  | -17.8908 | -18.2532 | -20.2213 | 26.1053 | 132.6201
8 | B | 1 | 5177 | 31.955 | -18.782 | 32.2725 | 0.10889 | 0.28921 | 31.955 | -18.782 |  | -17.7971 | -18.232 | -20.2001 | 45.5039 | 231.1692
9 | C | 1 | 5402 | 33.15 | -18.628 | 32.2975 | 0.15274 | 0.29911 | 33.15 | -18.628 |  | -17.6063 | -18.1137 | -20.0818 | 47.5503 | 241.5653
10 | C | 1 | 8322 | 51.536 | -18.853 | 32.1515 | 0.13435 | 0.14496 | 51.536 | -18.853 |  | -17.2647 | -17.8445 | -19.8126 | 79.0354 | 401.5162
11 | D | 1 | 8377 | 51.259 | -18.8785 | 32.333 | 0.19163 | 0.32103 | 51.259 | -18.8785 |  | -17.2987 | -17.951 | -19.9191 | 78.5611 | 399.1064
12 | D | 1 | 10075 | 62.535 | -18.9385 | 32.1635 | 0.21425 | 0.12374 | 62.535 | -18.9385 |  | -17.0112 | -17.736 | -19.7041 | 97.8707 | 497.2032
13 | E | 1 | 10091 | 62.022 | -18.887 | 32.3605 | 0.060811 | 0.52397 | 62.022 | -18.887 |  | -16.9755 | -17.7728 | -19.7409 | 96.9922 | 492.7403
14 | E | 1 | 21117 | 131.147 | -19.093 | 31.992 | 0.2192 | 0.15839 | 131.147 | -19.093 |  | -15.051 | -15.9208 | -17.8889 | 215.3653 | 1094.1004
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 0.4 | 20242 | 125.431 | -19.0605 | 32.0995 | 0.19163 | 0.41224 | 125.431 | -19.0605 |  | -15.1947 | -16.137 | -18.105 | 513.9424 | 2610.9337
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 0.4 | 3739 | 22.873 | -10.4095 | 27.032 | 0.17748 | 0.3182 | 22.873 | -10.4095 |  | -9.7046 | -10.7193 | -12.6874 | 74.8786 | 380.3986
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 0.4 | 5806 | 35.787 | -10.327 | 26.781 | 0.12445 | 0.22486 | 35.787 | -10.327 |  | -9.224 | -10.3113 | -12.2793 | 130.165 | 661.2653
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 0.4 | 3679 | 22.369 | -10.6035 | 27.0875 | 0.1987 | 0.34719 | 22.369 | -10.6035 |  | -9.9141 | -11.0738 | -13.0419 | 72.7209 | 369.4371
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 0.4 | 6602 | 40.589 | -10.339 | 26.69 | 0.12587 | 0.12587 | 40.589 | -10.339 |  | -9.088 | -10.3202 | -12.2883 | 150.723 | 765.7041
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 0.4 | 4895 | 29.953 | -10.1535 | 26.917 | 0.006364 | 0.19658 | 29.953 | -10.1535 |  | -9.2303 | -10.535 | -12.5031 | 105.1889 | 534.3816
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 0.4 | 5391 | 33.311 | -10.2755 | 26.803 | 0.16051 | 0.029698 | 33.311 | -10.2755 |  | -9.2489 | -10.626 | -12.5941 | 119.565 | 607.4148
22 | B | 1 | 4658 | 28.534 | -8.303 | 26.7795 | 0.21637 | 0.19163 | 28.534 | -8.303 |  | -7.4236 | -8.8732 | -10.8413 | 39.6456 | 201.4079
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 0.4 | 5652 | 34.682 | -18.618 | 32.06 | 0.13718 | 0.13435 | 34.682 | -18.618 |  | -17.5491 | -19.0712 | -21.0393 | 125.4344 | 637.2327
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 0.4 | 5738 | 35.146 | -9.7845 | 26.601 | 0.17324 | 0.13152 | 35.146 | -9.7845 |  | -8.7013 | -10.2959 | -12.264 | 127.4208 | 647.3242
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 0.4 | 4567 | 27.662 | -10.0835 | 26.8885 | 0.22415 | 0.28638 | 27.662 | -10.0835 |  | -9.231 | -10.898 | -12.8661 | 95.3809 | 484.5546
26 | IS DI 7.22.14 | 0.4 | 6079 | 37.319 | -10.293 | 26.4865 | 0.11172 | 0.13364 | 37.319 | -10.293 |  | -9.1428 | -10.8824 | -12.8505 | 136.7237 | 694.5848
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 0.4 | 743 | 4.488 | -10.619 | 31.75 | 0.11738 | 0.79055 | 4.488 | -10.619 |  | -10.4807 | -12.2927 | -14.2608 | -3.83 | -19.457
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 0.4 | 3091 | 18.904 | -10.3015 | 26.6695 | 0.14637 | 0.074246 | 18.904 | -10.3015 |  | -9.7189 | -11.6034 | -13.5715 | 57.8868 | 294.0768
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 0.4 | 4907 | 29.822 | -8.2445 | 26.674 | 0.35143 | 0.18102 | 29.822 | -8.2445 |  | -7.3254 | -9.2824 | -11.2505 | 104.6281 | 531.5325
30 | B | 1 | 3322 | 20.016 | -10.026 | 26.9125 | 0.18243 | 0.07566 | 20.016 | -10.026 |  | -9.4091 | -11.4386 | -13.4067 | 25.059 | 127.3047
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 0.4 | 6439 | 37.97 | -17.713 | 32.239 | 0.11314 | 0.18243 | 37.97 | -17.713 |  | -16.5428 | -18.6447 | -20.6128 | 139.5107 | 708.7434
32 | ISLM 2 7.22.14 | 0.4 | 7033 | 41.038 | -9.799 | 26.7815 | 0.096167 | 0.23971 | 41.038 | -9.799 |  | -8.5342 | -10.7086 | -12.6767 | 152.6452 | 775.4694
33 | ISLM 1 7.22.14 | 0.4 | 4687 | 23.44 | -12.256 | 26.643 | 0.22486 | 0.062225 | 23.44 | -12.256 |  | -11.5336 | -13.7805 | -15.7486 | 77.306 | 392.7303
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 0.4 | 5423 | 27.703 | -11.8885 | 26.426 | 0.016263 | 0.25314 | 27.703 | -11.8885 |  | -11.0347 | -13.3541 | -15.3222 | 95.5564 | 485.4463
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 0.4 | 7964 | 37.882 | -11.9955 | 26.7625 | 0.045962 | 0.24254 | 37.882 | -11.9955 |  | -10.828 | -13.2198 | -15.1879 | 139.134 | 706.8295
36 | WC 1 2 7.24.14 | 0.4 | 7229 | 36.092 | -9.3435 | 26.929 | 0.03182 | 0.26587 | 36.092 | -9.3435 |  | -8.2311 | -10.6955 | -12.6636 | 131.4708 | 667.8988
37 | B | 1 | 6894 | 32.098 | -11.2585 | 26.9045 | 0.094045 | 0.4377 | 32.098 | -11.2585 |  | -10.2692 | -12.8061 | -14.7742 | 45.7488 | 232.4133
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 0.4 | 7050 | 34.671 | -9.5075 | 26.822 | 0.3387 | 0.097581 | 34.671 | -9.5075 |  | -8.4389 | -11.0482 | -13.0163 | 125.3873 | 636.9934
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 0.4 | 4014 | 18.648 | -18.7595 | 32.099 | 0.63852 | 0.11738 | 18.648 | -18.7595 |  | -18.1848 | -20.8666 | -22.8346 | 56.7908 | 288.509
40 | WC 6 2 7.24.14 | 0.4 | 8515 | 41.062 | -12.264 | 26.6735 | 0.21779 | 0.15344 | 41.062 | -12.264 |  | -10.9985 | -13.7527 | -15.7208 | 152.748 | 775.9914
41 | WC 3 2 7.24.14 | 0.4 | 5980 | 28.95 | -10.0415 | 26.8 | 0.013435 | 0.2093 | 28.95 | -10.0415 |  | -9.1493 | -11.976 | -13.9441 | 100.895 | 512.5673
42 | WC 3 1 7.24.14 | 0.4 | 6202 | 28.554 | -10.914 | 27.046 | 0.29133 | 0.16546 | 28.554 | -10.914 |  | -10.034 | -12.9332 | -14.9013 | 99.1996 | 503.9547
43 | WC 6 1 7.24.14 | 0.4 | 7612 | 36.349 | -10.3805 | 27.1175 | 0.0049497 | 0.19587 | 36.349 | -10.3805 |  | -9.2602 | -12.2319 | -14.2 | 132.571 | 673.4883
44 | WC 1 1 7.24.14 | 0.4 | 4645 | 21.301 | -10.228 | 26.754 | 0.20789 | 0.25597 | 21.301 | -10.228 |  | -9.5715 | -12.6157 | -14.5838 | 68.1486 | 346.2092
45 | E | 1 | 7865 | 36.955 | -10.9095 | 26.656 | 0.013435 | 0.15415 | 36.955 | -10.9095 |  | -9.7705 | -12.8872 | -14.8553 | 54.0662 | 274.6673
46 | D | 1 | 11369 | 51.835 | -18.7845 | 32.2365 | 0.024749 | 0.50982 | 51.835 | -18.7845 |  | -17.1869 | -20.3761 | -22.3442 | 79.5474 | 404.1174
47 | C | 1 | 5314 | 23.886 | -18.833 | 31.9535 | 0.2192 | 0.1096 | 23.886 | -18.833 |  | -18.0968 | -21.3585 | -23.3266 | 31.6861 | 160.9721
48 | B | 1 | 5278 | 23.945 | -18.6925 | 32.505 | 0.12516 | 0.73256 | 23.945 | -18.6925 |  | -17.9545 | -21.2886 | -23.2567 | 31.7872 | 161.4854
49 | F | 1 | 3476 | 15.681 | -18.732 | 32.2875 | 0.24042 | 0.33305 | 15.681 | -18.732 |  | -18.2487 | -21.6553 | -23.6234 | 17.6355 | 89.5919
50 | A | 1 | 2457 | 11.336 | -18.506 | 32.21 | 0.041012 | 0.5176 | 11.336 | -18.506 |  | -18.1566 | -21.6357 | -23.6038 | 10.1949 | 51.7921
51 | Blank | 0 | 1281 | 5.777 | -17.9665 | 32.0645 | 0.32315 | 0.10819 | 5.777 | -17.9665 |  | -17.7885 | -21.34 | -23.3081 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
4 | A | 1 | 2076 | 12.797 | -18.308 | 32.814 | 0.015556 | 0.93197 | 12.797 | -18.308 |  | -17.9136 | -18.0586 | -20.0266 | 12.6968 | 64.5022
50 | A | 1 | 2457 | 11.336 | -18.506 | 32.21 | 0.041012 | 0.5176 | 11.336 | -18.506 |  | -18.1566 | -21.6357 | -23.6038 | 10.1949 | 51.7921
7 | B | 1 | 3359 | 20.627 | -18.5265 | 32.237 | 0.096874 | 0.11455 | 20.627 | -18.5265 |  | -17.8908 | -18.2532 | -20.2213 | 26.1053 | 132.6201
8 | B | 1 | 5177 | 31.955 | -18.782 | 32.2725 | 0.10889 | 0.28921 | 31.955 | -18.782 |  | -17.7971 | -18.232 | -20.2001 | 45.5039 | 231.1692
30 | B | 1 | 3322 | 20.016 | -10.026 | 26.9125 | 0.18243 | 0.07566 | 20.016 | -10.026 |  | -9.4091 | -11.4386 | -13.4067 | 25.059 | 127.3047
37 | B | 1 | 6894 | 32.098 | -11.2585 | 26.9045 | 0.094045 | 0.4377 | 32.098 | -11.2585 |  | -10.2692 | -12.8061 | -14.7742 | 45.7488 | 232.4133
48 | B | 1 | 5278 | 23.945 | -18.6925 | 32.505 | 0.12516 | 0.73256 | 23.945 | -18.6925 |  | -17.9545 | -21.2886 | -23.2567 | 31.7872 | 161.4854
9 | C | 1 | 5402 | 33.15 | -18.628 | 32.2975 | 0.15274 | 0.29911 | 33.15 | -18.628 |  | -17.6063 | -18.1137 | -20.0818 | 47.5503 | 241.5653
10 | C | 1 | 8322 | 51.536 | -18.853 | 32.1515 | 0.13435 | 0.14496 | 51.536 | -18.853 |  | -17.2647 | -17.8445 | -19.8126 | 79.0354 | 401.5162
11 | D | 1 | 8377 | 51.259 | -18.8785 | 32.333 | 0.19163 | 0.32103 | 51.259 | -18.8785 |  | -17.2987 | -17.951 | -19.9191 | 78.5611 | 399.1064
46 | D | 1 | 11369 | 51.835 | -18.7845 | 32.2365 | 0.024749 | 0.50982 | 51.835 | -18.7845 |  | -17.1869 | -20.3761 | -22.3442 | 79.5474 | 404.1174
13 | E | 1 | 10091 | 62.022 | -18.887 | 32.3605 | 0.060811 | 0.52397 | 62.022 | -18.887 |  | -16.9755 | -17.7728 | -19.7409 | 96.9922 | 492.7403
45 | E | 1 | 7865 | 36.955 | -10.9095 | 26.656 | 0.013435 | 0.15415 | 36.955 | -10.9095 |  | -9.7705 | -12.8872 | -14.8553 | 54.0662 | 274.6673
5 | F | 1 | 2026 | 12.627 | -18.1205 | 32.254 | 0.1393 | 0.14991 | 12.627 | -18.1205 |  | -17.7313 | -17.9488 | -19.9169 | 12.4057 | 63.0233

## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | d13C vpdb | d13C error | Analyst | Researcher | Reaction Temperature | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Blank | 2014-08-04 | 2 | Blank | 0 |  |  |  | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
A | 2014-08-04 | 3 | A | 1 |  | 1.21 | -11.8083 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
A | 2014-08-04 | 4 | A | 1 |  | 12.797 | -20.0266 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
F | 2014-08-04 | 5 | F | 1 |  | 12.627 | -19.9169 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
F | 2014-08-04 | 6 | F | 1 |  | 19.665 | -19.9044 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
B | 2014-08-04 | 7 | B | 1 |  | 20.627 | -20.2213 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
B | 2014-08-04 | 8 | B | 1 |  | 31.955 | -20.2001 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
C | 2014-08-04 | 9 | C | 1 |  | 33.15 | -20.0818 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
C | 2014-08-04 | 10 | C | 1 |  | 51.536 | -19.8126 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
D | 2014-08-04 | 11 | D | 1 |  | 51.259 | -19.9191 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
D | 2014-08-04 | 12 | D | 1 |  | 62.535 | -19.7041 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
E | 2014-08-04 | 13 | E | 1 |  | 62.022 | -19.7409 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
E | 2014-08-04 | 14 | E | 1 |  | 131.147 | -17.8889 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
ISCD Dir 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 0.4 |  | 125.431 | -18.105 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISSR 3 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 0.4 |  | 22.873 | -12.6874 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISCD Dir 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 0.4 |  | 35.787 | -12.2793 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISST Dir 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 0.4 |  | 22.369 | -13.0419 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISSR 7 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 0.4 |  | 40.589 | -12.2883 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISSR 3 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 0.4 |  | 29.953 | -12.5031 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISST Ind 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 0.4 |  | 33.311 | -12.5941 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
B | 2014-08-04 | 22 | B | 1 |  | 28.534 | -10.8413 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
ISSR 8 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 0.4 |  | 34.682 | -21.0393 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISSR 7 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 0.4 |  | 35.146 | -12.264 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISST Dir 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 0.4 |  | 27.662 | -12.8661 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
IS DI 7.22.14 | 2014-08-04 | 26 | IS DI 7.22.14 | 0.4 |  | 37.319 | -12.8505 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISCD Ind 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 0.4 |  | 4.488 | -14.2608 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISST Ind 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 0.4 |  | 18.904 | -13.5715 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISCD Ind 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 0.4 |  | 29.822 | -11.2505 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
B | 2014-08-04 | 30 | B | 1 |  | 20.016 | -13.4067 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
ISSR 8 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 0.4 |  | 37.97 | -20.6128 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISLM 2 7.22.14 | 2014-08-04 | 32 | ISLM 2 7.22.14 | 0.4 |  | 41.038 | -12.6767 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
ISLM 1 7.22.14 | 2014-08-04 | 33 | ISLM 1 7.22.14 | 0.4 |  | 23.44 | -15.7486 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC Spring 2 7.24.14 | 2014-08-04 | 34 | WC Spring 2 7.24.14 | 0.4 |  | 27.703 | -15.3222 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 6 Plate 2 7.24.14 | 2014-08-04 | 35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 0.4 |  | 37.882 | -15.1879 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 1 2 7.24.14 | 2014-08-04 | 36 | WC 1 2 7.24.14 | 0.4 |  | 36.092 | -12.6636 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
B | 2014-08-04 | 37 | B | 1 |  | 32.098 | -14.7742 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
WC 6 Plate 1 7.24.14 | 2014-08-04 | 38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 0.4 |  | 34.671 | -13.0163 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC Spring 1 7.24.14 | 2014-08-04 | 39 | WC Spring 1 7.24.14 | 0.4 |  | 18.648 | -22.8346 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 6 2 7.24.14 | 2014-08-04 | 40 | WC 6 2 7.24.14 | 0.4 |  | 41.062 | -15.7208 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 3 2 7.24.14 | 2014-08-04 | 41 | WC 3 2 7.24.14 | 0.4 |  | 28.95 | -13.9441 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 3 1 7.24.14 | 2014-08-04 | 42 | WC 3 1 7.24.14 | 0.4 |  | 28.554 | -14.9013 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 6 1 7.24.14 | 2014-08-04 | 43 | WC 6 1 7.24.14 | 0.4 |  | 36.349 | -14.2 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 1 1 7.24.14 | 2014-08-04 | 44 | WC 1 1 7.24.14 | 0.4 |  | 21.301 | -14.5838 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 
E | 2014-08-04 | 45 | E | 1 |  | 36.955 | -14.8553 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
D | 2014-08-04 | 46 | D | 1 |  | 51.835 | -22.3442 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
C | 2014-08-04 | 47 | C | 1 |  | 23.886 | -23.3266 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
B | 2014-08-04 | 48 | B | 1 |  | 23.945 | -23.2567 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
F | 2014-08-04 | 49 | F | 1 |  | 15.681 | -23.6234 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
A | 2014-08-04 | 50 | A | 1 |  | 11.336 | -23.6038 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( |  | guess
Blank | 2014-08-04 | 51 | Blank | 0 |  | 5.777 | -23.3081 | 4.1298 | Peter Carlson |  | ( | 

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
2 | Blank | 4708 | 66.611 | -4.571 | 19.745 | 15:46
2 | Blank | 4712 | 67.565 | -4.57 | 19.67 | 15:46
2 | Blank | 4710 | 67.563 | -4.573 | 19.68 | 15:46
2 | Blank | 4714 | 67.627 | -4.557 | 19.663 | 15:46
2 | Blank | 4712 | 67.599 | -4.585 | 19.697 | 15:46
2 | Blank | 99 | 0.375 | 4.447 | 3634.786 | 15:46
2 | Blank | 385 | 1.21 | -9.805 | 22.124 | 15:46
3 | A | 4717 | 66.631 | -4.538 | 19.711 | 15:59
3 | A | 4715 | 67.63 | -4.57 | 19.67 | 15:59
3 | A | 4714 | 67.639 | -4.578 | 19.665 | 15:59
3 | A | 4717 | 67.646 | -4.572 | 19.654 | 15:59
3 | A | 4715 | 67.657 | -4.567 | 19.679 | 15:59
3 | A | 116 | 0.36 | -14.641 | 27.634 | 15:59
3 | A | 2673 | 17.06 | -18.333 | 33.234 | 15:59
3 | A | 2562 | 16.179 | -18.268 | 33.42 | 15:59
3 | A | 2476 | 15.506 | -18.271 | 33.442 | 15:59
3 | A | 2388 | 14.892 | -18.255 | 33.404 | 15:59
3 | A | 2305 | 14.318 | -18.292 | 33.417 | 15:59
3 | A | 2225 | 13.778 | -18.302 | 33.477 | 15:59
3 | A | 2150 | 13.277 | -18.312 | 33.44 | 15:59
3 | A | 2076 | 12.797 | -18.297 | 33.473 | 15:59
3 | A | 2006 | 12.336 | -18.319 | 32.155 | 15:59
4 | A | 4715 | 66.722 | -4.595 | 19.716 | 16:13
4 | A | 4715 | 67.66 | -4.57 | 19.67 | 16:13
4 | A | 4719 | 67.649 | -4.58 | 19.671 | 16:13
4 | A | 4717 | 67.666 | -4.585 | 19.671 | 16:13
4 | A | 4716 | 67.664 | -4.593 | 19.69 | 16:13
4 | A | 584 | 1.827 | -17.523 | 30.79 | 16:13
4 | A | 2748 | 17.603 | -18.054 | 32.537 | 16:13
4 | A | 2629 | 16.662 | -17.983 | 32.678 | 16:13
4 | A | 2531 | 15.949 | -18.072 | 32.536 | 16:13
4 | A | 2435 | 15.295 | -17.988 | 32.5 | 16:13
4 | A | 2345 | 14.705 | -18.024 | 32.448 | 16:13
4 | A | 2261 | 14.134 | -18.025 | 32.512 | 16:13
4 | A | 2178 | 13.615 | -17.999 | 32.465 | 16:13
4 | A | 2101 | 13.109 | -18.051 | 32.617 | 16:13
4 | A | 2026 | 12.627 | -18.022 | 32.148 | 16:13
4 | A | 1955 | 11.781 | -18.219 | 32.36 | 16:13
5 | F | 4713 | 66.577 | -4.578 | 19.703 | 16:26
5 | F | 4707 | 67.537 | -4.57 | 19.67 | 16:26
5 | F | 4711 | 67.577 | -4.603 | 19.637 | 16:26
5 | F | 4709 | 67.564 | -4.588 | 19.648 | 16:26
5 | F | 4706 | 67.547 | -4.586 | 19.627 | 16:26
5 | F | 1028 | 3.219 | -18.45 | 31.152 | 16:26
5 | F | 4205 | 27.163 | -18.184 | 33.075 | 16:26
5 | F | 4043 | 25.705 | -18.132 | 33.176 | 16:26
5 | F | 3912 | 24.613 | -18.128 | 33.159 | 16:26
5 | F | 3781 | 23.644 | -18.135 | 33.176 | 16:26
5 | F | 3653 | 22.756 | -18.128 | 33.184 | 16:26
5 | F | 3533 | 21.924 | -18.122 | 33.217 | 16:26
5 | F | 3411 | 21.147 | -18.128 | 33.333 | 16:26
5 | F | 3298 | 20.399 | -18.165 | 33.265 | 16:26
5 | F | 3186 | 19.665 | -18.098 | 32.028 | 16:26
5 | F | 3078 | 16.929 | -18.407 | 32.441 | 16:26
6 | F | 4713 | 66.681 | -4.566 | 19.742 | 16:39
6 | F | 4712 | 67.605 | -4.57 | 19.67 | 16:39
6 | F | 4714 | 67.594 | -4.585 | 19.657 | 16:39
6 | F | 4713 | 67.621 | -4.556 | 19.66 | 16:39
6 | F | 4714 | 67.643 | -4.561 | 19.683 | 16:39
6 | F | 996 | 3.117 | -18.807 | 31.649 | 16:39
6 | F | 4117 | 26.182 | -18.599 | 32.952 | 16:39
6 | F | 4003 | 25.002 | -18.51 | 33.058 | 16:39
6 | F | 3910 | 24.167 | -18.501 | 32.939 | 16:39
6 | F | 3815 | 23.436 | -18.484 | 32.898 | 16:39
6 | F | 3717 | 22.787 | -18.495 | 32.854 | 16:39
6 | F | 3629 | 22.234 | -18.485 | 32.67 | 16:39
6 | F | 3541 | 21.691 | -18.456 | 32.623 | 16:39
6 | F | 3449 | 21.157 | -18.457 | 32.546 | 16:39
6 | F | 3359 | 20.627 | -18.458 | 32.156 | 16:39
6 | F | 3273 | 19.273 | -18.595 | 32.318 | 16:39
7 | B | 4708 | 66.605 | -4.535 | 19.763 | 16:52
7 | B | 4711 | 67.579 | -4.57 | 19.67 | 16:52
7 | B | 4709 | 67.561 | -4.596 | 19.635 | 16:52
7 | B | 4708 | 67.547 | -4.581 | 19.669 | 16:52
7 | B | 4707 | 67.557 | -4.592 | 19.652 | 16:52
7 | B | 1636 | 5.133 | -19.059 | 31.684 | 16:52
7 | B | 6631 | 43.173 | -18.746 | 32.567 | 16:52
7 | B | 6414 | 40.997 | -18.726 | 32.613 | 16:52
7 | B | 6225 | 39.311 | -18.707 | 32.646 | 16:52
7 | B | 6034 | 37.829 | -18.724 | 32.647 | 16:52
7 | B | 5854 | 36.52 | -18.717 | 32.636 | 16:52
7 | B | 5678 | 35.269 | -18.736 | 32.658 | 16:52
7 | B | 5507 | 34.125 | -18.717 | 32.632 | 16:52
7 | B | 5337 | 33.024 | -18.713 | 32.627 | 16:52
7 | B | 5177 | 31.955 | -18.705 | 32.068 | 16:52
7 | B | 5018 | 28.813 | -18.859 | 32.477 | 16:52
8 | B | 4715 | 66.755 | -4.579 | 19.71 | 17:06
8 | B | 4719 | 67.676 | -4.57 | 19.67 | 17:06
8 | B | 4714 | 67.662 | -4.56 | 19.641 | 17:06
8 | B | 4717 | 67.682 | -4.579 | 19.653 | 17:06
8 | B | 4716 | 67.687 | -4.593 | 19.718 | 17:06
8 | B | 1674 | 5.26 | -18.839 | 31.624 | 17:06
8 | B | 6878 | 44.163 | -18.603 | 32.769 | 17:06
8 | B | 6647 | 41.926 | -18.594 | 32.761 | 17:06
8 | B | 6458 | 40.261 | -18.546 | 32.785 | 17:06
8 | B | 6276 | 38.84 | -18.593 | 32.808 | 17:06
8 | B | 6096 | 37.556 | -18.541 | 32.824 | 17:06
8 | B | 5923 | 36.399 | -18.561 | 32.732 | 17:06
8 | B | 5752 | 35.281 | -18.572 | 32.695 | 17:06
8 | B | 5575 | 34.2 | -18.554 | 32.672 | 17:06
8 | B | 5402 | 33.15 | -18.52 | 32.086 | 17:06
8 | B | 5233 | 29.881 | -18.736 | 32.509 | 17:06
9 | C | 4717 | 66.664 | -4.525 | 19.775 | 17:18
9 | C | 4718 | 67.666 | -4.57 | 19.67 | 17:18
9 | C | 4713 | 67.634 | -4.576 | 19.68 | 17:18
9 | C | 4717 | 67.667 | -4.562 | 19.699 | 17:18
9 | C | 4710 | 67.639 | -4.599 | 19.674 | 17:18
9 | C | 2598 | 8.205 | -18.968 | 31.743 | 17:18
9 | C | 10646 | 69.493 | -18.793 | 32.395 | 17:18
9 | C | 10284 | 65.936 | -18.76 | 32.447 | 17:18
9 | C | 9978 | 63.233 | -18.741 | 32.43 | 17:18
9 | C | 9678 | 60.872 | -18.76 | 32.456 | 17:18
9 | C | 9384 | 58.745 | -18.734 | 32.433 | 17:18
9 | C | 9103 | 56.749 | -18.739 | 32.445 | 17:18
9 | C | 8835 | 54.927 | -18.758 | 32.424 | 17:18
9 | C | 8574 | 53.201 | -18.751 | 32.426 | 17:18
9 | C | 8322 | 51.536 | -18.758 | 32.049 | 17:18
9 | C | 8079 | 47.553 | -18.948 | 32.254 | 17:18
10 | C | 4719 | 66.793 | -4.557 | 19.719 | 17:32
10 | C | 4722 | 67.75 | -4.57 | 19.67 | 17:32
10 | C | 4721 | 67.737 | -4.569 | 19.643 | 17:32
10 | C | 4719 | 67.718 | -4.578 | 19.65 | 17:32
10 | C | 4723 | 67.742 | -4.562 | 19.654 | 17:32
10 | C | 2449 | 7.706 | -18.898 | 31.745 | 17:32
10 | C | 10517 | 68.01 | -18.767 | 32.519 | 17:32
10 | C | 10180 | 64.658 | -18.736 | 32.558 | 17:32
10 | C | 9884 | 62.105 | -18.749 | 32.594 | 17:32
10 | C | 9606 | 59.873 | -18.773 | 32.571 | 17:32
10 | C | 9337 | 57.877 | -18.763 | 32.583 | 17:32
10 | C | 9081 | 56.057 | -18.735 | 32.574 | 17:32
10 | C | 8837 | 54.405 | -18.761 | 32.582 | 17:32
10 | C | 8601 | 52.809 | -18.771 | 32.585 | 17:32
10 | C | 8377 | 51.259 | -18.743 | 32.106 | 17:32
10 | C | 8153 | 44.034 | -19.014 | 32.56 | 17:32
11 | D | 4713 | 66.664 | -4.529 | 19.755 | 17:45
11 | D | 4717 | 67.65 | -4.57 | 19.67 | 17:45
11 | D | 4715 | 67.676 | -4.559 | 19.708 | 17:45
11 | D | 4719 | 67.677 | -4.574 | 19.712 | 17:45
11 | D | 4719 | 67.703 | -4.565 | 19.723 | 17:45
11 | D | 3072 | 9.706 | -18.985 | 31.853 | 17:45
11 | D | 12804 | 82.909 | -18.86 | 32.26 | 17:45
11 | D | 12350 | 78.785 | -18.804 | 32.29 | 17:45
11 | D | 11976 | 75.726 | -18.795 | 32.265 | 17:45
11 | D | 11624 | 73.068 | -18.792 | 32.314 | 17:45
11 | D | 11283 | 70.67 | -18.793 | 32.291 | 17:45
11 | D | 10960 | 68.451 | -18.799 | 32.278 | 17:45
11 | D | 10656 | 66.41 | -18.819 | 32.273 | 17:45
11 | D | 10362 | 64.475 | -18.798 | 32.313 | 17:45
11 | D | 10075 | 62.535 | -18.787 | 32.076 | 17:45
11 | D | 9795 | 58.673 | -19.09 | 32.251 | 17:45
12 | D | 4726 | 66.876 | -4.569 | 19.722 | 17:58
12 | D | 4720 | 67.772 | -4.57 | 19.67 | 17:58
12 | D | 4719 | 67.715 | -4.589 | 19.634 | 17:58
12 | D | 4719 | 67.715 | -4.571 | 19.648 | 17:58
12 | D | 4716 | 67.701 | -4.561 | 19.679 | 17:58
12 | D | 3089 | 9.736 | -19.062 | 31.808 | 17:58
12 | D | 12696 | 82.388 | -18.877 | 32.211 | 17:58
12 | D | 12284 | 78.2 | -18.852 | 32.248 | 17:58
12 | D | 11941 | 75.082 | -18.848 | 32.256 | 17:58
12 | D | 11605 | 72.398 | -18.835 | 32.203 | 17:58
12 | D | 11279 | 70.039 | -18.841 | 32.263 | 17:58
12 | D | 10967 | 67.83 | -18.845 | 32.236 | 17:58
12 | D | 10667 | 65.784 | -18.849 | 32.249 | 17:58
12 | D | 10370 | 63.868 | -18.864 | 32.271 | 17:58
12 | D | 10091 | 62.022 | -18.844 | 31.99 | 17:58
12 | D | 9814 | 53.375 | -18.93 | 32.731 | 17:58
13 | E | 4719 | 66.722 | -4.549 | 19.755 | 18:11
13 | E | 4720 | 67.75 | -4.57 | 19.67 | 18:11
13 | E | 4722 | 67.751 | -4.56 | 19.711 | 18:11
13 | E | 4722 | 67.754 | -4.566 | 19.689 | 18:11
13 | E | 4720 | 67.763 | -4.586 | 19.687 | 18:11
13 | E | 6161 | 19.613 | -19.066 | 31.975 | 18:11
13 | E | 25942 | 167.292 | -18.961 | 31.928 | 18:11
13 | E | 25254 | 159.843 | -18.931 | 31.939 | 18:11
13 | E | 24633 | 154.266 | -18.912 | 31.951 | 18:11
13 | E | 23990 | 149.535 | -18.925 | 31.98 | 18:11
13 | E | 23368 | 145.274 | -18.932 | 31.992 | 18:11
13 | E | 22790 | 141.583 | -18.932 | 31.995 | 18:11
13 | E | 22219 | 138.104 | -18.931 | 32.006 | 18:11
13 | E | 21665 | 134.643 | -18.924 | 32.015 | 18:11
13 | E | 21117 | 131.147 | -18.938 | 31.88 | 18:11
13 | E | 20595 | 122.673 | -19.248 | 32.104 | 18:11
14 | E | 4727 | 66.882 | -4.553 | 19.709 | 18:25
14 | E | 4726 | 67.798 | -4.57 | 19.67 | 18:25
14 | E | 4723 | 67.761 | -4.583 | 19.67 | 18:25
14 | E | 4728 | 67.808 | -4.582 | 19.635 | 18:25
14 | E | 4722 | 67.818 | -4.538 | 19.679 | 18:25
14 | E | 6079 | 19.394 | -19.013 | 31.833 | 18:25
14 | E | 25396 | 166.433 | -18.919 | 31.823 | 18:25
14 | E | 24600 | 158.16 | -18.908 | 31.844 | 18:25
14 | E | 23925 | 151.89 | -18.886 | 31.851 | 18:25
14 | E | 23243 | 146.498 | -18.899 | 31.87 | 18:25
14 | E | 22590 | 141.586 | -18.889 | 31.859 | 18:25
14 | E | 21974 | 137.053 | -18.91 | 31.918 | 18:25
14 | E | 21364 | 132.984 | -18.924 | 31.884 | 18:25
14 | E | 20792 | 129.192 | -18.907 | 31.903 | 18:25
14 | E | 20242 | 125.431 | -18.925 | 31.808 | 18:25
14 | E | 19683 | 113.131 | -19.196 | 32.391 | 18:25
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4719 | 66.734 | -4.541 | 19.725 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4721 | 67.736 | -4.57 | 19.67 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4720 | 67.693 | -4.573 | 19.664 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4722 | 67.736 | -4.561 | 19.626 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4722 | 67.769 | -4.56 | 19.66 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 1224 | 3.835 | -11.25 | 26.281 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4614 | 29.662 | -10.424 | 28.017 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4479 | 28.21 | -10.412 | 28.004 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4368 | 27.163 | -10.373 | 28.026 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4260 | 26.282 | -10.385 | 27.981 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4158 | 25.528 | -10.372 | 27.905 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 4054 | 24.796 | -10.367 | 27.797 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 3950 | 24.133 | -10.361 | 27.764 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 3844 | 23.487 | -10.326 | 27.645 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 3739 | 22.873 | -10.284 | 26.807 | 18:38
15 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 3630 | 20.759 | -10.535 | 27.257 | 18:38
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 4723 | 66.805 | -4.595 | 19.684 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 4724 | 67.758 | -4.57 | 19.67 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 4723 | 67.764 | -4.586 | 19.66 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 4724 | 67.782 | -4.573 | 19.651 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 4724 | 67.787 | -4.585 | 19.658 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 1732 | 5.459 | -10.372 | 26.37 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 7232 | 47.048 | -10.212 | 26.89 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 7006 | 44.719 | -10.218 | 26.877 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 6818 | 42.997 | -10.219 | 26.872 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 6638 | 41.521 | -10.249 | 26.891 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 6457 | 40.195 | -10.24 | 26.879 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 6288 | 38.969 | -10.249 | 26.863 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 6121 | 37.853 | -10.232 | 26.858 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 5963 | 36.824 | -10.225 | 26.959 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 5806 | 35.787 | -10.239 | 26.622 | 18:51
16 | ISSR 3 2 7.22.14 | 5656 | 33.145 | -10.415 | 26.94 | 18:51
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4725 | 66.772 | -4.598 | 19.697 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4724 | 67.75 | -4.57 | 19.67 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4719 | 67.728 | -4.6 | 19.688 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4719 | 67.726 | -4.573 | 19.648 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4717 | 67.695 | -4.576 | 19.662 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 1096 | 3.433 | -10.63 | 26.713 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4527 | 29.129 | -10.491 | 27.177 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4386 | 27.698 | -10.491 | 27.196 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4272 | 26.635 | -10.49 | 27.145 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4159 | 25.72 | -10.464 | 27.152 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 4056 | 24.93 | -10.467 | 27.172 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 3956 | 24.215 | -10.502 | 27.15 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 3861 | 23.563 | -10.483 | 27.194 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 3770 | 22.952 | -10.481 | 27.161 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 3679 | 22.369 | -10.463 | 26.842 | 19:04
17 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 3590 | 19.542 | -10.744 | 27.333 | 19:04
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 4726 | 66.86 | -4.554 | 19.741 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 4723 | 67.77 | -4.57 | 19.67 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 4724 | 67.775 | -4.569 | 19.676 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 4721 | 67.774 | -4.578 | 19.667 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 4728 | 67.829 | -4.58 | 19.716 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 1926 | 6.085 | -10.502 | 26.496 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 8044 | 52.136 | -10.277 | 26.773 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 7792 | 49.641 | -10.256 | 26.727 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 7591 | 47.812 | -10.257 | 26.739 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 7395 | 46.261 | -10.265 | 26.759 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 7219 | 44.927 | -10.253 | 26.774 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 7053 | 43.732 | -10.271 | 26.729 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 6899 | 42.654 | -10.273 | 26.773 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 6751 | 41.633 | -10.259 | 26.74 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 6602 | 40.589 | -10.25 | 26.601 | 19:17
18 | ISST Dir 1 7.22.14 | 6451 | 38.131 | -10.428 | 26.779 | 19:17
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4716 | 66.707 | -4.551 | 19.697 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4721 | 67.73 | -4.57 | 19.67 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4721 | 67.728 | -4.559 | 19.649 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4721 | 67.739 | -4.559 | 19.651 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4722 | 67.732 | -4.566 | 19.647 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 1449 | 4.55 | -10.41 | 26.632 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5897 | 37.965 | -10.171 | 27.04 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5717 | 36.15 | -10.133 | 26.997 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5568 | 34.793 | -10.133 | 27.029 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5425 | 33.615 | -10.157 | 27.064 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5282 | 32.584 | -10.166 | 27.057 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5145 | 31.622 | -10.17 | 27.071 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 5017 | 30.758 | -10.142 | 27.04 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4895 | 29.953 | -10.149 | 27.056 | 19:30
19 | ISSR 7 1 7.22.14 | 4775 | 29.158 | -10.158 | 26.778 | 19:30
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 4725 | 66.837 | -4.541 | 19.73 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 4726 | 67.79 | -4.57 | 19.67 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 4724 | 67.797 | -4.57 | 19.694 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 4727 | 67.783 | -4.581 | 19.693 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 4726 | 67.812 | -4.571 | 19.707 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 1619 | 5.083 | -10.428 | 26.52 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 6707 | 43.005 | -10.183 | 26.975 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 6496 | 41.024 | -10.185 | 26.991 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 6321 | 39.512 | -10.197 | 26.949 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 6143 | 38.233 | -10.144 | 26.923 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5973 | 37.089 | -10.16 | 26.95 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5818 | 36.052 | -10.222 | 26.925 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5666 | 35.099 | -10.218 | 26.874 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5526 | 34.194 | -10.21 | 26.922 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5391 | 33.311 | -10.162 | 26.782 | 19:44
20 | ISSR 3 1 7.22.14 | 5256 | 31.413 | -10.389 | 26.824 | 19:44
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4714 | 66.694 | -4.554 | 19.691 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4721 | 67.69 | -4.57 | 19.67 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4716 | 67.695 | -4.567 | 19.661 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4716 | 67.686 | -4.566 | 19.63 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4715 | 67.691 | -4.603 | 19.705 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 1402 | 4.393 | -8.421 | 26.446 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5729 | 37.076 | -8.117 | 26.864 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5561 | 35.291 | -8.118 | 26.821 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5419 | 33.987 | -8.126 | 26.866 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5282 | 32.852 | -8.147 | 26.813 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5146 | 31.838 | -8.14 | 26.896 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 5020 | 30.919 | -8.133 | 26.86 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4893 | 30.076 | -8.145 | 26.845 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4774 | 29.301 | -8.144 | 26.839 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4658 | 28.534 | -8.15 | 26.644 | 19:57
21 | ISST Ind 2 7.22.14 | 4543 | 25.322 | -8.456 | 26.915 | 19:57
22 | B | 4730 | 66.924 | -4.562 | 19.726 | 20:10
22 | B | 4730 | 67.869 | -4.57 | 19.67 | 20:10
22 | B | 4730 | 67.86 | -4.574 | 19.657 | 20:10
22 | B | 4726 | 67.829 | -4.551 | 19.687 | 20:10
22 | B | 4730 | 67.862 | -4.568 | 19.663 | 20:10
22 | B | 1683 | 5.272 | -18.737 | 31.814 | 20:10
22 | B | 6918 | 44.051 | -18.575 | 32.119 | 20:10
22 | B | 6736 | 42.081 | -18.559 | 32.159 | 20:10
22 | B | 6580 | 40.64 | -18.518 | 32.155 | 20:10
22 | B | 6425 | 39.467 | -18.527 | 32.157 | 20:10
22 | B | 6269 | 38.386 | -18.523 | 32.163 | 20:10
22 | B | 6115 | 37.393 | -18.516 | 32.122 | 20:10
22 | B | 5965 | 36.511 | -18.513 | 32.087 | 20:10
22 | B | 5810 | 35.592 | -18.544 | 32.092 | 20:10
22 | B | 5652 | 34.682 | -18.521 | 31.965 | 20:10
22 | B | 5500 | 32.423 | -18.715 | 32.155 | 20:10
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 4724 | 66.751 | -4.534 | 19.704 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 4726 | 67.817 | -4.57 | 19.67 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 4723 | 67.759 | -4.563 | 19.667 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 4728 | 67.82 | -4.567 | 19.641 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 4725 | 67.795 | -4.561 | 19.659 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 1688 | 5.302 | -10.127 | 26.591 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6974 | 45.283 | -9.662 | 26.639 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6779 | 43.152 | -9.674 | 26.671 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6607 | 41.515 | -9.697 | 26.653 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6445 | 40.154 | -9.669 | 26.659 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6288 | 38.966 | -9.654 | 26.707 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6144 | 37.924 | -9.686 | 26.67 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 6008 | 36.983 | -9.663 | 26.726 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 5871 | 36.068 | -9.662 | 26.671 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 5738 | 35.146 | -9.662 | 26.508 | 20:23
23 | ISSR 8 2 7.22.14 | 5604 | 32.523 | -9.907 | 26.694 | 20:23
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4727 | 66.822 | -4.564 | 19.633 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4727 | 67.81 | -4.57 | 19.67 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4726 | 67.805 | -4.571 | 19.654 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4729 | 67.81 | -4.594 | 19.639 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4721 | 67.801 | -4.577 | 19.651 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 1006 | 3.155 | -9.828 | 27.17 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 5496 | 35.297 | -9.946 | 26.862 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 5340 | 33.59 | -9.92 | 26.858 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 5214 | 32.355 | -9.909 | 26.937 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 5091 | 31.311 | -9.953 | 26.916 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4973 | 30.414 | -9.943 | 26.902 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4867 | 29.64 | -9.92 | 26.97 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4765 | 28.947 | -9.955 | 26.888 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4667 | 28.31 | -9.945 | 26.919 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4567 | 27.662 | -9.925 | 26.686 | 20:37
24 | ISSR 7 2 7.22.14 | 4465 | 24.654 | -10.242 | 27.091 | 20:37
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 4724 | 66.783 | -4.573 | 19.713 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 4729 | 67.828 | -4.57 | 19.67 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 4726 | 67.818 | -4.571 | 19.713 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 4727 | 67.831 | -4.559 | 19.656 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 4726 | 67.809 | -4.572 | 19.705 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 1524 | 4.805 | -10.224 | 26.374 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 7352 | 47.814 | -10.196 | 26.623 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 7142 | 45.553 | -10.209 | 26.647 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6963 | 43.88 | -10.204 | 26.621 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6791 | 42.448 | -10.212 | 26.624 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6627 | 41.216 | -10.189 | 26.626 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6483 | 40.152 | -10.24 | 26.654 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6347 | 39.193 | -10.187 | 26.684 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6210 | 38.247 | -10.193 | 26.654 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 6079 | 37.319 | -10.214 | 26.392 | 20:49
25 | ISST Dir 2 7.22.14 | 5944 | 35.124 | -10.372 | 26.581 | 20:49
26 | IS DI 7.22.14 | 4724 | 66.822 | -4.559 | 19.715 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 4719 | 67.727 | -4.57 | 19.67 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 4724 | 67.782 | -4.567 | 19.655 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 4727 | 67.809 | -4.576 | 19.625 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 4723 | 67.795 | -4.571 | 19.665 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 265 | 0.826 | -10.591 | 29.03 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 873 | 5.59 | -10.5 | 32.06 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 850 | 5.325 | -10.616 | 32.177 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 828 | 5.125 | -10.53 | 32.126 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 809 | 4.962 | -10.497 | 32.042 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 790 | 4.826 | -10.603 | 32.293 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 774 | 4.707 | -10.696 | 32.152 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 757 | 4.594 | -10.602 | 32.28 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 743 | 4.488 | -10.702 | 32.309 | 21:03
26 | IS DI 7.22.14 | 727 | 4.386 | -10.536 | 31.191 | 21:03
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 4723 | 66.79 | -4.549 | 19.722 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 4723 | 67.765 | -4.57 | 19.67 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 4723 | 67.786 | -4.593 | 19.664 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 4724 | 67.791 | -4.582 | 19.68 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 4725 | 67.806 | -4.587 | 19.69 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 878 | 2.748 | -10.55 | 26.201 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3688 | 23.622 | -10.239 | 27.561 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3584 | 22.566 | -10.222 | 27.42 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3501 | 21.822 | -10.202 | 27.31 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3416 | 21.166 | -10.211 | 27.171 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3342 | 20.641 | -10.187 | 27.166 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3276 | 20.17 | -10.236 | 27.098 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3214 | 19.738 | -10.184 | 27.171 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3151 | 19.314 | -10.209 | 27.195 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3091 | 18.904 | -10.198 | 26.617 | 21:16
27 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 3031 | 18.021 | -10.405 | 26.722 | 21:16
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4728 | 66.885 | -4.56 | 19.732 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4733 | 67.881 | -4.57 | 19.67 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4731 | 67.89 | -4.584 | 19.674 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4731 | 67.864 | -4.553 | 19.676 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4729 | 67.875 | -4.577 | 19.682 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 738 | 2.312 | -9.274 | 27.029 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5821 | 37.601 | -7.98 | 26.896 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5673 | 35.884 | -7.987 | 26.89 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5542 | 34.605 | -8.001 | 26.897 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5420 | 33.536 | -8.029 | 26.856 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5304 | 32.678 | -8.028 | 26.855 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5209 | 31.93 | -8.021 | 26.886 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5114 | 31.242 | -8.03 | 26.942 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 5012 | 30.523 | -8.06 | 26.952 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4907 | 29.822 | -7.996 | 26.546 | 21:29
28 | ISST Ind 1 7.22.14 | 4808 | 26.647 | -8.493 | 26.802 | 21:29
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 4722 | 66.795 | -4.567 | 19.694 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 4728 | 67.798 | -4.57 | 19.67 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 4726 | 67.79 | -4.554 | 19.671 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 4726 | 67.794 | -4.583 | 19.669 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 4722 | 67.841 | -4.564 | 19.677 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 928 | 2.9 | -10.154 | 26.763 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3742 | 23.783 | -9.948 | 27.09 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3678 | 22.86 | -9.95 | 27.093 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3624 | 22.209 | -9.952 | 27.071 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3579 | 21.735 | -9.926 | 27.128 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3541 | 21.376 | -9.964 | 27.05 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3495 | 21.034 | -9.91 | 27.023 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3442 | 20.709 | -9.923 | 27.075 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3382 | 20.346 | -9.888 | 26.999 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3322 | 20.016 | -9.897 | 26.859 | 21:42
29 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 3265 | 18.87 | -10.155 | 26.966 | 21:42
30 | B | 4725 | 66.824 | -4.574 | 19.713 | 21:55
30 | B | 4732 | 67.849 | -4.57 | 19.67 | 21:55
30 | B | 4726 | 67.858 | -4.587 | 19.672 | 21:55
30 | B | 4728 | 67.754 | -4.601 | 19.689 | 21:55
30 | B | 4725 | 67.825 | -4.587 | 19.674 | 21:55
30 | B | 1718 | 5.393 | -17.803 | 31.608 | 21:55
30 | B | 7237 | 46.767 | -17.749 | 32.058 | 21:55
30 | B | 7141 | 44.966 | -17.685 | 32.137 | 21:55
30 | B | 7061 | 43.694 | -17.662 | 32.162 | 21:55
30 | B | 6995 | 42.797 | -17.673 | 32.189 | 21:55
30 | B | 6910 | 41.98 | -17.665 | 32.219 | 21:55
30 | B | 6812 | 41.118 | -17.675 | 32.224 | 21:55
30 | B | 6690 | 40.23 | -17.656 | 32.272 | 21:55
30 | B | 6572 | 39.218 | -17.65 | 32.342 | 21:55
30 | B | 6439 | 37.97 | -17.633 | 32.11 | 21:55
30 | B | 6292 | 34.928 | -17.793 | 32.368 | 21:55
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 4729 | 66.929 | -4.561 | 19.684 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 4725 | 67.773 | -4.57 | 19.67 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 4720 | 67.736 | -4.592 | 19.699 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 4725 | 67.789 | -4.589 | 19.691 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 4724 | 67.787 | -4.585 | 19.699 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 1879 | 5.904 | -10.068 | 26.512 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7809 | 50.03 | -9.763 | 26.581 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7702 | 48.106 | -9.779 | 26.66 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7614 | 46.75 | -9.758 | 26.618 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7554 | 45.827 | -9.794 | 26.687 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7485 | 45.055 | -9.761 | 26.716 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7395 | 44.226 | -9.76 | 26.699 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7292 | 43.4 | -9.769 | 26.767 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7174 | 42.383 | -9.732 | 26.794 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 7033 | 41.038 | -9.731 | 26.612 | 22:09
31 | ISSR 8 1 7.22.14 | 6833 | 35.654 | -9.867 | 26.951 | 22:09
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4736 | 66.947 | -4.552 | 19.689 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4734 | 67.951 | -4.57 | 19.67 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4734 | 67.934 | -4.59 | 19.679 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4738 | 67.967 | -4.572 | 19.69 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4735 | 67.965 | -4.578 | 19.619 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 1623 | 5.119 | -12.284 | 26.19 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6689 | 43.207 | -12.123 | 26.787 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6603 | 41.614 | -12.143 | 26.854 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6531 | 40.502 | -12.118 | 26.867 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6467 | 39.661 | -12.117 | 26.85 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6383 | 38.8 | -12.104 | 26.862 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 6233 | 37.428 | -12.066 | 26.849 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 5853 | 33.415 | -12.048 | 26.892 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 5262 | 27.85 | -12.07 | 26.849 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4687 | 23.44 | -12.097 | 26.599 | 22:22
32 | ISLM 2 7.22.14 | 4209 | 19.493 | -12.415 | 26.687 | 22:22
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4732 | 66.961 | -4.552 | 19.647 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4733 | 67.901 | -4.57 | 19.67 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4730 | 67.882 | -4.557 | 19.647 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4731 | 67.9 | -4.548 | 19.647 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4733 | 67.905 | -4.561 | 19.65 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 1713 | 5.38 | -12.167 | 26.01 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 7203 | 46.162 | -11.908 | 26.283 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 7129 | 44.464 | -11.892 | 26.304 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 7062 | 43.307 | -11.914 | 26.312 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 6999 | 42.411 | -11.883 | 26.394 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 6890 | 41.399 | -11.894 | 26.401 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 6688 | 39.485 | -11.864 | 26.483 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 6165 | 34.17 | -11.878 | 26.556 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 5423 | 27.703 | -11.9 | 26.605 | 22:35
33 | ISLM 1 7.22.14 | 4763 | 23.063 | -11.877 | 26.247 | 22:35
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 4735 | 66.935 | -4.566 | 19.701 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 4739 | 67.97 | -4.57 | 19.67 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 4738 | 68.006 | -4.565 | 19.646 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 4739 | 67.992 | -4.562 | 19.687 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 4735 | 67.949 | -4.573 | 19.676 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 3192 | 10.072 | -12.167 | 26.452 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 13775 | 88.038 | -11.986 | 26.522 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 13621 | 85.001 | -11.972 | 26.564 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 13490 | 82.851 | -11.977 | 26.564 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 13336 | 81.166 | -11.966 | 26.591 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 13061 | 79.148 | -11.942 | 26.642 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 12482 | 73.502 | -11.912 | 26.76 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 11074 | 59.747 | -11.907 | 26.747 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 9456 | 47.257 | -11.921 | 26.744 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 7964 | 37.882 | -11.963 | 26.591 | 22:48
34 | WC Spring 2 7.24.14 | 6753 | 29.697 | -12.028 | 26.934 | 22:48
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 4730 | 66.914 | -4.573 | 19.693 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 4729 | 67.858 | -4.57 | 19.67 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 4726 | 67.842 | -4.574 | 19.658 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 4729 | 67.826 | -4.583 | 19.639 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 4733 | 67.901 | -4.56 | 19.666 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 2323 | 7.329 | -11.537 | 27.045 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 10179 | 65.511 | -9.382 | 26.914 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 10074 | 63.132 | -9.358 | 26.919 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 9990 | 61.524 | -9.387 | 26.953 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 9895 | 60.223 | -9.375 | 27.014 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 9741 | 58.764 | -9.348 | 26.993 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 9383 | 55.189 | -9.289 | 27.079 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 8466 | 45.985 | -9.302 | 27.115 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 7229 | 36.092 | -9.321 | 27.117 | 23:01
35 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 6109 | 28.893 | -9.366 | 26.741 | 23:01
36 | WC 1 2 7.24.14 | 4736 | 66.961 | -4.554 | 19.691 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 4735 | 67.921 | -4.57 | 19.67 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 4738 | 67.952 | -4.572 | 19.672 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 4734 | 67.929 | -4.562 | 19.643 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 4733 | 67.912 | -4.571 | 19.65 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 3028 | 9.538 | -11.293 | 26.519 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 12692 | 80.764 | -11.194 | 26.572 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 12628 | 78.236 | -11.192 | 26.588 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 12544 | 76.399 | -11.204 | 26.622 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 12427 | 74.889 | -11.194 | 26.663 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 12218 | 73.087 | -11.17 | 26.682 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 11589 | 66.85 | -11.135 | 26.817 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 10080 | 52.861 | -11.129 | 26.805 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 8292 | 40.233 | -11.17 | 26.757 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 6894 | 32.098 | -11.192 | 26.595 | 23:14
36 | WC 1 2 7.24.14 | 5739 | 24.24 | -11.325 | 27.214 | 23:14
37 | B | 4732 | 66.986 | -4.56 | 19.703 | 23:28
37 | B | 4735 | 67.956 | -4.57 | 19.67 | 23:28
37 | B | 4735 | 67.967 | -4.559 | 19.679 | 23:28
37 | B | 4736 | 67.961 | -4.57 | 19.682 | 23:28
37 | B | 4737 | 68.864 | -4.562 | 19.667 | 23:28
37 | B | 1952 | 6.156 | -10.541 | 26.9 | 23:28
37 | B | 10383 | 67.135 | -9.315 | 26.712 | 23:28
37 | B | 10271 | 64.649 | -9.325 | 26.733 | 23:28
37 | B | 10179 | 62.931 | -9.293 | 26.775 | 23:28
37 | B | 10089 | 61.637 | -9.281 | 26.812 | 23:28
37 | B | 9950 | 60.312 | -9.284 | 26.83 | 23:28
37 | B | 9713 | 58.032 | -9.257 | 26.903 | 23:28
37 | B | 9049 | 51.1 | -9.252 | 26.993 | 23:28
37 | B | 8074 | 42.189 | -9.257 | 27.011 | 23:28
37 | B | 7050 | 34.671 | -9.268 | 26.753 | 23:28
37 | B | 6250 | 26.964 | -9.747 | 26.891 | 23:28
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4732 | 66.901 | -4.561 | 19.702 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4732 | 67.925 | -4.57 | 19.67 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4733 | 67.911 | -4.562 | 19.638 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4734 | 67.939 | -4.564 | 19.642 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4739 | 68.012 | -4.554 | 19.627 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 1732 | 5.441 | -16.142 | 30.724 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 7022 | 44.606 | -18.383 | 32.057 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 6959 | 43.044 | -18.328 | 32.141 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 6916 | 42.034 | -18.356 | 32.106 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 6862 | 41.21 | -18.323 | 32.235 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 6753 | 40.211 | -18.313 | 32.246 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 6436 | 36.95 | -18.263 | 32.354 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 5634 | 29.423 | -18.245 | 32.354 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4769 | 23.151 | -18.296 | 32.308 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 4014 | 18.648 | -18.308 | 32.016 | 23:41
38 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 3482 | 13.943 | -19.211 | 32.182 | 23:41
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 4735 | 66.973 | -4.55 | 19.704 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 4733 | 67.964 | -4.57 | 19.67 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 4735 | 67.932 | -4.554 | 19.673 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 4736 | 67.935 | -4.534 | 19.671 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 4736 | 67.94 | -4.569 | 19.635 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 1593 | 5.031 | -17.549 | 32.81 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 13465 | 87.076 | -12.148 | 26.503 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 13329 | 83.973 | -12.131 | 26.536 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 13199 | 81.768 | -12.118 | 26.561 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 13074 | 80.06 | -12.131 | 26.596 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 12867 | 78.123 | -12.123 | 26.64 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 12422 | 73.61 | -12.082 | 26.76 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 11255 | 61.684 | -12.085 | 26.797 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 9807 | 49.78 | -12.085 | 26.757 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 8515 | 41.062 | -12.11 | 26.565 | 23:54
39 | WC Spring 1 7.24.14 | 7618 | 33.429 | -12.418 | 26.782 | 23:54
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4727 | 66.833 | -4.561 | 19.721 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4725 | 67.838 | -4.57 | 19.67 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4730 | 67.85 | -4.593 | 19.656 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4729 | 67.864 | -4.561 | 19.665 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4733 | 67.931 | -4.57 | 19.656 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 2202 | 6.944 | -11.357 | 26.899 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8882 | 56.999 | -10.06 | 26.703 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8807 | 54.958 | -10.077 | 26.71 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8734 | 53.501 | -10.041 | 26.747 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8657 | 52.361 | -10.027 | 26.818 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8535 | 51.156 | -10.049 | 26.789 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 8178 | 47.539 | -9.997 | 26.979 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 7154 | 37.635 | -9.981 | 26.938 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 5980 | 28.95 | -10.032 | 26.948 | 0:07
40 | WC 6 2 7.24.14 | 4827 | 22.172 | -10.051 | 26.652 | 0:07
41 | WC 3 2 7.24.14 | 4734 | 67.01 | -4.559 | 19.684 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 4737 | 68.002 | -4.57 | 19.67 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 4737 | 67.963 | -4.562 | 19.655 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 4737 | 67.93 | -4.568 | 19.663 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 4730 | 67.881 | -4.558 | 19.64 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 1702 | 5.375 | -9.992 | 26.486 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 12514 | 80.515 | -10.716 | 27.78 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 12371 | 77.805 | -10.697 | 27.817 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 12250 | 75.851 | -10.721 | 27.871 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 12105 | 74.191 | -10.711 | 27.817 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 11875 | 72.139 | -10.691 | 27.673 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 11132 | 64.322 | -10.632 | 27.694 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 9504 | 49.387 | -10.652 | 27.628 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 7669 | 36.745 | -10.699 | 27.514 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 6202 | 28.554 | -10.708 | 26.929 | 0:20
41 | WC 3 2 7.24.14 | 5142 | 21.78 | -11.12 | 27.163 | 0:20
42 | WC 3 1 7.24.14 | 4734 | 66.942 | -4.556 | 19.697 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 4737 | 67.975 | -4.57 | 19.67 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 4733 | 67.914 | -4.565 | 19.635 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 4739 | 67.98 | -4.56 | 19.649 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 4736 | 67.966 | -4.558 | 19.655 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 2889 | 9.105 | -10.529 | 26.859 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 12100 | 77.796 | -10.403 | 27.02 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 11991 | 75.081 | -10.402 | 27.038 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 11894 | 73.122 | -10.404 | 27.052 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 11773 | 71.558 | -10.388 | 27.072 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 11590 | 69.807 | -10.372 | 27.092 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 11038 | 64.04 | -10.31 | 27.226 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 9485 | 49.371 | -10.368 | 27.242 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 7612 | 36.349 | -10.377 | 27.256 | 0:33
42 | WC 3 1 7.24.14 | 6096 | 27.843 | -10.384 | 26.979 | 0:33
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4731 | 66.982 | -4.56 | 19.708 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4733 | 67.865 | -4.57 | 19.67 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4734 | 67.921 | -4.576 | 19.674 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4734 | 67.945 | -4.594 | 19.66 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4734 | 67.946 | -4.588 | 19.678 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 2356 | 7.426 | -10.291 | 26.448 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 9799 | 62.643 | -10.103 | 26.685 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 9691 | 60.485 | -10.114 | 26.703 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 9597 | 58.982 | -10.084 | 26.696 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 9480 | 57.72 | -10.08 | 26.674 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 9297 | 56.208 | -10.071 | 26.748 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 8743 | 50.603 | -10.009 | 26.847 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 7373 | 38.147 | -10.051 | 26.811 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 5893 | 28.146 | -10.082 | 26.801 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 4645 | 21.301 | -10.081 | 26.573 | 0:47
43 | WC 6 1 7.24.14 | 3706 | 15.789 | -10.375 | 26.935 | 0:47
44 | WC 1 1 7.24.14 | 4734 | 67.153 | -4.552 | 19.716 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 4735 | 67.957 | -4.57 | 19.67 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 4734 | 67.905 | -4.553 | 19.685 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 4736 | 67.963 | -4.548 | 19.67 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 4735 | 67.961 | -4.557 | 19.693 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 3318 | 10.49 | -11.11 | 26.437 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 13452 | 86.64 | -10.923 | 26.542 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 13340 | 83.658 | -10.921 | 26.542 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 13234 | 81.532 | -10.929 | 26.599 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 13101 | 79.769 | -10.917 | 26.609 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 12872 | 77.606 | -10.906 | 26.649 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 12037 | 68.808 | -10.858 | 26.815 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 10015 | 50.857 | -10.889 | 26.732 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 7865 | 36.955 | -10.9 | 26.765 | 1:00
44 | WC 1 1 7.24.14 | 6047 | 27.353 | -10.919 | 26.547 | 1:00
45 | E | 4728 | 66.899 | -4.543 | 19.756 | 1:13
45 | E | 4727 | 67.824 | -4.57 | 19.67 | 1:13
45 | E | 4726 | 67.828 | -4.544 | 19.716 | 1:13
45 | E | 4730 | 67.867 | -4.573 | 19.694 | 1:13
45 | E | 4727 | 67.856 | -4.564 | 19.7 | 1:13
45 | E | 5505 | 17.478 | -18.614 | 31.652 | 1:13
45 | E | 25772 | 164.345 | -18.871 | 31.699 | 1:13
45 | E | 25597 | 159.271 | -18.832 | 31.742 | 1:13
45 | E | 25418 | 155.782 | -18.838 | 31.766 | 1:13
45 | E | 25184 | 152.786 | -18.82 | 31.793 | 1:13
45 | E | 24707 | 148.901 | -18.783 | 31.849 | 1:13
45 | E | 22933 | 130.372 | -18.741 | 31.977 | 1:13
45 | E | 19020 | 96.882 | -18.789 | 32.016 | 1:13
45 | E | 14792 | 70.032 | -18.803 | 32.06 | 1:13
45 | E | 11369 | 51.835 | -18.802 | 31.876 | 1:13
45 | E | 8967 | 37.097 | -18.767 | 32.597 | 1:13
46 | D | 4732 | 66.9 | -4.545 | 19.729 | 1:26
46 | D | 4736 | 67.956 | -4.57 | 19.67 | 1:26
46 | D | 4735 | 67.946 | -4.566 | 19.647 | 1:26
46 | D | 4739 | 67.991 | -4.568 | 19.663 | 1:26
46 | D | 4736 | 67.974 | -4.564 | 19.653 | 1:26
46 | D | 3249 | 10.286 | -18.841 | 31.782 | 1:26
46 | D | 12879 | 83.014 | -18.758 | 32.016 | 1:26
46 | D | 12775 | 80.192 | -18.727 | 32.055 | 1:26
46 | D | 12672 | 78.172 | -18.739 | 32.097 | 1:26
46 | D | 12542 | 76.459 | -18.732 | 32.116 | 1:26
46 | D | 12286 | 74.117 | -18.678 | 32.139 | 1:26
46 | D | 11271 | 63.31 | -18.658 | 32.222 | 1:26
46 | D | 9153 | 45.627 | -18.648 | 32.205 | 1:26
46 | D | 6965 | 32.322 | -18.7 | 32.221 | 1:26
46 | D | 5314 | 23.886 | -18.678 | 31.876 | 1:26
46 | D | 4115 | 16.055 | -18.988 | 32.031 | 1:26
47 | C | 4729 | 66.925 | -4.549 | 19.673 | 1:40
47 | C | 4731 | 67.933 | -4.57 | 19.67 | 1:40
47 | C | 4727 | 67.856 | -4.567 | 19.637 | 1:40
47 | C | 4729 | 67.849 | -4.572 | 19.666 | 1:40
47 | C | 4733 | 67.892 | -4.545 | 19.63 | 1:40
47 | C | 2791 | 8.825 | -18.229 | 32.802 | 1:40
47 | C | 10965 | 69.817 | -18.757 | 32.118 | 1:40
47 | C | 10866 | 67.364 | -18.734 | 32.173 | 1:40
47 | C | 10790 | 65.72 | -18.751 | 32.215 | 1:40
47 | C | 10701 | 64.414 | -18.699 | 32.249 | 1:40
47 | C | 10513 | 62.675 | -18.685 | 32.259 | 1:40
47 | C | 9762 | 54.864 | -18.613 | 32.353 | 1:40
47 | C | 8191 | 41.203 | -18.625 | 32.285 | 1:40
47 | C | 6524 | 30.565 | -18.62 | 32.275 | 1:40
47 | C | 5278 | 23.945 | -18.604 | 31.987 | 1:40
47 | C | 4283 | 16.671 | -18.781 | 33.023 | 1:40
48 | B | 4731 | 66.919 | -4.508 | 19.747 | 1:53
48 | B | 4737 | 67.921 | -4.57 | 19.67 | 1:53
48 | B | 4732 | 67.916 | -4.55 | 19.658 | 1:53
48 | B | 4735 | 67.926 | -4.578 | 19.661 | 1:53
48 | B | 4733 | 67.936 | -4.576 | 19.668 | 1:53
48 | B | 2051 | 6.479 | -18.877 | 31.637 | 1:53
48 | B | 8013 | 51.447 | -18.615 | 32.302 | 1:53
48 | B | 7925 | 49.657 | -18.588 | 32.389 | 1:53
48 | B | 7856 | 48.437 | -18.599 | 32.397 | 1:53
48 | B | 7771 | 47.353 | -18.553 | 32.383 | 1:53
48 | B | 7589 | 45.701 | -18.538 | 32.391 | 1:53
48 | B | 6893 | 38.275 | -18.514 | 32.456 | 1:53
48 | B | 5589 | 27.701 | -18.511 | 32.329 | 1:53
48 | B | 4399 | 20.439 | -18.54 | 32.358 | 1:53
48 | B | 3476 | 15.681 | -18.562 | 32.052 | 1:53
48 | B | 2871 | 12.026 | -18.902 | 32.523 | 1:53
49 | F | 4728 | 66.857 | -4.557 | 19.67 | 2:06
49 | F | 4723 | 67.804 | -4.57 | 19.67 | 2:06
49 | F | 4727 | 67.82 | -4.576 | 19.623 | 2:06
49 | F | 4728 | 67.819 | -4.565 | 19.627 | 2:06
49 | F | 4725 | 67.809 | -4.594 | 19.656 | 2:06
49 | F | 1620 | 5.085 | -18.826 | 31.83 | 2:06
49 | F | 4413 | 27.909 | -18.565 | 32.438 | 2:06
49 | F | 4368 | 26.962 | -18.486 | 32.575 | 2:06
49 | F | 4333 | 26.321 | -18.468 | 32.601 | 2:06
49 | F | 4283 | 25.751 | -18.472 | 32.591 | 2:06
49 | F | 4175 | 24.763 | -18.455 | 32.629 | 2:06
49 | F | 3766 | 20.551 | -18.432 | 32.626 | 2:06
49 | F | 3071 | 15.03 | -18.446 | 32.615 | 2:06
49 | F | 2457 | 11.336 | -18.477 | 32.576 | 2:06
49 | F | 1957 | 8.758 | -18.535 | 31.844 | 2:06
50 | A | 4730 | 66.865 | -4.562 | 19.713 | 2:19
50 | A | 4730 | 67.853 | -4.57 | 19.67 | 2:19
50 | A | 4728 | 67.825 | -4.585 | 19.666 | 2:19
50 | A | 4728 | 67.836 | -4.572 | 19.663 | 2:19
50 | A | 4726 | 67.783 | -4.598 | 19.681 | 2:19
50 | A | 857 | 2.69 | -18.12 | 31.65 | 2:19
50 | A | 3076 | 19.45 | -17.897 | 32.061 | 2:19
50 | A | 3037 | 18.79 | -17.823 | 32.176 | 2:19
50 | A | 3004 | 18.334 | -17.819 | 32.195 | 2:19
50 | A | 2963 | 17.932 | -17.757 | 32.225 | 2:19
50 | A | 2883 | 17.259 | -17.744 | 32.191 | 2:19
50 | A | 2578 | 14.114 | -17.751 | 32.242 | 2:19
50 | A | 2092 | 10.281 | -17.734 | 32.26 | 2:19
50 | A | 1623 | 7.51 | -17.76 | 32.294 | 2:19
50 | A | 1281 | 5.777 | -17.738 | 31.988 | 2:19
50 | A | 995 | 4.207 | -18.195 | 32.141 | 2:19
51 | Blank | 4730 | 66.888 | -4.563 | 19.73 | 2:32
51 | Blank | 4730 | 67.885 | -4.57 | 19.67 | 2:32
51 | Blank | 4728 | 67.847 | -4.575 | 19.646 | 2:32
51 | Blank | 4730 | 67.86 | -4.558 | 19.689 | 2:32
51 | Blank | 4730 | 67.867 | -4.568 | 19.642 | 2:32
51 | Blank | 66 | 0.427 | -11.202 | 24.149 | 2:32
51 | Blank | 64 | 0.4 | -11.253 | 22.953 | 2:32
51 | Blank | 64 | 0.39 | -11.178 | 23.087 | 2:32
51 | Blank | 64 | 0.384 | -11.049 | 23.683 | 2:32
51 | Blank | 64 | 0.38 | -11.658 | 23.653 | 2:32
51 | Blank | 64 | 0.379 | -11.497 | 23.108 | 2:32
51 | Blank | 62 | 0.339 | -11.314 | 23.479 | 2:32
51 | Blank | 52 | 0.258 | -11.021 | 24.426 | 2:32

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10
1 | Blank | 0
2 | A | 1 | guess
3 | A | 1 | guess | Var8: standards; Var9: mg NaHCO3; Var10: ml
4 | F | 1 | guess | Var8: A; Var9: 19.686; Var10: 250
5 | F | 1 | guess | Var8: B; Var9: 51.984; Var10: 250
6 | B | 1 | guess | Var8: C; Var9: 82.292; Var10: 250
7 | B | 1 | guess | Var8: D; Var9: 98.982; Var10: 250
8 | C | 1 | guess | Var8: E; Var9: 199.562; Var10: 250
9 | C | 1 | guess | Var8: F; Var9: 31.096; Var10: 250
10 | D | 1 | guess
11 | D | 1 | guess
12 | E | 1 | guess
13 | E | 1 | guess
14 | ISCD Dir 1 7.22.14 | 0.4
15 | ISSR 3 2 7.22.14 | 0.4
16 | ISCD Dir 2 7.22.14 | 0.4
17 | ISST Dir 1 7.22.14 | 0.4
18 | ISSR 7 1 7.22.14 | 0.4
19 | ISSR 3 1 7.22.14 | 0.4
20 | ISST Ind 2 7.22.14 | 0.4
21 | B | 1 | guess
22 | ISSR 8 2 7.22.14 | 0.4
23 | ISSR 7 2 7.22.14 | 0.4
24 | ISST Dir 2 7.22.14 | 0.4
25 | IS DI 7.22.14 | 0.4
26 | ISCD Ind 2 7.22.14 | 0.4
27 | ISST Ind 1 7.22.14 | 0.4
28 | ISCD Ind 1 7.22.14 | 0.4
29 | B | 1 | guess
30 | ISSR 8 1 7.22.14 | 0.4
31 | ISLM 2 7.22.14 | 0.4
32 | ISLM 1 7.22.14 | 0.4
33 | WC Spring 2 7.24.14 | 0.4
34 | WC 6 Plate 2 7.24.14 | 0.4
35 | WC 1 2 7.24.14 | 0.4
36 | B | 1 | guess
37 | WC 6 Plate 1 7.24.14 | 0.4
38 | WC Spring 1 7.24.14 | 0.4
39 | WC 6 2 7.24.14 | 0.4
40 | WC 3 2 7.24.14 | 0.4
41 | WC 3 1 7.24.14 | 0.4
42 | WC 6 1 7.24.14 | 0.4
43 | WC 1 1 7.24.14 | 0.4
44 | E | 1 | guess
45 | D | 1 | guess
46 | C | 1 | guess
47 | B | 1 | guess
48 | F | 1 | guess
49 | A | 1 | guess
50 | Blank | 0