## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
delay | 2014-09-01 | 2 | delay |  |  |  |  | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
WC 1 1 9.1.14 | 2014-09-01 | 16 | WC 1 1 9.1.14 | 0.4 |  | 22.393 | -11.7713 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 1 2 9.1.14 | 2014-09-01 | 17 | WC 1 2 9.1.14 | 0.4 |  | 20.056 | -11.651 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 1 9.1.14 | 2014-09-01 | 18 | WC 3 1 9.1.14 | 0.4 |  | 16.468 | -11.291 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 1 9.1.14 | 2014-09-01 | 19 | WC 6 1 9.1.14 | 0.4 |  | 21.271 | -10.3166 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC S 1 9.1.14 | 2014-09-01 | 20 | WC S 1 9.1.14 | 0.4 |  | 26.825 | -13.0226 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 3 2 9.1.14 | 2014-09-01 | 21 | WC 3 2 9.1.14 | 0.4 |  | 18.882 | -11.254 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC S 2 9.1.14 | 2014-09-01 | 22 | WC S 2 9.1.14 | 0.4 |  | 27.899 | -12.955 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8
WC 6 2 9.1.14 | 2014-09-01 | 23 | WC 6 2 9.1.14 | 0.4 |  | 21.152 | -10.3188 | 0.064854 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-09-01
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (Auto)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 20.166 | 250 | 0.96021 | 11.5328 | 58.589 | #DIV/0!
|  |  | B | 48.304 | 250 | 2.3 | 27.6247 | 140.3393 | #DIV/0!
|  |  | C | 77.798 | 250 | 3.7044 | 44.4921 | 226.0292 | #DIV/0!
|  |  | D | 99.638 | 250 | 4.7443 | 56.9823 | 289.4817 | 22.7929 | 15.1663 | -19.5025
|  |  | E | 218.088 | 250 | 10.3843 | 124.723 | 633.6185 | 49.8892 | 33.567 | -19.5013
|  |  | F | 29.454 | 250 | 1.4025 | 16.8445 | 85.5737 | #DIV/0!
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0078223 | -0.003969 | 0.061854
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0.4 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | delay
3 | Blank | 0.4 | 629 | 2.346 | -10.386 | 45.001 |  |  | 2.346 | -10.386 |  | -10.4044 | -10.3964 | -10.3346 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 0.4 | 929 | 3.34 | -18.0695 | 27.081 | 0.044548 | 0.057983 | 3.34 | -18.0695 |  | -18.0956 | -18.0837 | -18.0219 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 0.4 | 834 | 2.981 | -19.5805 | 27.1985 | 0.020506 | 0.0077782 | 2.981 | -19.5805 |  | -19.6038 | -19.5879 | -19.5261 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.4 | 1237 | 4.435 | -19.3195 | 27.2155 | 0.12233 | 0.010607 | 4.435 | -19.3195 |  | -19.3542 | -19.3343 | -19.2725 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 0.4 | 1187 | 4.26 | -19.6165 | 27.2095 | 0.016263 | 0.038891 | 4.26 | -19.6165 |  | -19.6498 | -19.626 | -19.5642 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.4 | 2094 | 7.524 | -18.9085 | 27.239 | 0.017678 | 0.043841 | 7.524 | -18.9085 |  | -18.9674 | -18.9396 | -18.8777 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.4 | 2008 | 7.24 | -19.4705 | 27.018 | 0.03182 | 0.014142 | 7.24 | -19.4705 |  | -19.5271 | -19.4954 | -19.4335 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.4 | 3133 | 11.29 | -19.5095 | 27.294 | 0.036062 | 0.029698 | 11.29 | -19.5095 |  | -19.5978 | -19.5621 | -19.5002 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.4 | 3181 | 11.476 | -19.487 | 27.2555 | 0.0042426 | 0.040305 | 11.476 | -19.487 |  | -19.5768 | -19.5371 | -19.4752 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.4 | 4183 | 15.094 | -19.413 | 27.3115 | 0.012728 | 0.03182 | 15.094 | -19.413 |  | -19.5311 | -19.4874 | -19.4256 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.4 | 4103 | 14.798 | -19.501 | 27.1295 | 0.048083 | 0.019092 | 14.798 | -19.501 |  | -19.6168 | -19.5691 | -19.5073 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.4 | 9257 | 33.932 | -19.1925 | 27.2125 | 0.0091924 | 0.0049497 | 33.932 | -19.1925 |  | -19.4579 | -19.4063 | -19.3445 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.4 | 9093 | 33.229 | -19.335 | 27.067 | 0.018385 | 0.0056569 | 33.229 | -19.335 |  | -19.5949 | -19.5394 | -19.4775 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | WC 1 1 9.1.14 | 0.4 | 6152 | 22.393 | -11.7175 | 22.6175 | 0.026163 | 0.027577 | 22.393 | -11.7175 |  | -11.8927 | -11.8331 | -11.7713 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | WC 1 2 9.1.14 | 0.4 | 5530 | 20.056 | -11.6195 | 22.5555 | 0.0077782 | 0.038891 | 20.056 | -11.6195 |  | -11.7764 | -11.7129 | -11.651 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | WC 3 1 9.1.14 | 0.4 | 4552 | 16.468 | -11.2915 | 22.9115 | 0.017678 | 0.034648 | 16.468 | -11.2915 |  | -11.4203 | -11.3528 | -11.291 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | WC 6 1 9.1.14 | 0.4 | 5852 | 21.271 | -10.2835 | 22.4875 | 0.064347 | 0.017678 | 21.271 | -10.2835 |  | -10.4499 | -10.3784 | -10.3166 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | WC S 1 9.1.14 | 0.4 | 7353 | 26.825 | -12.95 | 22.073 | 0.0056569 | 0.0084853 | 26.825 | -12.95 |  | -13.1598 | -13.0844 | -13.0226 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | WC 3 2 9.1.14 | 0.4 | 5189 | 18.882 | -11.2475 | 22.475 | 0.0077782 | 0.0056569 | 18.882 | -11.2475 |  | -11.3952 | -11.3158 | -11.254 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | WC S 2 9.1.14 | 0.4 | 7640 | 27.899 | -12.882 | 22.1595 | 0.024042 | 0.019092 | 27.899 | -12.882 |  | -13.1002 | -13.0169 | -12.955 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | WC 6 2 9.1.14 | 0.4 | 5793 | 21.152 | -10.3025 | 22.343 | 0.0049497 | 0.018385 | 21.152 | -10.3025 |  | -10.468 | -10.3806 | -10.3188 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | E | 0.4 | 9127 | 33.54 | -19.387 | 27.2835 | 0.0028284 | 0.020506 | 33.54 | -19.387 |  | -19.6494 | -19.5581 | -19.4962 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | D | 0.4 | 4288 | 15.607 | -19.424 | 27.314 | 0.057983 | 0.03677 | 15.607 | -19.424 |  | -19.5461 | -19.4508 | -19.389 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | C | 0.4 | 3201 | 11.565 | -19.447 | 27.13 | 0.0014142 | 0.084853 | 11.565 | -19.447 |  | -19.5375 | -19.4382 | -19.3764 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | B | 0.4 | 2214 | 7.994 | -19.4175 | 27.396 | 0.08556 | 0.062225 | 7.994 | -19.4175 |  | -19.48 | -19.3768 | -19.315 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | F | 0.4 | 1224 | 4.413 | -19.534 | 27.2735 | 0.0084853 | 0.065761 | 4.413 | -19.534 |  | -19.5685 | -19.4614 | -19.3995 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | A | 0.4 | 883 | 3.168 | -19.422 | 27.401 | 0.0028284 | 0.055154 | 3.168 | -19.422 |  | -19.4468 | -19.3356 | -19.2738 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
3 | Blank | 0.4 | 629 | 2.346 | -10.386 | 45.001 |  |  | 2.346 | -10.386 |  | -10.4044 | -10.3964 | -10.3346 | #DIV/0! | #DIV/0!
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
12 | D | 0.4 | 4183 | 15.094 | -19.413 | 27.3115 | 0.012728 | 0.03182 | 15.094 | -19.413 |  | -19.5311 | -19.4874 | -19.4256 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.4 | 4103 | 14.798 | -19.501 | 27.1295 | 0.048083 | 0.019092 | 14.798 | -19.501 |  | -19.6168 | -19.5691 | -19.5073 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | D | 0.4 | 4288 | 15.607 | -19.424 | 27.314 | 0.057983 | 0.03677 | 15.607 | -19.424 |  | -19.5461 | -19.4508 | -19.389 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.4 | 9257 | 33.932 | -19.1925 | 27.2125 | 0.0091924 | 0.0049497 | 33.932 | -19.1925 |  | -19.4579 | -19.4063 | -19.3445 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.4 | 9093 | 33.229 | -19.335 | 27.067 | 0.018385 | 0.0056569 | 33.229 | -19.335 |  | -19.5949 | -19.5394 | -19.4775 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | E | 0.4 | 9127 | 33.54 | -19.387 | 27.2835 | 0.0028284 | 0.020506 | 33.54 | -19.387 |  | -19.6494 | -19.5581 | -19.4962 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10
1 | Blank | 0.4
2 | Delay |  | wait
3 | Blank | 0.4 |  | Var8: Standard; Var9: Mass; Var10: Volume
4 | A | 0.4 |  | Var8: A; Var9: 20.166; Var10: 250
5 | A | 0.4 |  | Var8: B; Var9: 48.304; Var10: 250
6 | F | 0.4 |  | Var8: C; Var9: 77.798; Var10: 250
7 | F | 0.4 |  | Var8: D; Var9: 99.638; Var10: 250
8 | B | 0.4 |  | Var8: E; Var9: 218.088; Var10: 250
9 | B | 0.4 |  | Var8: F; Var9: 29.454; Var10: 250
10 | C | 0.4
11 | C | 0.4
12 | D | 0.4
13 | D | 0.4
14 | E | 0.4
15 | E | 0.4
16 | WC 1 1 9.1.14 | 0.4
17 | WC 1 2 9.1.14 | 0.4
18 | WC 3 1 9.1.14 | 0.4
19 | WC 6 1 9.1.14 | 0.4
20 | WC S 1 9.1.14 | 0.4
21 | WC 3 2 9.1.14 | 0.4
22 | WC S 2 9.1.14 | 0.4
23 | WC 6 2 9.1.14 | 0.4
24 | E | 0.4
25 | D | 0.4
26 | C | 0.4
27 | B | 0.4
28 | F | 0.4
29 | A | 0.4

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
1 | Blank | 3479 | 48.991 | -4.749 | 19.485 | 21:39
1 | Blank | 3488 | 49.916 | -4.57 | 19.67 | 21:39
1 | Blank | 3502 | 50.136 | -4.341 | 20.118 | 21:39
1 | Blank | 3528 | 50.466 | -4.094 | 20.542 | 21:39
1 | Blank | 3547 | 50.756 | -3.861 | 20.953 | 21:39
2 | delay | 3912 | 55.065 | 0.024 | 0.048 | 5:39
2 | delay | 3917 | 56.096 | 0 | 0 | 5:39
2 | delay | 3927 | 56.25 | 0.003 | -0.036 | 5:39
2 | delay | 3932 | 56.353 | 0.007 | -0.079 | 5:39
2 | delay | 3938 | 56.46 | -0.011 | -0.133 | 5:39
3 | Blank | 4051 | 57.226 | -4.55 | 19.717 | 5:54
3 | Blank | 4047 | 58.03 | -4.57 | 19.67 | 5:54
3 | Blank | 4045 | 58.051 | -4.553 | 19.645 | 5:54
3 | Blank | 4047 | 58.011 | -4.56 | 19.7 | 5:54
3 | Blank | 4045 | 58.045 | -4.536 | 19.648 | 5:54
3 | Blank | 61 | 0.211 | 82.623 | 3478.532 | 5:54
3 | Blank | 128 | 0.652 | 20.16 | 2695.739 | 5:54
3 | Blank | 127 | 0.732 | 23.207 | 2697.909 | 5:54
3 | Blank | 163 | 0.581 | -8.487 | 6.506 | 5:54
3 | Blank | 562 | 2.06 | -10.111 | 49.865 | 5:54
3 | Blank | 629 | 2.346 | -10.386 | 45.001 | 5:54
4 | A | 4055 | 57.296 | -4.547 | 19.696 | 6:07
4 | A | 4048 | 58.074 | -4.57 | 19.67 | 6:07
4 | A | 4052 | 58.129 | -4.566 | 19.666 | 6:07
4 | A | 4053 | 58.085 | -4.55 | 19.667 | 6:07
4 | A | 4053 | 58.116 | -4.564 | 19.677 | 6:07
4 | A | 1406 | 5.04 | -17.734 | 28.476 | 6:07
4 | A | 1305 | 4.686 | -17.924 | 27.966 | 6:07
4 | A | 1250 | 4.486 | -17.853 | 28.179 | 6:07
4 | A | 1193 | 4.28 | -17.939 | 28.083 | 6:07
4 | A | 1135 | 4.084 | -17.818 | 28.217 | 6:07
4 | A | 1082 | 3.886 | -18.034 | 28.274 | 6:07
4 | A | 1030 | 3.698 | -17.962 | 28.16 | 6:07
4 | A | 978 | 3.515 | -17.937 | 28.198 | 6:07
4 | A | 929 | 3.34 | -18.038 | 27.122 | 6:07
4 | A | 884 | 3.171 | -18.101 | 27.04 | 6:07
5 | A | 4054 | 57.313 | -4.568 | 19.693 | 6:22
5 | A | 4051 | 58.082 | -4.57 | 19.67 | 6:22
5 | A | 4042 | 58.032 | -4.575 | 19.681 | 6:22
5 | A | 4054 | 58.106 | -4.58 | 19.639 | 6:22
5 | A | 4045 | 58.065 | -4.579 | 19.663 | 6:22
5 | A | 1288 | 4.609 | -19.171 | 28.544 | 6:22
5 | A | 1180 | 4.22 | -19.349 | 28.116 | 6:22
5 | A | 1124 | 4.03 | -19.447 | 28.066 | 6:22
5 | A | 1073 | 3.841 | -19.492 | 28.078 | 6:22
5 | A | 1020 | 3.655 | -19.366 | 28.114 | 6:22
5 | A | 971 | 3.475 | -19.543 | 28.105 | 6:22
5 | A | 924 | 3.304 | -19.472 | 27.943 | 6:22
5 | A | 876 | 3.141 | -19.569 | 27.977 | 6:22
5 | A | 834 | 2.981 | -19.566 | 27.193 | 6:22
5 | A | 794 | 2.839 | -19.595 | 27.204 | 6:22
6 | F | 4061 | 57.347 | -4.559 | 19.691 | 6:36
6 | F | 4058 | 58.164 | -4.57 | 19.67 | 6:36
6 | F | 4052 | 58.151 | -4.575 | 19.674 | 6:36
6 | F | 4056 | 58.16 | -4.558 | 19.66 | 6:36
6 | F | 4051 | 58.131 | -4.578 | 19.652 | 6:36
6 | F | 1872 | 6.713 | -19.079 | 27.952 | 6:36
6 | F | 1717 | 6.171 | -19.236 | 27.51 | 6:36
6 | F | 1645 | 5.894 | -19.198 | 27.49 | 6:36
6 | F | 1574 | 5.651 | -19.283 | 27.491 | 6:36
6 | F | 1502 | 5.383 | -19.212 | 27.391 | 6:36
6 | F | 1432 | 5.127 | -19.29 | 27.559 | 6:36
6 | F | 1364 | 4.885 | -19.246 | 27.535 | 6:36
6 | F | 1299 | 4.653 | -19.233 | 27.498 | 6:36
6 | F | 1237 | 4.435 | -19.233 | 27.223 | 6:36
6 | F | 1181 | 4.227 | -19.406 | 27.208 | 6:36
7 | F | 4058 | 57.378 | -4.556 | 19.71 | 6:50
7 | F | 4053 | 58.14 | -4.57 | 19.67 | 6:50
7 | F | 4053 | 58.115 | -4.547 | 19.664 | 6:50
7 | F | 4048 | 58.12 | -4.564 | 19.697 | 6:50
7 | F | 4052 | 58.15 | -4.566 | 19.689 | 6:50
7 | F | 1833 | 6.583 | -19.291 | 28.117 | 6:50
7 | F | 1677 | 6.03 | -19.512 | 27.624 | 6:50
7 | F | 1599 | 5.742 | -19.397 | 27.801 | 6:50
7 | F | 1524 | 5.468 | -19.545 | 27.793 | 6:50
7 | F | 1451 | 5.204 | -19.435 | 27.798 | 6:50
7 | F | 1379 | 4.953 | -19.493 | 27.777 | 6:50
7 | F | 1311 | 4.707 | -19.565 | 27.814 | 6:50
7 | F | 1249 | 4.483 | -19.487 | 27.715 | 6:50
7 | F | 1187 | 4.26 | -19.605 | 27.237 | 6:50
7 | F | 1130 | 4.056 | -19.628 | 27.182 | 6:50
8 | B | 4059 | 57.319 | -4.545 | 19.733 | 7:04
8 | B | 4060 | 58.192 | -4.57 | 19.67 | 7:04
8 | B | 4061 | 58.23 | -4.559 | 19.7 | 7:04
8 | B | 4056 | 58.186 | -4.548 | 19.705 | 7:04
8 | B | 4057 | 58.168 | -4.557 | 19.704 | 7:04
8 | B | 3175 | 11.415 | -18.64 | 27.886 | 7:04
8 | B | 2917 | 10.507 | -18.672 | 27.523 | 7:04
8 | B | 2793 | 10.046 | -18.719 | 27.489 | 7:04
8 | B | 2664 | 9.576 | -18.756 | 27.56 | 7:04
8 | B | 2534 | 9.131 | -18.755 | 27.547 | 7:04
8 | B | 2421 | 8.701 | -18.78 | 27.512 | 7:04
8 | B | 2303 | 8.288 | -18.786 | 27.463 | 7:04
8 | B | 2200 | 7.903 | -18.816 | 27.543 | 7:04
8 | B | 2094 | 7.524 | -18.896 | 27.208 | 7:04
8 | B | 1995 | 7.169 | -18.921 | 27.27 | 7:04
9 | B | 4057 | 57.339 | -4.554 | 19.688 | 7:18
9 | B | 4056 | 58.143 | -4.57 | 19.67 | 7:18
9 | B | 4056 | 58.167 | -4.577 | 19.654 | 7:18
9 | B | 4057 | 58.156 | -4.554 | 19.664 | 7:18
9 | B | 4055 | 58.193 | -4.566 | 19.665 | 7:18
9 | B | 2987 | 10.741 | -19.28 | 27.567 | 7:18
9 | B | 2778 | 9.994 | -19.353 | 27.158 | 7:18
9 | B | 2664 | 9.61 | -19.336 | 27.351 | 7:18
9 | B | 2550 | 9.182 | -19.333 | 27.329 | 7:18
9 | B | 2436 | 8.777 | -19.336 | 27.258 | 7:18
9 | B | 2323 | 8.373 | -19.314 | 27.437 | 7:18
9 | B | 2215 | 7.98 | -19.389 | 27.318 | 7:18
9 | B | 2113 | 7.603 | -19.409 | 27.338 | 7:18
9 | B | 2008 | 7.24 | -19.493 | 27.008 | 7:18
9 | B | 1919 | 6.902 | -19.448 | 27.028 | 7:18
10 | C | 4061 | 57.355 | -4.539 | 19.66 | 7:32
10 | C | 4056 | 58.175 | -4.57 | 19.67 | 7:32
10 | C | 4062 | 58.219 | -4.572 | 19.635 | 7:32
10 | C | 4061 | 58.244 | -4.546 | 19.677 | 7:32
10 | C | 4059 | 58.231 | -4.566 | 19.65 | 7:32
10 | C | 4672 | 16.862 | -19.312 | 27.766 | 7:32
10 | C | 4306 | 15.542 | -19.418 | 27.467 | 7:32
10 | C | 4126 | 14.886 | -19.358 | 27.516 | 7:32
10 | C | 3947 | 14.237 | -19.337 | 27.449 | 7:32
10 | C | 3775 | 13.611 | -19.407 | 27.499 | 7:32
10 | C | 3605 | 12.992 | -19.414 | 27.481 | 7:32
10 | C | 3437 | 12.402 | -19.43 | 27.527 | 7:32
10 | C | 3288 | 11.837 | -19.427 | 27.442 | 7:32
10 | C | 3133 | 11.29 | -19.484 | 27.273 | 7:32
10 | C | 2993 | 10.768 | -19.535 | 27.315 | 7:32
11 | C | 4056 | 57.371 | -4.591 | 19.753 | 7:46
11 | C | 4055 | 58.164 | -4.57 | 19.67 | 7:46
11 | C | 4058 | 58.202 | -4.588 | 19.661 | 7:46
11 | C | 4056 | 58.183 | -4.551 | 19.692 | 7:46
11 | C | 4057 | 58.161 | -4.585 | 19.663 | 7:46
11 | C | 4680 | 16.887 | -19.243 | 27.8 | 7:46
11 | C | 4354 | 15.734 | -19.355 | 27.371 | 7:46
11 | C | 4178 | 15.082 | -19.326 | 27.404 | 7:46
11 | C | 3998 | 14.418 | -19.383 | 27.399 | 7:46
11 | C | 3821 | 13.774 | -19.351 | 27.365 | 7:46
11 | C | 3649 | 13.176 | -19.308 | 27.48 | 7:46
11 | C | 3493 | 12.598 | -19.393 | 27.466 | 7:46
11 | C | 3339 | 12.024 | -19.402 | 27.435 | 7:46
11 | C | 3181 | 11.476 | -19.484 | 27.227 | 7:46
11 | C | 3038 | 10.952 | -19.49 | 27.284 | 7:46
12 | D | 4065 | 57.39 | -4.561 | 19.731 | 8:00
12 | D | 4061 | 58.207 | -4.57 | 19.67 | 8:00
12 | D | 4062 | 58.271 | -4.585 | 19.656 | 8:00
12 | D | 4061 | 58.233 | -4.574 | 19.696 | 8:00
12 | D | 4063 | 58.26 | -4.567 | 19.684 | 8:00
12 | D | 6201 | 22.486 | -19.298 | 27.771 | 8:00
12 | D | 5766 | 20.884 | -19.373 | 27.439 | 8:00
12 | D | 5528 | 20.005 | -19.343 | 27.413 | 8:00
12 | D | 5291 | 19.132 | -19.368 | 27.42 | 8:00
12 | D | 5054 | 18.273 | -19.378 | 27.454 | 8:00
12 | D | 4823 | 17.429 | -19.392 | 27.385 | 8:00
12 | D | 4601 | 16.626 | -19.339 | 27.484 | 8:00
12 | D | 4382 | 15.843 | -19.381 | 27.49 | 8:00
12 | D | 4183 | 15.094 | -19.422 | 27.334 | 8:00
12 | D | 3997 | 14.402 | -19.404 | 27.289 | 8:00
13 | D | 4060 | 57.431 | -4.557 | 19.748 | 8:14
13 | D | 4059 | 58.197 | -4.57 | 19.67 | 8:14
13 | D | 4057 | 58.198 | -4.576 | 19.677 | 8:14
13 | D | 4060 | 58.212 | -4.579 | 19.699 | 8:14
13 | D | 4059 | 58.231 | -4.57 | 19.693 | 8:14
13 | D | 6058 | 21.966 | -19.263 | 27.552 | 8:14
13 | D | 5629 | 20.364 | -19.34 | 27.284 | 8:14
13 | D | 5387 | 19.487 | -19.353 | 27.205 | 8:14
13 | D | 5149 | 18.648 | -19.387 | 27.217 | 8:14
13 | D | 4931 | 17.818 | -19.386 | 27.274 | 8:14
13 | D | 4697 | 17.003 | -19.401 | 27.194 | 8:14
13 | D | 4498 | 16.235 | -19.392 | 27.183 | 8:14
13 | D | 4292 | 15.513 | -19.374 | 27.213 | 8:14
13 | D | 4103 | 14.798 | -19.535 | 27.116 | 8:14
13 | D | 3922 | 14.138 | -19.467 | 27.143 | 8:14
14 | E | 4063 | 57.411 | -4.564 | 19.687 | 8:28
14 | E | 4058 | 58.219 | -4.57 | 19.67 | 8:28
14 | E | 4059 | 58.209 | -4.591 | 19.65 | 8:28
14 | E | 4064 | 58.243 | -4.553 | 19.659 | 8:28
14 | E | 4058 | 58.22 | -4.575 | 19.638 | 8:28
14 | E | 13735 | 50.921 | -19.021 | 27.466 | 8:28
14 | E | 12687 | 46.866 | -19.123 | 27.195 | 8:28
14 | E | 12178 | 44.942 | -19.104 | 27.2 | 8:28
14 | E | 11673 | 43.007 | -19.118 | 27.231 | 8:28
14 | E | 11174 | 41.109 | -19.125 | 27.27 | 8:28
14 | E | 10669 | 39.259 | -19.156 | 27.266 | 8:28
14 | E | 10186 | 37.416 | -19.162 | 27.28 | 8:28
14 | E | 9726 | 35.645 | -19.18 | 27.248 | 8:28
14 | E | 9257 | 33.932 | -19.186 | 27.209 | 8:28
14 | E | 8847 | 32.34 | -19.199 | 27.216 | 8:28
15 | E | 4059 | 57.424 | -4.578 | 19.675 | 8:43
15 | E | 4058 | 58.16 | -4.57 | 19.67 | 8:43
15 | E | 4060 | 58.232 | -4.578 | 19.601 | 8:43
15 | E | 4052 | 58.194 | -4.56 | 19.629 | 8:43
15 | E | 4038 | 57.948 | -4.574 | 19.627 | 8:43
15 | E | 13334 | 49.261 | -19.178 | 27.392 | 8:43
15 | E | 12366 | 45.632 | -19.247 | 27.158 | 8:43
15 | E | 12322 | 45.541 | -19.192 | 27.193 | 8:43
15 | E | 11391 | 41.852 | -19.26 | 27.151 | 8:43
15 | E | 10883 | 40.002 | -19.288 | 27.153 | 8:43
15 | E | 10415 | 38.221 | -19.216 | 27.183 | 8:43
15 | E | 9963 | 36.488 | -19.29 | 27.171 | 8:43
15 | E | 9508 | 34.853 | -19.286 | 27.177 | 8:43
15 | E | 9093 | 33.229 | -19.348 | 27.063 | 8:43
15 | E | 8696 | 31.764 | -19.322 | 27.071 | 8:43
16 | WC 1 1 9.1.14 | 4101 | 57.971 | -4.579 | 19.754 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 4100 | 58.786 | -4.57 | 19.67 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 4103 | 58.799 | -4.574 | 19.673 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 4100 | 58.831 | -4.575 | 19.708 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 4101 | 58.816 | -4.581 | 19.72 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 8962 | 32.799 | -11.586 | 22.933 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 8412 | 30.71 | -11.591 | 22.761 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 8037 | 29.323 | -11.608 | 22.738 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 7685 | 28.045 | -11.584 | 22.757 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 7364 | 26.842 | -11.605 | 22.804 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 7049 | 25.702 | -11.634 | 22.85 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 6745 | 24.611 | -11.598 | 22.828 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 6453 | 23.497 | -11.599 | 22.874 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 6152 | 22.393 | -11.699 | 22.598 | 8:56
16 | WC 1 1 9.1.14 | 5862 | 21.407 | -11.736 | 22.637 | 8:56
17 | WC 1 2 9.1.14 | 4098 | 57.962 | -4.568 | 19.777 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 4096 | 58.736 | -4.57 | 19.67 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 4097 | 58.756 | -4.576 | 19.679 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 4096 | 58.749 | -4.57 | 19.677 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 4093 | 58.724 | -4.57 | 19.691 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 8084 | 29.533 | -11.588 | 23.149 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 7572 | 27.618 | -11.61 | 23.068 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 7245 | 26.39 | -11.544 | 23.065 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 6927 | 25.229 | -11.579 | 23.044 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 6617 | 24.083 | -11.575 | 22.98 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 6341 | 23.029 | -11.528 | 22.99 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 6067 | 22.018 | -11.521 | 23.093 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 5799 | 21.063 | -11.54 | 23.065 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 5530 | 20.056 | -11.625 | 22.528 | 9:11
17 | WC 1 2 9.1.14 | 5279 | 19.177 | -11.614 | 22.583 | 9:11
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4105 | 58.043 | -4.536 | 19.76 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4105 | 58.883 | -4.57 | 19.67 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4105 | 58.861 | -4.593 | 19.669 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4108 | 58.857 | -4.602 | 19.704 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4106 | 58.879 | -4.597 | 19.701 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 6021 | 21.825 | -11.195 | 23.129 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 6372 | 23.208 | -10.948 | 23.028 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 6029 | 21.94 | -11.061 | 23.31 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 5770 | 20.963 | -11.11 | 23.314 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 5531 | 20.091 | -11.089 | 23.334 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 5308 | 19.29 | -11.137 | 23.225 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 5106 | 18.526 | -11.184 | 23.271 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4906 | 17.805 | -11.179 | 23.224 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4730 | 17.122 | -11.142 | 23.292 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4552 | 16.468 | -11.279 | 22.887 | 9:24
18 | WC 3 1 9.1.14 | 4384 | 15.875 | -11.304 | 22.936 | 9:24
19 | WC 6 1 9.1.14 | 4098 | 57.964 | -4.566 | 19.711 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 4102 | 58.792 | -4.57 | 19.67 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 4102 | 58.863 | -4.558 | 19.651 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 4100 | 58.806 | -4.583 | 19.62 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 4101 | 58.815 | -4.583 | 19.665 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 8136 | 29.83 | -10.307 | 22.841 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 7616 | 27.956 | -10.326 | 22.745 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 7338 | 26.841 | -10.298 | 22.693 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 7065 | 25.825 | -10.305 | 22.712 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 6799 | 24.819 | -10.311 | 22.71 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 6554 | 23.91 | -10.301 | 22.671 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 6333 | 23.042 | -10.291 | 22.679 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 6095 | 22.17 | -10.263 | 22.737 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 5852 | 21.271 | -10.238 | 22.475 | 9:39
19 | WC 6 1 9.1.14 | 5637 | 20.474 | -10.329 | 22.5 | 9:39
20 | WC S 1 9.1.14 | 4108 | 58.039 | -4.591 | 19.709 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 4108 | 58.9 | -4.57 | 19.67 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 4108 | 58.899 | -4.562 | 19.635 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 4110 | 58.905 | -4.595 | 19.693 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 4111 | 58.933 | -4.569 | 19.663 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 10562 | 38.805 | -12.766 | 22.463 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 9753 | 35.77 | -12.781 | 22.224 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 9387 | 34.399 | -12.797 | 22.196 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 9022 | 33.052 | -12.829 | 22.157 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 8665 | 31.73 | -12.771 | 22.204 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 8311 | 30.43 | -12.842 | 22.195 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 7970 | 29.205 | -12.803 | 22.226 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 7659 | 27.989 | -12.82 | 22.212 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 7353 | 26.825 | -12.946 | 22.079 | 9:53
20 | WC S 1 9.1.14 | 7046 | 25.721 | -12.954 | 22.067 | 9:53
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4103 | 58.026 | -4.55 | 19.786 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4104 | 58.823 | -4.57 | 19.67 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4106 | 58.905 | -4.559 | 19.655 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4108 | 58.88 | -4.58 | 19.676 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4107 | 58.855 | -4.555 | 19.715 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 6936 | 25.272 | -11.276 | 22.738 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 7332 | 26.791 | -11.156 | 22.622 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 6972 | 25.492 | -11.232 | 22.59 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 6662 | 24.397 | -11.249 | 22.634 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 6397 | 23.369 | -11.259 | 22.606 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 6125 | 22.392 | -11.222 | 22.645 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 5870 | 21.458 | -11.18 | 22.606 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 5622 | 20.544 | -11.271 | 22.566 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 5401 | 19.697 | -11.219 | 22.611 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 5189 | 18.882 | -11.253 | 22.479 | 10:07
21 | WC 3 2 9.1.14 | 4978 | 18.125 | -11.242 | 22.471 | 10:07
22 | WC S 2 9.1.14 | 4108 | 58.074 | -4.554 | 19.778 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 4114 | 58.955 | -4.57 | 19.67 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 4112 | 58.964 | -4.554 | 19.638 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 4110 | 58.972 | -4.544 | 19.687 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 4111 | 58.973 | -4.556 | 19.695 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 10828 | 39.873 | -12.726 | 22.432 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 10106 | 37.159 | -12.767 | 22.211 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 9740 | 35.794 | -12.758 | 22.218 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 9378 | 34.408 | -12.746 | 22.224 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 9008 | 33.015 | -12.776 | 22.273 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 8650 | 31.672 | -12.775 | 22.232 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 8292 | 30.373 | -12.769 | 22.274 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 7953 | 29.127 | -12.805 | 22.267 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 7640 | 27.899 | -12.899 | 22.173 | 10:21
22 | WC S 2 9.1.14 | 7328 | 26.743 | -12.865 | 22.146 | 10:21
23 | WC 6 2 9.1.14 | 4110 | 58.126 | -4.57 | 19.787 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 4100 | 58.912 | -4.57 | 19.67 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 4109 | 58.934 | -4.581 | 19.678 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 4109 | 58.934 | -4.572 | 19.687 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 4109 | 58.939 | -4.587 | 19.69 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 8323 | 30.471 | -10.21 | 22.581 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 7854 | 28.711 | -10.187 | 22.549 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 7563 | 27.674 | -10.24 | 22.604 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 7252 | 26.531 | -10.194 | 22.493 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 6938 | 25.4 | -10.27 | 22.521 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 6644 | 24.314 | -10.286 | 22.533 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 6358 | 23.236 | -10.351 | 22.55 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 6071 | 22.186 | -10.34 | 22.556 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 5793 | 21.152 | -10.306 | 22.356 | 10:35
23 | WC 6 2 9.1.14 | 5532 | 20.191 | -10.299 | 22.33 | 10:35
24 | E | 4116 | 58.185 | -4.564 | 19.797 | 10:49
24 | E | 4117 | 59.015 | -4.57 | 19.67 | 10:49
24 | E | 4117 | 59.043 | -4.578 | 19.675 | 10:49
24 | E | 4115 | 58.962 | -4.563 | 19.65 | 10:49
24 | E | 4116 | 59.04 | -4.562 | 19.679 | 10:49
24 | E | 13266 | 49.26 | -19.256 | 27.466 | 10:49
24 | E | 12370 | 45.83 | -19.283 | 27.332 | 10:49
24 | E | 11914 | 43.993 | -19.314 | 27.314 | 10:49
24 | E | 11424 | 42.123 | -19.306 | 27.295 | 10:49
24 | E | 10929 | 40.306 | -19.311 | 27.275 | 10:49
24 | E | 10456 | 38.506 | -19.294 | 27.266 | 10:49
24 | E | 10018 | 36.813 | -19.347 | 27.377 | 10:49
24 | E | 9577 | 35.164 | -19.3 | 27.349 | 10:49
24 | E | 9127 | 33.54 | -19.389 | 27.269 | 10:49
24 | E | 8751 | 32.075 | -19.385 | 27.298 | 10:49
25 | D | 4113 | 58.168 | -4.48 | 19.781 | 11:03
25 | D | 4109 | 58.945 | -4.57 | 19.67 | 11:03
25 | D | 4111 | 59.01 | -4.541 | 19.641 | 11:03
25 | D | 4115 | 58.957 | -4.55 | 19.675 | 11:03
25 | D | 4113 | 59.02 | -4.562 | 19.683 | 11:03
25 | D | 6146 | 22.33 | -19.183 | 27.914 | 11:03
25 | D | 5766 | 20.944 | -19.347 | 27.466 | 11:03
25 | D | 5555 | 20.198 | -19.282 | 27.498 | 11:03
25 | D | 5336 | 19.433 | -19.279 | 27.51 | 11:03
25 | D | 5126 | 18.655 | -19.316 | 27.5 | 11:03
25 | D | 4918 | 17.87 | -19.339 | 27.479 | 11:03
25 | D | 4707 | 17.104 | -19.377 | 27.503 | 11:03
25 | D | 4489 | 16.356 | -19.357 | 27.534 | 11:03
25 | D | 4288 | 15.607 | -19.383 | 27.288 | 11:03
25 | D | 4095 | 14.899 | -19.465 | 27.34 | 11:03
26 | C | 4119 | 58.158 | -4.537 | 19.733 | 11:17
26 | C | 4114 | 58.982 | -4.57 | 19.67 | 11:17
26 | C | 4119 | 59.06 | -4.538 | 19.654 | 11:17
26 | C | 4114 | 59.011 | -4.536 | 19.731 | 11:17
26 | C | 4114 | 59.034 | -4.533 | 19.712 | 11:17
26 | C | 4638 | 16.858 | -19.341 | 27.764 | 11:17
26 | C | 4320 | 15.694 | -19.437 | 27.346 | 11:17
26 | C | 4154 | 15.058 | -19.434 | 27.363 | 11:17
26 | C | 3983 | 14.415 | -19.437 | 27.42 | 11:17
26 | C | 3810 | 13.807 | -19.422 | 27.398 | 11:17
26 | C | 3652 | 13.211 | -19.417 | 27.378 | 11:17
26 | C | 3501 | 12.654 | -19.464 | 27.394 | 11:17
26 | C | 3346 | 12.102 | -19.415 | 27.327 | 11:17
26 | C | 3201 | 11.565 | -19.446 | 27.19 | 11:17
26 | C | 3060 | 11.059 | -19.448 | 27.07 | 11:17
27 | B | 4117 | 58.196 | -4.559 | 19.763 | 11:32
27 | B | 4116 | 59.007 | -4.57 | 19.67 | 11:32
27 | B | 4114 | 58.981 | -4.587 | 19.686 | 11:32
27 | B | 4116 | 58.996 | -4.568 | 19.644 | 11:32
27 | B | 4117 | 59.033 | -4.569 | 19.688 | 11:32
27 | B | 3243 | 11.72 | -19.24 | 27.914 | 11:32
27 | B | 3003 | 10.858 | -19.343 | 27.602 | 11:32
27 | B | 2878 | 10.389 | -19.304 | 27.585 | 11:32
27 | B | 2755 | 9.945 | -19.356 | 27.405 | 11:32
27 | B | 2640 | 9.524 | -19.411 | 27.515 | 11:32
27 | B | 2529 | 9.118 | -19.397 | 27.414 | 11:32
27 | B | 2419 | 8.725 | -19.431 | 27.407 | 11:32
27 | B | 2312 | 8.357 | -19.379 | 27.525 | 11:32
27 | B | 2214 | 7.994 | -19.357 | 27.352 | 11:32
27 | B | 2116 | 7.649 | -19.478 | 27.44 | 11:32
28 | F | 4117 | 58.152 | -4.585 | 19.696 | 11:45
28 | F | 4115 | 59.021 | -4.57 | 19.67 | 11:45
28 | F | 4118 | 59.043 | -4.562 | 19.649 | 11:45
28 | F | 4115 | 59.005 | -4.575 | 19.65 | 11:45
28 | F | 4114 | 58.997 | -4.556 | 19.658 | 11:45
28 | F | 1838 | 6.644 | -19.413 | 28.115 | 11:45
28 | F | 1691 | 6.116 | -19.55 | 27.825 | 11:45
28 | F | 1619 | 5.845 | -19.465 | 27.792 | 11:45
28 | F | 1544 | 5.579 | -19.481 | 27.851 | 11:45
28 | F | 1476 | 5.327 | -19.515 | 27.594 | 11:45
28 | F | 1411 | 5.084 | -19.539 | 27.832 | 11:45
28 | F | 1347 | 4.85 | -19.502 | 27.769 | 11:45
28 | F | 1286 | 4.627 | -19.491 | 27.903 | 11:45
28 | F | 1224 | 4.413 | -19.54 | 27.227 | 11:45
28 | F | 1172 | 4.216 | -19.528 | 27.32 | 11:45
29 | A | 4111 | 58.117 | -4.572 | 19.732 | 12:00
29 | A | 4110 | 58.931 | -4.57 | 19.67 | 12:00
29 | A | 4111 | 58.952 | -4.572 | 19.694 | 12:00
29 | A | 4111 | 58.928 | -4.569 | 19.667 | 12:00
29 | A | 4110 | 58.93 | -4.574 | 19.687 | 12:00
29 | A | 1246 | 4.473 | -18.564 | 29.119 | 12:00
29 | A | 1183 | 4.259 | -19.154 | 28.202 | 12:00
29 | A | 1137 | 4.088 | -19.192 | 28.173 | 12:00
29 | A | 1089 | 3.918 | -19.19 | 28.041 | 12:00
29 | A | 1043 | 3.756 | -19.163 | 28.008 | 12:00
29 | A | 1002 | 3.598 | -19.272 | 28.205 | 12:00
29 | A | 961 | 3.449 | -19.279 | 28.049 | 12:00
29 | A | 921 | 3.306 | -19.262 | 27.987 | 12:00
29 | A | 883 | 3.168 | -19.42 | 27.44 | 12:00
29 | A | 848 | 3.044 | -19.424 | 27.362 | 12:00