## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 05.28.13
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.1
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 38.86 | 500 | 0.92516 | 11.1119 | 56.4506
|  |  | B | 50.81 | 250 | 2.4193 | 29.0579 | 147.62
|  |  | C | 81.06 | 250 | 3.8597 | 46.3576 | 235.5064 | 124.676 | #DIV/0!
|  |  | D | 101.242 | 250 | 4.8207 | 57.8996 | 294.1418
|  |  | E | 195.584 | 250 | 9.3128 | 111.8531 | 568.2369
|  |  | F | 32.202 | 250 | 1.5333 | 18.4161 | 93.5576
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | 3 hour time delay
2 | Blank | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | 86 | 2.473 | -14.159 | 26.57 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 0.4 | 4156 | 121.074 | -19.136 | 27.911 |  |  | 118.601 | -922.708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 0.4 | 4138 | 119.668 | -19.357 | 29.619 |  |  | 117.195 | -922.5226 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.4 | 6224 | 181.504 | -19.315 | 27.752 |  |  | 179.031 | -1403.4511 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 0.4 | 5618 | 162.383 | -22.142 | 30.887 |  |  | 159.91 | -1439.7368 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.4 | 9703 | 192.09 | -19.226 | 27.729 |  |  | 189.617 | -1479.2184 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.4 | 10047 | 291.437 | -23.153 | 33.401 |  |  | 288.964 | -2714.3654 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.4 | 3636 | 52.187 | -11.5705 | 24.1405 | 9.821 | 6.1681 | 49.714 | -230.0099 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.4 | 3634 | 52.168 | -29.706 | 37.665 |  |  | 49.695 | -612.4899 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.4 | 19866 | 504.674 | -36.781 | 41.426 |  |  | 502.201 | -7491.8719 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.4 | 3636 | 52.193 | -31.758 | 40.77 |  |  | 49.72 | -656.0979 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.4 | 40095 | 435.363 | -72.394 | 31.609 |  |  | 432.89 | -12730.5515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.4 | 3634 | 52.214 | -160.961 | 156.436 | 9.0015 | 6.5789 | 49.741 | -3384.3115 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | A - 5-12-13 40.688 | 0.4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | F - 5-12-13 30.076 | 0.4 | 5530 | 69.827 | -18.656 | 27.938 |  |  | 67.354 | -512.6071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | B - 5-12-13 50.372 | 0.4 | 4568 | 21.441 | -21.691 | 31.268 |  |  | 18.968 | -173.9028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | C - 5-12-13 81.120 | 0.4 | 3639 | 52.262 | -4.577 | 19.732 |  |  | 49.789 | -82.5669 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | D - 5-12-13 101.328 | 0.4 | 20054 | 287.148 | -30.928 | 35.21 |  |  | 284.675 | -3576.9908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | E 5-12-13 201.120 | 0.4 | 3639 | 52.273 | -30.367 | 40.935 |  |  | 49.8 | -627.723 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | IS Blank 5-19-13 | 0.4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | B | 0.4 | 8795 | 85.646 | -19.104 | 28.301 |  |  | 83.173 | -647.4589 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | ISHW 5-19-13 | 0.4 | 4191 | 68.862 | -25.781 | 37.332 |  |  | 66.389 | -703.7267 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | ISHW 5-19-13 | 0.4 | 3636 | 52.246 | -4.551 | 19.79 |  |  | 49.773 | -81.988 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | ISLM 5-19-13 | 0.4 | 4842 | 84.803 | -22.401 | 29.296 |  |  | 82.33 | -754.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | ISSR 7 5-19-13 | 0.4 | 4833 | 85.499 | -12.515 | 22.472 |  |  | 83.026 | -418.5219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4 | 4269 | 76.556 | -10.771 | 22.589 |  |  | 74.083 | -319.276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4 | 90 | 1.565 | -11.522 | 23.417 |  |  | -0.908 | 6.8675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | B | 0.4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | C | 0.4 | 4459 | 127.149 | -19.218 | 28.1205 | 0.073539 | 0.084146 | 124.676 | -973.9322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | D | 0.4 | 6112 | 135.848 | -36.084 | 39.934 |  |  | 133.375 | -1968.0243 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | E | 0.4 | 12524 | 243.441 | -19.258 | 27.765 |  |  | 240.968 | -1881.5898 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
3 | Blank | 0 | 86 | 2.473 | -14.159 | 26.57 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
33 | C | 0.4 | 4459 | 127.149 | -19.218 | 28.1205 | 0.073539 | 0.084146 | 124.676 | -973.9322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | d13C vpdb | d13C error | Analyst | Researcher | Reaction Temperature | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
3 hour time delay | 05.28.13 | 1 | 3 hour time delay | [5 empty] | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr | wait
A - 5-12-13 40.688 | 05.28.13 | 16 | A - 5-12-13 40.688 | 0.4 |  |  |  |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
F - 5-12-13 30.076 | 05.28.13 | 17 | F - 5-12-13 30.076 | 0.4 |  | 67.354 | -27.3457 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
B - 5-12-13 50.372 | 05.28.13 | 18 | B - 5-12-13 50.372 | 0.4 |  | 18.968 | -36.4039 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
C - 5-12-13 81.120 | 05.28.13 | 19 | C - 5-12-13 81.120 | 0.4 |  | 49.789 | -15.7512 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
D - 5-12-13 101.328 | 05.28.13 | 20 | D - 5-12-13 101.328 | 0.4 |  | 284.675 | -7.0055 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
E 5-12-13 201.120 | 05.28.13 | 21 | E 5-12-13 201.120 | 0.4 |  | 49.8 | -41.5397 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
IS Blank 5-19-13 | 05.28.13 | 22 | IS Blank 5-19-13 | 0.4 |  |  |  |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr | DO NOT USE
ISHW 5-19-13 | 05.28.13 | 24 | ISHW 5-19-13 | 0.4 |  | 66.389 | -34.6097 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
ISHW 5-19-13 | 05.28.13 | 25 | ISHW 5-19-13 | 0.4 |  | 49.773 | -15.7274 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
ISLM 5-19-13 | 05.28.13 | 26 | ISLM 5-19-13 | 0.4 |  | 82.33 | -28.9105 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
ISSR 7 5-19-13 | 05.28.13 | 27 | ISSR 7 5-19-13 | 0.4 |  | 83.026 | -18.9224 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
ISST Direct 5-19-13 | 05.28.13 | 28 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4 |  |  |  |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr | DO NOT USE
ISST Direct 5-19-13 | 05.28.13 | 29 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4 |  | 74.083 | -18.4858 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr
ISST Indirect 5-19-13 | 05.28.13 | 30 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4 |  |  |  |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr | DO NOT USE
ISST Indirect 5-19-13 | 05.28.13 | 31 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4 |  | -0.908 | -69.6629 |  | Peter Carlson |  | 40 C | 8 hr

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Var7 | Var8 | Var9 | Var10 | Var11
1 | 3 hour time delay | 3649 | 51.936 | 0.019 | 0.052
1 | 3 hour time delay | 3645 | 52.306 | 0 | 0
1 | 3 hour time delay | 3648 | 52.346 | 0.009 | 0.013
1 | 3 hour time delay | 3651 | 52.413 | -0.014 | 0.053
1 | 3 hour time delay | 3653 | 52.405 | 0.017 | 0.01
2 | Blank | 3630 | 51.756 | -4.533 | 19.683
2 | Blank | 3630 | 52.105 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 3628 | 52.095 | -4.547 | 19.67
2 | Blank | 3636 | 52.125 | -4.572 | 19.689
2 | Blank | 3638 | 52.219 | -4.556 | 19.667
3 | Blank | 3631 | 51.769 | -4.5 | 19.607
3 | Blank | 3638 | 52.152 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 3641 | 52.214 | -4.606 | 19.667
3 | Blank | 3638 | 52.22 | -4.566 | 19.679
3 | Blank | 3637 | 52.212 | -4.573 | 19.674
3 | Blank | 86 | 2.473 | -14.159 | 26.57
4 | A | 3635 | 51.815 | -4.507 | 19.653
4 | A | 3634 | 52.16 | -4.57 | 19.67
4 | A | 3633 | 52.21 | -4.569 | 19.679
4 | A | 3637 | 52.184 | -4.56 | 19.709
4 | A | 3636 | 52.186 | -4.566 | 19.686
4 | A | 4156 | 121.074 | -19.136 | 27.911
5 | A | 5634 | 87.605 | -14.332 | 25.042
5 | A | 3008 | 42.904 | -4.57 | 19.67
5 | A | 3631 | 52.165 | -4.917 | 21.192
5 | A | 3636 | 52.214 | -4.946 | 21.185
5 | A | 3636 | 52.2 | -4.958 | 21.17
5 | A | 4138 | 119.668 | -19.357 | 29.619
6 | F | 369 | 0.573 | -69.516 | -24.655
6 | F | 3363 | 47.777 | -2.072 | 16.298
6 | F | 3629 | 52.113 | -4.57 | 19.67
6 | F | 3633 | 52.175 | -4.611 | 19.725
6 | F | 3630 | 52.14 | -4.611 | 19.716
6 | F | 3629 | 52.152 | -4.629 | 19.717
6 | F | 6224 | 181.504 | -19.315 | 27.752
7 | F | 6564 | 99.4 | -19.656 | 26.616
7 | F | 2575 | 36.459 | -4.57 | 19.67
7 | F | 3629 | 52.101 | -7.539 | 22.9
7 | F | 3636 | 52.179 | -7.574 | 22.919
7 | F | 3634 | 52.199 | -7.553 | 22.94
7 | F | 5618 | 162.383 | -22.142 | 30.887
8 | B | 479 | 0.734 | -70.087 | -29.267
8 | B | 3298 | 46.612 | -0.436 | 16.029
8 | B | 3625 | 52.093 | -4.57 | 19.67
8 | B | 3637 | 52.223 | -4.631 | 19.728
8 | B | 3636 | 52.18 | -4.614 | 19.694
8 | B | 3637 | 52.206 | -4.622 | 19.731
8 | B | 9703 | 192.09 | -19.226 | 27.729
9 | B | 8184 | 127.273 | -22.464 | 29.899
9 | B | 2078 | 28.994 | -4.57 | 19.67
9 | B | 3625 | 52.091 | -8.607 | 25.312
9 | B | 3634 | 52.171 | -8.615 | 25.381
9 | B | 3635 | 52.186 | -8.632 | 25.363
9 | B | 10047 | 291.437 | -23.153 | 33.401
10 | C | 938 | 1.488 | -68.134 | -27.045
10 | C | 3065 | 42.093 | 3.604 | 9.663
10 | C | 3620 | 52.022 | -4.57 | 19.67
10 | C | 3637 | 52.211 | -4.617 | 19.777
10 | C | 3636 | 52.212 | -4.61 | 19.76
10 | C | 3636 | 52.187 | -4.626 | 19.779
10 | C | 89 | 1.294 | -18.515 | 28.502
10 | C | 140 | 0.521 | -13.159 | 21.243
11 | C | 1685 | 2.64 | -95.062 | -12.318
11 | C | 2628 | 33.962 | -10.408 | 17.967
11 | C | 2191 | 30.717 | -4.57 | 19.67
11 | C | 3633 | 52.179 | -29.682 | 37.649
11 | C | 3632 | 52.147 | -29.69 | 37.673
11 | C | 3634 | 52.168 | -29.706 | 37.665
11 | C | 13043 | 77.394 | -44.724 | 45.855
12 | D | 11325 | 179.713 | -39.102 | 38.981
12 | D | 1023 | 13.306 | -4.57 | 19.67
12 | D | 3619 | 52.013 | -22.142 | 33.438
12 | D | 3632 | 52.157 | -22.139 | 33.546
12 | D | 3637 | 52.176 | -22.148 | 33.571
12 | D | 19866 | 504.674 | -36.781 | 41.426
13 | D | 1785 | 2.776 | -97.149 | -11.955
13 | D | 2579 | 32.954 | -10.859 | 18.255
13 | D | 2102 | 29.458 | -4.57 | 19.67
13 | D | 3631 | 52.175 | -31.749 | 40.735
13 | D | 3638 | 52.225 | -31.757 | 40.735
13 | D | 3636 | 52.193 | -31.758 | 40.77
13 | D | 20119 | 581.902 | -46.305 | 48.86
14 | E | 12798 | 202.16 | -76.563 | 76.1
14 | E | 489 | 5.554 | -4.57 | 19.67
14 | E | 3619 | 52.066 | -59.623 | 70.584
14 | E | 3636 | 52.243 | -59.654 | 70.729
14 | E | 3639 | 52.269 | -59.669 | 70.696
14 | E | 40095 | 435.363 | -72.394 | 31.609
15 | E | 3548 | 5.659 | -211.002 | 85.494
15 | E | 1711 | 15.852 | -81.491 | 58.605
15 | E | 662 | 8.925 | -4.57 | 19.67
15 | E | 3633 | 52.196 | -154.586 | 151.791
15 | E | 3635 | 52.207 | -154.596 | 151.769
15 | E | 3634 | 52.214 | -154.596 | 151.784
15 | E | 384 | 6.846 | -167.326 | 161.088
16 | A - 5-12-13 40.688 | 25818 | 407.313 | -31.417 | 29.012
16 | A - 5-12-13 40.688 | 3418 | 83.732 | -4.57 | 19.67
16 | A - 5-12-13 40.688 | 3636 | 52.214 | -10.453 | 23.88
16 | A - 5-12-13 40.688 | 3635 | 52.242 | -10.439 | 23.917
16 | A - 5-12-13 40.688 | 3981 | 76.335 | -25.131 | 32.158
17 | F - 5-12-13 30.076 | 340 | 0.507 | -72.638 | -38.415
17 | F - 5-12-13 30.076 | 3378 | 48.055 | -2.358 | 16.518
17 | F - 5-12-13 30.076 | 3636 | 52.176 | -4.57 | 19.67
17 | F - 5-12-13 30.076 | 3640 | 52.255 | -4.636 | 19.666
17 | F - 5-12-13 30.076 | 3640 | 52.233 | -4.63 | 19.657
17 | F - 5-12-13 30.076 | 3637 | 52.242 | -4.622 | 19.682
17 | F - 5-12-13 30.076 | 5530 | 69.827 | -18.656 | 27.938
18 | B - 5-12-13 50.372 | 6276 | 95.429 | -17.12 | 27.046
18 | B - 5-12-13 50.372 | 2692 | 38.242 | -4.57 | 19.67
18 | B - 5-12-13 50.372 | 3637 | 52.207 | -6.407 | 23.228
18 | B - 5-12-13 50.372 | 3642 | 52.255 | -6.435 | 23.225
18 | B - 5-12-13 50.372 | 3638 | 52.287 | -6.413 | 23.239
18 | B - 5-12-13 50.372 | 4568 | 21.441 | -21.691 | 31.268
19 | C - 5-12-13 81.120 | 912 | 1.38 | -71.36 | -46.813
19 | C - 5-12-13 81.120 | 3052 | 41.953 | 4.107 | 8.905
19 | C - 5-12-13 81.120 | 3620 | 52.063 | -4.57 | 19.67
19 | C - 5-12-13 81.120 | 3643 | 52.262 | -4.587 | 19.729
19 | C - 5-12-13 81.120 | 3636 | 52.245 | -4.591 | 19.741
19 | C - 5-12-13 81.120 | 3639 | 52.262 | -4.577 | 19.732
19 | C - 5-12-13 81.120 | 16003 | 190.096 | -19.621 | 27.81
20 | D - 5-12-13 101.328 | 11294 | 181.886 | -33.191 | 33.789
20 | D - 5-12-13 101.328 | 1176 | 15.485 | -4.57 | 19.67
20 | D - 5-12-13 101.328 | 3624 | 52.109 | -15.978 | 27.164
20 | D - 5-12-13 101.328 | 3640 | 52.265 | -15.993 | 27.258
20 | D - 5-12-13 101.328 | 3638 | 52.263 | -15.995 | 27.259
20 | D - 5-12-13 101.328 | 20054 | 287.148 | -30.928 | 35.21
21 | E 5-12-13 201.120 | 1875 | 3.021 | -92.388 | -14.647
21 | E 5-12-13 201.120 | 2621 | 33.272 | -10.884 | 18.398
21 | E 5-12-13 201.120 | 2110 | 29.606 | -4.57 | 19.67
21 | E 5-12-13 201.120 | 3639 | 52.276 | -30.339 | 40.921
21 | E 5-12-13 201.120 | 3638 | 52.261 | -30.35 | 40.94
21 | E 5-12-13 201.120 | 3639 | 52.273 | -30.367 | 40.935
21 | E 5-12-13 201.120 | 39776 | 924.491 | -42.738 | -16.812
22 | IS Blank 5-19-13 | 21319 | 333.201 | -4.57 | 19.67
22 | IS Blank 5-19-13 | 3601 | 51.899 | -4.606 | 19.667
22 | IS Blank 5-19-13 | 3640 | 52.246 | -4.566 | 19.679
22 | IS Blank 5-19-13 | 3639 | 52.271 | -4.573 | 19.674
22 | IS Blank 5-19-13 | 19668 | 235.446 | -14.159 | 26.57
23 | B | 58 | 0.09 | -59.558 | -33.429
23 | B | 3593 | 51.224 | -4.347 | 19.165
23 | B | 3640 | 52.225 | -4.57 | 19.67
23 | B | 3640 | 52.276 | -4.596 | 19.671
23 | B | 3639 | 52.244 | -4.537 | 19.699
23 | B | 3640 | 52.245 | -4.599 | 19.682
23 | B | 8795 | 85.646 | -19.104 | 28.301
24 | ISHW 5-19-13 | 7012 | 104.979 | -23.933 | 33.065
24 | ISHW 5-19-13 | 1921 | 26.806 | -4.57 | 19.67
24 | ISHW 5-19-13 | 3632 | 52.16 | -11.73 | 28.549
24 | ISHW 5-19-13 | 3639 | 52.279 | -11.775 | 28.59
24 | ISHW 5-19-13 | 3640 | 52.289 | -11.769 | 28.594
24 | ISHW 5-19-13 | 4191 | 68.862 | -25.781 | 37.332
25 | ISHW 5-19-13 | 845 | 1.007 | -72.293 | -71.011
25 | ISHW 5-19-13 | 2578 | 34.282 | 8.561 | 10.655
25 | ISHW 5-19-13 | 3617 | 52.001 | -4.57 | 19.67
25 | ISHW 5-19-13 | 3637 | 52.245 | -4.541 | 19.803
25 | ISHW 5-19-13 | 3637 | 52.232 | -4.555 | 19.764
25 | ISHW 5-19-13 | 3636 | 52.246 | -4.551 | 19.79
25 | ISHW 5-19-13 | 5808 | 111.41 | -9.96 | 23.838
26 | ISLM 5-19-13 | 6269 | 87.527 | -25.915 | 26.461
26 | ISLM 5-19-13 | 408 | 5.246 | -4.57 | 19.67
26 | ISLM 5-19-13 | 3630 | 52.16 | -15.567 | 25.928
26 | ISLM 5-19-13 | 3640 | 52.254 | -15.639 | 25.859
26 | ISLM 5-19-13 | 3640 | 52.243 | -15.658 | 25.837
26 | ISLM 5-19-13 | 4842 | 84.803 | -22.401 | 29.296
27 | ISSR 7 5-19-13 | 3403 | 47.408 | -0.791 | 16.723
27 | ISSR 7 5-19-13 | 3622 | 52.055 | -4.57 | 19.67
27 | ISSR 7 5-19-13 | 3637 | 52.254 | -4.624 | 19.673
27 | ISSR 7 5-19-13 | 3639 | 52.272 | -4.611 | 19.63
27 | ISSR 7 5-19-13 | 3639 | 52.269 | -4.608 | 19.637
27 | ISSR 7 5-19-13 | 4833 | 85.499 | -12.515 | 22.472
28 | ISST Direct 5-19-13 | 4007 | 48.344 | -1.048 | 16.734
28 | ISST Direct 5-19-13 | 3634 | 52.176 | -4.57 | 19.67
28 | ISST Direct 5-19-13 | 3639 | 52.229 | -4.578 | 19.746
28 | ISST Direct 5-19-13 | 3638 | 52.268 | -4.569 | 19.711
28 | ISST Direct 5-19-13 | 3363 | 59.06 | -4.593 | 19.754
29 | ISST Direct 5-19-13 | 3413 | 47.711 | -1.048 | 16.734
29 | ISST Direct 5-19-13 | 3621 | 52.078 | -4.57 | 19.67
29 | ISST Direct 5-19-13 | 3636 | 52.245 | -4.578 | 19.746
29 | ISST Direct 5-19-13 | 3638 | 52.237 | -4.569 | 19.711
29 | ISST Direct 5-19-13 | 3637 | 52.239 | -4.593 | 19.754
29 | ISST Direct 5-19-13 | 4269 | 76.556 | -10.771 | 22.589
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 4256 | 55.16 | -4.461 | 19.589
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 3629 | 52.199 | -4.57 | 19.67
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 3640 | 52.266 | -4.569 | 19.658
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 3641 | 52.256 | -4.592 | 19.691
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 3736 | 87.591 | -4.553 | 19.664
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 3629 | 51.79 | -4.461 | 19.589
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 3638 | 52.266 | -4.57 | 19.67
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 3640 | 52.225 | -4.569 | 19.658
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 3636 | 52.219 | -4.592 | 19.691
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 3638 | 52.251 | -4.553 | 19.664
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 90 | 1.565 | -11.522 | 23.417
32 | B | 4001 | 51.727 | -1.973 | 22.753
32 | B | 846 | 11.547 | -4.57 | 19.67
32 | B | 3630 | 52.143 | 7.788 | 21.851
32 | B | 3633 | 52.169 | 7.765 | 21.846
32 | B | 3635 | 52.215 | 7.752 | 21.855
33 | C | 3512 | 50.217 | -3.259 | 17.979
33 | C | 3628 | 52.111 | -4.57 | 19.67
33 | C | 3632 | 52.175 | -4.62 | 19.655
33 | C | 3636 | 52.178 | -4.625 | 19.679
33 | C | 3637 | 52.202 | -4.617 | 19.636
33 | C | 4459 | 127.149 | -19.166 | 28.061
33 | C | 3892 | 37.051 | -19.27 | 28.18
34 | D | 3932 | 51.645 | -28.225 | 29.869
34 | D | 1232 | 17.051 | -4.57 | 19.67
34 | D | 3632 | 52.127 | -21.726 | 31.732
34 | D | 3634 | 52.177 | -21.763 | 31.744
34 | D | 3633 | 52.109 | -21.765 | 31.751
34 | D | 6112 | 135.848 | -36.084 | 39.934
35 | E | 3469 | 49.203 | -3.016 | 16.396
35 | E | 3622 | 52.004 | -4.57 | 19.67
35 | E | 3630 | 52.124 | -4.618 | 19.727
35 | E | 3628 | 52.116 | -4.602 | 19.674
35 | E | 3630 | 52.14 | -4.596 | 19.653
35 | E | 12524 | 243.441 | -19.258 | 27.765

## Run Log
Row | Identifier1 | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
1 | Delay |  | wait
2 | Blank | 0
3 | Blank | 0
4 | A | 0.4 |  |  |  | Standards | mass (mg) | Volume (mL)
5 | A | 0.4 |  |  |  | A | 38.86 | 500
6 | F | 0.4 |  |  |  | B | 50.81 | 250
7 | F | 0.4 |  |  |  | C | 81.06 | 250
8 | B | 0.4 |  |  |  | D | 101.242 | 250
9 | B | 0.4 |  |  |  | E | 195.584 | 250
10 | C | 0.4 |  |  |  | F | 32.202 | 250
11 | C | 0.4
12 | D | 0.4
13 | D | 0.4
14 | E | 0.4
15 | E | 0.4
16 | A - 5-12-13 40.688 | 0.4
17 | F - 5-12-13 30.076 | 0.4
18 | B - 5-12-13 50.372 | 0.4
19 | C - 5-12-13 81.120 | 0.4
20 | D - 5-12-13 101.328 | 0.4
21 | E 5-12-13 201.120 | 0.4
22 | IS Blank 5-19-13 | 0.4 | DO NOT USE
23 | B | 0.4
24 | ISHW 5-19-13 | 0.4
25 | ISHW 5-19-13 | 0.4
26 | ISLM 5-19-13 | 0.4
27 | ISSR 7 5-19-13 | 0.4
28 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4 | DO NOT USE
29 | ISST Direct 5-19-13 | 0.4
30 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4 | DO NOT USE
31 | ISST Indirect 5-19-13 | 0.4
32 | B | 0.4
33 | C | 0.4
34 | D | 0.4
35 | E | 0.4