## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
NBWS 2 5.23.14 | 2014-05-06 | 2 | NBWS 2 5.23.14 | 0.4 |  | 19.346 | -13.709 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed
NBCT 2 5.23.14 | 2014-05-06 | 3 | NBCT 2 5.23.14 | 0.4 |  | 11.856 | -9.2622 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed
NBCT 1 5.23.14 | 2014-05-06 | 4 | NBCT 1 5.23.14 | 0.4 |  | 11.628 | -9.2696 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed
NBBC 1 5.23.14 | 2014-05-06 | 5 | NBBC 1 5.23.14 | 0.4 |  | 17.934 | -9.8424 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed
NBBC 2 5.23.14 | 2014-05-06 | 6 | NBBC 2 5.23.14 | 0.4 |  | 19.666 | -9.8023 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed
NBWS 1 5.23.14 | 2014-05-06 | 7 | NBWS 1 5.23.14 | 0.4 |  | 21.985 | -13.828 | 0.020898 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | not reflushed

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-05-06
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 20.172 | 250 | 0.9605 | 11.5362 | 58.6064 | #DIV/0!
|  |  | B | 48.332 | 250 | 2.3013 | 27.6407 | 140.4206 | 19.3485 | 10.9155 | -19.2017
|  |  | C | 82.948 | 250 | 3.9496 | 47.4374 | 240.9917 | 33.2062 | 23.702 | -19.2177
|  |  | D | 97.304 | 250 | 4.6332 | 55.6475 | 282.7006 | #DIV/0!
|  |  | E | 194.122 | 250 | 9.2432 | 111.017 | 563.9893 | #DIV/0!
|  |  | F | 30.568 | 250 | 1.4555 | 17.4816 | 88.8103 | #DIV/0!
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0012764 | 0.0022238 | -0.2351
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | B | 0.7 | 1928 | 9.541 | -19.1975 | 27.5705 | 0.013435 | 0.04879 | 9.541 | -19.1975 |  | -19.2097 | -19.2097 | -19.4448 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | NBWS 2 5.23.14 | 0.4 | 3918 | 19.346 | -13.447 | 22.837 | 0.0098995 | 0.0084853 | 19.346 | -13.447 |  | -13.4717 | -13.4739 | -13.709 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | NBCT 2 5.23.14 | 0.4 | 2419 | 11.856 | -9.0075 | 22.2575 | 0.0035355 | 0.064347 | 11.856 | -9.0075 |  | -9.0226 | -9.0271 | -9.2622 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | NBCT 1 5.23.14 | 0.4 | 2352 | 11.628 | -9.013 | 22.52 | 0.035355 | 0.038184 | 11.628 | -9.013 |  | -9.0278 | -9.0345 | -9.2696 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | NBBC 1 5.23.14 | 0.4 | 3632 | 17.934 | -9.5755 | 22.841 | 0.04879 | 0.0098995 | 17.934 | -9.5755 |  | -9.5984 | -9.6073 | -9.8424 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | NBBC 2 5.23.14 | 0.4 | 3989 | 19.666 | -9.531 | 22.5745 | 0 | 0.044548 | 19.666 | -9.531 |  | -9.5561 | -9.5672 | -9.8023 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | NBWS 1 5.23.14 | 0.4 | 4423 | 21.985 | -13.5515 | 22.407 | 0.0091924 | 0.024042 | 21.985 | -13.5515 |  | -13.5796 | -13.5929 | -13.828 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.7 | 2332 | 11.439 | -19.143 | 27.7095 | 0.029698 | 0.0077782 | 11.439 | -19.143 |  | -19.1576 | -19.1732 | -19.4083 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.7 | 2178 | 10.752 | -19.1955 | 27.687 | 0.019092 | 0.043841 | 10.752 | -19.1955 |  | -19.2092 | -19.227 | -19.4621 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | E | 0.7 | 10146 | 51.151 | -19.21 | 27.5215 | 0.0042426 | 0.014849 | 51.151 | -19.21 |  | -19.2753 | -19.2953 | -19.5304 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | D | 0.7 | 5170 | 25.551 | -19.108 | 27.6825 | 0.029698 | 0.010607 | 25.551 | -19.108 |  | -19.1406 | -19.1629 | -19.398 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | C | 0.7 | 4765 | 23.702 | -19.163 | 27.4915 | 0.0014142 | 0.071418 | 23.702 | -19.163 |  | -19.1933 | -19.2177 | -19.4528 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | B | 0.7 | 2420 | 11.93 | -19.155 | 27.7265 | 0.02687 | 0.034648 | 11.93 | -19.155 |  | -19.1702 | -19.1969 | -19.432 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | F | 0.7 | 1579 | 7.73 | -19.0945 | 27.71 | 0.02192 | 0.082024 | 7.73 | -19.0945 |  | -19.1044 | -19.1333 | -19.3684 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | A | 0.7 | 1413 | 6.97 | -19.0555 | 27.659 | 0.053033 | 0.14708 | 6.97 | -19.0555 |  | -19.0644 | -19.0955 | -19.3306 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | B | 0.7 | 1928 | 9.541 | -19.1975 | 27.5705 | 0.013435 | 0.04879 | 9.541 | -19.1975 |  | -19.2097 | -19.2097 | -19.4448 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.7 | 2332 | 11.439 | -19.143 | 27.7095 | 0.029698 | 0.0077782 | 11.439 | -19.143 |  | -19.1576 | -19.1732 | -19.4083 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.7 | 2178 | 10.752 | -19.1955 | 27.687 | 0.019092 | 0.043841 | 10.752 | -19.1955 |  | -19.2092 | -19.227 | -19.4621 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | B | 0.7 | 2420 | 11.93 | -19.155 | 27.7265 | 0.02687 | 0.034648 | 11.93 | -19.155 |  | -19.1702 | -19.1969 | -19.432 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | C | 0.7 | 4765 | 23.702 | -19.163 | 27.4915 | 0.0014142 | 0.071418 | 23.702 | -19.163 |  | -19.1933 | -19.2177 | -19.4528 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10 | Var11 | Var12 | Var13
1 | B | 0.7
2 | NBWS 2 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
3 | NBCT 2 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
4 | NBCT 1 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
5 | NBBC 1 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
6 | NBBC 2 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
7 | NBWS 1 5.23.14 | 0.4 | not reflushed
8 | B | 0.7
9 | B | 0.7
10 | E | 0.7
11 | D | 0.7
12 | C | 0.7 |  | Var11: Standards; Var12: mass; Var13: Volume
13 | B | 0.7 |  | Var11: A; Var12: 20.172; Var13: 250
14 | F | 0.7 |  | Var11: B; Var12: 48.332; Var13: 250
15 | A | 0.7 |  | Var11: C; Var12: 82.948; Var13: 250
16 | Blank | 0 |  | Var11: D; Var12: 97.304; Var13: 250
[10 empty] | E | 194.122 | 250
[10 empty] | F | 30.568 | 250

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
1 | B | 3706 | 52.479 | -4.565 | 19.69 | 17:20
1 | B | 3708 | 53.231 | -4.57 | 19.67 | 17:20
1 | B | 3701 | 53.194 | -4.578 | 19.719 | 17:20
1 | B | 3709 | 53.224 | -4.583 | 19.667 | 17:20
1 | B | 3706 | 53.209 | -4.576 | 19.684 | 17:20
1 | B | 923 | 2.457 | -19.355 | 27.173 | 17:20
1 | B | 2883 | 15.587 | -19.138 | 27.62 | 17:20
1 | B | 2729 | 14.022 | -19.19 | 27.649 | 17:20
1 | B | 2592 | 13.047 | -19.165 | 27.574 | 17:20
1 | B | 2468 | 12.292 | -19.132 | 27.633 | 17:20
1 | B | 2350 | 11.648 | -19.194 | 27.553 | 17:20
1 | B | 2237 | 11.067 | -19.205 | 27.613 | 17:20
1 | B | 2128 | 10.515 | -19.189 | 27.609 | 17:20
1 | B | 2029 | 10.007 | -19.132 | 27.593 | 17:20
1 | B | 1928 | 9.541 | -19.207 | 27.536 | 17:20
1 | B | 1840 | 9.079 | -19.188 | 27.605 | 17:20
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3691 | 52.291 | -4.561 | 19.719 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3696 | 53.062 | -4.57 | 19.67 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3696 | 53.09 | -4.594 | 19.722 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3695 | 53.016 | -4.579 | 19.657 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3695 | 53.067 | -4.57 | 19.724 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 387 | 1.018 | -19.591 | 26.89 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 5800 | 27.792 | -13.202 | 23.665 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 5401 | 26.613 | -13.428 | 22.827 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 5159 | 25.534 | -13.451 | 22.813 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 4933 | 24.45 | -13.484 | 22.801 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 4718 | 23.374 | -13.463 | 22.816 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 4501 | 22.295 | -13.408 | 22.779 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 4300 | 21.264 | -13.454 | 22.831 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 4104 | 20.273 | -13.414 | 22.782 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3918 | 19.346 | -13.454 | 22.831 | 17:33
2 | NBWS 2 5.23.14 | 3735 | 18.461 | -13.44 | 22.843 | 17:33
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3696 | 52.349 | -4.557 | 19.715 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3697 | 53.088 | -4.57 | 19.67 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3696 | 53.056 | -4.573 | 19.664 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3699 | 53.038 | -4.571 | 19.662 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3689 | 53.044 | -4.577 | 19.688 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 784 | 2.077 | -13.727 | 22.22 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3675 | 17.772 | -8.963 | 22.605 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3298 | 16.109 | -9.032 | 22.272 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3165 | 15.492 | -8.997 | 22.231 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 3030 | 14.845 | -9.045 | 22.252 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2904 | 14.221 | -9.014 | 22.208 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2776 | 13.604 | -9.022 | 22.238 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2656 | 12.998 | -8.979 | 22.19 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2537 | 12.413 | -9.005 | 22.311 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2419 | 11.856 | -9.005 | 22.212 | 17:46
3 | NBCT 2 5.23.14 | 2304 | 11.311 | -9.01 | 22.303 | 17:46
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3692 | 52.289 | -4.563 | 19.687 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3690 | 52.998 | -4.57 | 19.67 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3692 | 53.031 | -4.544 | 19.669 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3690 | 52.966 | -4.561 | 19.678 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3688 | 52.979 | -4.582 | 19.682 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 462 | 1.215 | -9.624 | 18.425 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2803 | 12.702 | -8.722 | 23.117 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3287 | 16.159 | -8.98 | 22.569 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 3135 | 15.499 | -9.06 | 22.583 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2987 | 14.8 | -9.052 | 22.556 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2845 | 14.107 | -9.061 | 22.549 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2713 | 13.448 | -9.006 | 22.569 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2587 | 12.813 | -9.005 | 22.517 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2469 | 12.206 | -9.1 | 22.553 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2352 | 11.628 | -9.038 | 22.547 | 17:59
4 | NBCT 1 5.23.14 | 2241 | 11.069 | -8.988 | 22.493 | 17:59
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3687 | 52.209 | -4.565 | 19.729 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3691 | 53.009 | -4.57 | 19.67 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3686 | 52.984 | -4.587 | 19.656 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3690 | 52.968 | -4.598 | 19.609 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3689 | 52.996 | -4.583 | 19.66 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 475 | 1.251 | -9.338 | 21.238 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 5550 | 27.116 | -9.306 | 23.403 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 5050 | 24.875 | -9.55 | 22.91 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 4830 | 23.852 | -9.572 | 22.843 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 4610 | 22.783 | -9.574 | 22.925 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 4397 | 21.744 | -9.58 | 22.889 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 4194 | 20.722 | -9.574 | 22.888 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 4003 | 19.749 | -9.552 | 22.811 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3816 | 18.815 | -9.593 | 22.881 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3632 | 17.934 | -9.61 | 22.848 | 18:13
5 | NBBC 1 5.23.14 | 3466 | 17.08 | -9.541 | 22.834 | 18:13
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3687 | 52.16 | -4.57 | 19.726 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3691 | 52.929 | -4.57 | 19.67 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3690 | 52.958 | -4.567 | 19.69 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3689 | 53.005 | -4.566 | 19.713 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3685 | 52.939 | -4.562 | 19.712 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 743 | 1.964 | -9.795 | 22.549 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 6149 | 29.876 | -9.297 | 23.088 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 5558 | 27.226 | -9.499 | 22.655 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 5305 | 26.107 | -9.497 | 22.567 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 5070 | 24.947 | -9.475 | 22.589 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 4845 | 23.861 | -9.527 | 22.57 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 4618 | 22.722 | -9.507 | 22.565 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 4399 | 21.647 | -9.524 | 22.524 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 4187 | 20.627 | -9.542 | 22.534 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3989 | 19.666 | -9.531 | 22.606 | 18:26
6 | NBBC 2 5.23.14 | 3787 | 18.747 | -9.531 | 22.543 | 18:26
7 | NBWS 1 5.23.14 | 3694 | 52.282 | -4.578 | 19.689 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 3690 | 52.965 | -4.57 | 19.67 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 3691 | 52.98 | -4.594 | 19.662 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 3688 | 52.992 | -4.584 | 19.683 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 3691 | 52.991 | -4.608 | 19.697 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 773 | 2.046 | -9.961 | 14.97 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 2790 | 13.216 | -9.561 | 22.589 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 6134 | 30.475 | -13.498 | 22.378 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 5851 | 29.139 | -13.516 | 22.344 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 5589 | 27.858 | -13.507 | 22.329 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 5337 | 26.588 | -13.553 | 22.365 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 5093 | 25.358 | -13.524 | 22.363 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 4858 | 24.169 | -13.502 | 22.365 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 4641 | 23.039 | -13.536 | 22.381 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 4423 | 21.985 | -13.545 | 22.39 | 18:39
7 | NBWS 1 5.23.14 | 4223 | 20.96 | -13.558 | 22.424 | 18:39
8 | B | 3686 | 52.141 | -4.589 | 19.73 | 18:52
8 | B | 3684 | 52.944 | -4.57 | 19.67 | 18:52
8 | B | 3685 | 52.926 | -4.583 | 19.669 | 18:52
8 | B | 3682 | 52.92 | -4.57 | 19.696 | 18:52
8 | B | 3687 | 52.937 | -4.584 | 19.684 | 18:52
8 | B | 1101 | 2.927 | -19.266 | 27.348 | 18:52
8 | B | 3500 | 18.065 | -19.136 | 27.784 | 18:52
8 | B | 3307 | 16.648 | -19.169 | 27.785 | 18:52
8 | B | 3146 | 15.645 | -19.067 | 27.767 | 18:52
8 | B | 2991 | 14.791 | -19.165 | 27.721 | 18:52
8 | B | 2848 | 14.033 | -19.134 | 27.718 | 18:52
8 | B | 2708 | 13.319 | -19.183 | 27.735 | 18:52
8 | B | 2577 | 12.653 | -19.153 | 27.692 | 18:52
8 | B | 2453 | 12.03 | -19.132 | 27.77 | 18:52
8 | B | 2332 | 11.439 | -19.164 | 27.704 | 18:52
8 | B | 2218 | 10.881 | -19.122 | 27.715 | 18:52
9 | B | 3678 | 52.08 | -4.565 | 19.682 | 20:25
9 | B | 3670 | 52.703 | -4.57 | 19.67 | 20:25
9 | B | 3673 | 52.756 | -4.591 | 19.631 | 20:25
9 | B | 3672 | 52.711 | -4.581 | 19.659 | 20:25
9 | B | 3680 | 52.802 | -4.581 | 19.672 | 20:25
9 | B | 1003 | 2.659 | -19.428 | 27.073 | 20:25
9 | B | 3226 | 17.025 | -19.111 | 27.729 | 20:25
9 | B | 3059 | 15.592 | -19.18 | 27.725 | 20:25
9 | B | 2913 | 14.611 | -19.115 | 27.719 | 20:25
9 | B | 2776 | 13.805 | -19.178 | 27.718 | 20:25
9 | B | 2644 | 13.097 | -19.137 | 27.67 | 20:25
9 | B | 2520 | 12.458 | -19.16 | 27.663 | 20:25
9 | B | 2398 | 11.843 | -19.184 | 27.601 | 20:25
9 | B | 2289 | 11.28 | -19.138 | 27.714 | 20:25
9 | B | 2178 | 10.752 | -19.182 | 27.656 | 20:25
9 | B | 2075 | 10.241 | -19.209 | 27.718 | 20:25
10 | E | 3656 | 51.789 | -4.551 | 19.718 | 22:10
10 | E | 3654 | 52.438 | -4.57 | 19.67 | 22:10
10 | E | 3657 | 52.528 | -4.592 | 19.671 | 22:10
10 | E | 3656 | 52.459 | -4.581 | 19.669 | 22:10
10 | E | 3658 | 52.517 | -4.592 | 19.677 | 22:10
10 | E | 4340 | 12.005 | -19.15 | 27.612 | 22:10
10 | E | 14499 | 76.452 | -19.125 | 27.549 | 22:10
10 | E | 13777 | 71.268 | -19.175 | 27.477 | 22:10
10 | E | 13260 | 67.784 | -19.175 | 27.503 | 22:10
10 | E | 12712 | 64.658 | -19.184 | 27.514 | 22:10
10 | E | 12183 | 61.699 | -19.185 | 27.52 | 22:10
10 | E | 11669 | 58.979 | -19.197 | 27.511 | 22:10
10 | E | 11189 | 56.41 | -19.183 | 27.485 | 22:10
10 | E | 10677 | 53.717 | -19.19 | 27.483 | 22:10
10 | E | 10146 | 51.151 | -19.207 | 27.511 | 22:10
10 | E | 9673 | 48.629 | -19.213 | 27.532 | 22:10
11 | D | 3655 | 51.722 | -4.546 | 19.734 | 22:23
11 | D | 3657 | 52.483 | -4.57 | 19.67 | 22:23
11 | D | 3657 | 52.513 | -4.558 | 19.717 | 22:23
11 | D | 3652 | 52.443 | -4.572 | 19.69 | 22:23
11 | D | 3649 | 52.42 | -4.577 | 19.711 | 22:23
11 | D | 2387 | 6.432 | -19.164 | 27.833 | 22:23
11 | D | 7677 | 39.255 | -19.085 | 27.785 | 22:23
11 | D | 7256 | 36.619 | -19.058 | 27.704 | 22:23
11 | D | 6909 | 34.65 | -19.084 | 27.715 | 22:23
11 | D | 6584 | 32.833 | -19.103 | 27.702 | 22:23
11 | D | 6275 | 31.199 | -19.118 | 27.679 | 22:23
11 | D | 5978 | 29.675 | -19.086 | 27.675 | 22:23
11 | D | 5698 | 28.226 | -19.106 | 27.689 | 22:23
11 | D | 5430 | 26.856 | -19.103 | 27.731 | 22:23
11 | D | 5170 | 25.551 | -19.087 | 27.675 | 22:23
11 | D | 4917 | 24.335 | -19.129 | 27.69 | 22:23
12 | C | 3653 | 51.74 | -4.567 | 19.683 | 22:37
12 | C | 3656 | 52.451 | -4.57 | 19.67 | 22:37
12 | C | 3657 | 52.475 | -4.582 | 19.644 | 22:37
12 | C | 3652 | 52.492 | -4.563 | 19.645 | 22:37
12 | C | 3653 | 52.467 | -4.574 | 19.664 | 22:37
12 | C | 2081 | 5.589 | -19.166 | 27.51 | 22:37
12 | C | 6915 | 34.55 | -19.094 | 27.549 | 22:37
12 | C | 6503 | 32.46 | -19.136 | 27.507 | 22:37
12 | C | 6225 | 30.986 | -19.112 | 27.465 | 22:37
12 | C | 5953 | 29.614 | -19.113 | 27.409 | 22:37
12 | C | 5682 | 28.254 | -19.116 | 27.471 | 22:37
12 | C | 5435 | 27.017 | -19.121 | 27.499 | 22:37
12 | C | 5206 | 25.886 | -19.133 | 27.459 | 22:37
12 | C | 4979 | 24.728 | -19.142 | 27.507 | 22:37
12 | C | 4765 | 23.702 | -19.162 | 27.441 | 22:37
12 | C | 4572 | 22.697 | -19.164 | 27.542 | 22:37
13 | B | 3647 | 51.604 | -4.555 | 19.681 | 22:50
13 | B | 3647 | 52.369 | -4.57 | 19.67 | 22:50
13 | B | 3644 | 52.358 | -4.571 | 19.635 | 22:50
13 | B | 3646 | 52.368 | -4.564 | 19.621 | 22:50
13 | B | 3648 | 52.379 | -4.571 | 19.667 | 22:50
13 | B | 1121 | 2.989 | -19.198 | 27.399 | 22:50
13 | B | 3560 | 18.362 | -19.155 | 27.806 | 22:50
13 | B | 3389 | 17.051 | -19.118 | 27.726 | 22:50
13 | B | 3249 | 16.171 | -19.174 | 27.721 | 22:50
13 | B | 3110 | 15.403 | -19.097 | 27.683 | 22:50
13 | B | 2950 | 14.603 | -19.118 | 27.726 | 22:50
13 | B | 2809 | 13.874 | -19.16 | 27.726 | 22:50
13 | B | 2670 | 13.183 | -19.143 | 27.667 | 22:50
13 | B | 2540 | 12.526 | -19.171 | 27.65 | 22:50
13 | B | 2420 | 11.93 | -19.136 | 27.702 | 22:50
13 | B | 2299 | 11.341 | -19.174 | 27.751 | 22:50
14 | F | 3648 | 51.68 | -4.52 | 19.719 | 23:03
14 | F | 3651 | 52.39 | -4.57 | 19.67 | 23:03
14 | F | 3656 | 52.466 | -4.577 | 19.638 | 23:03
14 | F | 3652 | 52.465 | -4.562 | 19.689 | 23:03
14 | F | 3653 | 52.481 | -4.567 | 19.668 | 23:03
14 | F | 735 | 1.95 | -19.195 | 27.465 | 23:03
14 | F | 2347 | 11.848 | -19.013 | 27.663 | 23:03
14 | F | 2212 | 11.019 | -19.104 | 27.669 | 23:03
14 | F | 2111 | 10.43 | -19.047 | 27.63 | 23:03
14 | F | 2013 | 9.904 | -19.016 | 27.639 | 23:03
14 | F | 1919 | 9.407 | -19.057 | 27.721 | 23:03
14 | F | 1827 | 8.953 | -19.072 | 27.575 | 23:03
14 | F | 1742 | 8.527 | -19.038 | 27.773 | 23:03
14 | F | 1660 | 8.115 | -19.102 | 27.604 | 23:03
14 | F | 1579 | 7.73 | -19.11 | 27.768 | 23:03
14 | F | 1504 | 7.365 | -19.079 | 27.652 | 23:03
15 | A | 3647 | 51.592 | -4.551 | 19.717 | 23:16
15 | A | 3648 | 52.351 | -4.57 | 19.67 | 23:16
15 | A | 3647 | 52.372 | -4.571 | 19.663 | 23:16
15 | A | 3647 | 52.359 | -4.568 | 19.667 | 23:16
15 | A | 3643 | 52.343 | -4.561 | 19.679 | 23:16
15 | A | 313 | 0.824 | -19.371 | 24.918 | 23:16
15 | A | 2162 | 10.528 | -18.857 | 27.919 | 23:16
15 | A | 1980 | 9.764 | -18.964 | 27.576 | 23:16
15 | A | 1885 | 9.331 | -18.985 | 27.652 | 23:16
15 | A | 1798 | 8.896 | -19.008 | 27.612 | 23:16
15 | A | 1715 | 8.484 | -18.997 | 27.571 | 23:16
15 | A | 1637 | 8.091 | -19.037 | 27.832 | 23:16
15 | A | 1560 | 7.707 | -19.021 | 27.596 | 23:16
15 | A | 1482 | 7.324 | -19.045 | 27.668 | 23:16
15 | A | 1413 | 6.97 | -19.018 | 27.555 | 23:16
15 | A | 1344 | 6.631 | -19.093 | 27.763 | 23:16
16 | Blank | 3645 | 51.628 | -4.555 | 19.718 | 23:30
16 | Blank | 3643 | 52.304 | -4.57 | 19.67 | 23:30
16 | Blank | 3647 | 52.352 | -4.548 | 19.677 | 23:30
16 | Blank | 3647 | 52.37 | -4.555 | 19.703 | 23:30
16 | Blank | 3647 | 52.396 | -4.548 | 19.701 | 23:30