## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
n13-1 | 2014-07-21 | 14 | n13-1 | 0.3 |  | 32.436 | -11.0004 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
18 | 2014-07-21 | 15 | 18 |  |  | 33.872 | -10.9936 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
w8-1 | 2014-07-21 | 16 | w8-1 | 0.3 |  | 37.1 | -12.5001 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
c4-1 | 2014-07-21 | 17 | c4-1 | 0.3 |  | 40.347 | -10.9349 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s1-1 | 2014-07-21 | 18 | s1-1 | 0.3 |  | 42.36 | -14.0055 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
15-1 | 2014-07-21 | 19 | 15-1 | 0.3 |  | 15.855 | -11.0564 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s2-1 | 2014-07-21 | 20 | s2-1 |  |  | 16.81 | -11.0762 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
w7-1 | 2014-07-21 | 21 | w7-1 |  |  | 17.825 | -12.6131 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
15-2 | 2014-07-21 | 23 | 15-2 | 0.3 |  | 36.648 | -12.7081 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
c4-2 | 2014-07-21 | 24 | c4-2 | 0.3 |  | 37.342 | -12.9988 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
n13-2 | 2014-07-21 | 25 | n13-2 | 0.3 |  | 40.42 | -12.8021 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s1-2 | 2014-07-21 | 26 | s1-2 | 0.3 |  | 60.391 | -13.3944 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
w8-2 | 2014-07-21 | 27 | w8-2 |  |  | 59.993 | -13.558 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
14-1 | 2014-07-21 | 28 | 14-1 | 0.3 |  | 43.493 | -13.0658 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s2-2 | 2014-07-21 | 29 | s2-2 |  |  | 73.252 | -11.3936 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
c5-1 | 2014-07-21 | 30 | c5-1 |  |  | 42.607 | -12.7084 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
14-2 | 2014-07-21 | 32 | 14-2 | 0.3 |  | 55.163 | -12.8994 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
w7-2 | 2014-07-21 | 33 | w7-2 | 0.3 |  | 87.664 | -12.6084 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
n6-1 | 2014-07-21 | 34 | n6-1 | 0.3 |  | 40.346 | -10.6659 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
n10 | 2014-07-21 | 35 | n10 |  |  | 64.974 | -10.9551 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s3-1 | 2014-07-21 | 36 | s3-1 | 0.3 |  | 57.868 | -10.8475 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
c5-2 | 2014-07-21 | 37 | c5-2 | 0.3 |  | 61.676 | -10.5308 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
2016-11-01 | 2014-07-21 | 38 | 2016-11-01 | 0.3 |  | 58.867 | -9.683 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
n12 | 2014-07-21 | 39 | n12 |  |  | 39.644 | -12.8335 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | ~0.6
n6-2 | 2014-07-21 | 41 | n6-2 | 0.3 |  | 35.514 | -12.6927 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
s3-2 | 2014-07-21 | 42 | s3-2 | 0.3 |  | 43.69 | -13.1169 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
2016-11-02 | 2014-07-21 | 43 | 2016-11-02 | 0.3 |  | 43.315 | -13.0069 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBWS 2 7.18.14 | 2014-07-21 | 44 | NBWS 2 7.18.14 | 0.4 |  | 60.623 | -13.6841 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBBC 1 7.18.14 | 2014-07-21 | 45 | NBBC 1 7.18.14 | 0.4 |  | 57.642 | -10.6832 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBCT 2 7.18.14 | 2014-07-21 | 46 | NBCT 2 7.18.14 | 0.4 |  | 47.228 | -11.007 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBWS 1 7.18.14 | 2014-07-21 | 47 | NBWS 1 7.18.14 | 0.4 |  | 62.46 | -13.1535 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBCT 1 7.18.14 | 2014-07-21 | 48 | NBCT 1 7.18.14 | 0.4 |  | 53.294 | -11.1611 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBBC 2 7.18.14 | 2014-07-21 | 49 | NBBC 2 7.18.14 | 0.4 |  | 59.813 | -10.7322 | 0.087206 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-07-21
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 19.126 | 250 | 0.91069 | 10.938 | 55.5674 | 7.6566 | 17.8137 | -18.5253
|  |  | B | 49.002 | 250 | 2.3332 | 28.0239 | 142.3672 | 19.6167 | 45.8834 | -18.6448
|  |  | C | 78.332 | 250 | 3.7298 | 44.7975 | 227.5806 | 31.3583 | 71.472 | -18.5852
|  |  | D | 99 | 250 | 4.7139 | 56.6174 | 287.6281 | 39.6322 | 90.001 | -18.5069
|  |  | E | 198.358 | 250 | 9.4449 | 113.4395 | 576.2963 | #DIV/0!
|  |  | F | 30.098 | 250 | 1.4331 | 17.2128 | 87.4447 | 12.049 | 27.7087 | -18.5092
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -0.0054133 | 0.0014424 | -0.86925
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | A | 0.7 | 3383 | 17.484 | -18.7115 | 31.4755 | 0.033234 | 0.006364 | 17.484 | -18.7115 |  | -18.6169 | -18.6183 | -19.4876 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | A | 0.7 | 3328 | 17.069 | -18.648 | 31.3415 | 0.015556 | 0.041719 | 17.069 | -18.648 |  | -18.5556 | -18.5585 | -19.4277 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | F | 0.7 | 5371 | 27.797 | -18.603 | 31.1735 | 0.0028284 | 0.027577 | 27.797 | -18.603 |  | -18.4525 | -18.4569 | -19.3261 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | F | 0.7 | 5324 | 27.389 | -18.6185 | 30.92 | 0.00070711 | 0 | 27.389 | -18.6185 |  | -18.4702 | -18.476 | -19.3453 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | B | 0.7 | 8590 | 44.103 | -18.887 | 30.8085 | 0.028284 | 0.0021213 | 44.103 | -18.887 |  | -18.6483 | -18.6555 | -19.5247 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | B | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | C | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | C | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | D | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | D | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | E | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | E | 0.7 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | n13-1 | 0.3 | 6275 | 32.436 | -10.288 | 26.2655 | 0.0070711 | 0.0091924 | 32.436 | -10.288 |  | -10.1124 | -10.1312 | -11.0004 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 18 |  | 6608 | 33.872 | -10.2875 | 26.175 | 0.0077782 | 0.032527 | 33.872 | -10.2875 |  | -10.1041 | -10.1243 | -10.9936
16 | w8-1 | 0.3 | 7144 | 37.1 | -11.81 | 25.9775 | 0.0042426 | 0.020506 | 37.1 | -11.81 |  | -11.6092 | -11.6308 | -12.5001 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | c4-1 | 0.3 | 7860 | 40.347 | -10.261 | 26.253 | 0.016971 | 0.025456 | 40.347 | -10.261 |  | -10.0426 | -10.0657 | -10.9349 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | s1-1 | 0.3 | 8258 | 42.36 | -13.341 | 24.3385 | 0.011314 | 0.043134 | 42.36 | -13.341 |  | -13.1117 | -13.1362 | -14.0055 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 15-1 | 0.3 | 3081 | 15.855 | -10.247 | 25.797 | 0.0056569 | 0.035355 | 15.855 | -10.247 |  | -10.1612 | -10.1871 | -11.0564 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | s2-1 |  | 3298 | 16.81 | -10.2705 | 25.7555 | 0.026163 | 0.0021213 | 16.81 | -10.2705 |  | -10.1795 | -10.2069 | -11.0762
21 | w7-1 |  | 3448 | 17.825 | -11.8115 | 25.5895 | 0.026163 | 0.0077782 | 17.825 | -11.8115 |  | -11.715 | -11.7439 | -12.6131
22 | B | 0.7 | 8456 | 43.469 | -18.7985 | 29.04 | 0.0049497 | 0.011314 | 43.469 | -18.7985 |  | -18.5632 | -18.5935 | -19.4627 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 15-2 | 0.3 | 7050 | 36.648 | -12.0055 | 25.4085 | 0.012021 | 0.014849 | 36.648 | -12.0055 |  | -11.8071 | -11.8388 | -12.7081 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | c4-2 | 0.3 | 7249 | 37.342 | -12.2985 | 25.4955 | 0.0035355 | 0.0021213 | 37.342 | -12.2985 |  | -12.0964 | -12.1295 | -12.9988 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | n13-2 | 0.3 | 7788 | 40.42 | -12.117 | 25.531 | 0.0028284 | 0.0014142 | 40.42 | -12.117 |  | -11.8982 | -11.9328 | -12.8021 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | s1-2 | 0.3 | 11657 | 60.391 | -12.816 | 24.813 | 0.0042426 | 0.0056569 | 60.391 | -12.816 |  | -12.4891 | -12.5251 | -13.3944 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | w8-2 |  | 11646 | 59.993 | -12.976 | 24.8345 | 0.021213 | 0.026163 | 59.993 | -12.976 |  | -12.6512 | -12.6887 | -13.558
28 | 14-1 | 0.3 | 8381 | 43.493 | -12.393 | 25.308 | 0.0070711 | 0.0028284 | 43.493 | -12.393 |  | -12.1576 | -12.1965 | -13.0658 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | s2-2 |  | 14195 | 73.252 | -10.8805 | 25.332 | 0.0035355 | 0.02687 | 73.252 | -10.8805 |  | -10.484 | -10.5244 | -11.3936
30 | c5-1 |  | 8185 | 42.607 | -12.028 | 25.3745 | 0.0042426 | 0.0035355 | 42.607 | -12.028 |  | -11.7974 | -11.8392 | -12.7084
31 | B | 0.7 | 8456 | 43.578 | -18.8485 | 28.89 | 0.0035355 | 0.0098995 | 43.578 | -18.8485 |  | -18.6126 | -18.6559 | -19.5251 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | 14-2 | 0.3 | 10585 | 55.163 | -12.284 | 25.2605 | 0.0028284 | 0.028991 | 55.163 | -12.284 |  | -11.9854 | -12.0301 | -12.8994 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | w7-2 | 0.3 | 16879 | 87.664 | -12.1675 | 24.9635 | 0.0091924 | 0.030406 | 87.664 | -12.1675 |  | -11.6929 | -11.7391 | -12.6084 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | n6-1 | 0.3 | 7858 | 40.346 | -9.9675 | 24.951 | 0.006364 | 0.029698 | 40.346 | -9.9675 |  | -9.7491 | -9.7967 | -10.6659 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | n10 |  | 12498 | 64.974 | -10.3885 | 25.1925 | 0.020506 | 0.0035355 | 64.974 | -10.3885 |  | -10.0368 | -10.0858 | -10.9551
36 | s3-1 | 0.3 | 11231 | 57.868 | -10.241 | 25.2815 | 0.0098995 | 0.0091924 | 57.868 | -10.241 |  | -9.9277 | -9.9782 | -10.8475 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | c5-2 | 0.3 | 11816 | 61.676 | -9.9435 | 25.0715 | 0.0077782 | 0.0021213 | 61.676 | -9.9435 |  | -9.6096 | -9.6616 | -10.5308 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | 2016-11-01 | 0.3 | 11372 | 58.867 | -9.079 | 25.4175 | 0 | 0.0091924 | 58.867 | -9.079 |  | -8.7603 | -8.8137 | -9.683 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | n12 |  | 7646 | 39.644 | -12.124 | 24.6975 | 0.0042426 | 0.026163 | 39.644 | -12.124 |  | -11.9094 | -11.9642 | -12.8335
40 | B | 0.7 | 8448 | 43.73 | -18.8705 | 28.6695 | 0.006364 | 0.00070711 | 43.73 | -18.8705 |  | -18.6338 | -18.69 | -19.5593 | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | n6-2 | 0.3 | 6917 | 35.514 | -11.958 | 24.646 | 0.016971 | 0.02687 | 35.514 | -11.958 |  | -11.7658 | -11.8234 | -12.6927 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | s3-2 | 0.3 | 8439 | 43.69 | -12.425 | 24.7595 | 0.014142 | 0.0021213 | 43.69 | -12.425 |  | -12.1885 | -12.2476 | -13.1169 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | 2016-11-02 | 0.3 | 8446 | 43.315 | -12.3115 | 24.5455 | 0.0021213 | 0.016263 | 43.315 | -12.3115 |  | -12.077 | -12.1376 | -13.0069 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | NBWS 2 7.18.14 | 0.4 | 11637 | 60.623 | -13.081 | 23.32 | 0.014142 | 0.0084853 | 60.623 | -13.081 |  | -12.7528 | -12.8149 | -13.6841 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | NBBC 1 7.18.14 | 0.4 | 11186 | 57.642 | -10.0625 | 23.375 | 0.00070711 | 0.016971 | 57.642 | -10.0625 |  | -9.7505 | -9.8139 | -10.6832 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | NBCT 2 7.18.14 | 0.4 | 9046 | 47.228 | -10.3285 | 23.636 | 0.0091924 | 0.019799 | 47.228 | -10.3285 |  | -10.0728 | -10.1377 | -11.007 | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | NBWS 1 7.18.14 | 0.4 | 12116 | 62.46 | -12.556 | 23.401 | 0.0070711 | 0.012728 | 62.46 | -12.556 |  | -12.2179 | -12.2842 | -13.1535 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | NBCT 1 7.18.14 | 0.4 | 10292 | 53.294 | -10.5125 | 23.611 | 0.03182 | 0.028284 | 53.294 | -10.5125 |  | -10.224 | -10.2918 | -11.1611 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | NBBC 2 7.18.14 | 0.4 | 11593 | 59.813 | -10.1175 | 23.643 | 0.0021213 | 0.024042 | 59.813 | -10.1175 |  | -9.7937 | -9.863 | -10.7322 | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | E | 0.7 | 2355 | 6.43 | -10.024 | 23.258 |  |  | 6.43 | -10.024 |  | -9.9892 | -10.0599 | -10.9291 | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | D | 0.7 | 17316 | 90.001 | -18.922 | 28.428 | 0.011314 | 0.014142 | 90.001 | -18.922 |  | -18.4348 | -18.5069 | -19.3762 | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | C | 0.7 | 13916 | 71.472 | -18.8985 | 28.4495 | 0.017678 | 0.0077782 | 71.472 | -18.8985 |  | -18.5116 | -18.5852 | -19.4544 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | B | 0.7 | 10519 | 54.537 | -18.8495 | 28.678 | 0.0035355 | 0.011314 | 54.537 | -18.8495 |  | -18.5543 | -18.6293 | -19.4985 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | F | 0.7 | 5449 | 27.94 | -18.6695 | 28.7775 | 0.0021213 | 0.027577 | 27.94 | -18.6695 |  | -18.5183 | -18.5947 | -19.464 | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | A | 0.7 | 3648 | 18.888 | -18.4235 | 28.5115 | 0.014849 | 0.023335 | 18.888 | -18.4235 |  | -18.3213 | -18.3991 | -19.2684 | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
2 | A | 0.7 | 3383 | 17.484 | -18.7115 | 31.4755 | 0.033234 | 0.006364 | 17.484 | -18.7115 |  | -18.6169 | -18.6183 | -19.4876 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | A | 0.7 | 3328 | 17.069 | -18.648 | 31.3415 | 0.015556 | 0.041719 | 17.069 | -18.648 |  | -18.5556 | -18.5585 | -19.4277 | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | A | 0.7 | 3648 | 18.888 | -18.4235 | 28.5115 | 0.014849 | 0.023335 | 18.888 | -18.4235 |  | -18.3213 | -18.3991 | -19.2684 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | B | 0.7 | 8590 | 44.103 | -18.887 | 30.8085 | 0.028284 | 0.0021213 | 44.103 | -18.887 |  | -18.6483 | -18.6555 | -19.5247 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | B | 0.7 | 8456 | 43.469 | -18.7985 | 29.04 | 0.0049497 | 0.011314 | 43.469 | -18.7985 |  | -18.5632 | -18.5935 | -19.4627 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | B | 0.7 | 8456 | 43.578 | -18.8485 | 28.89 | 0.0035355 | 0.0098995 | 43.578 | -18.8485 |  | -18.6126 | -18.6559 | -19.5251 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | B | 0.7 | 8448 | 43.73 | -18.8705 | 28.6695 | 0.006364 | 0.00070711 | 43.73 | -18.8705 |  | -18.6338 | -18.69 | -19.5593 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | B | 0.7 | 10519 | 54.537 | -18.8495 | 28.678 | 0.0035355 | 0.011314 | 54.537 | -18.8495 |  | -18.5543 | -18.6293 | -19.4985 | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | C | 0.7 | 13916 | 71.472 | -18.8985 | 28.4495 | 0.017678 | 0.0077782 | 71.472 | -18.8985 |  | -18.5116 | -18.5852 | -19.4544 | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | D | 0.7 | 17316 | 90.001 | -18.922 | 28.428 | 0.011314 | 0.014142 | 90.001 | -18.922 |  | -18.4348 | -18.5069 | -19.3762 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | F | 0.7 | 5371 | 27.797 | -18.603 | 31.1735 | 0.0028284 | 0.027577 | 27.797 | -18.603 |  | -18.4525 | -18.4569 | -19.3261 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | F | 0.7 | 5324 | 27.389 | -18.6185 | 30.92 | 0.00070711 | 0 | 27.389 | -18.6185 |  | -18.4702 | -18.476 | -19.3453 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | F | 0.7 | 5449 | 27.94 | -18.6695 | 28.7775 | 0.0021213 | 0.027577 | 27.94 | -18.6695 |  | -18.5183 | -18.5947 | -19.464 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8
1 | Blank | 0
2 | A | 0.7
3 | A | 0.7 |  |  | Standards | mg NaHCO3 | mL H2O
4 | F | 0.7 |  |  | A | 19.126 | 250
5 | F | 0.7 |  |  | B | 49.002 | 250
6 | B | 0.7 |  |  | C | 78.332 | 250
7 | B | 0.7 |  |  | D | 99 | 250
8 | C | 0.7 |  |  | E | 198.358 | 250
9 | C | 0.7 |  |  | F | 30.098 | 250
10 | D | 0.7
11 | D | 0.7
12 | E | 0.7
13 | E | 0.7
14 | n13-1 | 0.3
15 | 18 |  | ~0.6
16 | w8-1 | 0.3
17 | c4-1 | 0.3
18 | s1-1 | 0.3
19 | 15-1 | 0.3
20 | s2-1
21 | w7-1 |  | ~0.6
22 | B | 0.7
23 | 15-2 | 0.3
24 | c4-2 | 0.3
25 | n13-2 | 0.3
26 | s1-2 | 0.3
27 | w8-2 |  | ~0.6
28 | 14-1 | 0.3
29 | s2-2 |  | ~0.6
30 | c5-1 |  | ~0.6
31 | B | 0.7
32 | 14-2 | 0.3
33 | w7-2 | 0.3
34 | n6-1 | 0.3
35 | n10
36 | s3-1 | 0.3
37 | c5-2 | 0.3
38 | 2016-11-01 | 0.3
39 | n12 |  | ~0.6
40 | B | 0.7
41 | n6-2 | 0.3
42 | s3-2 | 0.3
43 | 2016-11-02 | 0.3
44 | NBWS 2 7.18.14 | 0.4
45 | NBBC 1 7.18.14 | 0.4
46 | NBCT 2 7.18.14 | 0.4
47 | NBWS 1 7.18.14 | 0.4
48 | NBCT 1 7.18.14 | 0.4
49 | NBBC 2 7.18.14 | 0.4
50 | E | 0.7
51 | D | 0.7
52 | C | 0.7
53 | B | 0.7
54 | F | 0.7
55 | A | 0.7
56 | Blank | 0

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
1 | Blank | 4368 | 61.831 | -4.565 | 19.734 | 14:39
1 | Blank | 4371 | 62.698 | -4.57 | 19.67 | 14:39
1 | Blank | 4374 | 62.745 | -4.581 | 19.669 | 14:39
1 | Blank | 4375 | 62.77 | -4.574 | 19.646 | 14:39
1 | Blank | 4371 | 62.743 | -4.593 | 19.66 | 14:39
2 | A | 4367 | 61.785 | -4.54 | 19.681 | 14:52
2 | A | 4368 | 62.672 | -4.57 | 19.67 | 14:52
2 | A | 4371 | 62.71 | -4.559 | 19.659 | 14:52
2 | A | 4375 | 62.743 | -4.575 | 19.66 | 14:52
2 | A | 4372 | 62.763 | -4.575 | 19.664 | 14:52
2 | A | 5167 | 26.304 | -18.641 | 31.63 | 14:52
2 | A | 4827 | 24.792 | -18.647 | 31.561 | 14:52
2 | A | 4575 | 23.619 | -18.649 | 31.58 | 14:52
2 | A | 4342 | 22.483 | -18.673 | 31.516 | 14:52
2 | A | 4126 | 21.379 | -18.671 | 31.511 | 14:52
2 | A | 3927 | 20.328 | -18.659 | 31.508 | 14:52
2 | A | 3735 | 19.329 | -18.678 | 31.52 | 14:52
2 | A | 3553 | 18.379 | -18.687 | 31.483 | 14:52
2 | A | 3383 | 17.484 | -18.688 | 31.471 | 14:52
2 | A | 3220 | 16.632 | -18.735 | 31.48 | 14:52
3 | A | 4369 | 61.886 | -4.512 | 19.736 | 15:06
3 | A | 4373 | 62.716 | -4.57 | 19.67 | 15:06
3 | A | 4376 | 62.774 | -4.572 | 19.667 | 15:06
3 | A | 4374 | 62.735 | -4.574 | 19.689 | 15:06
3 | A | 4372 | 62.758 | -4.576 | 19.663 | 15:06
3 | A | 665 | 1.791 | -18.523 | 30.343 | 15:06
3 | A | 4986 | 25.413 | -18.604 | 31.53 | 15:06
3 | A | 4678 | 23.983 | -18.576 | 31.402 | 15:06
3 | A | 4454 | 22.879 | -18.603 | 31.43 | 15:06
3 | A | 4242 | 21.796 | -18.635 | 31.33 | 15:06
3 | A | 4038 | 20.761 | -18.628 | 31.434 | 15:06
3 | A | 3847 | 19.768 | -18.642 | 31.328 | 15:06
3 | A | 3666 | 18.82 | -18.651 | 31.371 | 15:06
3 | A | 3495 | 17.927 | -18.618 | 31.343 | 15:06
3 | A | 3328 | 17.069 | -18.637 | 31.312 | 15:06
3 | A | 3173 | 16.261 | -18.659 | 31.371 | 15:06
4 | F | 4379 | 61.937 | -4.561 | 19.766 | 15:19
4 | F | 4375 | 62.844 | -4.57 | 19.67 | 15:19
4 | F | 4378 | 62.856 | -4.585 | 19.705 | 15:19
4 | F | 4380 | 62.859 | -4.565 | 19.687 | 15:19
4 | F | 4381 | 62.873 | -4.578 | 19.672 | 15:19
4 | F | 664 | 1.788 | -18.518 | 30.618 | 15:19
4 | F | 8214 | 41.617 | -18.612 | 31.278 | 15:19
4 | F | 7708 | 39.282 | -18.65 | 31.257 | 15:19
4 | F | 7334 | 37.528 | -18.64 | 31.27 | 15:19
4 | F | 6978 | 35.765 | -18.627 | 31.228 | 15:19
4 | F | 6624 | 34.048 | -18.596 | 31.215 | 15:19
4 | F | 6286 | 32.387 | -18.623 | 31.164 | 15:19
4 | F | 5962 | 30.769 | -18.601 | 31.168 | 15:19
4 | F | 5657 | 29.261 | -18.604 | 31.132 | 15:19
4 | F | 5371 | 27.797 | -18.605 | 31.193 | 15:19
4 | F | 5101 | 26.409 | -18.601 | 31.154 | 15:19
5 | F | 4375 | 61.922 | -4.532 | 19.674 | 15:32
5 | F | 4371 | 62.775 | -4.57 | 19.67 | 15:32
5 | F | 4376 | 62.821 | -4.579 | 19.622 | 15:32
5 | F | 4373 | 62.773 | -4.554 | 19.621 | 15:32
5 | F | 4377 | 62.825 | -4.551 | 19.633 | 15:32
5 | F | 1036 | 2.808 | -18.815 | 29.666 | 15:32
5 | F | 8054 | 41.247 | -18.632 | 31.154 | 15:32
5 | F | 7532 | 38.811 | -18.666 | 31.051 | 15:32
5 | F | 7163 | 36.993 | -18.657 | 31.06 | 15:32
5 | F | 6811 | 35.218 | -18.635 | 31.008 | 15:32
5 | F | 6486 | 33.489 | -18.67 | 30.983 | 15:32
5 | F | 6174 | 31.86 | -18.628 | 31.031 | 15:32
5 | F | 5875 | 30.302 | -18.649 | 30.95 | 15:32
5 | F | 5589 | 28.815 | -18.633 | 30.951 | 15:32
5 | F | 5324 | 27.389 | -18.619 | 30.92 | 15:32
5 | F | 5065 | 26.071 | -18.618 | 30.92 | 15:32
6 | B | 4366 | 61.751 | -4.552 | 19.649 | 15:45
6 | B | 4371 | 62.727 | -4.57 | 19.67 | 15:45
6 | B | 4373 | 62.762 | -4.568 | 19.637 | 15:45
6 | B | 4375 | 62.778 | -4.565 | 19.634 | 15:45
6 | B | 4376 | 62.806 | -4.566 | 19.613 | 15:45
6 | B | 1052 | 2.851 | -18.71 | 30.464 | 15:45
6 | B | 12915 | 65.968 | -18.912 | 30.868 | 15:45
6 | B | 12135 | 62.236 | -18.91 | 30.858 | 15:45
6 | B | 11548 | 59.251 | -18.916 | 30.817 | 15:45
6 | B | 10992 | 56.386 | -18.899 | 30.817 | 15:45
6 | B | 10468 | 53.7 | -18.905 | 30.839 | 15:45
6 | B | 9975 | 51.129 | -18.9 | 30.858 | 15:45
6 | B | 9502 | 48.685 | -18.887 | 30.844 | 15:45
6 | B | 9034 | 46.312 | -18.917 | 30.815 | 15:45
6 | B | 8590 | 44.103 | -18.867 | 30.81 | 15:45
6 | B | 8173 | 41.999 | -18.907 | 30.807 | 15:45
7 | B | 4376 | 61.919 | -4.599 | 19.706 | 15:59
7 | B | 4374 | 62.782 | -4.57 | 19.67 | 15:59
7 | B | 4377 | 62.817 | -4.591 | 19.672 | 15:59
7 | B | 4375 | 62.793 | -4.591 | 19.721 | 15:59
7 | B | 4375 | 62.784 | -4.592 | 19.69 | 15:59
8 | C | 4374 | 61.871 | -4.558 | 19.747 | 16:11
8 | C | 4371 | 62.747 | -4.57 | 19.67 | 16:11
8 | C | 4373 | 62.766 | -4.605 | 19.697 | 16:11
8 | C | 4373 | 62.788 | -4.566 | 19.683 | 16:11
8 | C | 4371 | 62.753 | -4.573 | 19.705 | 16:11
9 | C | 4375 | 61.99 | -4.564 | 19.677 | 16:25
9 | C | 4376 | 62.843 | -4.57 | 19.67 | 16:25
9 | C | 4383 | 62.877 | -4.565 | 19.65 | 16:25
9 | C | 4382 | 62.864 | -4.559 | 19.653 | 16:25
9 | C | 4381 | 62.876 | -4.579 | 19.619 | 16:25
10 | D | 4370 | 61.834 | -4.541 | 19.697 | 16:38
10 | D | 4368 | 62.712 | -4.57 | 19.67 | 16:38
10 | D | 4374 | 62.781 | -4.557 | 19.64 | 16:38
10 | D | 4371 | 62.776 | -4.565 | 19.647 | 16:38
10 | D | 4374 | 62.785 | -4.559 | 19.686 | 16:38
11 | D | 4363 | 61.797 | -4.578 | 19.707 | 16:51
11 | D | 4365 | 62.66 | -4.57 | 19.67 | 16:51
11 | D | 4369 | 62.69 | -4.567 | 19.673 | 16:51
11 | D | 4369 | 62.683 | -4.571 | 19.673 | 16:51
11 | D | 4365 | 62.667 | -4.563 | 19.641 | 16:51
12 | E | 4367 | 61.819 | -4.553 | 19.701 | 17:04
12 | E | 4372 | 62.712 | -4.57 | 19.67 | 17:04
12 | E | 4372 | 62.745 | -4.546 | 19.692 | 17:04
12 | E | 4370 | 62.707 | -4.54 | 19.681 | 17:04
12 | E | 4372 | 62.758 | -4.556 | 19.687 | 17:04
13 | E | 4366 | 61.852 | -4.591 | 19.719 | 17:18
13 | E | 4364 | 62.68 | -4.57 | 19.67 | 17:18
13 | E | 4369 | 62.695 | -4.571 | 19.674 | 17:18
13 | E | 4369 | 62.703 | -4.585 | 19.676 | 17:18
13 | E | 4366 | 62.724 | -4.563 | 19.692 | 17:18
14 | n13-1 | 4368 | 61.82 | -4.553 | 19.691 | 17:31
14 | n13-1 | 4369 | 62.731 | -4.57 | 19.67 | 17:31
14 | n13-1 | 4373 | 62.754 | -4.572 | 19.631 | 17:31
14 | n13-1 | 4374 | 62.75 | -4.558 | 19.669 | 17:31
14 | n13-1 | 4372 | 62.777 | -4.583 | 19.633 | 17:31
14 | n13-1 | 3164 | 8.629 | -13.304 | 23.199 | 17:31
14 | n13-1 | 9764 | 49.866 | -11.136 | 26.047 | 17:31
14 | n13-1 | 8657 | 44.639 | -10.352 | 26.242 | 17:31
14 | n13-1 | 8236 | 42.637 | -10.334 | 26.219 | 17:31
14 | n13-1 | 7869 | 40.801 | -10.334 | 26.264 | 17:31
14 | n13-1 | 7521 | 39.006 | -10.335 | 26.28 | 17:31
14 | n13-1 | 7192 | 37.257 | -10.338 | 26.215 | 17:31
14 | n13-1 | 6872 | 35.569 | -10.325 | 26.201 | 17:31
14 | n13-1 | 6563 | 33.947 | -10.312 | 26.254 | 17:31
14 | n13-1 | 6275 | 32.436 | -10.293 | 26.272 | 17:31
14 | n13-1 | 5999 | 30.984 | -10.283 | 26.259 | 17:31
15 | 18 | 4371 | 61.853 | -4.565 | 19.698 | 17:44
15 | 18 | 4367 | 62.704 | -4.57 | 19.67 | 17:44
15 | 18 | 4370 | 62.715 | -4.574 | 19.676 | 17:44
15 | 18 | 4369 | 62.703 | -4.589 | 19.665 | 17:44
15 | 18 | 4368 | 62.71 | -4.586 | 19.651 | 17:44
15 | 18 | 1225 | 3.326 | -10.265 | 25.311 | 17:44
15 | 18 | 9961 | 50.473 | -10.072 | 26.787 | 17:44
15 | 18 | 9130 | 46.656 | -10.296 | 26.259 | 17:44
15 | 18 | 8712 | 44.701 | -10.309 | 26.232 | 17:44
15 | 18 | 8314 | 42.741 | -10.301 | 26.249 | 17:44
15 | 18 | 7936 | 40.818 | -10.295 | 26.237 | 17:44
15 | 18 | 7583 | 38.982 | -10.313 | 26.224 | 17:44
15 | 18 | 7238 | 37.195 | -10.314 | 26.195 | 17:44
15 | 18 | 6919 | 35.501 | -10.308 | 26.229 | 17:44
15 | 18 | 6608 | 33.872 | -10.293 | 26.198 | 17:44
15 | 18 | 6314 | 32.346 | -10.282 | 26.152 | 17:44
16 | w8-1 | 4368 | 61.826 | -4.555 | 19.689 | 17:57
16 | w8-1 | 4364 | 62.708 | -4.57 | 19.67 | 17:57
16 | w8-1 | 4371 | 62.746 | -4.562 | 19.674 | 17:57
16 | w8-1 | 4370 | 62.737 | -4.568 | 19.666 | 17:57
16 | w8-1 | 4373 | 62.762 | -4.564 | 19.642 | 17:57
16 | w8-1 | 1305 | 3.544 | -10.241 | 25.805 | 17:57
16 | w8-1 | 10853 | 54.596 | -11.637 | 26.377 | 17:57
16 | w8-1 | 10013 | 50.993 | -11.864 | 25.95 | 17:57
16 | w8-1 | 9545 | 48.914 | -11.848 | 25.914 | 17:57
16 | w8-1 | 9100 | 46.825 | -11.831 | 25.931 | 17:57
16 | w8-1 | 8667 | 44.751 | -11.842 | 25.95 | 17:57
16 | w8-1 | 8261 | 42.793 | -11.826 | 25.937 | 17:57
16 | w8-1 | 7871 | 40.795 | -11.836 | 25.97 | 17:57
16 | w8-1 | 7502 | 38.918 | -11.831 | 25.994 | 17:57
16 | w8-1 | 7144 | 37.1 | -11.813 | 25.992 | 17:57
16 | w8-1 | 6822 | 35.403 | -11.807 | 25.963 | 17:57
17 | c4-1 | 4362 | 61.772 | -4.557 | 19.703 | 18:10
17 | c4-1 | 4363 | 62.603 | -4.57 | 19.67 | 18:10
17 | c4-1 | 4363 | 62.632 | -4.582 | 19.661 | 18:10
17 | c4-1 | 4365 | 62.626 | -4.591 | 19.632 | 18:10
17 | c4-1 | 4368 | 62.667 | -4.608 | 19.652 | 18:10
17 | c4-1 | 3307 | 9.039 | -10.129 | 26.299 | 18:10
17 | c4-1 | 11038 | 60.42 | -10.294 | 26.364 | 18:10
17 | c4-1 | 10528 | 55.801 | -10.289 | 26.281 | 18:10
17 | c4-1 | 10117 | 52.781 | -10.28 | 26.298 | 18:10
17 | c4-1 | 9691 | 50.259 | -10.284 | 26.279 | 18:10
17 | c4-1 | 9293 | 47.971 | -10.284 | 26.254 | 18:10
17 | c4-1 | 8911 | 45.899 | -10.273 | 26.259 | 18:10
17 | c4-1 | 8544 | 43.937 | -10.251 | 26.252 | 18:10
17 | c4-1 | 8190 | 42.082 | -10.284 | 26.25 | 18:10
17 | c4-1 | 7860 | 40.347 | -10.273 | 26.271 | 18:10
17 | c4-1 | 7549 | 38.701 | -10.249 | 26.235 | 18:10
18 | s1-1 | 4363 | 61.736 | -4.566 | 19.682 | 18:23
18 | s1-1 | 4365 | 62.612 | -4.57 | 19.67 | 18:23
18 | s1-1 | 4364 | 62.672 | -4.579 | 19.697 | 18:23
18 | s1-1 | 4367 | 62.66 | -4.587 | 19.658 | 18:23
18 | s1-1 | 4364 | 62.66 | -4.576 | 19.697 | 18:23
18 | s1-1 | 3532 | 9.65 | -13.256 | 24.522 | 18:23
18 | s1-1 | 11778 | 62.657 | -13.369 | 24.369 | 18:23
18 | s1-1 | 11181 | 58.309 | -13.394 | 24.332 | 18:23
18 | s1-1 | 10721 | 55.339 | -13.399 | 24.338 | 18:23
18 | s1-1 | 10275 | 52.749 | -13.373 | 24.327 | 18:23
18 | s1-1 | 9843 | 50.407 | -13.391 | 24.3 | 18:23
18 | s1-1 | 9425 | 48.244 | -13.382 | 24.285 | 18:23
18 | s1-1 | 9032 | 46.241 | -13.383 | 24.342 | 18:23
18 | s1-1 | 8645 | 44.272 | -13.358 | 24.29 | 18:23
18 | s1-1 | 8258 | 42.36 | -13.333 | 24.308 | 18:23
18 | s1-1 | 7883 | 40.541 | -13.349 | 24.369 | 18:23
19 | 15-1 | 4360 | 61.714 | -4.552 | 19.726 | 18:37
19 | 15-1 | 4358 | 62.552 | -4.57 | 19.67 | 18:37
19 | 15-1 | 4363 | 62.598 | -4.571 | 19.669 | 18:37
19 | 15-1 | 4356 | 62.571 | -4.571 | 19.653 | 18:37
19 | 15-1 | 4361 | 62.556 | -4.565 | 19.654 | 18:37
19 | 15-1 | 1328 | 3.618 | -10.273 | 24.651 | 18:37
19 | 15-1 | 4425 | 23.783 | -10.306 | 25.853 | 18:37
19 | 15-1 | 4200 | 22.09 | -10.29 | 25.793 | 18:37
19 | 15-1 | 4030 | 20.97 | -10.263 | 25.807 | 18:37
19 | 15-1 | 3849 | 19.939 | -10.274 | 25.82 | 18:37
19 | 15-1 | 3680 | 19.023 | -10.27 | 25.838 | 18:37
19 | 15-1 | 3523 | 18.165 | -10.31 | 25.813 | 18:37
19 | 15-1 | 3370 | 17.346 | -10.27 | 25.795 | 18:37
19 | 15-1 | 3223 | 16.576 | -10.292 | 25.807 | 18:37
19 | 15-1 | 3081 | 15.855 | -10.243 | 25.822 | 18:37
19 | 15-1 | 2952 | 15.151 | -10.251 | 25.772 | 18:37
20 | s2-1 | 4357 | 61.634 | -4.545 | 19.658 | 18:50
20 | s2-1 | 4355 | 62.501 | -4.57 | 19.67 | 18:50
20 | s2-1 | 4359 | 62.569 | -4.567 | 19.656 | 18:50
20 | s2-1 | 4362 | 62.563 | -4.581 | 19.67 | 18:50
20 | s2-1 | 4356 | 62.564 | -4.574 | 19.652 | 18:50
20 | s2-1 | 1403 | 3.811 | -10.163 | 25.48 | 18:50
20 | s2-1 | 4658 | 24.891 | -10.293 | 25.763 | 18:50
20 | s2-1 | 4434 | 23.168 | -10.299 | 25.754 | 18:50
20 | s2-1 | 4265 | 22.039 | -10.27 | 25.7 | 18:50
20 | s2-1 | 4104 | 21.066 | -10.288 | 25.721 | 18:50
20 | s2-1 | 3930 | 20.125 | -10.305 | 25.77 | 18:50
20 | s2-1 | 3759 | 19.206 | -10.303 | 25.7 | 18:50
20 | s2-1 | 3597 | 18.355 | -10.296 | 25.689 | 18:50
20 | s2-1 | 3444 | 17.55 | -10.252 | 25.697 | 18:50
20 | s2-1 | 3298 | 16.81 | -10.252 | 25.757 | 18:50
20 | s2-1 | 3158 | 16.089 | -10.289 | 25.754 | 18:50
21 | w7-1 | 4353 | 61.628 | -4.573 | 19.662 | 19:03
21 | w7-1 | 4353 | 62.48 | -4.57 | 19.67 | 19:03
21 | w7-1 | 4355 | 62.529 | -4.584 | 19.627 | 19:03
21 | w7-1 | 4358 | 62.516 | -4.592 | 19.624 | 19:03
21 | w7-1 | 4355 | 62.522 | -4.58 | 19.595 | 19:03
21 | w7-1 | 1528 | 4.145 | -11.718 | 25.303 | 19:03
21 | w7-1 | 5060 | 27.114 | -11.823 | 25.669 | 19:03
21 | w7-1 | 4793 | 25.212 | -11.814 | 25.595 | 19:03
21 | w7-1 | 4574 | 23.835 | -11.816 | 25.594 | 19:03
21 | w7-1 | 4356 | 22.638 | -11.832 | 25.584 | 19:03
21 | w7-1 | 4156 | 21.546 | -11.827 | 25.58 | 19:03
21 | w7-1 | 3965 | 20.524 | -11.825 | 25.572 | 19:03
21 | w7-1 | 3783 | 19.574 | -11.813 | 25.582 | 19:03
21 | w7-1 | 3612 | 18.67 | -11.788 | 25.609 | 19:03
21 | w7-1 | 3448 | 17.825 | -11.83 | 25.584 | 19:03
21 | w7-1 | 3295 | 16.998 | -11.793 | 25.595 | 19:03
22 | B | 4355 | 61.622 | -4.556 | 19.671 | 19:16
22 | B | 4357 | 62.522 | -4.57 | 19.67 | 19:16
22 | B | 4358 | 62.505 | -4.585 | 19.683 | 19:16
22 | B | 4363 | 62.536 | -4.574 | 19.644 | 19:16
22 | B | 4363 | 62.594 | -4.599 | 19.656 | 19:16
22 | B | 709 | 1.917 | -11.806 | 24.475 | 19:16
22 | B | 12663 | 65.165 | -18.799 | 29.154 | 19:16
22 | B | 11789 | 60.888 | -18.868 | 29.025 | 19:16
22 | B | 11251 | 58.127 | -18.875 | 29.007 | 19:16
22 | B | 10715 | 55.352 | -18.86 | 29.041 | 19:16
22 | B | 10226 | 52.77 | -18.847 | 28.986 | 19:16
22 | B | 9761 | 50.303 | -18.835 | 29.004 | 19:16
22 | B | 9310 | 47.961 | -18.833 | 29.075 | 19:16
22 | B | 8887 | 45.698 | -18.814 | 29.066 | 19:16
22 | B | 8456 | 43.469 | -18.802 | 29.032 | 19:16
22 | B | 8089 | 41.535 | -18.795 | 29.048 | 19:16
23 | 15-2 | 4354 | 61.668 | -4.556 | 19.697 | 19:30
23 | 15-2 | 4358 | 62.525 | -4.57 | 19.67 | 19:30
23 | 15-2 | 4356 | 62.55 | -4.56 | 19.677 | 19:30
23 | 15-2 | 4359 | 62.541 | -4.55 | 19.666 | 19:30
23 | 15-2 | 4358 | 62.553 | -4.572 | 19.673 | 19:30
23 | 15-2 | 57 | 0.199 | 71.272 | 1889.428 | 19:30
23 | 15-2 | 1656 | 4.477 | -18.737 | 28.316 | 19:30
23 | 15-2 | 10788 | 51.014 | -12.26 | 26.363 | 19:30
23 | 15-2 | 9836 | 50.23 | -12.037 | 25.438 | 19:30
23 | 15-2 | 9379 | 48.212 | -12.034 | 25.451 | 19:30
23 | 15-2 | 8942 | 46.172 | -12.051 | 25.447 | 19:30
23 | 15-2 | 8532 | 44.161 | -12.036 | 25.398 | 19:30
23 | 15-2 | 8120 | 42.171 | -12.009 | 25.414 | 19:30
23 | 15-2 | 7751 | 40.238 | -12.025 | 25.427 | 19:30
23 | 15-2 | 7390 | 38.396 | -12.048 | 25.455 | 19:30
23 | 15-2 | 7050 | 36.648 | -12.014 | 25.398 | 19:30
23 | 15-2 | 6731 | 34.972 | -11.997 | 25.419 | 19:30
24 | c4-2 | 4360 | 61.69 | -4.582 | 19.68 | 19:43
24 | c4-2 | 4360 | 62.557 | -4.57 | 19.67 | 19:43
24 | c4-2 | 4363 | 62.605 | -4.572 | 19.642 | 19:43
24 | c4-2 | 4363 | 62.598 | -4.607 | 19.675 | 19:43
24 | c4-2 | 4362 | 62.628 | -4.59 | 19.639 | 19:43
24 | c4-2 | 1390 | 3.76 | -12.118 | 24.516 | 19:43
24 | c4-2 | 11076 | 56.122 | -12.054 | 26.122 | 19:43
24 | c4-2 | 9986 | 51.294 | -12.326 | 25.464 | 19:43
24 | c4-2 | 9540 | 49.205 | -12.332 | 25.465 | 19:43
24 | c4-2 | 9109 | 47.066 | -12.316 | 25.517 | 19:43
24 | c4-2 | 8700 | 44.95 | -12.33 | 25.451 | 19:43
24 | c4-2 | 8312 | 42.937 | -12.357 | 25.471 | 19:43
24 | c4-2 | 7943 | 40.972 | -12.333 | 25.523 | 19:43
24 | c4-2 | 7587 | 39.108 | -12.306 | 25.437 | 19:43
24 | c4-2 | 7249 | 37.342 | -12.301 | 25.494 | 19:43
24 | c4-2 | 6924 | 35.662 | -12.296 | 25.497 | 19:43
25 | n13-2 | 4353 | 61.685 | -4.545 | 19.695 | 19:56
25 | n13-2 | 4359 | 62.538 | -4.57 | 19.67 | 19:56
25 | n13-2 | 4357 | 62.557 | -4.549 | 19.714 | 19:56
25 | n13-2 | 4354 | 62.548 | -4.529 | 19.685 | 19:56
25 | n13-2 | 4356 | 62.564 | -4.554 | 19.673 | 19:56
25 | n13-2 | 1425 | 3.854 | -12.319 | 25.22 | 19:56
25 | n13-2 | 11729 | 59.131 | -11.883 | 26.076 | 19:56
25 | n13-2 | 10736 | 54.724 | -12.133 | 25.502 | 19:56
25 | n13-2 | 10279 | 52.581 | -12.141 | 25.489 | 19:56
25 | n13-2 | 9850 | 50.529 | -12.139 | 25.504 | 19:56
25 | n13-2 | 9397 | 48.348 | -12.136 | 25.506 | 19:56
25 | n13-2 | 8993 | 46.336 | -12.125 | 25.549 | 19:56
25 | n13-2 | 8579 | 44.301 | -12.134 | 25.527 | 19:56
25 | n13-2 | 8177 | 42.328 | -12.112 | 25.532 | 19:56
25 | n13-2 | 7788 | 40.42 | -12.119 | 25.53 | 19:56
25 | n13-2 | 7409 | 38.505 | -12.115 | 25.532 | 19:56
26 | s1-2 | 4358 | 61.671 | -4.579 | 19.739 | 20:09
26 | s1-2 | 4358 | 62.557 | -4.57 | 19.67 | 20:09
26 | s1-2 | 4361 | 62.572 | -4.592 | 19.656 | 20:09
26 | s1-2 | 4361 | 62.613 | -4.572 | 19.694 | 20:09
26 | s1-2 | 4362 | 62.601 | -4.607 | 19.679 | 20:09
26 | s1-2 | 16593 | 78.253 | -12.478 | 25.544 | 20:09
26 | s1-2 | 16186 | 83.927 | -12.85 | 24.804 | 20:09
26 | s1-2 | 15440 | 80.35 | -12.835 | 24.773 | 20:09
26 | s1-2 | 14733 | 76.723 | -12.838 | 24.778 | 20:09
26 | s1-2 | 14062 | 73.19 | -12.84 | 24.757 | 20:09
26 | s1-2 | 13407 | 69.789 | -12.842 | 24.77 | 20:09
26 | s1-2 | 12805 | 66.528 | -12.832 | 24.792 | 20:09
26 | s1-2 | 12216 | 63.416 | -12.841 | 24.79 | 20:09
26 | s1-2 | 11657 | 60.391 | -12.813 | 24.817 | 20:09
26 | s1-2 | 11117 | 57.619 | -12.819 | 24.809 | 20:09
27 | w8-2 | 4362 | 61.743 | -4.582 | 19.7 | 20:22
27 | w8-2 | 4363 | 62.606 | -4.57 | 19.67 | 20:22
27 | w8-2 | 4362 | 62.614 | -4.578 | 19.685 | 20:22
27 | w8-2 | 4365 | 62.615 | -4.583 | 19.68 | 20:22
27 | w8-2 | 4362 | 62.628 | -4.598 | 19.687 | 20:22
27 | w8-2 | 2265 | 6.154 | -12.745 | 24.024 | 20:22
27 | w8-2 | 17372 | 86.437 | -12.678 | 25.427 | 20:22
27 | w8-2 | 15771 | 80.936 | -13.001 | 24.778 | 20:22
27 | w8-2 | 15094 | 77.734 | -13.007 | 24.758 | 20:22
27 | w8-2 | 14467 | 74.54 | -13.019 | 24.769 | 20:22
27 | w8-2 | 13857 | 71.393 | -13.017 | 24.79 | 20:22
27 | w8-2 | 13274 | 68.356 | -13 | 24.775 | 20:22
27 | w8-2 | 12717 | 65.465 | -12.984 | 24.78 | 20:22
27 | w8-2 | 12180 | 62.681 | -13.002 | 24.813 | 20:22
27 | w8-2 | 11646 | 59.993 | -12.991 | 24.816 | 20:22
27 | w8-2 | 11140 | 57.378 | -12.961 | 24.853 | 20:22
28 | 14-1 | 4358 | 61.703 | -4.531 | 19.676 | 20:35
28 | 14-1 | 4362 | 62.599 | -4.57 | 19.67 | 20:35
28 | 14-1 | 4363 | 62.638 | -4.547 | 19.672 | 20:35
28 | 14-1 | 4360 | 62.592 | -4.57 | 19.671 | 20:35
28 | 14-1 | 4364 | 62.623 | -4.567 | 19.619 | 20:35
28 | 14-1 | 2244 | 6.121 | -12.916 | 24.007 | 20:35
28 | 14-1 | 12816 | 65.575 | -12.234 | 25.699 | 20:35
28 | 14-1 | 11645 | 60.252 | -12.398 | 25.291 | 20:35
28 | 14-1 | 11081 | 57.632 | -12.403 | 25.271 | 20:35
28 | 14-1 | 10572 | 55.074 | -12.391 | 25.31 | 20:35
28 | 14-1 | 10101 | 52.582 | -12.394 | 25.295 | 20:35
28 | 14-1 | 9644 | 50.171 | -12.416 | 25.281 | 20:35
28 | 14-1 | 9204 | 47.843 | -12.402 | 25.27 | 20:35
28 | 14-1 | 8783 | 45.623 | -12.42 | 25.331 | 20:35
28 | 14-1 | 8381 | 43.493 | -12.388 | 25.306 | 20:35
28 | 14-1 | 8009 | 41.517 | -12.398 | 25.31 | 20:35
29 | s2-2 | 4352 | 61.624 | -4.596 | 19.698 | 20:48
29 | s2-2 | 4354 | 62.476 | -4.57 | 19.67 | 20:48
29 | s2-2 | 4357 | 62.547 | -4.61 | 19.674 | 20:48
29 | s2-2 | 4356 | 62.505 | -4.611 | 19.677 | 20:48
29 | s2-2 | 4357 | 62.564 | -4.609 | 19.636 | 20:48
29 | s2-2 | 1644 | 4.452 | -12.401 | 23.397 | 20:48
29 | s2-2 | 21376 | 108.184 | -10.619 | 25.886 | 20:48
29 | s2-2 | 19607 | 101.229 | -10.904 | 25.253 | 20:48
29 | s2-2 | 18707 | 96.92 | -10.903 | 25.249 | 20:48
29 | s2-2 | 17854 | 92.592 | -10.91 | 25.276 | 20:48
29 | s2-2 | 17035 | 88.326 | -10.882 | 25.247 | 20:48
29 | s2-2 | 16264 | 84.289 | -10.907 | 25.297 | 20:48
29 | s2-2 | 15534 | 80.419 | -10.917 | 25.298 | 20:48
29 | s2-2 | 14837 | 76.702 | -10.871 | 25.263 | 20:48
29 | s2-2 | 14195 | 73.252 | -10.883 | 25.313 | 20:48
29 | s2-2 | 13576 | 69.976 | -10.878 | 25.351 | 20:48
30 | c5-1 | 4363 | 61.784 | -4.563 | 19.713 | 21:02
30 | c5-1 | 4364 | 62.61 | -4.57 | 19.67 | 21:02
30 | c5-1 | 4365 | 62.641 | -4.564 | 19.701 | 21:02
30 | c5-1 | 4365 | 62.646 | -4.568 | 19.7 | 21:02
30 | c5-1 | 4366 | 62.659 | -4.573 | 19.665 | 21:02
30 | c5-1 | 2755 | 7.535 | -10.819 | 24.965 | 21:02
30 | c5-1 | 12841 | 65.442 | -11.747 | 25.926 | 21:02
30 | c5-1 | 11397 | 58.637 | -12.046 | 25.312 | 21:02
30 | c5-1 | 10822 | 56.115 | -12.031 | 25.375 | 21:02
30 | c5-1 | 10315 | 53.652 | -12.033 | 25.333 | 21:02
30 | c5-1 | 9835 | 51.26 | -12.058 | 25.346 | 21:02
30 | c5-1 | 9382 | 48.927 | -12.03 | 25.352 | 21:02
30 | c5-1 | 8965 | 46.713 | -12.045 | 25.351 | 21:02
30 | c5-1 | 8566 | 44.606 | -12.022 | 25.36 | 21:02
30 | c5-1 | 8185 | 42.607 | -12.031 | 25.377 | 21:02
30 | c5-1 | 7832 | 40.689 | -12.025 | 25.372 | 21:02
31 | B | 4354 | 61.6 | -4.585 | 19.75 | 21:14
31 | B | 4354 | 62.505 | -4.57 | 19.67 | 21:14
31 | B | 4358 | 62.537 | -4.559 | 19.67 | 21:14
31 | B | 4354 | 62.532 | -4.571 | 19.662 | 21:14
31 | B | 4356 | 62.539 | -4.58 | 19.68 | 21:14
31 | B | 1631 | 4.428 | -12.143 | 24.544 | 21:14
31 | B | 12481 | 64.243 | -18.845 | 28.888 | 21:14
31 | B | 11706 | 60.509 | -18.876 | 28.85 | 21:14
31 | B | 11184 | 57.888 | -18.894 | 28.828 | 21:14
31 | B | 10677 | 55.251 | -18.856 | 28.849 | 21:14
31 | B | 10190 | 52.71 | -18.863 | 28.849 | 21:14
31 | B | 9722 | 50.249 | -18.863 | 28.85 | 21:14
31 | B | 9280 | 47.909 | -18.846 | 28.863 | 21:14
31 | B | 8853 | 45.68 | -18.872 | 28.873 | 21:14
31 | B | 8456 | 43.578 | -18.851 | 28.897 | 21:14
31 | B | 8066 | 41.567 | -18.846 | 28.883 | 21:14
32 | 14-2 | 4359 | 61.709 | -4.581 | 19.688 | 21:28
32 | 14-2 | 4360 | 62.616 | -4.57 | 19.67 | 21:28
32 | 14-2 | 4359 | 62.589 | -4.558 | 19.666 | 21:28
32 | 14-2 | 4362 | 62.583 | -4.559 | 19.649 | 21:28
32 | 14-2 | 4361 | 62.585 | -4.569 | 19.607 | 21:28
32 | 14-2 | 1658 | 4.506 | -18.864 | 28.642 | 21:28
32 | 14-2 | 16082 | 80.502 | -12.166 | 25.99 | 21:28
32 | 14-2 | 14676 | 74.946 | -12.322 | 25.231 | 21:28
32 | 14-2 | 14043 | 72.197 | -12.277 | 25.212 | 21:28
32 | 14-2 | 13424 | 69.214 | -12.32 | 25.233 | 21:28
32 | 14-2 | 12811 | 66.237 | -12.293 | 25.246 | 21:28
32 | 14-2 | 12215 | 63.316 | -12.307 | 25.218 | 21:28
32 | 14-2 | 11650 | 60.495 | -12.307 | 25.253 | 21:28
32 | 14-2 | 11106 | 57.776 | -12.298 | 25.242 | 21:28
32 | 14-2 | 10585 | 55.163 | -12.282 | 25.281 | 21:28
32 | 14-2 | 10092 | 52.608 | -12.286 | 25.24 | 21:28
33 | w7-2 | 4356 | 61.635 | -4.575 | 19.702 | 21:41
33 | w7-2 | 4358 | 62.562 | -4.57 | 19.67 | 21:41
33 | w7-2 | 4358 | 62.547 | -4.592 | 19.659 | 21:41
33 | w7-2 | 4357 | 62.56 | -4.578 | 19.655 | 21:41
33 | w7-2 | 4357 | 62.553 | -4.584 | 19.695 | 21:41
33 | w7-2 | 2041 | 5.542 | -12.293 | 23.604 | 21:41
33 | w7-2 | 24592 | 123.934 | -11.895 | 25.446 | 21:41
33 | w7-2 | 23140 | 120.281 | -12.167 | 24.876 | 21:41
33 | w7-2 | 22084 | 115.114 | -12.181 | 24.896 | 21:41
33 | w7-2 | 21105 | 110.192 | -12.184 | 24.9 | 21:41
33 | w7-2 | 20174 | 105.29 | -12.182 | 24.918 | 21:41
33 | w7-2 | 19313 | 100.71 | -12.179 | 24.946 | 21:41
33 | w7-2 | 18458 | 96.127 | -12.186 | 24.938 | 21:41
33 | w7-2 | 17640 | 91.755 | -12.211 | 24.93 | 21:41
33 | w7-2 | 16879 | 87.664 | -12.161 | 24.942 | 21:41
33 | w7-2 | 16138 | 83.779 | -12.174 | 24.985 | 21:41
34 | n6-1 | 4364 | 61.779 | -4.528 | 19.695 | 21:54
34 | n6-1 | 4365 | 62.646 | -4.57 | 19.67 | 21:54
34 | n6-1 | 4365 | 62.661 | -4.582 | 19.668 | 21:54
34 | n6-1 | 4363 | 62.649 | -4.591 | 19.712 | 21:54
34 | n6-1 | 4364 | 62.621 | -4.587 | 19.678 | 21:54
34 | n6-1 | 3278 | 8.956 | -12.085 | 24.994 | 21:54
34 | n6-1 | 11838 | 60.025 | -9.875 | 25.393 | 21:54
34 | n6-1 | 10516 | 53.718 | -9.983 | 24.911 | 21:54
34 | n6-1 | 10077 | 51.59 | -9.985 | 24.904 | 21:54
34 | n6-1 | 9671 | 49.575 | -9.994 | 24.906 | 21:54
34 | n6-1 | 9271 | 47.479 | -9.998 | 24.872 | 21:54
34 | n6-1 | 8927 | 45.669 | -9.983 | 24.899 | 21:54
34 | n6-1 | 8568 | 43.818 | -9.952 | 24.939 | 21:54
34 | n6-1 | 8212 | 42.055 | -9.973 | 24.958 | 21:54
34 | n6-1 | 7858 | 40.346 | -9.963 | 24.972 | 21:54
34 | n6-1 | 7518 | 38.61 | -9.972 | 24.93 | 21:54
35 | n10 | 4355 | 61.613 | -4.574 | 19.653 | 22:07
35 | n10 | 4354 | 62.482 | -4.57 | 19.67 | 22:07
35 | n10 | 4357 | 62.55 | -4.595 | 19.639 | 22:07
35 | n10 | 4357 | 62.54 | -4.577 | 19.643 | 22:07
35 | n10 | 4358 | 62.564 | -4.569 | 19.627 | 22:07
35 | n10 | 1487 | 4.037 | -9.975 | 23.042 | 22:07
35 | n10 | 18152 | 88.447 | -10.122 | 25.721 | 22:07
35 | n10 | 17159 | 89.394 | -10.419 | 25.105 | 22:07
35 | n10 | 16404 | 85.611 | -10.407 | 25.101 | 22:07
35 | n10 | 15680 | 81.853 | -10.406 | 25.126 | 22:07
35 | n10 | 14962 | 78.13 | -10.428 | 25.11 | 22:07
35 | n10 | 14302 | 74.588 | -10.414 | 25.115 | 22:07
35 | n10 | 13686 | 71.317 | -10.417 | 25.165 | 22:07
35 | n10 | 13076 | 68.073 | -10.42 | 25.157 | 22:07
35 | n10 | 12498 | 64.974 | -10.403 | 25.195 | 22:07
35 | n10 | 11948 | 62.062 | -10.374 | 25.19 | 22:07
36 | s3-1 | 4362 | 61.796 | -4.536 | 19.716 | 22:21
36 | s3-1 | 4361 | 62.621 | -4.57 | 19.67 | 22:21
36 | s3-1 | 4364 | 62.644 | -4.553 | 19.667 | 22:21
36 | s3-1 | 4363 | 62.606 | -4.564 | 19.668 | 22:21
36 | s3-1 | 4361 | 62.615 | -4.554 | 19.629 | 22:21
36 | s3-1 | 71 | 0.265 | 51.792 | 1857.193 | 22:21
36 | s3-1 | 2430 | 6.595 | -10.319 | 24.442 | 22:21
36 | s3-1 | 16018 | 74.66 | -10.051 | 25.732 | 22:21
36 | s3-1 | 15431 | 79.502 | -10.258 | 25.252 | 22:21
36 | s3-1 | 14722 | 76.013 | -10.258 | 25.244 | 22:21
36 | s3-1 | 14071 | 72.767 | -10.244 | 25.245 | 22:21
36 | s3-1 | 13451 | 69.566 | -10.257 | 25.234 | 22:21
36 | s3-1 | 12854 | 66.464 | -10.247 | 25.236 | 22:21
36 | s3-1 | 12286 | 63.459 | -10.243 | 25.269 | 22:21
36 | s3-1 | 11746 | 60.582 | -10.266 | 25.264 | 22:21
36 | s3-1 | 11231 | 57.868 | -10.234 | 25.288 | 22:21
36 | s3-1 | 10759 | 55.317 | -10.248 | 25.275 | 22:21
37 | c5-2 | 4358 | 61.664 | -4.561 | 19.709 | 22:34
37 | c5-2 | 4363 | 62.609 | -4.57 | 19.67 | 22:34
37 | c5-2 | 4365 | 62.635 | -4.581 | 19.661 | 22:34
37 | c5-2 | 4362 | 62.61 | -4.584 | 19.656 | 22:34
37 | c5-2 | 4362 | 62.638 | -4.594 | 19.675 | 22:34
37 | c5-2 | 2195 | 5.985 | -10.272 | 24.483 | 22:34
37 | c5-2 | 17703 | 89.817 | -9.758 | 25.5 | 22:34
37 | c5-2 | 16320 | 84.12 | -9.97 | 25.006 | 22:34
37 | c5-2 | 15553 | 80.728 | -9.981 | 25.038 | 22:34
37 | c5-2 | 14843 | 77.331 | -9.98 | 25.017 | 22:34
37 | c5-2 | 14204 | 74.078 | -9.948 | 25.028 | 22:34
37 | c5-2 | 13547 | 70.755 | -9.973 | 25.064 | 22:34
37 | c5-2 | 12936 | 67.557 | -9.964 | 25.042 | 22:34
37 | c5-2 | 12346 | 64.493 | -9.971 | 25.055 | 22:34
37 | c5-2 | 11816 | 61.676 | -9.949 | 25.07 | 22:34
37 | c5-2 | 11279 | 58.885 | -9.938 | 25.073 | 22:34
38 | 2016-11-01 | 4365 | 61.806 | -4.529 | 19.707 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 4362 | 62.66 | -4.57 | 19.67 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 4366 | 62.664 | -4.568 | 19.652 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 4367 | 62.663 | -4.565 | 19.646 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 4365 | 62.667 | -4.562 | 19.657 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 2285 | 6.193 | -9.952 | 24.265 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 17153 | 83.169 | -8.848 | 26.034 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 15746 | 81.297 | -9.102 | 25.456 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 15032 | 77.835 | -9.077 | 25.385 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 14380 | 74.574 | -9.078 | 25.406 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 13735 | 71.27 | -9.097 | 25.437 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 13089 | 67.916 | -9.078 | 25.415 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 12492 | 64.735 | -9.104 | 25.427 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 11912 | 61.716 | -9.081 | 25.44 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 11372 | 58.867 | -9.079 | 25.411 | 22:47
38 | 2016-11-01 | 10849 | 56.085 | -9.079 | 25.424 | 22:47
39 | n12 | 4359 | 61.684 | -4.573 | 19.722 | 23:00
39 | n12 | 4360 | 62.551 | -4.57 | 19.67 | 23:00
39 | n12 | 4358 | 62.573 | -4.593 | 19.642 | 23:00
39 | n12 | 4360 | 62.574 | -4.612 | 19.644 | 23:00
39 | n12 | 4361 | 62.607 | -4.593 | 19.669 | 23:00
39 | n12 | 2214 | 5.994 | -9.106 | 25.178 | 23:00
39 | n12 | 10155 | 49.602 | -10.959 | 25.32 | 23:00
39 | n12 | 10459 | 53.236 | -12.165 | 24.594 | 23:00
39 | n12 | 10010 | 51.229 | -12.152 | 24.576 | 23:00
39 | n12 | 9607 | 49.284 | -12.159 | 24.618 | 23:00
39 | n12 | 9191 | 47.268 | -12.161 | 24.661 | 23:00
39 | n12 | 8772 | 45.218 | -12.168 | 24.634 | 23:00
39 | n12 | 8388 | 43.344 | -12.125 | 24.595 | 23:00
39 | n12 | 8003 | 41.456 | -12.13 | 24.68 | 23:00
39 | n12 | 7646 | 39.644 | -12.121 | 24.679 | 23:00
39 | n12 | 7290 | 37.931 | -12.127 | 24.716 | 23:00
40 | B | 4364 | 61.774 | -4.56 | 19.721 | 23:14
40 | B | 4362 | 62.659 | -4.57 | 19.67 | 23:14
40 | B | 4366 | 62.67 | -4.591 | 19.699 | 23:14
40 | B | 4367 | 62.669 | -4.59 | 19.682 | 23:14
40 | B | 4367 | 62.678 | -4.591 | 19.674 | 23:14
40 | B | 1515 | 4.106 | -12.127 | 23.339 | 23:14
40 | B | 12506 | 64.738 | -18.81 | 28.77 | 23:14
40 | B | 11691 | 60.77 | -18.89 | 28.623 | 23:14
40 | B | 11172 | 58.114 | -18.879 | 28.609 | 23:14
40 | B | 10663 | 55.409 | -18.914 | 28.62 | 23:14
40 | B | 10186 | 52.884 | -18.885 | 28.646 | 23:14
40 | B | 9713 | 50.401 | -18.879 | 28.653 | 23:14
40 | B | 9276 | 48.063 | -18.888 | 28.612 | 23:14
40 | B | 8853 | 45.834 | -18.872 | 28.586 | 23:14
40 | B | 8448 | 43.73 | -18.866 | 28.67 | 23:14
40 | B | 8061 | 41.675 | -18.875 | 28.669 | 23:14
41 | n6-2 | 4358 | 61.68 | -4.546 | 19.71 | 23:26
41 | n6-2 | 4359 | 62.579 | -4.57 | 19.67 | 23:26
41 | n6-2 | 4362 | 62.592 | -4.59 | 19.669 | 23:26
41 | n6-2 | 4362 | 62.593 | -4.59 | 19.646 | 23:26
41 | n6-2 | 4363 | 62.641 | -4.598 | 19.632 | 23:26
41 | n6-2 | 1627 | 4.41 | -18.883 | 28.304 | 23:26
41 | n6-2 | 9527 | 45.189 | -12.917 | 25.708 | 23:26
41 | n6-2 | 9230 | 47.134 | -12.038 | 24.602 | 23:26
41 | n6-2 | 8870 | 45.406 | -12.017 | 24.624 | 23:26
41 | n6-2 | 8529 | 43.619 | -12.023 | 24.613 | 23:26
41 | n6-2 | 8200 | 41.896 | -11.995 | 24.606 | 23:26
41 | n6-2 | 7870 | 40.229 | -11.998 | 24.606 | 23:26
41 | n6-2 | 7558 | 38.696 | -11.964 | 24.652 | 23:26
41 | n6-2 | 7238 | 37.084 | -12.01 | 24.652 | 23:26
41 | n6-2 | 6917 | 35.514 | -11.97 | 24.627 | 23:26
41 | n6-2 | 6599 | 34.015 | -11.946 | 24.665 | 23:26
42 | s3-2 | 4364 | 61.795 | -4.546 | 19.76 | 23:40
42 | s3-2 | 4361 | 62.653 | -4.57 | 19.67 | 23:40
42 | s3-2 | 4365 | 62.672 | -4.583 | 19.69 | 23:40
42 | s3-2 | 4370 | 62.685 | -4.58 | 19.683 | 23:40
42 | s3-2 | 4366 | 62.693 | -4.597 | 19.685 | 23:40
42 | s3-2 | 1338 | 3.625 | -12.067 | 23.23 | 23:40
42 | s3-2 | 12853 | 63.453 | -12.058 | 25.495 | 23:40
42 | s3-2 | 11665 | 60.302 | -12.432 | 24.778 | 23:40
42 | s3-2 | 11121 | 57.693 | -12.433 | 24.702 | 23:40
42 | s3-2 | 10627 | 55.165 | -12.438 | 24.731 | 23:40
42 | s3-2 | 10152 | 52.712 | -12.428 | 24.722 | 23:40
42 | s3-2 | 9697 | 50.287 | -12.439 | 24.718 | 23:40
42 | s3-2 | 9258 | 47.983 | -12.431 | 24.772 | 23:40
42 | s3-2 | 8840 | 45.752 | -12.444 | 24.716 | 23:40
42 | s3-2 | 8439 | 43.69 | -12.435 | 24.761 | 23:40
42 | s3-2 | 8067 | 41.698 | -12.415 | 24.758 | 23:40
43 | 2016-11-02 | 4357 | 61.643 | -4.529 | 19.725 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 4358 | 62.518 | -4.57 | 19.67 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 4359 | 62.6 | -4.565 | 19.692 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 4363 | 62.609 | -4.569 | 19.663 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 4362 | 62.578 | -4.577 | 19.665 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 1643 | 4.447 | -12.314 | 24.318 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 12001 | 56.855 | -12.11 | 25.083 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 11529 | 59.078 | -12.346 | 24.499 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 11003 | 56.601 | -12.34 | 24.543 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 10519 | 54.181 | -12.35 | 24.528 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 10065 | 51.794 | -12.353 | 24.559 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 9630 | 49.503 | -12.353 | 24.526 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 9225 | 47.324 | -12.368 | 24.519 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 8824 | 45.25 | -12.382 | 24.525 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 8446 | 43.315 | -12.313 | 24.557 | 23:53
43 | 2016-11-02 | 8076 | 41.461 | -12.31 | 24.534 | 23:53
44 | NBWS 2 7.18.14 | 4361 | 61.713 | -4.57 | 19.716 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 4362 | 62.624 | -4.57 | 19.67 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 4365 | 62.62 | -4.576 | 19.669 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 4363 | 62.633 | -4.594 | 19.659 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 4365 | 62.659 | -4.585 | 19.658 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 2241 | 6.098 | -12.797 | 22.638 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 17182 | 90.642 | -13.075 | 23.325 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 16154 | 85.051 | -13.089 | 23.288 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 15409 | 80.947 | -13.098 | 23.267 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 14694 | 77.048 | -13.08 | 23.288 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 14021 | 73.397 | -13.089 | 23.291 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 13375 | 69.934 | -13.081 | 23.299 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 12771 | 66.657 | -13.1 | 23.317 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 12190 | 63.514 | -13.062 | 23.337 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 11637 | 60.623 | -13.071 | 23.326 | 0:06
44 | NBWS 2 7.18.14 | 11102 | 57.778 | -13.091 | 23.314 | 0:06
45 | NBBC 1 7.18.14 | 4357 | 61.635 | -4.569 | 19.721 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 4358 | 62.565 | -4.57 | 19.67 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 4357 | 62.559 | -4.586 | 19.707 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 4358 | 62.561 | -4.582 | 19.68 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 4356 | 62.57 | -4.572 | 19.683 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 2683 | 7.311 | -11.978 | 22.907 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 16309 | 84.994 | -10.063 | 23.391 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 15376 | 80.163 | -10.106 | 23.316 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 14685 | 76.367 | -10.118 | 23.319 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 14033 | 72.796 | -10.089 | 23.339 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 13389 | 69.352 | -10.109 | 23.319 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 12787 | 66.163 | -10.082 | 23.351 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 12228 | 63.177 | -10.085 | 23.367 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 11692 | 60.361 | -10.077 | 23.335 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 11186 | 57.642 | -10.062 | 23.387 | 0:19
45 | NBBC 1 7.18.14 | 10704 | 55.093 | -10.063 | 23.363 | 0:19
46 | NBCT 2 7.18.14 | 4361 | 61.671 | -4.532 | 19.719 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 4363 | 62.61 | -4.57 | 19.67 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 4365 | 62.645 | -4.574 | 19.693 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 4366 | 62.629 | -4.582 | 19.64 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 4362 | 62.622 | -4.581 | 19.652 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 3995 | 10.935 | -10.175 | 23.695 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 13353 | 70.371 | -10.351 | 23.645 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 12612 | 66.055 | -10.363 | 23.615 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 12015 | 62.701 | -10.349 | 23.607 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 11448 | 59.71 | -10.346 | 23.571 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 10910 | 56.934 | -10.342 | 23.602 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 10397 | 54.21 | -10.344 | 23.587 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 9923 | 51.846 | -10.343 | 23.592 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 9477 | 49.444 | -10.341 | 23.628 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 9046 | 47.228 | -10.322 | 23.622 | 0:33
46 | NBCT 2 7.18.14 | 8650 | 45.088 | -10.335 | 23.65 | 0:33
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4360 | 61.674 | -4.551 | 19.734 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4357 | 62.538 | -4.57 | 19.67 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4357 | 62.565 | -4.564 | 19.715 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4359 | 62.57 | -4.568 | 19.7 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4358 | 62.573 | -4.589 | 19.661 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 4817 | 13.261 | -12.288 | 23.799 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 16898 | 89.133 | -12.559 | 23.43 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 16022 | 83.821 | -12.585 | 23.379 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 15380 | 80.098 | -12.59 | 23.367 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 14775 | 76.706 | -12.601 | 23.372 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 14200 | 73.577 | -12.568 | 23.397 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 13636 | 70.59 | -12.595 | 23.395 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 13111 | 67.76 | -12.594 | 23.389 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 12588 | 65.027 | -12.585 | 23.399 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 12116 | 62.46 | -12.551 | 23.41 | 0:46
47 | NBWS 1 7.18.14 | 11649 | 60.018 | -12.561 | 23.392 | 0:46
48 | NBCT 1 7.18.14 | 4360 | 61.737 | -4.57 | 19.686 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 4363 | 62.64 | -4.57 | 19.67 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 4365 | 62.641 | -4.579 | 19.63 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 4365 | 62.658 | -4.588 | 19.668 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 4363 | 62.641 | -4.582 | 19.631 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 2882 | 7.878 | -12.014 | 24.463 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 14365 | 74.176 | -10.512 | 23.616 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 13659 | 70.327 | -10.509 | 23.599 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 13126 | 67.51 | -10.518 | 23.591 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 12624 | 64.867 | -10.534 | 23.593 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 12139 | 62.372 | -10.532 | 23.589 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 11660 | 60.003 | -10.522 | 23.58 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 11206 | 57.742 | -10.523 | 23.583 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 10741 | 55.485 | -10.508 | 23.595 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 10292 | 53.294 | -10.535 | 23.591 | 0:59
48 | NBCT 1 7.18.14 | 9872 | 51.192 | -10.49 | 23.631 | 0:59
49 | NBBC 2 7.18.14 | 4358 | 61.687 | -4.568 | 19.697 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 4361 | 62.595 | -4.57 | 19.67 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 4364 | 62.615 | -4.598 | 19.672 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 4363 | 62.623 | -4.576 | 19.638 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 4364 | 62.634 | -4.601 | 19.681 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 2084 | 5.674 | -10.533 | 23.022 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 15957 | 83.57 | -10.122 | 23.65 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 15084 | 78.877 | -10.177 | 23.589 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 14507 | 75.556 | -10.177 | 23.582 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 13973 | 72.623 | -10.18 | 23.585 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 13450 | 69.76 | -10.159 | 23.592 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 12955 | 67.105 | -10.179 | 23.586 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 12497 | 64.637 | -10.147 | 23.628 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 12031 | 62.192 | -10.134 | 23.611 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 11593 | 59.813 | -10.116 | 23.626 | 1:12
49 | NBBC 2 7.18.14 | 11164 | 57.578 | -10.119 | 23.66 | 1:12
50 | E | 4363 | 61.77 | -4.561 | 19.715 | 1:25
50 | E | 4365 | 62.628 | -4.57 | 19.67 | 1:25
50 | E | 4365 | 62.656 | -4.556 | 19.684 | 1:25
50 | E | 4367 | 62.682 | -4.573 | 19.649 | 1:25
50 | E | 4367 | 62.66 | -4.573 | 19.651 | 1:25
50 | E | 2355 | 6.43 | -10.024 | 23.258 | 1:25
51 | D | 4368 | 61.795 | -4.551 | 19.707 | 1:38
51 | D | 4366 | 62.685 | -4.57 | 19.67 | 1:38
51 | D | 4370 | 62.721 | -4.568 | 19.683 | 1:38
51 | D | 4372 | 62.726 | -4.57 | 19.673 | 1:38
51 | D | 4368 | 62.693 | -4.583 | 19.676 | 1:38
51 | D | 6864 | 18.998 | -18.989 | 27.304 | 1:38
51 | D | 24384 | 127.761 | -18.878 | 28.435 | 1:38
51 | D | 22963 | 120.4 | -18.918 | 28.37 | 1:38
51 | D | 21984 | 115.259 | -18.927 | 28.328 | 1:38
51 | D | 21113 | 110.503 | -18.933 | 28.363 | 1:38
51 | D | 20281 | 106.009 | -18.942 | 28.384 | 1:38
51 | D | 19487 | 101.697 | -18.941 | 28.36 | 1:38
51 | D | 18745 | 97.687 | -18.94 | 28.412 | 1:38
51 | D | 18010 | 93.747 | -18.921 | 28.403 | 1:38
51 | D | 17316 | 90.001 | -18.93 | 28.438 | 1:38
51 | D | 16636 | 86.389 | -18.914 | 28.418 | 1:38
52 | C | 4366 | 61.815 | -4.556 | 19.756 | 1:52
52 | C | 4369 | 62.787 | -4.57 | 19.67 | 1:52
52 | C | 4370 | 62.74 | -4.567 | 19.718 | 1:52
52 | C | 4371 | 62.7 | -4.599 | 19.734 | 1:52
52 | C | 4373 | 62.779 | -4.573 | 19.701 | 1:52
52 | C | 3476 | 9.515 | -18.942 | 28.279 | 1:52
52 | C | 19613 | 101.287 | -18.854 | 28.502 | 1:52
52 | C | 18400 | 95.174 | -18.892 | 28.429 | 1:52
52 | C | 17660 | 91.354 | -18.887 | 28.398 | 1:52
52 | C | 16965 | 87.679 | -18.898 | 28.406 | 1:52
52 | C | 16301 | 84.105 | -18.898 | 28.434 | 1:52
52 | C | 15659 | 80.72 | -18.9 | 28.408 | 1:52
52 | C | 15061 | 77.482 | -18.916 | 28.418 | 1:52
52 | C | 14485 | 74.379 | -18.914 | 28.443 | 1:52
52 | C | 13916 | 71.472 | -18.911 | 28.444 | 1:52
52 | C | 13365 | 68.615 | -18.886 | 28.455 | 1:52
53 | B | 4357 | 61.688 | -4.589 | 19.698 | 2:05
53 | B | 4360 | 62.566 | -4.57 | 19.67 | 2:05
53 | B | 4359 | 62.595 | -4.567 | 19.698 | 2:05
53 | B | 4363 | 62.619 | -4.59 | 19.661 | 2:05
53 | B | 4365 | 62.67 | -4.567 | 19.666 | 2:05
53 | B | 2757 | 7.517 | -18.958 | 27.715 | 2:05
53 | B | 15136 | 78.162 | -18.807 | 28.792 | 2:05
53 | B | 14105 | 73.213 | -18.86 | 28.633 | 2:05
53 | B | 13505 | 70.237 | -18.864 | 28.63 | 2:05
53 | B | 12937 | 67.294 | -18.832 | 28.679 | 2:05
53 | B | 12421 | 64.598 | -18.877 | 28.626 | 2:05
53 | B | 11905 | 61.87 | -18.857 | 28.631 | 2:05
53 | B | 11425 | 59.334 | -18.879 | 28.688 | 2:05
53 | B | 10963 | 56.896 | -18.867 | 28.689 | 2:05
53 | B | 10519 | 54.537 | -18.852 | 28.686 | 2:05
53 | B | 10077 | 52.237 | -18.847 | 28.67 | 2:05
54 | F | 4365 | 61.797 | -4.571 | 19.721 | 2:18
54 | F | 4366 | 62.673 | -4.57 | 19.67 | 2:18
54 | F | 4363 | 62.659 | -4.553 | 19.669 | 2:18
54 | F | 4366 | 62.661 | -4.584 | 19.648 | 2:18
54 | F | 4364 | 62.657 | -4.584 | 19.662 | 2:18
54 | F | 2096 | 5.713 | -18.953 | 28.049 | 2:18
54 | F | 8005 | 41.013 | -18.611 | 28.802 | 2:18
54 | F | 7444 | 38.301 | -18.668 | 28.673 | 2:18
54 | F | 7120 | 36.666 | -18.641 | 28.74 | 2:18
54 | F | 6810 | 35.065 | -18.688 | 28.691 | 2:18
54 | F | 6508 | 33.518 | -18.671 | 28.69 | 2:18
54 | F | 6226 | 32.02 | -18.638 | 28.643 | 2:18
54 | F | 5951 | 30.587 | -18.669 | 28.727 | 2:18
54 | F | 5693 | 29.224 | -18.637 | 28.744 | 2:18
54 | F | 5449 | 27.94 | -18.668 | 28.758 | 2:18
54 | F | 5222 | 26.72 | -18.671 | 28.797 | 2:18
55 | A | 4356 | 61.639 | -4.549 | 19.689 | 2:31
55 | A | 4357 | 62.533 | -4.57 | 19.67 | 2:31
55 | A | 4362 | 62.577 | -4.552 | 19.625 | 2:31
55 | A | 4362 | 62.563 | -4.571 | 19.644 | 2:31
55 | A | 4357 | 62.573 | -4.541 | 19.632 | 2:31
55 | A | 1080 | 2.933 | -18.89 | 27.28 | 2:31
55 | A | 5372 | 27.259 | -18.4 | 28.749 | 2:31
55 | A | 4961 | 25.44 | -18.47 | 28.575 | 2:31
55 | A | 4753 | 24.462 | -18.474 | 28.541 | 2:31
55 | A | 4547 | 23.464 | -18.437 | 28.586 | 2:31
55 | A | 4351 | 22.476 | -18.487 | 28.495 | 2:31
55 | A | 4162 | 21.523 | -18.485 | 28.558 | 2:31
55 | A | 3984 | 20.614 | -18.454 | 28.503 | 2:31
55 | A | 3814 | 19.734 | -18.478 | 28.474 | 2:31
55 | A | 3648 | 18.888 | -18.434 | 28.495 | 2:31
55 | A | 3486 | 18.051 | -18.413 | 28.528 | 2:31
56 | Blank | 4359 | 61.691 | -4.55 | 19.718 | 2:45
56 | Blank | 4355 | 62.556 | -4.57 | 19.67 | 2:45
56 | Blank | 4359 | 62.584 | -4.578 | 19.666 | 2:45
56 | Blank | 4360 | 62.563 | -4.561 | 19.671 | 2:45
56 | Blank | 4360 | 62.588 | -4.583 | 19.657 | 2:45