## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
2 hour delay | 2014-01-14 | 2 | 2 hour delay | 0 |  |  |  | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | wait
NBBC 1 1.10.14 | 2014-01-14 | 16 | NBBC 1 1.10.14 | 0.4 |  | 12.125 | -7.6491 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBWS 1 1.10.14 | 2014-01-14 | 17 | NBWS 1 1.10.14 | 0.4 |  | 10.827 | -12.2897 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8
NBCT 1 1.10.14 | 2014-01-14 | 18 | NBCT 1 1.10.14 | 0.4 |  | 7.036 | -6.0158 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Unknown 1 1.10.14 | 2014-01-14 | 19 | Unknown 1 1.10.14 | 0.4 |  | 14.708 | -12.7371 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Unknown 2 1.10.14 | 2014-01-14 | 20 | Unknown 2 1.10.14 | 0.4 |  | 8.463 | -6.0518 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Unknown 3 1.10.15 | 2014-01-14 | 21 | Unknown 3 1.10.15 | 0.4 |  | 15.058 | -8.9619 | 0.046255 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-01-14
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 19.184 | 250 | 0.91345 | 10.9712 | 55.7359 | #DIV/0!
|  |  | B | 52.83 | 250 | 2.5155 | 30.2131 | 153.4888 | 21.1492 | 10.2877 | -19.4299
|  |  | C | 80.074 | 250 | 3.8127 | 45.7938 | 232.6417 | 32.0556 | 16.1653 | -19.4141
|  |  | D | 103.012 | 250 | 4.9049 | 58.9118 | 299.2843 | #DIV/0!
|  |  | E | 203.842 | 250 | 9.706 | 116.5758 | 592.2291 | #DIV/0!
|  |  | F | 29.324 | 250 | 1.3963 | 16.7702 | 85.196 | 11.7391 | 5.921 | -19.4069
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0036051 | 0.0037257 | -0.023052
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 2 hour delay | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | A | 0.7 | 925 | 4.073 | -19.3755 | 24.1185 | 0.092631 | 0.10536 | 4.073 | -19.3755 |  | -19.3902 | -19.4014 | -19.4244 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 0.7 | 1021 | 4.551 | -19.3745 | 24.3665 | 0.0077782 | 0.030406 | 4.551 | -19.3745 |  | -19.3909 | -19.4058 | -19.4289 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.7 | 1291 | 5.708 | -19.4145 | 24.2555 | 0.04879 | 0.071418 | 5.708 | -19.4145 |  | -19.4351 | -19.4537 | -19.4768 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 0.7 | 1404 | 6.195 | -19.3315 | 24.283 | 0.024749 | 0.15698 | 6.195 | -19.3315 |  | -19.3538 | -19.3762 | -19.3992 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | B | 0.7 | 2341 | 10.413 | -19.329 | 24.211 | 0.0070711 | 0.10607 | 10.413 | -19.329 |  | -19.3665 | -19.3926 | -19.4157 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.7 | 2284 | 10.082 | -19.369 | 24.149 | 0.021213 | 0.048083 | 10.082 | -19.369 |  | -19.4053 | -19.4352 | -19.4582 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.7 | 3693 | 16.549 | -19.398 | 24.0555 | 0.043841 | 0.05869 | 16.549 | -19.398 |  | -19.4577 | -19.4912 | -19.5142 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.7 | 3618 | 16.09 | -19.2525 | 23.924 | 0.00070711 | 0.045255 | 16.09 | -19.2525 |  | -19.3105 | -19.3478 | -19.3708 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | D | 0.7 | 5103 | 22.811 | -19.361 | 24.0855 | 0.02687 | 0.03182 | 22.811 | -19.361 |  | -19.4432 | -19.4842 | -19.5073 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 0.7 | 5796 | 25.967 | -18.5645 | 24.0965 | 0.03182 | 0.02192 | 25.967 | -18.5645 |  | -18.6581 | -18.7028 | -18.7259 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | E | 0.7 | 10196 | 45.839 | -19.359 | 23.87 | 0.016971 | 0.0042426 | 45.839 | -19.359 |  | -19.5243 | -19.5727 | -19.5957 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 0.7 | 9647 | 43.806 | -19.338 | 23.8265 | 0.021213 | 0.013435 | 43.806 | -19.338 |  | -19.4959 | -19.5481 | -19.5711 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | NBBC 1 1.10.14 | 0.4 | 2732 | 12.125 | -7.5265 | 20.9265 | 0.03182 | 0.033234 | 12.125 | -7.5265 |  | -7.5702 | -7.6261 | -7.6491 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | NBWS 1 1.10.14 | 0.4 | 2434 | 10.827 | -12.168 | 21.3435 | 0.060811 | 0.074246 | 10.827 | -12.168 |  | -12.207 | -12.2666 | -12.2897 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | NBCT 1 1.10.14 | 0.4 | 1586 | 7.036 | -5.904 | 20.8725 | 0.025456 | 0.0077782 | 7.036 | -5.904 |  | -5.9294 | -5.9927 | -6.0158 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Unknown 1 1.10.14 | 0.4 | 3324 | 14.708 | -12.594 | 21.4495 | 0.0084853 | 0.017678 | 14.708 | -12.594 |  | -12.647 | -12.7141 | -12.7371 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Unknown 2 1.10.14 | 0.4 | 1897 | 8.463 | -5.9275 | 21.0385 | 0.053033 | 0.11384 | 8.463 | -5.9275 |  | -5.958 | -6.0288 | -6.0518 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Unknown 3 1.10.15 | 0.4 | 3390 | 15.058 | -8.81 | 21.322 | 0.029698 | 0.022627 | 15.058 | -8.81 |  | -8.8643 | -8.9388 | -8.9619 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | E | 0.7 | 12383 | 56.566 | -19.3315 | 23.442 | 0.027577 | 0.015556 | 56.566 | -19.3315 |  | -19.5354 | -19.6137 | -19.6367 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | D | 0.7 | 5977 | 26.777 | -19.2965 | 23.526 | 0.0091924 | 0.0014142 | 26.777 | -19.2965 |  | -19.393 | -19.475 | -19.498 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | C | 0.7 | 3586 | 15.857 | -19.2605 | 23.808 | 0.0077782 | 0.028284 | 15.857 | -19.2605 |  | -19.3177 | -19.4034 | -19.4264 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | B | 0.7 | 2327 | 10.368 | -19.335 | 24.195 | 0.033941 | 0.029698 | 10.368 | -19.335 |  | -19.3724 | -19.4618 | -19.4848 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | F | 0.7 | 1327 | 5.86 | -19.2765 | 23.822 | 0.0091924 | 0.032527 | 5.86 | -19.2765 |  | -19.2976 | -19.3908 | -19.4138 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | A | 0.7 | 984 | 4.377 | -19.2665 | 24.231 | 0.11526 | 0.0098995 | 4.377 | -19.2665 |  | -19.2823 | -19.3791 | -19.4022 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
8 | B | 0.7 | 2341 | 10.413 | -19.329 | 24.211 | 0.0070711 | 0.10607 | 10.413 | -19.329 |  | -19.3665 | -19.3926 | -19.4157 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 0.7 | 2284 | 10.082 | -19.369 | 24.149 | 0.021213 | 0.048083 | 10.082 | -19.369 |  | -19.4053 | -19.4352 | -19.4582 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | B | 0.7 | 2327 | 10.368 | -19.335 | 24.195 | 0.033941 | 0.029698 | 10.368 | -19.335 |  | -19.3724 | -19.4618 | -19.4848 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | C | 0.7 | 3693 | 16.549 | -19.398 | 24.0555 | 0.043841 | 0.05869 | 16.549 | -19.398 |  | -19.4577 | -19.4912 | -19.5142 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 0.7 | 3618 | 16.09 | -19.2525 | 23.924 | 0.00070711 | 0.045255 | 16.09 | -19.2525 |  | -19.3105 | -19.3478 | -19.3708 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | C | 0.7 | 3586 | 15.857 | -19.2605 | 23.808 | 0.0077782 | 0.028284 | 15.857 | -19.2605 |  | -19.3177 | -19.4034 | -19.4264 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | F | 0.7 | 1291 | 5.708 | -19.4145 | 24.2555 | 0.04879 | 0.071418 | 5.708 | -19.4145 |  | -19.4351 | -19.4537 | -19.4768 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 0.7 | 1404 | 6.195 | -19.3315 | 24.283 | 0.024749 | 0.15698 | 6.195 | -19.3315 |  | -19.3538 | -19.3762 | -19.3992 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | F | 0.7 | 1327 | 5.86 | -19.2765 | 23.822 | 0.0091924 | 0.032527 | 5.86 | -19.2765 |  | -19.2976 | -19.3908 | -19.4138 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10
1 | Blank | 0
2 | 2 hour delay | 0 | wait
3 | Blank | 0
4 | A | 0.7
5 | A | 0.7 |  | Var8: Stnadards; Var9: Mass; Var10: Volume
6 | F | 0.7 |  | Var8: A; Var9: 19.184; Var10: 250
7 | F | 0.7 |  | Var8: B; Var9: 52.83; Var10: 250
8 | B | 0.7 |  | Var8: C; Var9: 80.074; Var10: 250
9 | B | 0.7 |  | Var8: D; Var9: 103.012; Var10: 250
10 | C | 0.7 |  | Var8: E; Var9: 203.842; Var10: 250
11 | C | 0.7 |  | Var8: F; Var9: 29.324; Var10: 250
12 | D | 0.7
13 | D | 0.7
14 | E | 0.7
15 | E | 0.7
16 | NBBC 1 1.10.14 | 0.4
17 | NBWS 1 1.10.14 | 0.4
18 | NBCT 1 1.10.14 | 0.4
19 | Unknown 1 1.10.14 | 0.4
20 | Unknown 2 1.10.14 | 0.4
21 | Unknown 3 1.10.15 | 0.4
22 | E | 0.7
23 | D | 0.7
24 | C | 0.7
25 | B | 0.7
26 | F | 0.7
27 | A | 0.7

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Blank | 4061 | 57.476 | -4.555 | 19.719
1 | Blank | 4055 | 58.283 | -4.57 | 19.67
1 | Blank | 4057 | 58.271 | -4.555 | 19.61
1 | Blank | 4061 | 58.283 | -4.564 | 19.647
1 | Blank | 4063 | 58.325 | -4.567 | 19.681
2 | 2 hour delay | 4060 | 57.35 | -0.032 | 0.153
2 | 2 hour delay | 4058 | 58.293 | 0 | 0
2 | 2 hour delay | 4063 | 58.319 | 0.02 | -0.015
2 | 2 hour delay | 4065 | 58.354 | 0.016 | -0.022
2 | 2 hour delay | 4064 | 58.352 | 0.032 | 0.008
3 | Blank | 4139 | 58.602 | -4.562 | 19.677
3 | Blank | 4136 | 59.405 | -4.57 | 19.67
3 | Blank | 4137 | 59.405 | -4.564 | 19.67
3 | Blank | 4135 | 59.373 | -4.546 | 19.634
3 | Blank | 4139 | 59.386 | -4.573 | 19.664
4 | A | 4142 | 58.617 | -4.565 | 19.728
4 | A | 4138 | 59.382 | -4.57 | 19.67
4 | A | 4132 | 59.383 | -4.575 | 19.702
4 | A | 4132 | 59.358 | -4.594 | 19.694
4 | A | 4136 | 59.388 | -4.576 | 19.684
4 | A | 509 | 1.253 | -19.661 | 24.902
4 | A | 1555 | 6.957 | -19.225 | 24.135
4 | A | 1457 | 6.469 | -19.263 | 24.146
4 | A | 1372 | 6.076 | -19.252 | 24.171
4 | A | 1287 | 5.7 | -19.225 | 24.119
4 | A | 1205 | 5.328 | -19.198 | 24.203
4 | A | 1127 | 4.979 | -19.245 | 24.167
4 | A | 1055 | 4.655 | -19.289 | 24.173
4 | A | 987 | 4.352 | -19.399 | 24.391
4 | A | 925 | 4.073 | -19.441 | 24.193
4 | A | 866 | 3.813 | -19.31 | 24.044
5 | A | 4136 | 58.514 | -4.563 | 19.728
5 | A | 4135 | 59.334 | -4.57 | 19.67
5 | A | 4131 | 59.344 | -4.594 | 19.691
5 | A | 4133 | 59.303 | -4.566 | 19.662
5 | A | 4132 | 59.339 | -4.581 | 19.664
5 | A | 564 | 1.397 | -19.681 | 26.584
5 | A | 1732 | 7.686 | -19.244 | 24.416
5 | A | 1620 | 7.165 | -19.306 | 24.338
5 | A | 1518 | 6.724 | -19.404 | 24.332
5 | A | 1426 | 6.324 | -19.344 | 24.346
5 | A | 1335 | 5.933 | -19.354 | 24.402
5 | A | 1248 | 5.553 | -19.4 | 24.456
5 | A | 1168 | 5.199 | -19.354 | 24.333
5 | A | 1092 | 4.863 | -19.31 | 24.424
5 | A | 1021 | 4.551 | -19.369 | 24.345
5 | A | 956 | 4.259 | -19.38 | 24.388
6 | F | 4138 | 58.589 | -4.557 | 19.724
6 | F | 4136 | 59.393 | -4.57 | 19.67
6 | F | 4135 | 59.411 | -4.552 | 19.752
6 | F | 4138 | 59.41 | -4.542 | 19.657
6 | F | 4137 | 59.424 | -4.554 | 19.686
6 | F | 692 | 1.711 | -19.96 | 26.176
6 | F | 2114 | 9.534 | -19.376 | 24.183
6 | F | 1986 | 8.875 | -19.313 | 24.193
6 | F | 1881 | 8.363 | -19.282 | 24.217
6 | F | 1769 | 7.862 | -19.305 | 24.346
6 | F | 1662 | 7.374 | -19.398 | 24.285
6 | F | 1560 | 6.917 | -19.267 | 24.463
6 | F | 1466 | 6.488 | -19.347 | 24.353
6 | F | 1375 | 6.085 | -19.413 | 24.362
6 | F | 1291 | 5.708 | -19.449 | 24.205
6 | F | 1211 | 5.356 | -19.38 | 24.306
7 | F | 4138 | 58.551 | -4.569 | 19.776
7 | F | 4135 | 59.377 | -4.57 | 19.67
7 | F | 4137 | 59.417 | -4.588 | 19.696
7 | F | 4142 | 59.435 | -4.575 | 19.671
7 | F | 4140 | 59.43 | -4.575 | 19.656
7 | F | 765 | 1.887 | -19.777 | 23.545
7 | F | 2338 | 10.433 | -19.303 | 24.146
7 | F | 2200 | 9.735 | -19.28 | 24.185
7 | F | 2075 | 9.151 | -19.346 | 24.306
7 | F | 1949 | 8.595 | -19.24 | 24.364
7 | F | 1828 | 8.054 | -19.356 | 24.242
7 | F | 1714 | 7.54 | -19.303 | 24.285
7 | F | 1604 | 7.058 | -19.317 | 24.367
7 | F | 1501 | 6.61 | -19.373 | 24.313
7 | F | 1404 | 6.195 | -19.314 | 24.172
7 | F | 1310 | 5.795 | -19.349 | 24.394
8 | B | 4144 | 58.677 | -4.548 | 19.712
8 | B | 4144 | 59.497 | -4.57 | 19.67
8 | B | 4141 | 59.518 | -4.527 | 19.697
8 | B | 4143 | 59.51 | -4.541 | 19.683
8 | B | 4147 | 59.534 | -4.553 | 19.706
8 | B | 1274 | 3.166 | -19.62 | 25.825
8 | B | 3909 | 17.767 | -19.261 | 24.108
8 | B | 3662 | 16.458 | -19.239 | 24.141
8 | B | 3440 | 15.417 | -19.291 | 24.17
8 | B | 3235 | 14.466 | -19.27 | 24.144
8 | B | 3035 | 13.552 | -19.246 | 24.181
8 | B | 2844 | 12.695 | -19.264 | 24.151
8 | B | 2665 | 11.872 | -19.308 | 24.163
8 | B | 2498 | 11.118 | -19.272 | 24.173
8 | B | 2341 | 10.413 | -19.334 | 24.286
8 | B | 2195 | 9.752 | -19.324 | 24.136
9 | B | 4148 | 58.681 | -4.602 | 19.725
9 | B | 4144 | 59.486 | -4.57 | 19.67
9 | B | 4142 | 59.495 | -4.599 | 19.675
9 | B | 4146 | 59.325 | -4.595 | 19.649
9 | B | 4148 | 59.571 | -4.597 | 19.644
9 | B | 1245 | 3.081 | -19.813 | 25.184
9 | B | 3769 | 17.021 | -19.338 | 24.109
9 | B | 3542 | 15.81 | -19.358 | 24.077
9 | B | 3338 | 14.841 | -19.359 | 24.106
9 | B | 3130 | 13.908 | -19.356 | 24.119
9 | B | 2942 | 13.053 | -19.343 | 24.142
9 | B | 2759 | 12.231 | -19.378 | 24.169
9 | B | 2588 | 11.454 | -19.393 | 24.187
9 | B | 2429 | 10.742 | -19.414 | 24.18
9 | B | 2284 | 10.082 | -19.384 | 24.115
9 | B | 2142 | 9.449 | -19.354 | 24.183
10 | C | 4154 | 58.76 | -4.583 | 19.723
10 | C | 4152 | 59.605 | -4.57 | 19.67
10 | C | 4152 | 59.634 | -4.571 | 19.688
10 | C | 4149 | 59.615 | -4.597 | 19.699
10 | C | 4155 | 59.622 | -4.573 | 19.663
10 | C | 2023 | 5.038 | -19.623 | 25.153
10 | C | 6170 | 27.958 | -19.333 | 24.072
10 | C | 5723 | 25.743 | -19.364 | 24.009
10 | C | 5405 | 24.26 | -19.393 | 24.055
10 | C | 5073 | 22.776 | -19.366 | 24.062
10 | C | 4753 | 21.363 | -19.372 | 24.066
10 | C | 4454 | 20.016 | -19.331 | 24.122
10 | C | 4188 | 18.798 | -19.372 | 24.106
10 | C | 3932 | 17.644 | -19.393 | 24.092
10 | C | 3693 | 16.549 | -19.367 | 24.014
10 | C | 3469 | 15.533 | -19.429 | 24.097
11 | C | 4154 | 58.749 | -4.574 | 19.759
11 | C | 4153 | 59.61 | -4.57 | 19.67
11 | C | 4150 | 59.589 | -4.574 | 19.728
11 | C | 4151 | 59.61 | -4.559 | 19.692
11 | C | 4151 | 59.595 | -4.572 | 19.651
11 | C | 2018 | 5.031 | -19.65 | 24.729
11 | C | 5973 | 27.183 | -19.225 | 23.855
11 | C | 5655 | 25.442 | -19.216 | 23.972
11 | C | 5327 | 23.866 | -19.238 | 23.933
11 | C | 4999 | 22.341 | -19.249 | 23.919
11 | C | 4683 | 20.924 | -19.241 | 23.92
11 | C | 4392 | 19.598 | -19.245 | 23.931
11 | C | 4121 | 18.359 | -19.258 | 23.931
11 | C | 3860 | 17.185 | -19.292 | 23.896
11 | C | 3618 | 16.09 | -19.252 | 23.892
11 | C | 3398 | 15.102 | -19.253 | 23.956
12 | D | 4159 | 58.897 | -4.555 | 19.76
12 | D | 4157 | 59.657 | -4.57 | 19.67
12 | D | 4153 | 59.681 | -4.55 | 19.708
12 | D | 4153 | 59.629 | -4.576 | 19.672
12 | D | 4156 | 59.668 | -4.58 | 19.665
12 | D | 2842 | 7.142 | -19.479 | 24.284
12 | D | 8547 | 38.589 | -19.336 | 24.027
12 | D | 8002 | 35.891 | -19.364 | 24.065
12 | D | 7532 | 33.653 | -19.337 | 24.051
12 | D | 7073 | 31.567 | -19.36 | 24.093
12 | D | 6636 | 29.596 | -19.356 | 24.103
12 | D | 6224 | 27.734 | -19.365 | 24.11
12 | D | 5835 | 26.026 | -19.347 | 24.06
12 | D | 5458 | 24.377 | -19.35 | 24.077
12 | D | 5103 | 22.811 | -19.342 | 24.108
12 | D | 4781 | 21.396 | -19.38 | 24.063
13 | D | 4157 | 58.803 | -4.56 | 19.769
13 | D | 4155 | 59.628 | -4.57 | 19.67
13 | D | 4155 | 59.655 | -4.534 | 19.678
13 | D | 4153 | 59.64 | -4.552 | 19.682
13 | D | 4153 | 59.641 | -4.568 | 19.653
13 | D | 3186 | 8.014 | -18.792 | 25.071
13 | D | 9724 | 44.462 | -18.566 | 23.959
13 | D | 9076 | 41.255 | -18.56 | 24
13 | D | 8513 | 38.545 | -18.574 | 23.957
13 | D | 7985 | 36.051 | -18.586 | 23.971
13 | D | 7486 | 33.777 | -18.555 | 24.039
13 | D | 7027 | 31.624 | -18.593 | 24
13 | D | 6589 | 29.614 | -18.563 | 24.016
13 | D | 6170 | 27.71 | -18.535 | 24.053
13 | D | 5796 | 25.967 | -18.587 | 24.081
13 | D | 5437 | 24.337 | -18.542 | 24.112
14 | E | 4162 | 58.924 | -4.597 | 19.724
14 | E | 4160 | 59.772 | -4.57 | 19.67
14 | E | 4154 | 59.714 | -4.584 | 19.679
14 | E | 4163 | 59.734 | -4.586 | 19.667
14 | E | 4158 | 59.741 | -4.583 | 19.688
14 | E | 5524 | 14.295 | -19.43 | 24.548
14 | E | 16785 | 78.342 | -19.298 | 23.739
14 | E | 15645 | 72.211 | -19.369 | 23.697
14 | E | 14710 | 67.613 | -19.337 | 23.735
14 | E | 13815 | 63.209 | -19.378 | 23.721
14 | E | 13012 | 59.32 | -19.34 | 23.786
14 | E | 12270 | 55.757 | -19.337 | 23.848
14 | E | 11564 | 52.305 | -19.359 | 23.86
14 | E | 10852 | 48.965 | -19.353 | 23.883
14 | E | 10196 | 45.839 | -19.347 | 23.873
14 | E | 9576 | 42.965 | -19.371 | 23.867
15 | E | 4160 | 58.862 | -4.551 | 19.718
15 | E | 4162 | 59.685 | -4.57 | 19.67
15 | E | 4158 | 59.697 | -4.548 | 19.626
15 | E | 4155 | 59.651 | -4.561 | 19.679
15 | E | 4156 | 59.673 | -4.542 | 19.636
15 | E | 5230 | 13.522 | -19.384 | 24.458
15 | E | 16099 | 75.044 | -19.25 | 23.748
15 | E | 14989 | 69.228 | -19.305 | 23.715
15 | E | 14142 | 65.062 | -19.292 | 23.755
15 | E | 13270 | 60.94 | -19.297 | 23.776
15 | E | 12452 | 57.058 | -19.322 | 23.803
15 | E | 11655 | 53.311 | -19.311 | 23.77
15 | E | 10936 | 49.923 | -19.303 | 23.784
15 | E | 10288 | 46.795 | -19.338 | 23.805
15 | E | 9647 | 43.806 | -19.323 | 23.817
15 | E | 9061 | 41.081 | -19.353 | 23.836
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4167 | 58.984 | -4.562 | 19.722
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4162 | 59.771 | -4.57 | 19.67
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4160 | 59.757 | -4.562 | 19.646
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4162 | 59.768 | -4.58 | 19.695
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4161 | 59.776 | -4.59 | 19.661
16 | NBBC 1 1.10.14 | 1536 | 3.81 | -7.729 | 23.482
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4501 | 20.193 | -7.492 | 20.916
16 | NBBC 1 1.10.14 | 4164 | 18.634 | -7.491 | 20.8
16 | NBBC 1 1.10.14 | 3930 | 17.552 | -7.508 | 20.831
16 | NBBC 1 1.10.14 | 3705 | 16.527 | -7.478 | 20.873
16 | NBBC 1 1.10.14 | 3485 | 15.531 | -7.533 | 20.832
16 | NBBC 1 1.10.14 | 3280 | 14.607 | -7.477 | 20.908
16 | NBBC 1 1.10.14 | 3088 | 13.73 | -7.514 | 20.888
16 | NBBC 1 1.10.14 | 2903 | 12.901 | -7.513 | 20.884
16 | NBBC 1 1.10.14 | 2732 | 12.125 | -7.504 | 20.95
16 | NBBC 1 1.10.14 | 2568 | 11.394 | -7.549 | 20.903
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4165 | 58.909 | -4.571 | 19.711
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4162 | 59.741 | -4.57 | 19.67
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4161 | 59.757 | -4.581 | 19.708
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4163 | 59.749 | -4.554 | 19.688
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4162 | 59.767 | -4.574 | 19.68
17 | NBWS 1 1.10.14 | 1345 | 3.336 | -12.435 | 20.347
17 | NBWS 1 1.10.14 | 4053 | 18.046 | -12.12 | 21.373
17 | NBWS 1 1.10.14 | 3785 | 16.769 | -12.181 | 21.274
17 | NBWS 1 1.10.14 | 3564 | 15.762 | -12.171 | 21.304
17 | NBWS 1 1.10.14 | 3348 | 14.81 | -12.158 | 21.342
17 | NBWS 1 1.10.14 | 3141 | 13.912 | -12.142 | 21.298
17 | NBWS 1 1.10.14 | 2953 | 13.065 | -12.174 | 21.328
17 | NBWS 1 1.10.14 | 2767 | 12.273 | -12.202 | 21.326
17 | NBWS 1 1.10.14 | 2595 | 11.523 | -12.156 | 21.355
17 | NBWS 1 1.10.14 | 2434 | 10.827 | -12.211 | 21.291
17 | NBWS 1 1.10.14 | 2281 | 10.169 | -12.125 | 21.396
18 | NBCT 1 1.10.14 | 4168 | 59.028 | -4.59 | 19.702
18 | NBCT 1 1.10.14 | 4163 | 59.793 | -4.57 | 19.67
18 | NBCT 1 1.10.14 | 4161 | 59.788 | -4.592 | 19.652
18 | NBCT 1 1.10.14 | 4164 | 59.804 | -4.546 | 19.681
18 | NBCT 1 1.10.14 | 4166 | 59.812 | -4.577 | 19.665
18 | NBCT 1 1.10.14 | 856 | 2.117 | -6.258 | 23.927
18 | NBCT 1 1.10.14 | 2612 | 11.764 | -5.862 | 20.829
18 | NBCT 1 1.10.14 | 2445 | 10.945 | -5.919 | 20.782
18 | NBCT 1 1.10.14 | 2299 | 10.265 | -5.938 | 20.822
18 | NBCT 1 1.10.14 | 2161 | 9.635 | -5.95 | 20.809
18 | NBCT 1 1.10.14 | 2032 | 9.05 | -5.949 | 20.774
18 | NBCT 1 1.10.14 | 1908 | 8.497 | -5.915 | 20.769
18 | NBCT 1 1.10.14 | 1795 | 7.978 | -5.964 | 20.864
18 | NBCT 1 1.10.14 | 1686 | 7.495 | -5.894 | 20.862
18 | NBCT 1 1.10.14 | 1586 | 7.036 | -5.886 | 20.878
18 | NBCT 1 1.10.14 | 1490 | 6.609 | -5.922 | 20.867
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4168 | 58.96 | -4.548 | 19.663
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4166 | 59.794 | -4.57 | 19.67
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4163 | 59.777 | -4.584 | 19.656
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4164 | 59.774 | -4.565 | 19.65
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4164 | 59.82 | -4.552 | 19.622
19 | Unknown 1 1.10.14 | 1798 | 4.462 | -12.785 | 21.947
19 | Unknown 1 1.10.14 | 5472 | 24.571 | -12.539 | 21.483
19 | Unknown 1 1.10.14 | 5092 | 22.75 | -12.56 | 21.456
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4781 | 21.314 | -12.596 | 21.431
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4503 | 20.047 | -12.594 | 21.405
19 | Unknown 1 1.10.14 | 4242 | 18.852 | -12.559 | 21.426
19 | Unknown 1 1.10.14 | 3988 | 17.723 | -12.596 | 21.436
19 | Unknown 1 1.10.14 | 3754 | 16.647 | -12.604 | 21.477
19 | Unknown 1 1.10.14 | 3534 | 15.653 | -12.592 | 21.421
19 | Unknown 1 1.10.14 | 3324 | 14.708 | -12.6 | 21.462
19 | Unknown 1 1.10.14 | 3139 | 13.866 | -12.588 | 21.437
20 | Unknown 2 1.10.14 | 4174 | 59.057 | -4.567 | 19.745
20 | Unknown 2 1.10.14 | 4168 | 59.849 | -4.57 | 19.67
20 | Unknown 2 1.10.14 | 4166 | 59.857 | -4.584 | 19.713
20 | Unknown 2 1.10.14 | 4170 | 59.849 | -4.577 | 19.741
20 | Unknown 2 1.10.14 | 4170 | 59.859 | -4.571 | 19.67
20 | Unknown 2 1.10.14 | 1025 | 2.528 | -6.142 | 23.826
20 | Unknown 2 1.10.14 | 3109 | 14.01 | -5.888 | 20.902
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2905 | 13.021 | -5.921 | 20.949
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2726 | 12.219 | -5.905 | 20.96
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2565 | 11.484 | -5.929 | 20.975
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2415 | 10.813 | -5.938 | 20.927
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2274 | 10.168 | -5.922 | 20.978
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2142 | 9.567 | -5.937 | 20.889
20 | Unknown 2 1.10.14 | 2016 | 8.995 | -5.885 | 20.969
20 | Unknown 2 1.10.14 | 1897 | 8.463 | -5.965 | 20.958
20 | Unknown 2 1.10.14 | 1784 | 7.958 | -5.89 | 21.119
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4167 | 58.932 | -4.56 | 19.762
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4166 | 59.79 | -4.57 | 19.67
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4165 | 59.826 | -4.576 | 19.685
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4165 | 59.786 | -4.545 | 19.731
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4164 | 59.804 | -4.561 | 19.721
21 | Unknown 3 1.10.15 | 1843 | 4.587 | -9.044 | 23.046
21 | Unknown 3 1.10.15 | 5588 | 25.238 | -8.777 | 21.277
21 | Unknown 3 1.10.15 | 5228 | 23.445 | -8.786 | 21.257
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4922 | 22.014 | -8.777 | 21.279
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4632 | 20.69 | -8.791 | 21.317
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4348 | 19.407 | -8.792 | 21.227
21 | Unknown 3 1.10.15 | 4085 | 18.211 | -8.752 | 21.304
21 | Unknown 3 1.10.15 | 3841 | 17.097 | -8.761 | 21.354
21 | Unknown 3 1.10.15 | 3607 | 16.055 | -8.765 | 21.32
21 | Unknown 3 1.10.15 | 3390 | 15.058 | -8.831 | 21.306
21 | Unknown 3 1.10.15 | 3183 | 14.138 | -8.789 | 21.338
22 | E | 4173 | 59.105 | -4.577 | 19.724
22 | E | 4172 | 59.871 | -4.57 | 19.67
22 | E | 4170 | 59.88 | -4.588 | 19.688
22 | E | 4168 | 59.843 | -4.554 | 19.692
22 | E | 4170 | 59.886 | -4.588 | 19.69
22 | E | 6804 | 17.881 | -19.172 | 23.874
22 | E | 20525 | 96.718 | -19.167 | 23.277
22 | E | 19260 | 90.116 | -19.207 | 23.306
22 | E | 18126 | 84.212 | -19.239 | 23.296
22 | E | 17060 | 78.806 | -19.258 | 23.347
22 | E | 16020 | 73.734 | -19.268 | 23.368
22 | E | 15036 | 69.016 | -19.264 | 23.361
22 | E | 14115 | 64.584 | -19.305 | 23.402
22 | E | 13233 | 60.456 | -19.304 | 23.412
22 | E | 12383 | 56.566 | -19.351 | 23.431
22 | E | 11608 | 52.968 | -19.312 | 23.453
23 | D | 4170 | 58.989 | -4.552 | 19.736
23 | D | 4168 | 59.84 | -4.57 | 19.67
23 | D | 4165 | 59.814 | -4.575 | 19.658
23 | D | 4163 | 59.766 | -4.565 | 19.664
23 | D | 4166 | 59.817 | -4.556 | 19.629
23 | D | 3320 | 8.371 | -19.42 | 24.805
23 | D | 10010 | 45.616 | -19.274 | 23.49
23 | D | 9345 | 42.436 | -19.286 | 23.471
23 | D | 8788 | 39.782 | -19.282 | 23.486
23 | D | 8245 | 37.242 | -19.297 | 23.558
23 | D | 7723 | 34.843 | -19.285 | 23.513
23 | D | 7243 | 32.628 | -19.279 | 23.539
23 | D | 6799 | 30.542 | -19.281 | 23.547
23 | D | 6366 | 28.587 | -19.29 | 23.507
23 | D | 5977 | 26.777 | -19.29 | 23.525
23 | D | 5606 | 25.097 | -19.303 | 23.527
24 | C | 4171 | 59.021 | -4.568 | 19.686
24 | C | 4171 | 59.867 | -4.57 | 19.67
24 | C | 4164 | 59.825 | -4.567 | 19.628
24 | C | 4163 | 59.81 | -4.583 | 19.639
24 | C | 4167 | 59.841 | -4.558 | 19.59
24 | C | 1948 | 4.855 | -19.439 | 24.1
24 | C | 5907 | 26.796 | -19.292 | 23.72
24 | C | 5573 | 24.961 | -19.275 | 23.784
24 | C | 5238 | 23.382 | -19.304 | 23.82
24 | C | 4920 | 21.912 | -19.271 | 23.793
24 | C | 4619 | 20.529 | -19.279 | 23.824
24 | C | 4341 | 19.271 | -19.308 | 23.839
24 | C | 4073 | 18.056 | -19.287 | 23.89
24 | C | 3822 | 16.927 | -19.302 | 23.816
24 | C | 3586 | 15.857 | -19.255 | 23.788
24 | C | 3365 | 14.869 | -19.266 | 23.828
25 | B | 4171 | 59.007 | -4.553 | 19.75
25 | B | 4167 | 59.839 | -4.57 | 19.67
25 | B | 4166 | 59.823 | -4.57 | 19.702
25 | B | 4166 | 59.831 | -4.563 | 19.68
25 | B | 4164 | 59.825 | -4.556 | 19.655
25 | B | 1282 | 3.179 | -19.607 | 25.507
25 | B | 3869 | 17.57 | -19.323 | 24.187
25 | B | 3612 | 16.25 | -19.283 | 24.091
25 | B | 3394 | 15.233 | -19.314 | 24.14
25 | B | 3192 | 14.293 | -19.308 | 24.152
25 | B | 2997 | 13.41 | -19.276 | 24.156
25 | B | 2814 | 12.587 | -19.303 | 24.14
25 | B | 2641 | 11.801 | -19.324 | 24.146
25 | B | 2478 | 11.059 | -19.309 | 24.184
25 | B | 2327 | 10.368 | -19.359 | 24.174
25 | B | 2184 | 9.722 | -19.311 | 24.216
26 | F | 4176 | 59.121 | -4.541 | 19.748
26 | F | 4170 | 59.88 | -4.57 | 19.67
26 | F | 4166 | 59.936 | -4.546 | 19.703
26 | F | 4171 | 59.892 | -4.546 | 19.699
26 | F | 4172 | 59.873 | -4.54 | 19.664
26 | F | 724 | 1.785 | -19.696 | 25.034
26 | F | 2208 | 9.935 | -19.232 | 23.878
26 | F | 2071 | 9.212 | -19.244 | 23.852
26 | F | 1945 | 8.636 | -19.243 | 23.854
26 | F | 1833 | 8.118 | -19.3 | 23.875
26 | F | 1714 | 7.59 | -19.234 | 23.815
26 | F | 1611 | 7.128 | -19.271 | 23.808
26 | F | 1508 | 6.67 | -19.24 | 23.866
26 | F | 1414 | 6.241 | -19.324 | 23.848
26 | F | 1327 | 5.86 | -19.283 | 23.845
26 | F | 1244 | 5.483 | -19.27 | 23.799
27 | A | 4171 | 58.996 | -4.566 | 19.713
27 | A | 4168 | 59.843 | -4.57 | 19.67
27 | A | 4167 | 59.837 | -4.574 | 19.64
27 | A | 4170 | 59.827 | -4.529 | 19.692
27 | A | 4166 | 59.819 | -4.574 | 19.633
27 | A | 546 | 1.344 | -19.629 | 25.841
27 | A | 1646 | 7.303 | -19.15 | 24.163
27 | A | 1540 | 6.81 | -19.172 | 24.099
27 | A | 1449 | 6.404 | -19.17 | 24.235
27 | A | 1358 | 6.012 | -19.218 | 24.263
27 | A | 1273 | 5.644 | -19.269 | 24.221
27 | A | 1192 | 5.295 | -19.205 | 24.327
27 | A | 1118 | 4.969 | -19.124 | 24.255
27 | A | 1048 | 4.664 | -19.225 | 24.188
27 | A | 984 | 4.377 | -19.185 | 24.224
27 | A | 922 | 4.108 | -19.348 | 24.238