## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Mass | Mineral | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | δ18O (VSMOW) | δ18O error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
UTM Test | 2016-12-02 | 1 |  |  |  |  | 13.502 | -11.6685 | 0.10949 | 11.9578 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | Blank
WC3 209 | 2016-12-02 | 8 |  |  |  |  | 73.967 | -9.1924 | 0.10949 | 25.701 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 209
WC3 211 | 2016-12-02 | 9 |  |  |  |  | 118.677 | -9.4168 | 0.10949 | 25.5083 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 211
WC3 213 | 2016-12-02 | 10 |  |  |  |  | 89.614 | -9.6044 | 0.10949 | 25.8193 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 213
WC3 215 | 2016-12-02 | 11 |  |  |  |  | 86.035 | -9.7768 | 0.10949 | 26.4249 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 215
WC3 217 | 2016-12-02 | 12 |  |  |  |  | 59.526 | -9.9554 | 0.10949 | 26.9639 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 217
WC3 219 | 2016-12-02 | 15 |  |  |  |  | 68.349 | -10.1109 | 0.10949 | 26.1054 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 219
WC3 221 | 2016-12-02 | 16 |  |  |  |  | 88.312 | -9.9369 | 0.10949 | 25.5327 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 221
WC3 223 | 2016-12-02 | 17 |  |  |  |  | 79.575 | -9.7145 | 0.10949 | 25.335 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 223
WC3 225 | 2016-12-02 | 18 |  |  |  |  | 96.785 | -9.9116 | 0.10949 | 25.3606 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 225
WC3 227 | 2016-12-02 | 19 |  |  |  |  | 51.818 | -9.8341 | 0.10949 | 25.2982 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 227
WC3 229 | 2016-12-02 | 20 |  |  |  |  | 80.137 | -10.0454 | 0.10949 | 25.5019 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 229
WC3 231 | 2016-12-02 | 21 |  |  |  |  | 125.036 | -10.4236 | 0.10949 | 25.452 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 231
WC3 233 | 2016-12-02 | 22 |  |  |  |  | 99.85 | -10.4704 | 0.10949 | 25.8151 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 233
WC3 235 | 2016-12-02 | 23 |  |  |  |  | 108.198 | -10.5343 | 0.10949 | 25.9476 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 235
WC3 237 | 2016-12-02 | 24 |  |  |  |  | 79.075 | -10.45 | 0.10949 | 26.7063 | 0.029043 | Peter Carlson |  | 40 | 2 | WC3 237

## Calibration
Gas Bench Carbonates
|  | Date: | 2016-12-02
|  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  | d13C max stdev: | 0.2
|  | d18O max stdev: | 0.2
|  | Peaks used: | Last Two
|  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  | Drift Correction: | Yes (Auto)
|  | Standard |  | δ13C (PDB) | δ18O (PDB) | δ18O (VSMOW) | δ13C (PDB) | δ18O (SMW)
|  |  |  | actual |  |  | measured
|  | NBS-19 |  | 1.95 | -2.2 | 28.6 | 2.0684 | 29.1698
|  | NBS-18 |  | -5.014 | -23.2 | 7.2 | -4.9016 | 7.5481
Iceland Spar
|  | LSVEC |  | -46.6 | -26.7
|  | WS-1 |  | 0.74 |  | 26.2
|  | UTM |  | 4.49 | -4.28 | 26.4977
Carrera
|  | Calibration | NBS slope | NBS intercept | UTM adjustment |  | linearity | drift
|  | carbon | 0.99914 | -0.11659 | 0.20393 |  | 0.0070638 | 0.056378
|  | oxygen | 0.98975 | -0.27075 | -0.17229 |  | 0.0069759 | 0.0094417
ALL | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
1 | UTM Test | 2302 | 13.502 | -11.4 | 12.568 | 0 | 0.055154 | 13.502 | -11.4 | 12.568 | -11.4954 | 12.4738 | -11.4954 | 12.4738 |  | -11.602 | 12.0752 | -18.2701 | -11.3981 | 11.9029 | -18.4372
2 | NBS 18 | 7588 | 43.779 | -4.441 | 7.8835 | 0.024042 | 0.016263 | 43.779 | -4.441 | 7.8835 | -4.7502 | 7.5781 | -4.8066 | 7.5687 |  | -4.9191 | 7.2203 | -22.9794 | -4.7151 | 7.048 | -23.1465
3 | NBS 19 | 5530 | 32.581 | 2.489 | 29.358 | 0.0084853 | 0.055154 | 32.581 | 2.489 | 29.358 | 2.2589 | 29.1307 | 2.1461 | 29.1118 |  | 2.0277 | 28.5426 | -2.2964 | 2.2316 | 28.3703 | -2.4635
4 | NBS 18 | 8825 | 50.683 | -4.4695 | 7.9095 | 0.017678 | 0.013435 | 50.683 | -4.4695 | 7.9095 | -4.8275 | 7.5559 | -4.9967 | 7.5276 |  | -5.1089 | 7.1797 | -23.0188 | -4.905 | 7.0074 | -23.1859
5 | NBS 19 | 9399 | 55.257 | 2.6065 | 29.651 | 0.0035355 | 0.033941 | 55.257 | 2.6065 | 29.651 | 2.2162 | 29.2655 | 1.9907 | 29.2278 |  | 1.8723 | 28.6574 | -2.1851 | 2.0763 | 28.4851 | -2.3522
6 | UTM | 12088 | 69.301 | 5.136 | 27.7715 | 0.032527 | 0.017678 | 69.301 | 5.136 | 27.7715 | 4.6465 | 27.2881 | 4.3646 | 27.2409 |  | 4.2442 | 26.6908 | -4.0927 | 4.4481 | 26.5185 | -4.2598
7 | UTM | 13376 | 78.558 | 5.3285 | 27.796 | 0.0035355 | 0.028284 | 78.558 | 5.3285 | 27.796 | 4.7736 | 27.248 | 4.4353 | 27.1913 |  | 4.3149 | 26.6418 | -4.1402 | 4.5188 | 26.4695 | -4.3073
8 | WC3 209 | 12902 | 73.967 | -8.1425 | 26.9905 | 0.013435 | 0.034648 | 73.967 | -8.1425 | 26.9905 | -8.665 | 26.4745 | -9.0596 | 26.4084 |  | -9.1684 | 25.8669 | -4.8919 | -8.9645 | 25.6946 | -5.059
9 | WC3 211 | 20163 | 118.677 | -7.991 | 27.1165 | 0.02687 | 0.020506 | 118.677 | -7.991 | 27.1165 | -8.8293 | 26.2886 | -9.2803 | 26.2131 |  | -9.3889 | 25.6736 | -5.0794 | -9.185 | 25.5013 | -5.2465
10 | WC3 213 | 15619 | 89.614 | -8.3245 | 27.2385 | 0.02192 | 0.050205 | 89.614 | -8.3245 | 27.2385 | -8.9575 | 26.6134 | -9.4649 | 26.5284 |  | -9.5733 | 25.9857 | -4.7767 | -9.3694 | 25.8134 | -4.9438
11 | WC3 215 | 14682 | 86.035 | -8.463 | 27.837 | 0.018385 | 0.022627 | 86.035 | -8.463 | 27.837 | -9.0707 | 27.2368 | -9.6345 | 27.1424 |  | -9.7428 | 26.5934 | -4.1872 | -9.5389 | 26.4211 | -4.3543
12 | WC3 217 | 10385 | 59.526 | -8.7695 | 28.208 | 0.012021 | 0.021213 | 59.526 | -8.7695 | 28.208 | -9.19 | 27.7928 | -9.8101 | 27.6889 |  | -9.9183 | 27.1343 | -3.6625 | -9.7143 | 26.962 | -3.8296
13 | UTM | 15168 | 88.367 | 5.8405 | 27.9805 | 0.07566 | 0.037477 | 88.367 | 5.8405 | 27.9805 | 5.2163 | 27.3641 | 4.5398 | 27.2508 |  | 4.4192 | 26.7006 | -4.0832 | 4.6232 | 26.5283 | -4.2503
14 | UTM | 4616 | 26.874 | 5.209 | 27.5065 | 0.022627 | 0.088388 | 26.874 | 5.209 | 27.5065 | 5.0192 | 27.319 | 4.2862 | 27.1963 |  | 4.166 | 26.6467 | -4.1355 | 4.3699 | 26.4744 | -4.3026
15 | WC3 219 | 11829 | 68.349 | -8.691 | 27.4275 | 0.039598 | 0.044548 | 68.349 | -8.691 | 27.4275 | -9.1738 | 26.9507 | -9.9631 | 26.8185 |  | -10.0711 | 26.2728 | -4.4981 | -9.8672 | 26.1005 | -4.6653
16 | WC3 221 | 14931 | 88.312 | -8.3225 | 26.9955 | 0.037477 | 0.03182 | 88.312 | -8.3225 | 26.9955 | -8.9463 | 26.3794 | -9.792 | 26.2378 |  | -9.9001 | 25.6981 | -5.0557 | -9.6962 | 25.5258 | -5.2228
17 | WC3 223 | 13827 | 79.575 | -8.109 | 26.7435 | 0.048083 | 0.026163 | 79.575 | -8.109 | 26.7435 | -8.6711 | 26.1884 | -9.5732 | 26.0373 |  | -9.6815 | 25.4996 | -5.2481 | -9.4776 | 25.3273 | -5.4153
18 | WC3 225 | 16424 | 96.785 | -8.125 | 26.899 | 0.016971 | 0.016971 | 96.785 | -8.125 | 26.899 | -8.8087 | 26.2238 | -9.7671 | 26.0633 |  | -9.8753 | 25.5254 | -5.2232 | -9.6713 | 25.3531 | -5.3903
19 | WC3 227 | 9082 | 51.818 | -8.31 | 26.5315 | 0.0014142 | 0.010607 | 51.818 | -8.31 | 26.5315 | -8.676 | 26.17 | -9.6908 | 26.0001 |  | -9.7991 | 25.4628 | -5.2839 | -9.5951 | 25.2905 | -5.451
20 | WC3 229 | 13693 | 80.137 | -8.2615 | 26.945 | 0.037477 | 0.052326 | 80.137 | -8.2615 | 26.945 | -8.8276 | 26.386 | -9.8988 | 26.2066 |  | -10.0068 | 25.6672 | -5.0856 | -9.8029 | 25.4949 | -5.2528
21 | WC3 231 | 21683 | 125.036 | -8.26 | 27.217 | 0.024042 | 0.029698 | 125.036 | -8.26 | 27.217 | -9.1432 | 26.3448 | -10.2708 | 26.1559 |  | -10.3785 | 25.617 | -5.1343 | -10.1746 | 25.4447 | -5.3014
22 | WC3 233 | 17130 | 99.85 | -8.4275 | 27.419 | 0.047376 | 0.03677 | 99.85 | -8.4275 | 27.419 | -9.1328 | 26.7225 | -10.3168 | 26.5242 |  | -10.4245 | 25.9815 | -4.7807 | -10.2205 | 25.8092 | -4.9479
23 | WC3 235 | 18601 | 108.198 | -8.375 | 27.621 | 0.012728 | 0.018385 | 108.198 | -8.375 | 27.621 | -9.1393 | 26.8662 | -10.3796 | 26.6585 |  | -10.4872 | 26.1144 | -4.6518 | -10.2833 | 25.9422 | -4.8189
24 | WC3 237 | 13615 | 79.075 | -8.4415 | 28.1965 | 0.023335 | 0.078489 | 79.075 | -8.4415 | 28.1965 | -9.0001 | 27.6449 | -10.2968 | 27.4277 |  | -10.4045 | 26.8758 | -3.9133 | -10.2006 | 26.7035 | -4.0804
BLANKS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
UTM STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
6 | UTM | 12088 | 69.301 | 5.136 | 27.7715 | 0.032527 | 0.017678 | 69.301 | 5.136 | 27.7715 | 4.6465 | 27.2881 | 4.3646 | 27.2409 |  | 4.2442 | 26.6908 | -4.0927 | 4.4481 | 26.5185 | -4.2598
7 | UTM | 13376 | 78.558 | 5.3285 | 27.796 | 0.0035355 | 0.028284 | 78.558 | 5.3285 | 27.796 | 4.7736 | 27.248 | 4.4353 | 27.1913 |  | 4.3149 | 26.6418 | -4.1402 | 4.5188 | 26.4695 | -4.3073
13 | UTM | 15168 | 88.367 | 5.8405 | 27.9805 | 0.07566 | 0.037477 | 88.367 | 5.8405 | 27.9805 | 5.2163 | 27.3641 | 4.5398 | 27.2508 |  | 4.4192 | 26.7006 | -4.0832 | 4.6232 | 26.5283 | -4.2503
14 | UTM | 4616 | 26.874 | 5.209 | 27.5065 | 0.022627 | 0.088388 | 26.874 | 5.209 | 27.5065 | 5.0192 | 27.319 | 4.2862 | 27.1963 |  | 4.166 | 26.6467 | -4.1355 | 4.3699 | 26.4744 | -4.3026
[15 empty] | Average | 4.2861 | 26.67 | -4.1129 | 4.49 | 26.4977 | -4.28
[15 empty] | Std Dev | 0.10762 | 0.030047 | 0.029146 | 0.10762 | 0.030047 | 0.029146
NBS-18 STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d18O | d13C | d18O | d13C | d18O |  | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB) | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB)
2 | NBS 18 | 7588 | 43.779 | -4.441 | 7.8835 | 0.024042 | 0.016263 | 43.779 | -4.441 | 7.8835 | -4.7502 | 7.5781 | -4.8066 | 7.5687 |  | -4.9191 | 7.2203 | -22.9794 | -4.7151 | 7.048 | -23.1465
4 | NBS 18 | 8825 | 50.683 | -4.4695 | 7.9095 | 0.017678 | 0.013435 | 50.683 | -4.4695 | 7.9095 | -4.8275 | 7.5559 | -4.9967 | 7.5276 |  | -5.1089 | 7.1797 | -23.0188 | -4.905 | 7.0074 | -23.1859
NBS-19 STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d18O | d13C | d18O | d13C | d18O |  | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB) | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB)
3 | NBS 19 | 5530 | 32.581 | 2.489 | 29.358 | 0.0084853 | 0.055154 | 32.581 | 2.489 | 29.358 | 2.2589 | 29.1307 | 2.1461 | 29.1118 |  | 2.0277 | 28.5426 | -2.2964 | 2.2316 | 28.3703 | -2.4635
5 | NBS 19 | 9399 | 55.257 | 2.6065 | 29.651 | 0.0035355 | 0.033941 | 55.257 | 2.6065 | 29.651 | 2.2162 | 29.2655 | 1.9907 | 29.2278 |  | 1.8723 | 28.6574 | -2.1851 | 2.0763 | 28.4851 | -2.3522

## Run Log
Row | Name | Notes
1 | Blank | Reacted at 40-50
2 | NBS 18 | Reacted at 40-51
3 | NBS 19 | Reacted at 40-52
4 | NBS 18 | Reacted at 40-53
5 | NBS 19 | Reacted at 40-54
6 | UTM | Reacted at 40-55
7 | UTM | Reacted at 40-56
8 | WC3 209 | Reacted at 40-57
9 | WC3 211 | Reacted at 40-58
10 | WC3 213 | Reacted at 40-59
11 | WC3 215 | Reacted at 40-60
12 | WC3 217 | Reacted at 40-61
13 | UTM | Reacted at 40-62
14 | UTM | Reacted at 40-63
15 | WC3 219 | Reacted at 40-64
16 | WC3 221 | Reacted at 40-65
17 | WC3 223 | Reacted at 40-66
18 | WC3 225 | Reacted at 40-67
19 | WC3 227 | Reacted at 40-68
20 | WC3 229 | Reacted at 40-69
21 | WC3 231 | Reacted at 40-70
22 | WC3 233 | Reacted at 40-71
23 | WC3 235 | Reacted at 40-72
24 | WC3 237 | Reacted at 40-73

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Comment | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Date | Time | TimeCode
1 | UTM Test |  | 5292 | 74.956 | -14.481 | 9.028 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 5289 | 75.98 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 5295 | 76.029 | -14.573 | 8.989 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 5292 | 75.973 | -14.572 | 8.978 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 5301 | 76.069 | -14.567 | 8.973 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2706 | 15.4 | -11.48 | 12.604 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2991 | 17.157 | -11.387 | 12.519 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2899 | 16.705 | -11.345 | 12.568 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2782 | 16.128 | -11.358 | 12.626 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2656 | 15.446 | -11.403 | 12.523 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2535 | 14.803 | -11.412 | 12.637 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2418 | 14.149 | -11.375 | 12.519 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2302 | 13.502 | -11.4 | 12.607 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
1 | UTM Test |  | 2199 | 12.911 | -11.4 | 12.529 | 2016-12-02 | 15:07 | 2016-12-02 15:07
2 | NBS 18 |  | 5286 | 74.733 | -14.49 | 8.996 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 5294 | 75.966 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 5300 | 76.085 | -14.495 | 9.008 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 5302 | 76.057 | -14.527 | 8.956 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 5295 | 76.098 | -14.528 | 8.964 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 9494 | 44.53 | -4.379 | 8.359 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 9881 | 57.476 | -4.316 | 8.064 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 9743 | 56.832 | -4.305 | 8.079 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 9411 | 54.805 | -4.296 | 8.028 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 9029 | 52.531 | -4.35 | 8.005 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 8643 | 50.175 | -4.368 | 8.022 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 8275 | 47.96 | -4.401 | 7.931 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 7923 | 45.805 | -4.429 | 7.93 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 7588 | 43.779 | -4.424 | 7.895 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
2 | NBS 18 |  | 7261 | 41.79 | -4.458 | 7.872 | 2016-12-02 | 15:20 | 2016-12-02 15:20
3 | NBS 19 |  | 5296 | 74.953 | -14.458 | 9.068 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5297 | 76.037 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5305 | 76.136 | -14.505 | 8.998 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5297 | 76.074 | -14.502 | 9.001 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5292 | 76.054 | -14.519 | 8.991 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 8031 | 45.89 | 2.505 | 29.546 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 7454 | 43.123 | 2.525 | 29.462 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 7283 | 42.434 | 2.583 | 29.464 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 6993 | 40.97 | 2.545 | 29.504 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 6673 | 39.212 | 2.612 | 29.477 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 6358 | 37.471 | 2.513 | 29.487 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 6060 | 35.763 | 2.567 | 29.441 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5781 | 34.141 | 2.507 | 29.416 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5530 | 32.581 | 2.483 | 29.397 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
3 | NBS 19 |  | 5293 | 31.142 | 2.495 | 29.319 | 2016-12-02 | 15:35 | 2016-12-02 15:35
4 | NBS 18 |  | 5304 | 74.936 | -14.493 | 8.987 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 5298 | 76.093 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 5307 | 76.18 | -14.521 | 8.943 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 5312 | 76.162 | -14.522 | 8.981 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 5313 | 76.265 | -14.506 | 8.979 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 7270 | 31.177 | -4.493 | 8.516 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 11476 | 66.483 | -4.391 | 8.036 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 11300 | 65.519 | -4.358 | 8.099 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 10889 | 63.159 | -4.316 | 8.062 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 10471 | 60.634 | -4.39 | 8.074 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 10030 | 57.975 | -4.37 | 8.011 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 9606 | 55.418 | -4.413 | 7.998 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 9209 | 53.019 | -4.469 | 7.966 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 8825 | 50.683 | -4.457 | 7.9 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
4 | NBS 18 |  | 8468 | 48.512 | -4.482 | 7.919 | 2016-12-02 | 15:49 | 2016-12-02 15:49
5 | NBS 19 |  | 5299 | 74.974 | -14.547 | 9.018 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 5296 | 75.987 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 5296 | 76.104 | -14.491 | 8.979 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 5298 | 76.043 | -14.527 | 8.952 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 5296 | 76.027 | -14.569 | 8.987 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 13387 | 77.376 | 2.777 | 29.861 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 12540 | 73.3 | 2.712 | 29.745 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 12265 | 72.152 | 2.748 | 29.829 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 11767 | 69.448 | 2.727 | 29.768 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 11246 | 66.543 | 2.724 | 29.782 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 10743 | 63.557 | 2.632 | 29.746 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 10257 | 60.695 | 2.685 | 29.718 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 9815 | 57.918 | 2.655 | 29.673 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 9399 | 55.257 | 2.609 | 29.675 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
5 | NBS 19 |  | 8989 | 52.823 | 2.604 | 29.627 | 2016-12-02 | 16:03 | 2016-12-02 16:03
6 | UTM |  | 5299 | 74.899 | -14.516 | 9.034 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 5299 | 76.061 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 5304 | 76.203 | -14.525 | 8.956 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 5294 | 76.061 | -14.521 | 8.988 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 5309 | 76.244 | -14.518 | 8.981 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 16015 | 92.414 | 5.184 | 27.886 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 15744 | 91.277 | 5.256 | 27.862 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 15427 | 89.534 | 5.265 | 27.913 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 14881 | 86.444 | 5.232 | 27.914 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 14329 | 82.971 | 5.219 | 27.877 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 13710 | 79.218 | 5.202 | 27.861 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 13118 | 75.698 | 5.202 | 27.867 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 12587 | 72.394 | 5.171 | 27.828 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 12088 | 69.301 | 5.159 | 27.784 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
6 | UTM |  | 11598 | 66.424 | 5.113 | 27.759 | 2016-12-02 | 16:17 | 2016-12-02 16:17
7 | UTM |  | 5301 | 75.052 | -14.506 | 9.023 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 5302 | 76.124 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 5304 | 76.175 | -14.477 | 9.06 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 5306 | 76.087 | -14.51 | 9.028 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 5302 | 76.135 | -14.551 | 9.01 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 17983 | 104.994 | 5.368 | 27.883 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 17705 | 104.397 | 5.437 | 27.898 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 17277 | 102.408 | 5.485 | 27.935 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 16611 | 98.529 | 5.435 | 27.945 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 15895 | 94.334 | 5.4 | 27.913 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 15225 | 90.192 | 5.394 | 27.878 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 14558 | 86.1 | 5.352 | 27.84 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 13958 | 82.337 | 5.305 | 27.848 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 13376 | 78.558 | 5.326 | 27.816 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
7 | UTM |  | 12801 | 75.045 | 5.331 | 27.776 | 2016-12-02 | 16:31 | 2016-12-02 16:31
8 | WC3 209 |  | 5311 | 74.992 | -14.526 | 9.026 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 5304 | 76.258 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 5311 | 76.296 | -14.516 | 8.991 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 5314 | 76.212 | -14.543 | 8.981 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 5317 | 76.361 | -14.522 | 8.98 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 17048 | 98.239 | -8.066 | 27.096 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 16865 | 97.748 | -8.046 | 27.101 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 16490 | 95.717 | -8.041 | 27.152 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 15897 | 92.091 | -8.065 | 27.095 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 15245 | 88.247 | -8.073 | 27.128 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 14638 | 84.479 | -8.126 | 27.086 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 14010 | 80.713 | -8.14 | 27.041 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 13444 | 77.257 | -8.152 | 27.037 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 12902 | 73.967 | -8.133 | 27.015 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
8 | WC3 209 |  | 12397 | 70.922 | -8.152 | 26.966 | 2016-12-02 | 16:45 | 2016-12-02 16:45
9 | WC3 211 |  | 5312 | 75.239 | -14.526 | 8.973 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 5309 | 76.252 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 5308 | 76.297 | -14.53 | 8.992 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 5307 | 76.16 | -14.486 | 8.943 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 5311 | 76.309 | -14.496 | 8.964 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 27188 | 160.704 | -7.785 | 27.172 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 26728 | 159.128 | -7.791 | 27.15 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 26088 | 155.523 | -7.835 | 27.181 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 25021 | 149.278 | -7.869 | 27.192 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 23963 | 142.931 | -7.901 | 27.191 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 22953 | 136.456 | -7.946 | 27.21 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 21979 | 130.268 | -7.94 | 27.155 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 21035 | 124.402 | -8.002 | 27.166 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 20163 | 118.677 | -7.972 | 27.131 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
9 | WC3 211 |  | 19301 | 113.241 | -8.01 | 27.102 | 2016-12-02 | 16:59 | 2016-12-02 16:59
10 | WC3 213 |  | 5298 | 74.779 | -14.545 | 8.939 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 5291 | 75.906 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 5292 | 76.03 | -14.491 | 8.963 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 5291 | 75.937 | -14.505 | 8.972 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 5295 | 76.051 | -14.496 | 8.978 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 20239 | 116.71 | -8.27 | 27.288 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 20179 | 116.955 | -8.247 | 27.324 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 19776 | 114.838 | -8.232 | 27.348 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 19071 | 110.602 | -8.256 | 27.323 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 18333 | 106.196 | -8.246 | 27.335 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 17626 | 101.658 | -8.26 | 27.322 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 16921 | 97.402 | -8.327 | 27.293 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 16264 | 93.454 | -8.306 | 27.266 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 15619 | 89.614 | -8.309 | 27.274 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
10 | WC3 213 |  | 15031 | 86.271 | -8.34 | 27.203 | 2016-12-02 | 17:13 | 2016-12-02 17:13
11 | WC3 215 |  | 5313 | 75.191 | -14.474 | 9.055 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 5312 | 76.255 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 5321 | 76.349 | -14.478 | 9 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 5312 | 76.342 | -14.466 | 9.03 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 5321 | 76.437 | -14.48 | 8.977 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 19750 | 116.178 | -8.319 | 27.971 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 19339 | 114.513 | -8.312 | 27.913 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 18902 | 112.275 | -8.308 | 27.996 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 18216 | 108.066 | -8.334 | 27.946 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 17449 | 103.496 | -8.341 | 27.997 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 16721 | 98.825 | -8.397 | 27.936 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 15998 | 94.295 | -8.396 | 27.903 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 15334 | 90.072 | -8.452 | 27.89 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 14682 | 86.035 | -8.476 | 27.853 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
11 | WC3 215 |  | 14065 | 82.177 | -8.45 | 27.821 | 2016-12-02 | 17:28 | 2016-12-02 17:28
12 | WC3 217 |  | 5301 | 74.908 | -14.497 | 9.011 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 5307 | 76.119 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 5300 | 76.149 | -14.501 | 8.992 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 5302 | 76.094 | -14.488 | 8.96 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 5307 | 76.197 | -14.51 | 8.975 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 13557 | 77.597 | -8.695 | 28.305 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 13241 | 76.119 | -8.676 | 28.244 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 13010 | 74.945 | -8.685 | 28.318 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 12600 | 72.489 | -8.673 | 28.298 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 12135 | 69.733 | -8.703 | 28.302 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 11686 | 66.952 | -8.739 | 28.314 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 11230 | 64.428 | -8.734 | 28.248 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 10804 | 61.937 | -8.738 | 28.284 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 10385 | 59.526 | -8.778 | 28.223 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
12 | WC3 217 |  | 9939 | 57.137 | -8.761 | 28.193 | 2016-12-02 | 17:41 | 2016-12-02 17:41
13 | UTM |  | 5299 | 74.99 | -14.42 | 9.088 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 5303 | 76.154 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 5307 | 76.161 | -14.438 | 9.068 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 5299 | 76.072 | -14.384 | 9.058 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 5305 | 76.184 | -14.451 | 9.022 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 20382 | 119.983 | 6.598 | 28.304 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 20050 | 118.445 | 6.425 | 28.194 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 19614 | 116.016 | 6.47 | 28.269 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 18865 | 111.424 | 6.283 | 28.161 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 18099 | 106.664 | 6.251 | 28.155 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 17318 | 101.679 | 6.279 | 28.165 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 16579 | 97.053 | 6.014 | 28.054 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 15844 | 92.591 | 5.982 | 28.037 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 15168 | 88.367 | 5.894 | 28.007 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
13 | UTM |  | 14529 | 84.443 | 5.787 | 27.954 | 2016-12-02 | 17:56 | 2016-12-02 17:56
14 | UTM |  | 5327 | 75.31 | -14.489 | 9.023 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5331 | 76.417 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5327 | 76.505 | -14.49 | 8.989 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5325 | 76.402 | -14.519 | 8.953 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5331 | 76.563 | -14.481 | 9.022 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 2848 | 11.694 | 4.731 | 27.742 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5964 | 33.972 | 5.124 | 27.462 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5898 | 33.664 | 5.13 | 27.421 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5719 | 32.721 | 5.121 | 27.468 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5501 | 31.587 | 5.161 | 27.5 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5270 | 30.354 | 5.179 | 27.478 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 5057 | 29.174 | 5.143 | 27.475 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 4821 | 27.937 | 5.178 | 27.438 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 4616 | 26.874 | 5.225 | 27.569 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
14 | UTM |  | 4405 | 25.721 | 5.193 | 27.444 | 2016-12-02 | 18:09 | 2016-12-02 18:09
15 | WC3 219 |  | 5341 | 75.618 | -14.46 | 9.035 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 5347 | 76.705 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 5351 | 76.847 | -14.514 | 9.011 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 5351 | 76.788 | -14.533 | 8.964 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 5355 | 76.863 | -14.513 | 8.92 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 15586 | 90.594 | -8.598 | 27.506 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 15306 | 89.414 | -8.573 | 27.484 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 15011 | 87.719 | -8.546 | 27.56 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 14496 | 84.67 | -8.612 | 27.57 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 13912 | 81.14 | -8.618 | 27.52 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 13374 | 77.805 | -8.623 | 27.534 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 12845 | 74.618 | -8.677 | 27.531 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 12318 | 71.439 | -8.669 | 27.454 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 11829 | 68.349 | -8.663 | 27.459 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
15 | WC3 219 |  | 11329 | 65.375 | -8.719 | 27.396 | 2016-12-02 | 18:24 | 2016-12-02 18:24
16 | WC3 221 |  | 5343 | 75.589 | -14.48 | 9.014 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 5344 | 76.755 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 5350 | 76.806 | -14.501 | 8.951 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 5347 | 76.721 | -14.5 | 8.927 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 5345 | 76.794 | -14.512 | 8.921 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 20207 | 115.767 | -8.341 | 27.057 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 19737 | 114.211 | -8.292 | 27.036 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 19333 | 112.489 | -8.293 | 27.066 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 18660 | 108.913 | -8.302 | 27.092 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 17882 | 104.766 | -8.288 | 27.07 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 17120 | 100.672 | -8.298 | 27.093 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 16357 | 96.445 | -8.321 | 27.047 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 15610 | 92.302 | -8.319 | 27.011 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 14931 | 88.312 | -8.296 | 27.018 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
16 | WC3 221 |  | 14299 | 84.519 | -8.349 | 26.973 | 2016-12-02 | 18:38 | 2016-12-02 18:38
17 | WC3 223 |  | 5328 | 75.472 | -14.481 | 9.042 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 5326 | 76.537 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 5337 | 76.637 | -14.477 | 9.014 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 5331 | 76.589 | -14.501 | 8.969 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 5343 | 76.682 | -14.517 | 8.975 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 18672 | 108.402 | -7.941 | 26.864 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 17808 | 103.757 | -8.011 | 26.746 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 17457 | 101.684 | -7.948 | 26.785 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 16849 | 98.152 | -7.996 | 26.783 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 16212 | 94.278 | -8.019 | 26.818 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 15592 | 90.433 | -8.057 | 26.809 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 14987 | 86.699 | -8.066 | 26.783 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 14380 | 83.096 | -8.089 | 26.78 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 13827 | 79.575 | -8.075 | 26.762 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
17 | WC3 223 |  | 13304 | 76.322 | -8.143 | 26.725 | 2016-12-02 | 18:52 | 2016-12-02 18:52
18 | WC3 225 |  | 5327 | 75.34 | -14.489 | 9.063 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 5323 | 76.504 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 5337 | 76.619 | -14.484 | 8.991 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 5330 | 76.495 | -14.511 | 8.994 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 5336 | 76.625 | -14.497 | 8.969 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 22590 | 130.256 | -8.034 | 27.042 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 21690 | 126.368 | -8.074 | 26.931 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 21202 | 124.21 | -8.079 | 26.997 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 20368 | 119.983 | -8.032 | 26.961 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 19534 | 115.083 | -8.034 | 26.975 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 18693 | 110.38 | -8.081 | 26.97 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 17885 | 105.634 | -8.069 | 26.953 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 17109 | 101.116 | -8.089 | 26.94 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 16424 | 96.785 | -8.113 | 26.911 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
18 | WC3 225 |  | 15737 | 92.622 | -8.137 | 26.887 | 2016-12-02 | 19:06 | 2016-12-02 19:06
19 | WC3 227 |  | 5345 | 75.611 | -14.489 | 8.976 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 5352 | 76.748 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 5353 | 76.901 | -14.505 | 8.939 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 5348 | 76.789 | -14.524 | 8.937 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 5358 | 76.893 | -14.495 | 8.952 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 12124 | 69.709 | -8.197 | 26.707 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 11545 | 66.702 | -8.247 | 26.585 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 11318 | 65.446 | -8.272 | 26.63 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 10936 | 63.175 | -8.258 | 26.629 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 10526 | 60.674 | -8.231 | 26.62 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 10137 | 58.295 | -8.282 | 26.619 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 9763 | 55.893 | -8.262 | 26.605 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 9423 | 53.879 | -8.312 | 26.595 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 9082 | 51.818 | -8.311 | 26.539 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
19 | WC3 227 |  | 8749 | 49.91 | -8.309 | 26.524 | 2016-12-02 | 19:20 | 2016-12-02 19:20
20 | WC3 229 |  | 5326 | 75.298 | -14.502 | 9.011 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 5331 | 76.507 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 5331 | 76.65 | -14.468 | 9.025 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 5333 | 76.545 | -14.503 | 9.007 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 5339 | 76.666 | -14.459 | 8.989 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 18346 | 107.105 | -8.251 | 27.04 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 17702 | 104.186 | -8.214 | 26.991 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 17297 | 102.246 | -8.184 | 27.011 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 16688 | 98.717 | -8.193 | 27.034 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 16042 | 94.894 | -8.188 | 27.007 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 15413 | 90.978 | -8.241 | 26.992 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 14812 | 87.199 | -8.211 | 26.993 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 14235 | 83.594 | -8.227 | 26.962 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 13693 | 80.137 | -8.235 | 26.982 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
20 | WC3 229 |  | 13159 | 76.829 | -8.288 | 26.908 | 2016-12-02 | 19:34 | 2016-12-02 19:34
21 | WC3 231 |  | 5346 | 75.625 | -14.505 | 9.049 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 5346 | 76.757 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 5345 | 76.777 | -14.539 | 9.015 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 5348 | 76.727 | -14.511 | 9.023 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 5349 | 76.863 | -14.525 | 9.005 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 29756 | 173.26 | -8.081 | 27.311 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 27190 | 158.485 | -8.087 | 27.185 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 26812 | 156.185 | -8.135 | 27.247 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 25957 | 151.126 | -8.139 | 27.232 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 25120 | 145.675 | -8.169 | 27.256 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 24220 | 139.969 | -8.153 | 27.23 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 23366 | 134.875 | -8.23 | 27.245 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 22519 | 130.019 | -8.225 | 27.238 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 21683 | 125.036 | -8.243 | 27.196 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
21 | WC3 231 |  | 20857 | 120.483 | -8.277 | 27.238 | 2016-12-02 | 19:48 | 2016-12-02 19:48
22 | WC3 233 |  | 5341 | 75.607 | -14.496 | 9.042 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 5347 | 76.777 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 5346 | 76.87 | -14.522 | 8.982 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 5343 | 76.684 | -14.531 | 8.956 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 5349 | 76.773 | -14.519 | 8.953 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 22708 | 133.683 | -8.346 | 27.518 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 21917 | 129.755 | -8.393 | 27.469 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 21435 | 127.063 | -8.381 | 27.492 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 20767 | 122.812 | -8.352 | 27.492 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 19990 | 118.037 | -8.336 | 27.486 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 19253 | 113.243 | -8.421 | 27.446 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 18511 | 108.666 | -8.362 | 27.484 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 17798 | 104.206 | -8.398 | 27.472 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 17130 | 99.85 | -8.394 | 27.445 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
22 | WC3 233 |  | 16489 | 95.957 | -8.461 | 27.393 | 2016-12-02 | 20:02 | 2016-12-02 20:02
23 | WC3 235 |  | 5338 | 75.567 | -14.504 | 9.032 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 5341 | 76.719 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 5349 | 76.729 | -14.527 | 8.998 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 5340 | 76.679 | -14.52 | 8.968 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 5355 | 76.882 | -14.529 | 8.993 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 24811 | 142.789 | -8.255 | 27.675 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 23740 | 137.036 | -8.202 | 27.573 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 23358 | 134.901 | -8.291 | 27.609 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 22623 | 130.638 | -8.318 | 27.638 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 21848 | 126.009 | -8.336 | 27.633 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 21046 | 121.426 | -8.362 | 27.638 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 20206 | 116.874 | -8.354 | 27.663 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 19396 | 112.573 | -8.357 | 27.628 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 18601 | 108.198 | -8.366 | 27.634 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
23 | WC3 235 |  | 17816 | 103.926 | -8.384 | 27.608 | 2016-12-02 | 20:17 | 2016-12-02 20:17
24 | WC3 237 |  | 5336 | 75.531 | -14.494 | 9.029 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 5325 | 76.618 | -14.5 | 9 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 5350 | 76.771 | -14.508 | 8.988 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 5339 | 76.655 | -14.517 | 8.971 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 5348 | 76.779 | -14.515 | 8.978 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 18424 | 108.097 | -8.318 | 28.53 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 17479 | 102.894 | -8.309 | 28.392 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 17096 | 100.822 | -8.31 | 28.416 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 16543 | 97.376 | -8.322 | 28.415 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 15939 | 93.55 | -8.333 | 28.369 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 15356 | 89.811 | -8.346 | 28.372 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 14763 | 86.133 | -8.369 | 28.337 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 14178 | 82.521 | -8.371 | 28.294 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 13615 | 79.075 | -8.425 | 28.252 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30
24 | WC3 237 |  | 13095 | 75.905 | -8.458 | 28.141 | 2016-12-02 | 20:30 | 2016-12-02 20:30