## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Mass | Mineral | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | δ18O (VSMOW) | δ18O error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
WC 3 1001 | 2015-02-12 | 8 |  |  |  |  | 42.739 | -8.5737 | 0.045467 | 25.8139 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1002
WC 3 1002 | 2015-02-12 | 9 |  |  |  |  | 27.262 | -9.2664 | 0.045467 | 25.6829 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1003
WC 3 1003 | 2015-02-12 | 10 |  |  |  |  | 10.041 | -9.2072 | 0.045467 | 25.88 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1004
WC 3 1004 | 2015-02-12 | 11 |  |  |  |  | 13.085 | -9.2305 | 0.045467 | 25.7825 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1005
WC 3 1005 | 2015-02-12 | 12 |  |  |  |  | 28.724 | -9.1805 | 0.045467 | 25.8943 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | UT Marble
WC 3 1006 | 2015-02-12 | 15 |  |  |  |  | 26.247 | -8.909 | 0.045467 | 26.284 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1007
WC 3 1007 | 2015-02-12 | 16 |  |  |  |  | 35.72 | -8.818 | 0.045467 | 26.4923 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1029
WC 3 1029 | 2015-02-12 | 17 |  |  |  |  | 8.15 | -8.5624 | 0.045467 | 26.1294 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1012
WC 3 1012 | 2015-02-12 | 18 |  |  |  |  | 33.264 | -8.7258 | 0.045467 | 26.7489 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1013
WC 3 1013 | 2015-02-12 | 19 |  |  |  |  | 30.959 | -8.5943 | 0.045467 | 27.0124 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1014
WC 3 1014 | 2015-02-12 | 20 |  |  |  |  | 34.76 | -8.3974 | 0.045467 | 27.1947 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1015
WC 3 1015 | 2015-02-12 | 21 |  |  |  |  | 37.406 | -8.357 | 0.045467 | 27.6266 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1016
WC 3 1016 | 2015-02-12 | 22 |  |  |  |  | 33.981 | -8.266 | 0.045467 | 27.6976 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1017
WC 3 1017 | 2015-02-12 | 23 |  |  |  |  | 51.025 | -8.3235 | 0.045467 | 27.5774 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1018
WC 3 1018 | 2015-02-12 | 24 |  |  |  |  | 59.547 | -8.3537 | 0.045467 | 27.2155 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | UT Marble
WC 3 1019 | 2015-02-12 | 27 |  |  |  |  | 61.333 | -8.4908 | 0.045467 | 26.8488 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1020
WC 3 1020 | 2015-02-12 | 28 |  |  |  |  | 42.562 | -8.5978 | 0.045467 | 26.6538 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1021
WC 3 1021 | 2015-02-12 | 29 |  |  |  |  | 35.828 | -8.3901 | 0.045467 | 26.5081 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1022
WC 3 1022 | 2015-02-12 | 30 |  |  |  |  | 32.71 | -8.1625 | 0.045467 | 26.5445 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1023
WC 3 1023 | 2015-02-12 | 31 |  |  |  |  | 31.752 | -7.5814 | 0.045467 | 26.2476 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1024
WC 3 1024 | 2015-02-12 | 32 |  |  |  |  | 53.716 | -7.4397 | 0.045467 | 26.0704 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1025
WC 3 1025 | 2015-02-12 | 33 |  |  |  |  | 53.756 | -8.2667 | 0.045467 | 25.9345 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1026
WC 3 1026 | 2015-02-12 | 34 |  |  |  |  | 23.367 | -9.1551 | 0.045467 | 25.807 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1027
WC 3 1027 | 2015-02-12 | 35 |  |  |  |  | 29.734 | -9.2057 | 0.045467 | 25.842 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | WC 3 1028
WC 3 1028 | 2015-02-12 | 36 |  |  |  |  | 22.362 | -9.0919 | 0.045467 | 26.0705 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | UT Marble
WC 3 1011 | 2015-02-12 | 39 |  |  |  |  | 25.602 | -8.751 | 0.045467 | 26.5168 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G275
G275 | 2015-02-12 | 40 |  |  |  |  | 29.313 | -13.3967 | 0.045467 | 22.8205 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G146
G146 | 2015-02-12 | 41 |  |  |  |  | 55.406 | -11.7731 | 0.045467 | 23.0126 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G257
G257 | 2015-02-12 | 42 |  |  |  |  | 19.929 | -14.1804 | 0.045467 | 22.4212 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G082
G082 | 2015-02-12 | 43 |  |  |  |  | 29.549 | -11.3855 | 0.045467 | 22.6424 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G094
G094 | 2015-02-12 | 44 |  |  |  |  | 61.005 | -9.1079 | 0.045467 | 23.1654 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G099
G099 | 2015-02-12 | 45 |  |  |  |  | 46.16 | -9.1079 | 0.045467 | 23.3792 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G122
G122 | 2015-02-12 | 46 |  |  |  |  | 18.775 | -5.5339 | 0.045467 | 23.7806 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G152
G152 | 2015-02-12 | 47 |  |  |  |  | 28.998 | -5.4491 | 0.045467 | 23.5536 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G134
G134 | 2015-02-12 | 48 |  |  |  |  | 9.305 | -6.0604 | 0.045467 | 23.3803 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | UT Marble
G141 | 2015-02-12 | 50 |  |  |  |  | 37.056 | -8.3624 | 0.045467 | 23.4084 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G141
G141 | 2015-02-12 | 51 |  |  |  |  | 40.367 | -8.0853 | 0.045467 | 23.3582 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G141
G138 | 2015-02-12 | 52 |  |  |  |  | 16.577 | -5.2579 | 0.045467 | 24.1481 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G138
G167 | 2015-02-12 | 53 |  |  |  |  | 29.636 | -7.2299 | 0.045467 | 23.7084 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G167
G188 | 2015-02-12 | 54 |  |  |  |  | 9.165 | -8.0102 | 0.045467 | 23.7769 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G188
G188 | 2015-02-12 | 55 |  |  |  |  | 5.796 | -8.1314 | 0.045467 | 23.5844 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G188
G178 | 2015-02-12 | 56 |  |  |  |  | 21.098 | -10.3664 | 0.045467 | 23.4032 | 0.15021 | Alexandra Noronha |  | 50 | 2 | G178

## Calibration
Gas Bench Carbonates
|  | Date: | 2015-02-12
|  | Operator: | Alexandra Noronha
Calibration Notes
|  | d13C max stdev: | 0.2
|  | d18O max stdev: | 0.2
|  | Peaks used: | Last Two
|  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  | Linearity Correction: | No (Auto)
|  | Drift Correction: | Yes (Auto)
|  | Standard |  | δ13C (PDB) | δ18O (PDB) | δ18O (VSMOW) | δ13C (PDB) | δ18O (SMW)
|  |  |  | actual |  |  | measured
|  | NBS-19 |  | 1.95 | -2.2 | 28.6 | 2.3452 | 28.9512
|  | NBS-18 |  | -5.014 | -23.2 | 7.2 | -4.6605 | 7.3149
Iceland Spar
|  | LSVEC |  | -46.6 | -26.7
|  | WS-1 |  | 0.74 |  | 26.2
|  | UTM |  | 4.49 | -4.28 | 26.4977
Carrera
|  | Calibration | NBS slope | NBS intercept | UTM adjustment |  | linearity | drift
|  | carbon | 0.99404 | -0.38123 | 1.8615 |  | 0.0011703 | 0.0020087
|  | oxygen | 0.98908 | -0.034987 | -0.16604 |  | -0.0029181 | -0.0050387
ALL | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
1 | Blank
2 | UT Marble | 20815 | 93.26 | 3.0005 | 26.755 | 0.027577 | 0.015556 | 93.26 | 3.0005 | 26.755 | 3.0005 | 26.755 | 2.9985 | 26.76 |  | 2.5994 | 26.4328 | -4.343 | 4.4609 | 26.2667 | -4.5041
3 | UT Marble | 16724 | 73.495 | 3.008 | 26.9215 | 0.0098995 | 0.040305 | 73.495 | 3.008 | 26.9215 | 3.008 | 26.9215 | 3.004 | 26.9316 |  | 2.6049 | 26.6024 | -4.1784 | 4.4664 | 26.4364 | -4.3395
4 | NBS 18 | 11100 | 47.698 | -4.646 | 7.3405 | 0.015556 | 0.028991 | 47.698 | -4.646 | 7.3405 | -4.646 | 7.3405 | -4.652 | 7.3556 |  | -5.0055 | 7.2403 | -22.96 | -3.144 | 7.0742 | -23.1211
5 | NBS 18 | 8249 | 35.174 | -4.661 | 7.254 | 0.011314 | 0.0014142 | 35.174 | -4.661 | 7.254 | -4.661 | 7.254 | -4.669 | 7.2742 |  | -5.0225 | 7.1597 | -23.0382 | -3.1609 | 6.9937 | -23.1992
6 | NBS 19 | 8943 | 38.226 | 2.347 | 28.8775 | 0.0070711 | 0.03182 | 38.226 | 2.347 | 28.8775 | 2.347 | 28.8775 | 2.337 | 28.9027 |  | 1.9418 | 28.552 | -2.2873 | 3.8033 | 28.386 | -2.4483
7 | NBS 19 | 8719 | 37.267 | 2.3655 | 28.9695 | 0.010607 | 0.060104 | 37.267 | 2.3655 | 28.9695 | 2.3655 | 28.9695 | 2.3534 | 28.9997 |  | 1.9582 | 28.648 | -2.1942 | 3.8197 | 28.482 | -2.3552
8 | WC 3 1001 | 9978 | 42.739 | -8.4475 | 26.3005 | 0.02192 | 0.053033 | 42.739 | -8.4475 | 26.3005 | -8.4475 | 26.3005 | -8.4616 | 26.3358 |  | -8.7924 | 26.0131 | -4.7501 | -6.9309 | 25.8471 | -4.9111
9 | WC 3 1002 | 6428 | 27.262 | -9.054 | 26.1625 | 0.035355 | 0.0091924 | 27.262 | -9.054 | 26.1625 | -9.054 | 26.1625 | -9.0701 | 26.2028 |  | -9.3973 | 25.8816 | -4.8776 | -7.5358 | 25.7156 | -5.0387
10 | WC 3 1003 | 2394 | 10.041 | -9 | 26.3575 | 0.015556 | 0.024749 | 10.041 | -9 | 26.3575 | -9 | 26.3575 | -9.0181 | 26.4028 |  | -9.3456 | 26.0795 | -4.6857 | -7.4841 | 25.9134 | -4.8468
11 | WC 3 1004 | 3115 | 13.085 | -9.0185 | 26.2535 | 0.04879 | 0.0049497 | 13.085 | -9.0185 | 26.2535 | -9.0185 | 26.2535 | -9.0386 | 26.3039 |  | -9.366 | 25.9816 | -4.7806 | -7.5045 | 25.8156 | -4.9417
12 | WC 3 1005 | 6769 | 28.724 | -8.9725 | 26.362 | 0.0077782 | 0.0042426 | 28.724 | -8.9725 | 26.362 | -8.9725 | 26.362 | -8.9946 | 26.4174 |  | -9.3222 | 26.0939 | -4.6717 | -7.4607 | 25.9279 | -4.8328
13 | UT Marble | 16804 | 73.877 | 3.056 | 27.161 | 0.0028284 | 0.019799 | 73.877 | 3.056 | 27.161 | 3.056 | 27.161 | 3.0319 | 27.2215 |  | 2.6326 | 26.8891 | -3.9003 | 4.4941 | 26.7231 | -4.0614
14 | UT Marble | 18380 | 81.307 | 3.0835 | 27.1205 | 0.019092 | 0.013435 | 81.307 | 3.0835 | 27.1205 | 3.0835 | 27.1205 | 3.0574 | 27.186 |  | 2.6579 | 26.8541 | -3.9343 | 4.5195 | 26.688 | -4.0954
15 | WC 3 1006 | 6194 | 26.247 | -8.728 | 26.7425 | 0.016971 | 0.014849 | 26.247 | -8.728 | 26.7425 | -8.728 | 26.7425 | -8.7561 | 26.813 |  | -9.0852 | 26.4852 | -4.2921 | -7.2237 | 26.3191 | -4.4532
16 | WC 3 1007 | 8402 | 35.72 | -8.646 | 26.949 | 0.0070711 | 0 | 35.72 | -8.646 | 26.949 | -8.646 | 26.949 | -8.6761 | 27.0246 |  | -9.0057 | 26.6944 | -4.0892 | -7.1442 | 26.5284 | -4.2503
17 | WC 3 1029 | 1947 | 8.15 | -8.4195 | 26.5755 | 0.050205 | 0.12092 | 8.15 | -8.4195 | 26.5755 | -8.4195 | 26.5755 | -8.4516 | 26.6561 |  | -8.7825 | 26.33 | -4.4427 | -6.921 | 26.1639 | -4.6038
18 | WC 3 1012 | 7827 | 33.264 | -8.561 | 27.1995 | 0.03677 | 0.006364 | 33.264 | -8.561 | 27.1995 | -8.561 | 27.1995 | -8.5951 | 27.2852 |  | -8.9252 | 26.9521 | -3.8392 | -7.0637 | 26.7861 | -4.0002
19 | WC 3 1013 | 7282 | 30.959 | -8.4435 | 27.462 | 0.0021213 | 0.02687 | 30.959 | -8.4435 | 27.462 | -8.4435 | 27.462 | -8.4797 | 27.5527 |  | -8.8104 | 27.2168 | -3.5825 | -6.9489 | 27.0507 | -3.7436
20 | WC 3 1014 | 8166 | 34.76 | -8.2685 | 27.642 | 0.00070711 | 0.033941 | 34.76 | -8.2685 | 27.642 | -8.2685 | 27.642 | -8.3067 | 27.7377 |  | -8.6384 | 27.3998 | -3.405 | -6.7769 | 27.2337 | -3.566
21 | WC 3 1015 | 8787 | 37.406 | -8.231 | 28.0755 | 0.014142 | 0.010607 | 37.406 | -8.231 | 28.0755 | -8.231 | 28.0755 | -8.2712 | 28.1763 |  | -8.6031 | 27.8335 | -2.9842 | -6.7416 | 27.6675 | -3.1453
22 | WC 3 1016 | 7990 | 33.981 | -8.149 | 28.1425 | 0.033941 | 0.014849 | 33.981 | -8.149 | 28.1425 | -8.149 | 28.1425 | -8.1912 | 28.2483 |  | -8.5236 | 27.9048 | -2.9151 | -6.6621 | 27.7387 | -3.0762
23 | WC 3 1017 | 11837 | 51.025 | -8.1975 | 28.0155 | 0.0035355 | 0.012021 | 51.025 | -8.1975 | 28.0155 | -8.1975 | 28.0155 | -8.2417 | 28.1264 |  | -8.5738 | 27.7841 | -3.0321 | -6.7123 | 27.6181 | -3.1932
24 | WC 3 1018 | 13734 | 59.547 | -8.222 | 27.643 | 0.011314 | 0.016971 | 59.547 | -8.222 | 27.643 | -8.222 | 27.643 | -8.2682 | 27.7589 |  | -8.6002 | 27.4207 | -3.3847 | -6.7387 | 27.2547 | -3.5457
25 | UT Marble | 27354 | 127.954 | 3.1695 | 26.723 | 0.0035355 | 0.014142 | 127.954 | 3.1695 | 26.723 | 3.1695 | 26.723 | 3.1213 | 26.8439 |  | 2.7215 | 26.5157 | -4.2625 | 4.583 | 26.3497 | -4.4236
26 | UT Marble | 13642 | 59.154 | 3.058 | 26.9225 | 0.0056569 | 0.013435 | 59.154 | 3.058 | 26.9225 | 3.058 | 26.9225 | 3.0078 | 27.0485 |  | 2.6086 | 26.718 | -4.0663 | 4.4701 | 26.552 | -4.2273
27 | WC 3 1019 | 14131 | 61.333 | -8.3365 | 27.2555 | 0.00070711 | 0.0077782 | 61.333 | -8.3365 | 27.2555 | -8.3365 | 27.2555 | -8.3887 | 27.3865 |  | -8.72 | 27.0524 | -3.742 | -6.8585 | 26.8863 | -3.903
28 | WC 3 1020 | 9968 | 42.562 | -8.4285 | 27.0525 | 0.010607 | 0.02192 | 42.562 | -8.4285 | 27.0525 | -8.4285 | 27.0525 | -8.4827 | 27.1885 |  | -8.8134 | 26.8566 | -3.9319 | -6.9519 | 26.6905 | -4.0929
29 | WC 3 1021 | 8422 | 35.828 | -8.244 | 26.8995 | 0.0084853 | 0.0077782 | 35.828 | -8.244 | 26.8995 | -8.244 | 26.8995 | -8.3002 | 27.0406 |  | -8.632 | 26.7102 | -4.0738 | -6.7705 | 26.5442 | -4.2349
30 | WC 3 1022 | 7706 | 32.71 | -8.042 | 26.9315 | 0 | 0.017678 | 32.71 | -8.042 | 26.9315 | -8.042 | 26.9315 | -8.1003 | 27.0776 |  | -8.4332 | 26.7469 | -4.0383 | -6.5717 | 26.5808 | -4.1994
31 | WC 3 1023 | 7465 | 31.752 | -7.5295 | 26.625 | 0.006364 | 0.024042 | 31.752 | -7.5295 | 26.625 | -7.5295 | 26.625 | -7.5898 | 26.7762 |  | -7.9258 | 26.4487 | -4.3275 | -6.0643 | 26.2827 | -4.4886
32 | WC 3 1024 | 12466 | 53.716 | -7.403 | 26.44 | 0.024042 | 0.0028284 | 53.716 | -7.403 | 26.44 | -7.403 | 26.44 | -7.4653 | 26.5962 |  | -7.802 | 26.2707 | -4.5002 | -5.9405 | 26.1047 | -4.6612
33 | WC 3 1025 | 12478 | 53.756 | -8.1275 | 26.297 | 0.0049497 | 0.028284 | 53.756 | -8.1275 | 26.297 | -8.1275 | 26.297 | -8.1918 | 26.4582 |  | -8.5242 | 26.1343 | -4.6326 | -6.6627 | 25.9682 | -4.7936
34 | WC 3 1026 | 5535 | 23.367 | -8.906 | 26.1625 | 0.016971 | 0.017678 | 23.367 | -8.906 | 26.1625 | -8.906 | 26.1625 | -8.9723 | 26.3288 |  | -9.3001 | 26.0062 | -4.7568 | -7.4386 | 25.8402 | -4.9178
35 | WC 3 1027 | 7029 | 29.734 | -8.9485 | 26.193 | 0.0091924 | 0.012728 | 29.734 | -8.9485 | 26.193 | -8.9485 | 26.193 | -9.0168 | 26.3643 |  | -9.3443 | 26.0414 | -4.7227 | -7.4828 | 25.8753 | -4.8837
36 | WC 3 1028 | 5295 | 22.362 | -8.8465 | 26.42 | 0.0077782 | 0.015556 | 22.362 | -8.8465 | 26.42 | -8.8465 | 26.42 | -8.9168 | 26.5964 |  | -9.2449 | 26.2709 | -4.5 | -7.3834 | 26.1048 | -4.6611
37 | UT Marble | 14677 | 63.827 | 3.088 | 26.851 | 0.0042426 | 0.0014142 | 63.827 | 3.088 | 26.851 | 3.088 | 26.851 | 3.0157 | 27.0324 |  | 2.6165 | 26.7021 | -4.0817 | 4.478 | 26.5361 | -4.2428
38 | UT Marble | 13980 | 60.579 | 3.0695 | 26.8755 | 0.006364 | 0.019092 | 60.579 | 3.0695 | 26.8755 | 3.0695 | 26.8755 | 2.9952 | 27.0619 |  | 2.5961 | 26.7314 | -4.0534 | 4.4576 | 26.5653 | -4.2144
39 | WC 3 1011 | 6064 | 25.602 | -8.541 | 26.858 | 0.0070711 | 0.014142 | 25.602 | -8.541 | 26.858 | -8.541 | 26.858 | -8.6173 | 27.0495 |  | -8.9472 | 26.719 | -4.0653 | -7.0857 | 26.553 | -4.2264
40 | G275 | 6920 | 29.313 | -12.6205 | 23.1 | 0.0021213 | 0.035355 | 29.313 | -12.6205 | 23.1 | -12.6205 | 23.1 | -12.6988 | 23.2965 |  | -13.0044 | 23.0071 | -7.666 | -11.1429 | 22.841 | -7.827
41 | G146 | 12836 | 55.406 | -11.192 | 23.29 | 0.015556 | 0.016971 | 55.406 | -11.192 | 23.29 | -11.192 | 23.29 | -11.2723 | 23.4915 |  | -11.5864 | 23.2 | -7.4789 | -9.7249 | 23.0339 | -7.6399
42 | G257 | 4742 | 19.929 | -13.305 | 22.6845 | 0.024042 | 0.013435 | 19.929 | -13.305 | 22.6845 | -13.305 | 22.6845 | -13.3874 | 22.8911 |  | -13.6888 | 22.6061 | -8.055 | -11.8273 | 22.44 | -8.216
43 | G082 | 6967 | 29.549 | -10.8475 | 22.904 | 0.0021213 | 0.012728 | 29.549 | -10.8475 | 22.904 | -10.8475 | 22.904 | -10.9319 | 23.1156 |  | -11.248 | 22.8282 | -7.8395 | -9.3865 | 22.6621 | -8.0006
44 | G094 | 14047 | 61.005 | -8.8445 | 23.43 | 0.019092 | 0.0056569 | 61.005 | -8.8445 | 23.43 | -8.8445 | 23.43 | -8.9309 | 23.6467 |  | -9.2589 | 23.3534 | -7.33 | -7.3974 | 23.1874 | -7.4911
45 | G099 | 10759 | 46.16 | -8.8425 | 23.642 | 0.0091924 | 0 | 46.16 | -8.8425 | 23.642 | -8.8425 | 23.642 | -8.9309 | 23.8637 |  | -9.2589 | 23.5681 | -7.1218 | -7.3974 | 23.402 | -7.2829
46 | G122 | 4461 | 18.775 | -5.7005 | 24.0445 | 0.026163 | 0.010607 | 18.775 | -5.7005 | 24.0445 | -5.7005 | 24.0445 | -5.7909 | 24.2712 |  | -6.1376 | 23.9711 | -6.7308 | -4.2761 | 23.8051 | -6.8919
47 | G152 | 6841 | 28.998 | -5.624 | 23.809 | 0.0070711 | 0.033941 | 28.998 | -5.624 | 23.809 | -5.624 | 23.809 | -5.7164 | 24.0408 |  | -6.0636 | 23.7432 | -6.9519 | -4.2021 | 23.5772 | -7.113
48 | G134 | 2223 | 9.305 | -6.159 | 23.628 | 0.011314 | 0.012728 | 9.305 | -6.159 | 23.628 | -6.159 | 23.628 | -6.2534 | 23.8648 |  | -6.5974 | 23.5692 | -7.1207 | -4.7359 | 23.4031 | -7.2818
49 | UT Marble | 17678 | 77.795 | 3.1145 | 26.6145 | 0.0077782 | 0.012021 | 77.795 | 3.1145 | 26.6145 | 3.1145 | 26.6145 | 3.0181 | 26.8564 |  | 2.6189 | 26.528 | -4.2506 | 4.4804 | 26.362 | -4.4116
50 | G141 | 8719 | 37.056 | -8.1775 | 23.6465 | 0.019092 | 0.0049497 | 37.056 | -8.1775 | 23.6465 | -8.1775 | 23.6465 | -8.2759 | 23.8934 |  | -8.6079 | 23.5974 | -7.0933 | -6.7463 | 23.4314 | -7.2544
51 | G141 | 9465 | 40.367 | -7.932 | 23.5905 | 0.0084853 | 0.028991 | 40.367 | -7.932 | 23.5905 | -7.932 | 23.5905 | -8.0324 | 23.8424 |  | -8.3658 | 23.547 | -7.1422 | -6.5043 | 23.381 | -7.3033
52 | G138 | 3961 | 16.577 | -5.446 | 24.3875 | 0.022627 | 0.013435 | 16.577 | -5.446 | 24.3875 | -5.446 | 24.3875 | -5.5484 | 24.6445 |  | -5.8966 | 24.3403 | -6.3727 | -4.0351 | 24.1743 | -6.5338
53 | G167 | 7214 | 29.636 | -7.1765 | 23.936 | 0.023335 | 0.0028284 | 29.636 | -7.1765 | 23.936 | -7.1765 | 23.936 | -7.281 | 24.198 |  | -7.6188 | 23.8987 | -6.8011 | -5.7573 | 23.7327 | -6.9621
54 | G188 | 2336 | 9.165 | -7.86 | 24.0005 | 0.039598 | 0.099702 | 9.165 | -7.86 | 24.0005 | -7.86 | 24.0005 | -7.9665 | 24.2676 |  | -8.3002 | 23.9675 | -6.7343 | -6.4387 | 23.8015 | -6.8954
55 | G188 | 1488 | 5.796 | -7.9645 | 23.8 | 0.067175 | 0.072125 | 5.796 | -7.9645 | 23.8 | -7.9645 | 23.8 | -8.073 | 24.0721 |  | -8.4061 | 23.7742 | -6.9219 | -6.5446 | 23.6081 | -7.0829
56 | G178 | 5180 | 21.098 | -9.926 | 23.611 | 0.016971 | 0.014142 | 21.098 | -9.926 | 23.611 | -9.926 | 23.611 | -10.0365 | 23.8881 |  | -10.3579 | 23.5922 | -7.0984 | -8.4964 | 23.4262 | -7.2594
57 | G202 | 838 | 3.206 | -11.0315 | 21.798 | 0.20294 | 1.5118 | 3.206 | -11.0315 | 21.798 | -11.0315 | 21.798 | -11.144 | 22.0802 |  | -11.4588 | 21.804 | -8.833 | -9.5973 | 21.638 | -8.994
BLANKS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
UTM STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O | δ13C | δ18O |  | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB) | δ13C (PDB) | δ18O(SMW) | δ18O(PDB)
2 | UT Marble | 20815 | 93.26 | 3.0005 | 26.755 | 0.027577 | 0.015556 | 93.26 | 3.0005 | 26.755 | 3.0005 | 26.755 | 2.9985 | 26.76 |  | 2.5994 | 26.4328 | -4.343 | 4.4609 | 26.2667 | -4.5041
3 | UT Marble | 16724 | 73.495 | 3.008 | 26.9215 | 0.0098995 | 0.040305 | 73.495 | 3.008 | 26.9215 | 3.008 | 26.9215 | 3.004 | 26.9316 |  | 2.6049 | 26.6024 | -4.1784 | 4.4664 | 26.4364 | -4.3395
13 | UT Marble | 16804 | 73.877 | 3.056 | 27.161 | 0.0028284 | 0.019799 | 73.877 | 3.056 | 27.161 | 3.056 | 27.161 | 3.0319 | 27.2215 |  | 2.6326 | 26.8891 | -3.9003 | 4.4941 | 26.7231 | -4.0614
14 | UT Marble | 18380 | 81.307 | 3.0835 | 27.1205 | 0.019092 | 0.013435 | 81.307 | 3.0835 | 27.1205 | 3.0835 | 27.1205 | 3.0574 | 27.186 |  | 2.6579 | 26.8541 | -3.9343 | 4.5195 | 26.688 | -4.0954
25 | UT Marble | 27354 | 127.954 | 3.1695 | 26.723 | 0.0035355 | 0.014142 | 127.954 | 3.1695 | 26.723 | 3.1695 | 26.723 | 3.1213 | 26.8439 |  | 2.7215 | 26.5157 | -4.2625 | 4.583 | 26.3497 | -4.4236
26 | UT Marble | 13642 | 59.154 | 3.058 | 26.9225 | 0.0056569 | 0.013435 | 59.154 | 3.058 | 26.9225 | 3.058 | 26.9225 | 3.0078 | 27.0485 |  | 2.6086 | 26.718 | -4.0663 | 4.4701 | 26.552 | -4.2273
37 | UT Marble | 14677 | 63.827 | 3.088 | 26.851 | 0.0042426 | 0.0014142 | 63.827 | 3.088 | 26.851 | 3.088 | 26.851 | 3.0157 | 27.0324 |  | 2.6165 | 26.7021 | -4.0817 | 4.478 | 26.5361 | -4.2428
38 | UT Marble | 13980 | 60.579 | 3.0695 | 26.8755 | 0.006364 | 0.019092 | 60.579 | 3.0695 | 26.8755 | 3.0695 | 26.8755 | 2.9952 | 27.0619 |  | 2.5961 | 26.7314 | -4.0534 | 4.4576 | 26.5653 | -4.2144
49 | UT Marble | 17678 | 77.795 | 3.1145 | 26.6145 | 0.0077782 | 0.012021 | 77.795 | 3.1145 | 26.6145 | 3.1145 | 26.6145 | 3.0181 | 26.8564 |  | 2.6189 | 26.528 | -4.2506 | 4.4804 | 26.362 | -4.4116
[15 empty] | Average | 2.6285 | 26.6637 | -4.1189 | 4.49 | 26.4977 | -4.28
[15 empty] | Std Dev | 0.039707 | 0.15551 | 0.15085 | 0.039707 | 0.15551 | 0.15085
NBS-18 STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d18O | d13C | d18O | d13C | d18O |  | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB) | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB)
4 | NBS 18 | 11100 | 47.698 | -4.646 | 7.3405 | 0.015556 | 0.028991 | 47.698 | -4.646 | 7.3405 | -4.646 | 7.3405 | -4.652 | 7.3556 |  | -5.0055 | 7.2403 | -22.96 | -3.144 | 7.0742 | -23.1211
5 | NBS 18 | 8249 | 35.174 | -4.661 | 7.254 | 0.011314 | 0.0014142 | 35.174 | -4.661 | 7.254 | -4.661 | 7.254 | -4.669 | 7.2742 |  | -5.0225 | 7.1597 | -23.0382 | -3.1609 | 6.9937 | -23.1992
NBS-19 STANDARDS | [7 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction |  | Drift Correction |  |  | NBS-Corrected |  |  | UTM-Corrected
Row | Identifier 1 | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d18O | d13C | d18O | d13C | d18O |  | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB) | d13C (PDB) | d18O(SMW) | d18O(PDB)
6 | NBS 19 | 8943 | 38.226 | 2.347 | 28.8775 | 0.0070711 | 0.03182 | 38.226 | 2.347 | 28.8775 | 2.347 | 28.8775 | 2.337 | 28.9027 |  | 1.9418 | 28.552 | -2.2873 | 3.8033 | 28.386 | -2.4483
7 | NBS 19 | 8719 | 37.267 | 2.3655 | 28.9695 | 0.010607 | 0.060104 | 37.267 | 2.3655 | 28.9695 | 2.3655 | 28.9695 | 2.3534 | 28.9997 |  | 1.9582 | 28.648 | -2.1942 | 3.8197 | 28.482 | -2.3552

## Run Log
x1 | Blank | acidifiedAt40CEquilibrated2Hours_Equilibrated2HAt50C | Var4
2 | UT Marble
3 | UT Marble
4 | NBS 18
5 | NBS 18
6 | NBS 19
7 | NBS 19
8 | WC 3 1001
9 | WC 3 1002
10 | WC 3 1003
11 | WC 3 1004
12 | WC 3 1005
13 | UT Marble
14 | UT Marble
15 | WC 3 1006
16 | WC 3 1007
17 | WC 3 1029
18 | WC 3 1012
19 | WC 3 1013
20 | WC 3 1014
21 | WC 3 1015
22 | WC 3 1016
23 | WC 3 1017
24 | WC 3 1018
25 | UT Marble | acidified at 50 C equilibrated 2 hours
26 | UT Marble
27 | WC 3 1019
28 | WC 3 1020
29 | WC 3 1021
30 | WC 3 1022
31 | WC 3 1023
32 | WC 3 1024
33 | WC 3 1025
34 | WC 3 1026
35 | WC 3 1027
36 | WC 3 1028
37 | UT Marble
38 | UT Marble
39 | WC 3 1011
40 | G275
41 | G146
42 | G257
43 | G082
44 | G094
45 | G099
46 | G122
47 | G152
48 | G134
49 | UT Marble | acidified at 50 C equilibrated 2 hours | not pressurized
50 | UT Marble
51 | G141
52 | G141
53 | G138
54 | G167
55 | G188
56 | G188
57 | G178
58 | G202
59 | G202
60 | 1221
61 | UT Marble
62 | UT Marble
63 | G212
64 | G230
65 | G230
66 | G226
67 | G256
68 | G260
69 | G265
70 | G274
71 | G299
72 | G299
73 | UT Marble | to be acidified
74 | UT Marble
75 | G317
76 | G313
77 | G076
78 | G341
79 | G314
80 | G339
81 | G296
82 | G284
83 | G204
84 | 1213
85 | UT Marble
86 | UT Marble
87 | Blank
88 | NBS 18
89 | NBS 18
90 | NBS 19
91 | NBS 19

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
1 | Blank | 2990 | 42.216 | -4.563 | 19.746 | 16:14
1 | Blank | 2994 | 42.94 | -4.57 | 19.67 | 16:14
1 | Blank | 2994 | 42.941 | -4.606 | 19.637 | 16:14
1 | Blank | 2997 | 42.99 | -4.595 | 19.562 | 16:14
1 | Blank | 3005 | 43.091 | -4.605 | 19.618 | 16:14
1 | Blank | 51 | 0.202 | -13.917 | 22.498 | 16:14
2 | UT Marble | 2977 | 42.107 | -4.552 | 19.671 | 16:28
2 | UT Marble | 2973 | 42.673 | -4.57 | 19.67 | 16:28
2 | UT Marble | 2973 | 42.664 | -4.573 | 19.645 | 16:28
2 | UT Marble | 2969 | 42.601 | -4.578 | 19.64 | 16:28
2 | UT Marble | 2967 | 42.606 | -4.551 | 19.643 | 16:28
2 | UT Marble | 7666 | 30.497 | 2.981 | 27.189 | 16:28
2 | UT Marble | 20065 | 88.882 | 3.192 | 27.065 | 16:28
2 | UT Marble | 20967 | 93.795 | 3.22 | 26.949 | 16:28
2 | UT Marble | 20993 | 93.928 | 3.234 | 26.96 | 16:28
2 | UT Marble | 20815 | 93.26 | 3.02 | 26.766 | 16:28
2 | UT Marble | 20629 | 92.245 | 2.981 | 26.744 | 16:28
3 | UT Marble | 2931 | 41.468 | -4.609 | 19.619 | 16:42
3 | UT Marble | 2930 | 42.036 | -4.57 | 19.67 | 16:42
3 | UT Marble | 2929 | 42.05 | -4.621 | 19.68 | 16:42
3 | UT Marble | 2926 | 41.997 | -4.577 | 19.594 | 16:42
3 | UT Marble | 2926 | 41.988 | -4.616 | 19.632 | 16:42
3 | UT Marble | 5299 | 20.846 | 3.047 | 27.354 | 16:42
3 | UT Marble | 15935 | 69.11 | 3.211 | 27.185 | 16:42
3 | UT Marble | 16807 | 73.773 | 3.202 | 27.067 | 16:42
3 | UT Marble | 16841 | 73.919 | 3.158 | 27.075 | 16:42
3 | UT Marble | 16724 | 73.495 | 3.001 | 26.95 | 16:42
3 | UT Marble | 16591 | 72.84 | 3.015 | 26.893 | 16:42
4 | NBS 18 | 2907 | 41.097 | -4.574 | 19.706 | 16:56
4 | NBS 18 | 2906 | 41.699 | -4.57 | 19.67 | 16:56
4 | NBS 18 | 2905 | 41.682 | -4.553 | 19.691 | 16:56
4 | NBS 18 | 2905 | 41.66 | -4.575 | 19.691 | 16:56
4 | NBS 18 | 2905 | 41.695 | -4.576 | 19.683 | 16:56
4 | NBS 18 | 3011 | 11.736 | -4.678 | 6.712 | 16:56
4 | NBS 18 | 10408 | 44.169 | -4.615 | 7.432 | 16:56
4 | NBS 18 | 11123 | 47.702 | -4.567 | 7.334 | 16:56
4 | NBS 18 | 11150 | 47.887 | -4.592 | 7.269 | 16:56
4 | NBS 18 | 11100 | 47.698 | -4.635 | 7.32 | 16:56
4 | NBS 18 | 11021 | 47.366 | -4.657 | 7.361 | 16:56
5 | NBS 18 | 2895 | 40.955 | -4.579 | 19.709 | 17:11
5 | NBS 18 | 2895 | 41.515 | -4.57 | 19.67 | 17:11
5 | NBS 18 | 2894 | 41.521 | -4.597 | 19.634 | 17:11
5 | NBS 18 | 2894 | 41.505 | -4.608 | 19.593 | 17:11
5 | NBS 18 | 2894 | 41.518 | -4.558 | 19.587 | 17:11
5 | NBS 18 | 1958 | 7.587 | -4.542 | 8.043 | 17:11
5 | NBS 18 | 7641 | 32.208 | -4.406 | 7.661 | 17:11
5 | NBS 18 | 8279 | 35.22 | -4.425 | 7.597 | 17:11
5 | NBS 18 | 8295 | 35.378 | -4.458 | 7.524 | 17:11
5 | NBS 18 | 8249 | 35.174 | -4.653 | 7.255 | 17:11
5 | NBS 18 | 8178 | 34.869 | -4.669 | 7.253 | 17:11
6 | NBS 19 | 2887 | 40.686 | -4.571 | 19.714 | 17:24
6 | NBS 19 | 2887 | 41.428 | -4.57 | 19.67 | 17:24
6 | NBS 19 | 2888 | 41.429 | -4.57 | 19.636 | 17:24
6 | NBS 19 | 2887 | 41.38 | -4.565 | 19.668 | 17:24
6 | NBS 19 | 2888 | 41.418 | -4.559 | 19.647 | 17:24
6 | NBS 19 | 1859 | 7.174 | 2.194 | 28.059 | 17:24
6 | NBS 19 | 8157 | 34.323 | 2.467 | 29.062 | 17:24
6 | NBS 19 | 8950 | 38.143 | 2.43 | 29.009 | 17:24
6 | NBS 19 | 9001 | 38.397 | 2.436 | 28.915 | 17:24
6 | NBS 19 | 8943 | 38.226 | 2.352 | 28.9 | 17:24
6 | NBS 19 | 8882 | 37.906 | 2.342 | 28.855 | 17:24
7 | NBS 19 | 2884 | 40.86 | -4.571 | 19.713 | 17:39
7 | NBS 19 | 2884 | 41.309 | -4.57 | 19.67 | 17:39
7 | NBS 19 | 2884 | 41.375 | -4.573 | 19.676 | 17:39
7 | NBS 19 | 2884 | 41.347 | -4.593 | 19.654 | 17:39
7 | NBS 19 | 2886 | 41.382 | -4.589 | 19.692 | 17:39
7 | NBS 19 | 1994 | 7.724 | 2.374 | 29.507 | 17:39
7 | NBS 19 | 8067 | 34.011 | 2.556 | 29.373 | 17:39
7 | NBS 19 | 8749 | 37.284 | 2.562 | 29.302 | 17:39
7 | NBS 19 | 8794 | 37.561 | 2.564 | 29.263 | 17:39
7 | NBS 19 | 8719 | 37.267 | 2.373 | 29.012 | 17:39
7 | NBS 19 | 8648 | 36.979 | 2.358 | 28.927 | 17:39
8 | WC 3 1001 | 2881 | 40.743 | -4.563 | 19.692 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 2881 | 41.323 | -4.57 | 19.67 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 2880 | 41.32 | -4.559 | 19.715 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 2882 | 41.305 | -4.576 | 19.707 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 2878 | 41.317 | -4.54 | 19.694 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 1974 | 7.609 | -8.503 | 26.218 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 9035 | 38.074 | -8.379 | 26.516 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 9981 | 42.61 | -8.346 | 26.443 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 10050 | 42.998 | -8.36 | 26.387 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 9978 | 42.739 | -8.432 | 26.338 | 17:52
8 | WC 3 1001 | 9921 | 42.471 | -8.463 | 26.263 | 17:52
9 | WC 3 1002 | 2876 | 40.719 | -4.571 | 19.762 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 2877 | 41.273 | -4.57 | 19.67 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 2877 | 41.291 | -4.562 | 19.713 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 2876 | 41.272 | -4.553 | 19.728 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 2876 | 41.285 | -4.566 | 19.752 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 1420 | 5.47 | -9.121 | 24.183 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 5876 | 24.549 | -8.991 | 26.343 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 6430 | 27.153 | -8.998 | 26.317 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 6456 | 27.299 | -8.955 | 26.251 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 6428 | 27.262 | -9.029 | 26.156 | 18:07
9 | WC 3 1002 | 6396 | 27.09 | -9.079 | 26.169 | 18:07
10 | WC 3 1003 | 2876 | 40.654 | -4.592 | 19.718 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2874 | 41.258 | -4.57 | 19.67 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2875 | 41.252 | -4.59 | 19.683 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2875 | 41.232 | -4.612 | 19.681 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2877 | 41.276 | -4.628 | 19.707 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 338 | 1.284 | -9.003 | 27.615 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2085 | 8.627 | -8.86 | 27.156 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2390 | 10.002 | -8.842 | 26.998 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2403 | 10.08 | -8.917 | 26.93 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2394 | 10.041 | -9.011 | 26.34 | 18:21
10 | WC 3 1003 | 2373 | 9.967 | -8.989 | 26.375 | 18:21
11 | WC 3 1004 | 2876 | 40.689 | -4.55 | 19.685 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 2876 | 41.269 | -4.57 | 19.67 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 2875 | 41.256 | -4.599 | 19.644 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 2875 | 41.248 | -4.582 | 19.624 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 2874 | 41.24 | -4.556 | 19.614 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 428 | 1.626 | -9.174 | 20.155 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 2696 | 11.157 | -8.973 | 26.271 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 3096 | 12.985 | -8.926 | 26.342 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 3120 | 13.1 | -8.953 | 26.163 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 3115 | 13.085 | -9.053 | 26.25 | 18:35
11 | WC 3 1004 | 3091 | 12.996 | -8.984 | 26.257 | 18:35
12 | WC 3 1005 | 2872 | 40.612 | -4.547 | 19.701 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 2872 | 41.199 | -4.57 | 19.67 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 2872 | 41.213 | -4.558 | 19.741 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 2872 | 41.179 | -4.558 | 19.704 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 2873 | 41.224 | -4.541 | 19.676 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 952 | 3.635 | -9.146 | 26.531 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 5898 | 24.659 | -8.823 | 26.733 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 6774 | 28.659 | -8.847 | 26.62 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 6799 | 28.852 | -8.848 | 26.648 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 6769 | 28.724 | -8.978 | 26.359 | 18:49
12 | WC 3 1005 | 6715 | 28.519 | -8.967 | 26.365 | 18:49
13 | UT Marble | 2877 | 40.716 | -4.598 | 19.692 | 19:03
13 | UT Marble | 2876 | 41.264 | -4.57 | 19.67 | 19:03
13 | UT Marble | 2875 | 41.274 | -4.582 | 19.724 | 19:03
13 | UT Marble | 2877 | 41.256 | -4.606 | 19.672 | 19:03
13 | UT Marble | 2879 | 41.285 | -4.585 | 19.687 | 19:03
13 | UT Marble | 3086 | 11.909 | 2.942 | 26.904 | 19:03
13 | UT Marble | 15030 | 64.635 | 3.167 | 27.333 | 19:03
13 | UT Marble | 16753 | 73.407 | 3.175 | 27.235 | 19:03
13 | UT Marble | 16848 | 74.11 | 3.154 | 27.164 | 19:03
13 | UT Marble | 16804 | 73.877 | 3.058 | 27.175 | 19:03
13 | UT Marble | 16672 | 73.447 | 3.054 | 27.147 | 19:03
14 | UT Marble | 2877 | 40.674 | -4.541 | 19.679 | 19:17
14 | UT Marble | 2876 | 41.27 | -4.57 | 19.67 | 19:17
14 | UT Marble | 2876 | 41.267 | -4.547 | 19.664 | 19:17
14 | UT Marble | 2877 | 41.265 | -4.568 | 19.621 | 19:17
14 | UT Marble | 2875 | 41.277 | -4.555 | 19.599 | 19:17
14 | UT Marble | 3553 | 13.739 | 2.974 | 26.765 | 19:17
14 | UT Marble | 16434 | 71.095 | 3.197 | 27.25 | 19:17
14 | UT Marble | 18307 | 80.715 | 3.226 | 27.164 | 19:17
14 | UT Marble | 18403 | 81.462 | 3.221 | 27.116 | 19:17
14 | UT Marble | 18380 | 81.307 | 3.07 | 27.13 | 19:17
14 | UT Marble | 18188 | 80.548 | 3.097 | 27.111 | 19:17
15 | WC 3 1006 | 2878 | 40.721 | -4.553 | 19.709 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 2875 | 41.258 | -4.57 | 19.67 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 2875 | 41.28 | -4.579 | 19.691 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 2875 | 41.255 | -4.539 | 19.66 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 2877 | 41.294 | -4.543 | 19.638 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 808 | 3.077 | -8.811 | 27.003 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 5292 | 21.999 | -8.611 | 27.282 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 6179 | 26.068 | -8.586 | 27.136 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 6219 | 26.318 | -8.565 | 27.131 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 6194 | 26.247 | -8.74 | 26.732 | 19:31
15 | WC 3 1006 | 6153 | 26.053 | -8.716 | 26.753 | 19:31
16 | WC 3 1007 | 2875 | 40.626 | -4.572 | 19.735 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 2874 | 41.236 | -4.57 | 19.67 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 2875 | 41.249 | -4.576 | 19.709 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 2874 | 41.254 | -4.61 | 19.72 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 2874 | 41.238 | -4.608 | 19.712 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 1292 | 4.944 | -8.749 | 24.408 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 7289 | 30.459 | -8.591 | 26.988 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 8342 | 35.37 | -8.598 | 26.995 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 8427 | 35.799 | -8.601 | 26.986 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 8402 | 35.72 | -8.641 | 26.949 | 19:45
16 | WC 3 1007 | 8358 | 35.594 | -8.651 | 26.949 | 19:45
17 | WC 3 1029 | 2877 | 40.697 | -4.571 | 19.695 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 2875 | 41.248 | -4.57 | 19.67 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 2876 | 41.261 | -4.545 | 19.69 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 2873 | 41.229 | -4.563 | 19.736 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 2874 | 41.241 | -4.551 | 19.715 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 187 | 0.709 | -8.48 | 27.572 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 1585 | 6.521 | -8.281 | 27.404 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 1928 | 8.049 | -8.323 | 27.157 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 1951 | 8.164 | -8.367 | 27.116 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 1947 | 8.15 | -8.384 | 26.49 | 20:00
17 | WC 3 1029 | 1936 | 8.111 | -8.455 | 26.661 | 20:00
18 | WC 3 1012 | 2875 | 40.643 | -4.557 | 19.724 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 2875 | 41.241 | -4.57 | 19.67 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 2874 | 41.24 | -4.592 | 19.708 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 2874 | 41.225 | -4.581 | 19.701 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 2876 | 41.252 | -4.552 | 19.708 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 1126 | 4.299 | -8.648 | 25.814 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 6750 | 28.174 | -8.546 | 27.391 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 7778 | 32.933 | -8.511 | 27.283 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 7832 | 33.308 | -8.551 | 27.238 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 7827 | 33.264 | -8.587 | 27.195 | 20:13
18 | WC 3 1012 | 7766 | 33.065 | -8.535 | 27.204 | 20:13
19 | WC 3 1013 | 2878 | 40.721 | -4.539 | 19.704 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 2876 | 41.282 | -4.57 | 19.67 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 2876 | 41.287 | -4.544 | 19.694 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 2878 | 41.259 | -4.541 | 19.687 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 2877 | 41.275 | -4.53 | 19.71 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 934 | 3.565 | -8.611 | 27.909 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 6223 | 25.956 | -8.285 | 27.856 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 7288 | 30.887 | -8.256 | 27.831 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 7330 | 31.147 | -8.259 | 27.822 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 7282 | 30.959 | -8.442 | 27.443 | 20:28
19 | WC 3 1013 | 7213 | 30.71 | -8.445 | 27.481 | 20:28
20 | WC 3 1014 | 2875 | 40.644 | -4.573 | 19.723 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 2875 | 41.257 | -4.57 | 19.67 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 2874 | 41.264 | -4.571 | 19.69 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 2876 | 41.246 | -4.591 | 19.675 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 2877 | 41.263 | -4.567 | 19.687 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 846 | 3.212 | -8.484 | 27.469 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 6768 | 28.204 | -8.108 | 28.01 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 8098 | 34.372 | -8.158 | 27.87 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 8196 | 34.851 | -8.203 | 27.845 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 8166 | 34.76 | -8.268 | 27.666 | 20:41
20 | WC 3 1014 | 8113 | 34.539 | -8.269 | 27.618 | 20:41
21 | WC 3 1015 | 2873 | 40.641 | -4.581 | 19.659 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 2872 | 41.211 | -4.57 | 19.67 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 2870 | 41.209 | -4.594 | 19.675 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 2873 | 41.224 | -4.574 | 19.663 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 2871 | 41.232 | -4.575 | 19.69 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 830 | 3.146 | -8.605 | 24.376 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 7073 | 29.342 | -8.152 | 28.222 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 8650 | 36.631 | -8.13 | 28.219 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 8775 | 37.358 | -8.139 | 28.235 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 8787 | 37.406 | -8.241 | 28.083 | 20:56
21 | WC 3 1015 | 8732 | 37.251 | -8.221 | 28.068 | 20:56
22 | WC 3 1016 | 2872 | 40.625 | -4.525 | 19.67 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 2873 | 41.202 | -4.57 | 19.67 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 2871 | 41.231 | -4.528 | 19.67 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 2870 | 41.195 | -4.532 | 19.627 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 2873 | 41.216 | -4.54 | 19.672 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 727 | 2.757 | -8.29 | 28.43 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 6472 | 26.87 | -7.986 | 28.505 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 7921 | 33.6 | -8.003 | 28.425 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 7997 | 34.031 | -8.013 | 28.343 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 7990 | 33.981 | -8.173 | 28.153 | 21:10
22 | WC 3 1016 | 7953 | 33.824 | -8.125 | 28.132 | 21:10
23 | WC 3 1017 | 2872 | 40.636 | -4.582 | 19.677 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 2873 | 41.204 | -4.57 | 19.67 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 2869 | 41.193 | -4.576 | 19.663 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 2870 | 41.187 | -4.557 | 19.632 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 2871 | 41.206 | -4.557 | 19.665 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 1488 | 5.676 | -8.4 | 25.595 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 10100 | 42.508 | -8.131 | 28.178 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 11782 | 50.543 | -8.126 | 28.054 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 11870 | 51.096 | -8.133 | 28.012 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 11837 | 51.025 | -8.195 | 28.024 | 21:24
23 | WC 3 1017 | 11794 | 50.818 | -8.2 | 28.007 | 21:24
24 | WC 3 1018 | 2874 | 40.625 | -4.568 | 19.697 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 2872 | 41.22 | -4.57 | 19.67 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 2871 | 41.219 | -4.596 | 19.653 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 2875 | 41.205 | -4.591 | 19.639 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 2875 | 41.26 | -4.568 | 19.614 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 1714 | 6.564 | -8.369 | 27.788 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 11607 | 49.108 | -8.069 | 27.861 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 13621 | 58.816 | -8.07 | 27.789 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 13751 | 59.613 | -8.086 | 27.769 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 13734 | 59.547 | -8.214 | 27.631 | 21:38
24 | WC 3 1018 | 13652 | 59.294 | -8.23 | 27.655 | 21:38
25 | UT Marble | 2874 | 40.661 | -4.562 | 19.649 | 21:52
25 | UT Marble | 2874 | 41.224 | -4.57 | 19.67 | 21:52
25 | UT Marble | 2874 | 41.256 | -4.576 | 19.638 | 21:52
25 | UT Marble | 2873 | 41.231 | -4.55 | 19.632 | 21:52
25 | UT Marble | 2873 | 41.239 | -4.542 | 19.656 | 21:52
25 | UT Marble | 627 | 2.385 | 2.493 | 12.241 | 21:52
25 | UT Marble | 12531 | 51.784 | 2.954 | 26.907 | 21:52
25 | UT Marble | 25907 | 118.768 | 3.28 | 26.831 | 21:52
25 | UT Marble | 27368 | 127.476 | 3.234 | 26.678 | 21:52
25 | UT Marble | 27565 | 128.905 | 3.239 | 26.631 | 21:52
25 | UT Marble | 27469 | 128.641 | 3.241 | 26.598 | 21:52
25 | UT Marble | 27354 | 127.954 | 3.167 | 26.713 | 21:52
25 | UT Marble | 27089 | 126.81 | 3.172 | 26.733 | 21:52
26 | UT Marble | 2872 | 40.627 | -4.572 | 19.715 | 22:06
26 | UT Marble | 2874 | 41.219 | -4.57 | 19.67 | 22:06
26 | UT Marble | 2873 | 41.226 | -4.57 | 19.684 | 22:06
26 | UT Marble | 2875 | 41.222 | -4.593 | 19.684 | 22:06
26 | UT Marble | 2877 | 41.264 | -4.596 | 19.654 | 22:06
26 | UT Marble | 5116 | 20.229 | 3.102 | 27.153 | 22:06
26 | UT Marble | 12979 | 55.567 | 3.14 | 27.112 | 22:06
26 | UT Marble | 13700 | 59.178 | 3.146 | 26.989 | 22:06
26 | UT Marble | 13732 | 59.544 | 3.167 | 27.016 | 22:06
26 | UT Marble | 13642 | 59.154 | 3.054 | 26.913 | 22:06
26 | UT Marble | 13542 | 58.726 | 3.062 | 26.932 | 22:06
27 | WC 3 1019 | 2878 | 40.693 | -4.593 | 19.724 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 2875 | 41.267 | -4.57 | 19.67 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 2875 | 41.284 | -4.581 | 19.676 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 2875 | 41.261 | -4.601 | 19.678 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 2876 | 41.27 | -4.571 | 19.684 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 4305 | 16.892 | -8.275 | 27.644 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 13101 | 56.013 | -8.164 | 27.454 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 14053 | 60.827 | -8.181 | 27.41 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 14162 | 61.453 | -8.177 | 27.395 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 14131 | 61.333 | -8.336 | 27.25 | 22:20
27 | WC 3 1019 | 14015 | 60.906 | -8.337 | 27.261 | 22:20
28 | WC 3 1020 | 2876 | 40.643 | -4.561 | 19.762 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 2875 | 41.245 | -4.57 | 19.67 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 2875 | 41.261 | -4.566 | 19.699 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 2875 | 41.246 | -4.577 | 19.685 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 2877 | 41.273 | -4.566 | 19.648 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 3127 | 12.224 | -8.454 | 26.156 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 9245 | 39.085 | -8.357 | 27.107 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 9929 | 42.31 | -8.396 | 26.999 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 9991 | 42.648 | -8.396 | 27.016 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 9968 | 42.562 | -8.436 | 27.037 | 22:34
28 | WC 3 1020 | 9909 | 42.316 | -8.421 | 27.068 | 22:34
29 | WC 3 1021 | 2875 | 40.694 | -4.566 | 19.65 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 2875 | 41.25 | -4.57 | 19.67 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 2878 | 41.285 | -4.576 | 19.651 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 2877 | 41.258 | -4.595 | 19.624 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 2877 | 41.269 | -4.581 | 19.655 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 2427 | 9.478 | -8.103 | 27.563 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 7781 | 32.737 | -8.065 | 27.24 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 8400 | 35.687 | -8.013 | 27.18 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 8458 | 35.995 | -8.079 | 27.167 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 8422 | 35.828 | -8.25 | 26.905 | 22:49
29 | WC 3 1021 | 8365 | 35.595 | -8.238 | 26.894 | 22:49
30 | WC 3 1022 | 2879 | 40.674 | -4.57 | 19.66 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 2874 | 41.26 | -4.57 | 19.67 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 2876 | 41.278 | -4.574 | 19.644 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 2876 | 41.253 | -4.581 | 19.666 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 2877 | 41.283 | -4.573 | 19.63 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 2065 | 8.015 | -8.039 | 26.786 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 7045 | 29.51 | -7.975 | 27.084 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 7686 | 32.525 | -7.97 | 26.989 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 7712 | 32.755 | -8 | 26.964 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 7706 | 32.71 | -8.042 | 26.944 | 23:02
30 | WC 3 1022 | 7648 | 32.537 | -8.042 | 26.919 | 23:02
31 | WC 3 1023 | 2877 | 40.701 | -4.561 | 19.67 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 2875 | 41.268 | -4.57 | 19.67 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 2875 | 41.266 | -4.56 | 19.679 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 2876 | 41.262 | -4.547 | 19.637 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 2875 | 41.26 | -4.577 | 19.677 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 1883 | 7.314 | -7.518 | 27.114 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 6826 | 28.637 | -7.388 | 26.96 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 7481 | 31.677 | -7.404 | 26.853 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 7518 | 31.931 | -7.391 | 26.87 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 7465 | 31.752 | -7.525 | 26.642 | 23:17
31 | WC 3 1023 | 7416 | 31.535 | -7.534 | 26.608 | 23:17
32 | WC 3 1024 | 2873 | 40.642 | -4.574 | 19.673 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 2875 | 41.241 | -4.57 | 19.67 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 2875 | 41.252 | -4.575 | 19.632 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 2878 | 41.247 | -4.556 | 19.657 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 2875 | 41.273 | -4.589 | 19.656 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 3697 | 14.472 | -7.363 | 26.593 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 11514 | 49 | -7.304 | 26.578 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 12430 | 53.413 | -7.29 | 26.479 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 12486 | 53.8 | -7.335 | 26.402 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 12466 | 53.716 | -7.42 | 26.442 | 23:30
32 | WC 3 1024 | 12363 | 53.349 | -7.386 | 26.438 | 23:30
33 | WC 3 1025 | 2877 | 40.701 | -4.56 | 19.697 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 2877 | 41.259 | -4.57 | 19.67 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 2876 | 41.271 | -4.585 | 19.706 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 2875 | 41.243 | -4.572 | 19.646 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 2876 | 41.265 | -4.55 | 19.675 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 2711 | 10.496 | -8.198 | 25.499 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 11097 | 46.916 | -8.032 | 26.456 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 12386 | 53.128 | -8.018 | 26.35 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 12483 | 53.788 | -7.996 | 26.365 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 12478 | 53.756 | -8.131 | 26.317 | 23:45
33 | WC 3 1025 | 12376 | 53.399 | -8.124 | 26.277 | 23:45
34 | WC 3 1026 | 2875 | 40.655 | -4.553 | 19.693 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 2876 | 41.249 | -4.57 | 19.67 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 2874 | 41.259 | -4.555 | 19.702 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 2875 | 41.242 | -4.554 | 19.598 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 2877 | 41.263 | -4.539 | 19.657 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 1423 | 5.514 | -8.905 | 26.431 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 5024 | 20.961 | -8.766 | 26.342 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 5504 | 23.152 | -8.823 | 26.287 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 5541 | 23.381 | -8.846 | 26.289 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 5535 | 23.367 | -8.918 | 26.15 | 23:59
34 | WC 3 1026 | 5506 | 23.25 | -8.894 | 26.175 | 23:59
35 | WC 3 1027 | 2876 | 40.703 | -4.557 | 19.698 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 2875 | 41.254 | -4.57 | 19.67 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 2876 | 41.27 | -4.572 | 19.644 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 2874 | 41.253 | -4.567 | 19.627 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 2876 | 41.273 | -4.554 | 19.63 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 1854 | 7.191 | -8.962 | 24.746 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 6387 | 26.679 | -8.86 | 26.264 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 6968 | 29.393 | -8.874 | 26.26 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 7026 | 29.683 | -8.931 | 26.223 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 7029 | 29.734 | -8.955 | 26.184 | 0:13
35 | WC 3 1027 | 6976 | 29.573 | -8.942 | 26.202 | 0:13
36 | WC 3 1028 | 2874 | 40.653 | -4.546 | 19.712 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 2874 | 41.241 | -4.57 | 19.67 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 2874 | 41.269 | -4.561 | 19.707 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 2873 | 41.238 | -4.544 | 19.651 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 2876 | 41.262 | -4.548 | 19.701 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 896 | 3.438 | -8.977 | 27.038 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 4561 | 18.934 | -8.754 | 26.764 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 5248 | 22.082 | -8.775 | 26.637 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 5305 | 22.389 | -8.755 | 26.604 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 5295 | 22.362 | -8.841 | 26.409 | 0:27
36 | WC 3 1028 | 5270 | 22.273 | -8.852 | 26.431 | 0:27
37 | UT Marble | 2876 | 40.666 | -4.571 | 19.73 | 0:41
37 | UT Marble | 2875 | 41.226 | -4.57 | 19.67 | 0:41
37 | UT Marble | 2874 | 41.25 | -4.596 | 19.688 | 0:41
37 | UT Marble | 2874 | 41.237 | -4.567 | 19.692 | 0:41
37 | UT Marble | 2876 | 41.253 | -4.582 | 19.644 | 0:41
37 | UT Marble | 3536 | 13.739 | 2.93 | 26.427 | 0:41
37 | UT Marble | 13157 | 56.097 | 3.156 | 27.003 | 0:41
37 | UT Marble | 14543 | 63.088 | 3.157 | 26.933 | 0:41
37 | UT Marble | 14691 | 63.795 | 3.126 | 26.888 | 0:41
37 | UT Marble | 14677 | 63.827 | 3.085 | 26.85 | 0:41
37 | UT Marble | 14578 | 63.507 | 3.091 | 26.852 | 0:41
38 | UT Marble | 2873 | 40.621 | -4.547 | 19.645 | 0:55
38 | UT Marble | 2873 | 41.221 | -4.57 | 19.67 | 0:55
38 | UT Marble | 2874 | 41.246 | -4.541 | 19.679 | 0:55
38 | UT Marble | 2872 | 41.211 | -4.573 | 19.658 | 0:55
38 | UT Marble | 2875 | 41.246 | -4.543 | 19.68 | 0:55
38 | UT Marble | 2437 | 9.401 | 3.058 | 27.037 | 0:55
38 | UT Marble | 12051 | 51.075 | 3.209 | 27.115 | 0:55
38 | UT Marble | 13802 | 59.61 | 3.2 | 27.03 | 0:55
38 | UT Marble | 13978 | 60.509 | 3.201 | 26.999 | 0:55
38 | UT Marble | 13980 | 60.579 | 3.074 | 26.862 | 0:55
38 | UT Marble | 13898 | 60.27 | 3.065 | 26.889 | 0:55
39 | WC 3 1011 | 2873 | 40.654 | -4.574 | 19.684 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 2874 | 41.222 | -4.57 | 19.67 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 2872 | 41.243 | -4.559 | 19.669 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 2872 | 41.212 | -4.585 | 19.667 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 2873 | 41.238 | -4.551 | 19.641 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 1157 | 4.445 | -8.566 | 26.382 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 5314 | 22.085 | -8.401 | 27.212 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 6013 | 25.29 | -8.455 | 27.125 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 6073 | 25.632 | -8.446 | 27.076 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 6064 | 25.602 | -8.546 | 26.848 | 1:09
39 | WC 3 1011 | 6040 | 25.542 | -8.536 | 26.868 | 1:09
40 | G275 | 2874 | 40.62 | -4.583 | 19.671 | 1:23
40 | G275 | 2876 | 41.234 | -4.57 | 19.67 | 1:23
40 | G275 | 2873 | 41.237 | -4.588 | 19.651 | 1:23
40 | G275 | 2873 | 41.198 | -4.575 | 19.624 | 1:23
40 | G275 | 2873 | 41.244 | -4.563 | 19.61 | 1:23
40 | G275 | 1197 | 4.597 | -12.715 | 22.33 | 1:23
40 | G275 | 5960 | 24.762 | -12.495 | 23.412 | 1:23
40 | G275 | 6859 | 28.935 | -12.477 | 23.407 | 1:23
40 | G275 | 6947 | 29.449 | -12.481 | 23.339 | 1:23
40 | G275 | 6920 | 29.313 | -12.622 | 23.125 | 1:23
40 | G275 | 6867 | 29.109 | -12.619 | 23.075 | 1:23
41 | G146 | 2874 | 40.652 | -4.581 | 19.767 | 1:38
41 | G146 | 2873 | 41.218 | -4.57 | 19.67 | 1:38
41 | G146 | 2874 | 41.246 | -4.576 | 19.686 | 1:38
41 | G146 | 2873 | 41.205 | -4.563 | 19.692 | 1:38
41 | G146 | 2874 | 41.241 | -4.581 | 19.68 | 1:38
41 | G146 | 3774 | 14.779 | -11.172 | 23.677 | 1:38
41 | G146 | 11823 | 50.237 | -11.044 | 23.521 | 1:38
41 | G146 | 12805 | 55.058 | -11.058 | 23.38 | 1:38
41 | G146 | 12901 | 55.63 | -11.045 | 23.389 | 1:38
41 | G146 | 12836 | 55.406 | -11.181 | 23.302 | 1:38
41 | G146 | 12770 | 55.11 | -11.203 | 23.278 | 1:38
42 | G257 | 2872 | 40.62 | -4.556 | 19.648 | 1:51
42 | G257 | 2873 | 41.218 | -4.57 | 19.67 | 1:51
42 | G257 | 2874 | 41.218 | -4.555 | 19.668 | 1:51
42 | G257 | 2874 | 41.213 | -4.576 | 19.677 | 1:51
42 | G257 | 2873 | 41.235 | -4.546 | 19.614 | 1:51
42 | G257 | 928 | 3.563 | -13.433 | 19.38 | 1:51
42 | G257 | 4131 | 17.115 | -13.291 | 22.82 | 1:51
42 | G257 | 4676 | 19.618 | -13.215 | 22.788 | 1:51
42 | G257 | 4733 | 19.884 | -13.253 | 22.923 | 1:51
42 | G257 | 4742 | 19.929 | -13.322 | 22.675 | 1:51
42 | G257 | 4719 | 19.88 | -13.288 | 22.694 | 1:51
43 | G082 | 2874 | 40.653 | -4.57 | 19.71 | 2:06
43 | G082 | 2871 | 41.22 | -4.57 | 19.67 | 2:06
43 | G082 | 2871 | 41.211 | -4.544 | 19.661 | 2:06
43 | G082 | 2872 | 41.214 | -4.552 | 19.676 | 2:06
43 | G082 | 2872 | 41.218 | -4.537 | 19.676 | 2:06
43 | G082 | 1594 | 6.173 | -10.721 | 23.632 | 2:06
43 | G082 | 6223 | 25.98 | -10.678 | 23.257 | 2:06
43 | G082 | 6925 | 29.27 | -10.683 | 23.202 | 2:06
43 | G082 | 6990 | 29.612 | -10.707 | 23.142 | 2:06
43 | G082 | 6967 | 29.549 | -10.846 | 22.913 | 2:06
43 | G082 | 6924 | 29.35 | -10.849 | 22.895 | 2:06
44 | G094 | 2873 | 40.609 | -4.544 | 19.668 | 2:19
44 | G094 | 2873 | 41.225 | -4.57 | 19.67 | 2:19
44 | G094 | 2872 | 41.216 | -4.565 | 19.65 | 2:19
44 | G094 | 2871 | 41.175 | -4.565 | 19.643 | 2:19
44 | G094 | 2873 | 41.222 | -4.557 | 19.675 | 2:19
44 | G094 | 4703 | 18.511 | -8.882 | 23.429 | 2:19
44 | G094 | 13068 | 55.915 | -8.795 | 23.551 | 2:19
44 | G094 | 13968 | 60.51 | -8.801 | 23.442 | 2:19
44 | G094 | 14079 | 61.047 | -8.819 | 23.36 | 2:19
44 | G094 | 14047 | 61.005 | -8.831 | 23.426 | 2:19
44 | G094 | 13966 | 60.664 | -8.858 | 23.434 | 2:19
45 | G099 | 2873 | 40.654 | -4.595 | 19.731 | 2:34
45 | G099 | 2872 | 41.212 | -4.57 | 19.67 | 2:34
45 | G099 | 2872 | 41.235 | -4.601 | 19.701 | 2:34
45 | G099 | 2872 | 41.187 | -4.602 | 19.712 | 2:34
45 | G099 | 2872 | 41.215 | -4.623 | 19.723 | 2:34
45 | G099 | 3624 | 14.269 | -8.715 | 24.184 | 2:34
45 | G099 | 10063 | 42.632 | -8.624 | 23.947 | 2:34
45 | G099 | 10769 | 46.08 | -8.598 | 23.899 | 2:34
45 | G099 | 10807 | 46.325 | -8.622 | 23.905 | 2:34
45 | G099 | 10759 | 46.16 | -8.849 | 23.642 | 2:34
45 | G099 | 10701 | 45.913 | -8.836 | 23.642 | 2:34
46 | G122 | 2873 | 40.632 | -4.574 | 19.672 | 2:48
46 | G122 | 2871 | 41.2 | -4.57 | 19.67 | 2:48
46 | G122 | 2871 | 41.202 | -4.573 | 19.63 | 2:48
46 | G122 | 2873 | 41.189 | -4.57 | 19.627 | 2:48
46 | G122 | 2871 | 41.205 | -4.569 | 19.649 | 2:48
46 | G122 | 1091 | 4.214 | -5.907 | 23.734 | 2:48
46 | G122 | 4013 | 16.659 | -5.621 | 24.659 | 2:48
46 | G122 | 4436 | 18.605 | -5.639 | 24.575 | 2:48
46 | G122 | 4473 | 18.826 | -5.63 | 24.504 | 2:48
46 | G122 | 4461 | 18.775 | -5.719 | 24.052 | 2:48
46 | G122 | 4436 | 18.687 | -5.682 | 24.037 | 2:48
47 | G152 | 2874 | 40.646 | -4.56 | 19.681 | 3:02
47 | G152 | 2871 | 41.204 | -4.57 | 19.67 | 3:02
47 | G152 | 2872 | 41.215 | -4.585 | 19.689 | 3:02
47 | G152 | 2871 | 41.186 | -4.59 | 19.655 | 3:02
47 | G152 | 2873 | 41.218 | -4.559 | 19.633 | 3:02
47 | G152 | 1552 | 6.002 | -5.588 | 24.414 | 3:02
47 | G152 | 6118 | 25.532 | -5.479 | 24.333 | 3:02
47 | G152 | 6810 | 28.772 | -5.449 | 24.304 | 3:02
47 | G152 | 6876 | 29.125 | -5.435 | 24.259 | 3:02
47 | G152 | 6841 | 28.998 | -5.629 | 23.785 | 3:02
47 | G152 | 6784 | 28.804 | -5.619 | 23.833 | 3:02
48 | G134 | 2871 | 40.599 | -4.559 | 19.739 | 3:16
48 | G134 | 2873 | 41.196 | -4.57 | 19.67 | 3:16
48 | G134 | 2872 | 41.217 | -4.6 | 19.684 | 3:16
48 | G134 | 2873 | 41.203 | -4.583 | 19.674 | 3:16
48 | G134 | 2872 | 41.226 | -4.571 | 19.725 | 3:16
48 | G134 | 424 | 1.622 | -6.331 | 25.412 | 3:16
48 | G134 | 1913 | 7.895 | -5.978 | 25.232 | 3:16
48 | G134 | 2197 | 9.166 | -5.951 | 25.094 | 3:16
48 | G134 | 2221 | 9.306 | -5.98 | 24.849 | 3:16
48 | G134 | 2223 | 9.305 | -6.167 | 23.637 | 3:16
48 | G134 | 2209 | 9.253 | -6.151 | 23.619 | 3:16
49 | UT Marble | 2871 | 40.569 | -4.547 | 19.653 | 3:44
49 | UT Marble | 2871 | 41.172 | -4.57 | 19.67 | 3:44
49 | UT Marble | 2872 | 41.179 | -4.546 | 19.629 | 3:44
49 | UT Marble | 2870 | 41.156 | -4.546 | 19.599 | 3:44
49 | UT Marble | 2870 | 41.199 | -4.553 | 19.637 | 3:44
49 | UT Marble | 135 | 0.503 | 2.173 | 24.028 | 3:44
49 | UT Marble | 9266 | 37.691 | 3.149 | 26.727 | 3:44
49 | UT Marble | 17014 | 74.091 | 3.194 | 26.634 | 3:44
49 | UT Marble | 17601 | 77.34 | 3.2 | 26.651 | 3:44
49 | UT Marble | 17678 | 77.795 | 3.109 | 26.606 | 3:44
49 | UT Marble | 17596 | 77.397 | 3.12 | 26.623 | 3:44
50 | G141 | 2871 | 40.601 | -4.519 | 19.669 | 3:58
50 | G141 | 2870 | 41.171 | -4.57 | 19.67 | 3:58
50 | G141 | 2869 | 41.174 | -4.574 | 19.664 | 3:58
50 | G141 | 2871 | 41.185 | -4.56 | 19.62 | 3:58
50 | G141 | 2870 | 41.188 | -4.54 | 19.653 | 3:58
50 | G141 | 3921 | 15.602 | -8.137 | 23.534 | 3:58
50 | G141 | 8292 | 34.936 | -8.136 | 23.717 | 3:58
50 | G141 | 8680 | 36.803 | -8.139 | 23.628 | 3:58
50 | G141 | 8719 | 37.056 | -8.191 | 23.643 | 3:58
50 | G141 | 8708 | 37.054 | -8.164 | 23.65 | 3:58
51 | G141 | 2871 | 40.571 | -4.556 | 19.681 | 4:12
51 | G141 | 2869 | 41.18 | -4.57 | 19.67 | 4:12
51 | G141 | 2870 | 41.185 | -4.523 | 19.68 | 4:12
51 | G141 | 2871 | 41.176 | -4.569 | 19.629 | 4:12
51 | G141 | 2871 | 41.196 | -4.541 | 19.66 | 4:12
51 | G141 | 4333 | 17.304 | -7.835 | 23.747 | 4:12
51 | G141 | 9018 | 38.115 | -7.818 | 23.694 | 4:12
51 | G141 | 9437 | 40.162 | -7.841 | 23.656 | 4:12
51 | G141 | 9465 | 40.367 | -7.938 | 23.57 | 4:12
51 | G141 | 9456 | 40.369 | -7.926 | 23.611 | 4:12
52 | G138 | 2873 | 40.63 | -4.586 | 19.697 | 4:27
52 | G138 | 2870 | 41.182 | -4.57 | 19.67 | 4:27
52 | G138 | 2871 | 41.216 | -4.581 | 19.699 | 4:27
52 | G138 | 2872 | 41.212 | -4.536 | 19.691 | 4:27
52 | G138 | 2870 | 41.195 | -4.567 | 19.686 | 4:27
52 | G138 | 1174 | 4.562 | -5.456 | 24.185 | 4:27
52 | G138 | 3568 | 14.743 | -5.405 | 24.568 | 4:27
52 | G138 | 3931 | 16.394 | -5.396 | 24.509 | 4:27
52 | G138 | 3961 | 16.577 | -5.462 | 24.378 | 4:27
52 | G138 | 3969 | 16.61 | -5.43 | 24.397 | 4:27
53 | G167 | 2869 | 40.571 | -4.545 | 19.722 | 4:40
53 | G167 | 2869 | 41.17 | -4.57 | 19.67 | 4:40
53 | G167 | 2870 | 41.181 | -4.569 | 19.652 | 4:40
53 | G167 | 2870 | 41.175 | -4.568 | 19.632 | 4:40
53 | G167 | 2870 | 41.179 | -4.553 | 19.649 | 4:40
53 | G167 | 1327 | 5.12 | -7.354 | 23.476 | 4:40
53 | G167 | 5622 | 22.725 | -7.127 | 24.113 | 4:40
53 | G167 | 7214 | 29.636 | -7.193 | 23.938 | 4:40
53 | G167 | 7478 | 30.88 | -7.16 | 23.934 | 4:40
54 | G188 | 2871 | 40.622 | -4.548 | 19.677 | 4:55
54 | G188 | 2869 | 41.171 | -4.57 | 19.67 | 4:55
54 | G188 | 2870 | 41.179 | -4.557 | 19.671 | 4:55
54 | G188 | 2869 | 41.173 | -4.547 | 19.625 | 4:55
54 | G188 | 2871 | 41.198 | -4.563 | 19.648 | 4:55
54 | G188 | 167 | 0.626 | -8.174 | 19.655 | 4:55
54 | G188 | 2336 | 9.165 | -7.888 | 24.071 | 4:55
54 | G188 | 4865 | 19.614 | -7.884 | 23.977 | 4:55
54 | G188 | 5542 | 22.508 | -7.832 | 23.93 | 4:55
55 | G188 | 2867 | 40.55 | -4.543 | 19.707 | 5:08
55 | G188 | 2867 | 41.142 | -4.57 | 19.67 | 5:08
55 | G188 | 2871 | 41.192 | -4.536 | 19.688 | 5:08
55 | G188 | 2869 | 41.148 | -4.563 | 19.657 | 5:08
55 | G188 | 2870 | 41.183 | -4.574 | 19.677 | 5:08
55 | G188 | 106 | 0.398 | -8.233 | 15.915 | 5:08
55 | G188 | 1488 | 5.796 | -8.012 | 23.749 | 5:08
55 | G188 | 3215 | 12.851 | -7.846 | 23.904 | 5:08
55 | G188 | 3685 | 14.84 | -7.917 | 23.851 | 5:08
56 | G178 | 2870 | 40.611 | -4.545 | 19.614 | 5:23
56 | G178 | 2870 | 41.17 | -4.57 | 19.67 | 5:23
56 | G178 | 2870 | 41.193 | -4.555 | 19.639 | 5:23
56 | G178 | 2871 | 41.163 | -4.556 | 19.595 | 5:23
56 | G178 | 2870 | 41.191 | -4.544 | 19.639 | 5:23
56 | G178 | 453 | 1.719 | -10.133 | 23.584 | 5:23
56 | G178 | 3387 | 13.507 | -9.856 | 23.972 | 5:23
56 | G178 | 5180 | 21.098 | -9.914 | 23.601 | 5:23
56 | G178 | 5501 | 22.547 | -9.938 | 23.621 | 5:23
57 | G202 | 2869 | 40.559 | -4.558 | 19.683 | 5:37
57 | G202 | 2868 | 41.174 | -4.57 | 19.67 | 5:37
57 | G202 | 2868 | 41.155 | -4.592 | 19.669 | 5:37
57 | G202 | 2870 | 41.162 | -4.558 | 19.624 | 5:37
57 | G202 | 2870 | 41.182 | -4.537 | 19.675 | 5:37
57 | G202 | 838 | 3.206 | -11.175 | 20.729 | 5:37
57 | G202 | 3448 | 13.536 | -10.885 | 22.943 | 5:37
57 | G202 | 5120 | 20.39 | -10.888 | 22.867 | 5:37
-1